

**Postępowanie zakupowe nr POST/DYS/OLD/GZ/03209/2024**

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług transportowo – montażowych, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej:

**Wymiany transformatorów w stacjach 110/15 kV Działoszyn TR1 - Jawor TR2**

**(DPK TR1 – JAW TR2)**

1. **Zasady realizacji zakupu / świadczenia usługi.**
2. W ramach umowy Wykonawca zapewni usługę transportowo – montażowo w lokalizacjach i terminach podanych w harmonogramie zał. nr 1.3 do SWZ.
3. Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z planowaną lokalizacją urządzeń, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania w stacji.
4. Wykonawca wycenia koszt zadania na podstawie specyfikacji technicznej i określonych w niej wymagań dla urządzeń (załącznik nr 1.1. do SWZ specyfikacja techniczna).
5. **Wymagania szczegółowe:**
6. **przewóz transformatora WN/SN pomiędzy stacjami: Działoszyn TR1 – Jawor TR2:**
   1. W stacji 110/15kV Działoszyn, należy:
      1. przygotować do wystawienia ze stanowiska TR1 transformator TJRC-16000/115 (demontaż konserwatora i przepustów oraz ewentualnie radiatorów)
      2. wystawić ze stanowiska transformator TJRC-16000/115
   2. Przewóz transformatora ze stacji Działoszyn do stacji Jawor.
   3. W stacji 110/15kV Jawor:
      1. wstawić na puste stanowisko TR2 transformator TJRC-16000/115 przywieziony ze stacji Działoszyn (montaż konserwatora i przepustów oraz ewentualnie zdemontowanych w Działoszynie radiatorów).

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik 1.1 do SWZ – parametry transformatorów.**

**Zasady odbioru robót budowlanych:**

Odbiory prac dokonywane są przez Zamawiającego zgodnie z „Ramową instrukcją przeprowadzania odbiorów obiektów budowlanych związanych z dystrybucją energii elektrycznej *w PGE Dystrybucja S.A.* na stronie <http://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty>.

1. **Termin realizacji umowy: zgodnie z harmonogramem do 26.11.2024 r.**

Zgodnie z harmonogramem przewozów stanowiącym załącznik nr 1.3 do SWZ oraz zgodnie

z umową stanowiącą załącznik nr 5 do SWZ.

1. **Miejsca świadczenia usługi**

Adresy stacji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja nazwa pełna | Stacja skrót | Miejscowość | Lokalizacja ulica | GPS |
| Działoszyn | DPK | Trębaczew | Łąkowa 9 / Obwodowa | 51.121083, 18.908944  (51°07'15.9"N 18°54'32.2"E) |
| Jawor | JAW | Sieradz | Droga Jeziorska | 51.573083, 18.725500  (51°34'23.1"N 18°43'31.8"E) |

1. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.