**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest badanie okresowe podnośników do prac pod napięciem „PWI” wraz z wyposażeniem do prac pod napięciem „WPPN” (95 szt.), tj. rękawami, bocznikami, płachtami, osłonami elastycznymi, osłonami sztywnymi, drążkami, napinaczami i rozłącznikami.

1.2. Badania będą wykonywane etapowo. Każdy z etapów wykonywany będzie dwukrotnie:

1. Etap I - Styczeń 2026r (Styczeń 2027r.) - Badanie tzw. duże - badanie okresowe podnośników do prac pod napięciem „PWI” wraz z wyposażeniem do prac pod napięciem „WPPN” (95 szt.), tj. rękawami, bocznikami, płachtami, osłonami elastycznymi, osłonami sztywnymi, drążkami, napinaczami i rozłącznikami.
2. Etap II - Luty 2026r (Luty 2027r.) - Badanie tzw. duże - badanie okresowe podnośników do prac pod napięciem „PWI” wraz z wyposażeniem do prac pod napięciem „WPPN” (95 szt.), tj. rękawami, bocznikami, płachtami, osłonami elastycznymi, osłonami sztywnymi, drążkami, napinaczami i rozłącznikami.
3. Etap III - Maj 2026r (Maj 2027r.) – badanie małe - badanie 12 szt. rękawów elektroizolacyjnych.
4. Etap IV - Sierpień 2026r (Sierpień 2027r.) – badanie małe - badanie 12 szt. rękawów elektroizolacyjnych.

1.3. Badanie musi zostać wykonane zgodnie z „Wytycznymi badań sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem w sieciach napowietrznych 15 i 20 kV metodą rękawic elektroizolacyjnych” wydanie III z grudnia 2019 roku opracowanych przez PTPiRE.

1.4. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź oświadcza, że posiada obowiązkowe ubezpieczenie, aktualny przegląd techniczny oraz wszelkie inne wymagane przepisami dokumenty i upoważnienia.

1. **Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku)**

Zgodnie z pkt 1 oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ

1. **Termin realizacji zakupu**

Termin obowiązywania umowy: 2 lata od daty podpisania umowy, w podziale na etapy:

Etap I – Badanie „Duże” – Styczeń 2026r (Styczeń 2027r.)

Etap II – Badanie „Duże” – Luty 2026r (Luty 2027r.)

Etap III – Badanie „Małe”- Maj 2026r (Maj 2027r.)

Etap IV – Badanie „Małe” – Sierpień 2026r (Sierpień 2027r.)

**Badanie „Duże” – wykonanie badania do 4 dni roboczych**

**Badanie „Małe”- wykonanie badania do 1 dnia roboczego.**

1. **Minimum logistyczne**

Nie dotyczy.

1. **Miejsce realizacji zakupu**

Miejsce wskazane przez Wykonawcę.

UWAGA: Wykonawca na podstawie strony google Maps określa odległość w kilometrach od siedziby Zamawiającego tj. Łódź, ul. Tuwima 58 do danego laboratorium

1. **Gwarancja** 
   1. Wymagana gwarancja zgodnie z projektem umowy stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.
2. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.