**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU**

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

Przedmiotem zamówienia jest: **Sukcesywna dostawa fabrycznie nowego osprzętu do linii kablowych nN i SN dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.**

**Zamówienie dzieli się na 7 niezależnych części:**

**Część 1 -** Głowice kablowe SN termokurczliwe

**Część 2 -** Głowice kablowe SN zimnokurczliwe

**Część 3 -** Mufy kablowe SN termokurczliwe

**Część 4 -** Mufy kablowe SN taśmowe - zestawy naprawcze

**Część 5 -** Mufy kablowe SN taśmowo - żywiczne

**Część 6 -** Mufy i głowice nN

**Część 7 -** Mufy przelotowe

Szczegółowy zakres oraz wymagania określono w załączniku nr 1.1. do SWZ (Specyfikacja techniczna).

1. **Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku )**
   1. Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
   2. Osprzęt kablowy (wszystkie jego części również wyposażenie dodatkowe) muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy), wolne od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawne na dzień dostawy.
   3. Kompletne zestawy muf i głowic powinny być zapakowane w sposób uniemożliwiający rozczłonkowanie zestawów i zabezpieczone przed zniszczeniem.
   4. Do każdego zestawu musi być dostarczony spis elementów wchodzących w jego skład   
      z opisem ilości i parametrów komponentów.
   5. **Wymagane dokumenty do dostawy:**

* Karty gwarancyjne
* **Deklaracja zgodności** dla wszystkich zaoferowanych wyrobów, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.), spełniające wymagania określone w PN-EN ISO/iEC 17050-1.
* **Instrukcje montażu** zawierające szczegółowy opisu konstrukcji, rysunki montażowe, wykaz montażowy wszystkich komponentów wraz z dołączonym opisem oraz wyszczególnieniem ilości i rozmiarów komponentów, wykaz zalecanych narzędzi do stosowania przy montażu wyrobu (jeśli są niezbędne oraz zalecaną metodykę prób i badań. W/w dokumenty muszą być dostarczone (w formie pisemnej i elektronicznej na płycie CD jako pliki w formacie PDF) w języku polskim.

1. **Termin realizacji zakupu**

Okres obowiązywania umowy - **12 miesięcy od daty podpisania umowy** oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

Zamówienia szczegółowe będą realizowane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż:

* **5 dni roboczych dla dostaw zwykłych**, liczonych od określonej w ust. 3 daty złożenia zamówienia szczegółowego przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający określi dłuższy termin;
* **24h dla dostaw awaryjnych**, liczonych od określonej w ust. 3 daty złożenia zamówienia szczegółowego przez Zamawiającego, chyba że Zamawiający określi dłuższy termin. Dostawy awaryjne nie mogą przekroczyć 10% ilości dostawy. W przypadku złożenia zamówienia po godz. 14-tej, czas dostawy przedłuża się do 36 godz.

1. **Minimum logistyczne**

Minimalna wartość zamówienia szczegółowego złożonego przez Zamawiającego nie będzie niższa niż:

* Dla części 1 - 600,00 zł netto
* Dla części 2 - 1000,00 zł netto
* Dla części 3 - 600,00 zł netto
* Dla części 4 - 600,00 zł netto
* Dla części 5 - 1 000,00 zł netto
* Dla części 6 - 500,00 zł netto
* Dla części 7 - 500,00 zł netto

1. **Miejsce realizacji zakupu**

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź:

* Magazyn Główny – ul. Rokicińska 148, 92-412 Łódź,
* Rejon Energetyczny Łódź – ul. Kilińskiego 68/70, 90 -119 Łódź,
* Rejon Energetyczny Łódź – ul. Ratajska 5/7, 91-231 Łódź,
* Rejon Energetyczny Łódź – ul. Komunalna 1/11, 93-403 Łódź,
* Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice – ul. Wschodnia 1/5, 95-100 Zgierz,
* Rejon Energetyczny Zgierz-Pabianice – ul. Piłsudskiego 19, 95-200 Pabianice,
* Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski – ul. Narutowicza 35,  
  97-300 Piotrków Trybunalski,
* Posterunek Energetyczny Radomsko – ul. Joselewicza 6, 97-500 Radomsko,
* Posterunek Energetyczny Przedbórz – ul. Cegielniana 22, 97-570 Przedbórz,
* Rejon Energetyczny Żyrardów – ul. Mazowiecka 1-5, 96-300 Żyrardów,
* Posterunek Energetyczny Skierniewice – ul. Sobieskiego 12, 96-100 Skierniewice,
* Posterunek Energetyczny Rawa Mazowiecka – ul. Skierniewicka 35A,  
  96-200 Rawa Mazowiecka,
* Rejon Energetyczny Sieradz – ul. Wojska Polskiego 98, 98-200 Sieradz,
* Posterunek Energetyczny Łask – ul. Przemysłowa 8, 98-100 Łask,
* Posterunek Energetyczny Poddębice – ul. Łódzka 45, 99-200 Poddębice,
* Rejon Energetyczny Łowicz – ul. Mostowa 30, 99-400 Łowicz,
* Posterunek Energetyczny Koluszki – ul. Kopernika 9, 95-040 Koluszki,
* Posterunek Energetyczny Sochaczew – ul. Kusocińskiego 7, 96-500 Sochaczew,
* Rejon Energetyczny Bełchatów – Rogowiec Kurnos, 97-400 Bełchatów,
* Posterunek Energetyczny Wieluń – ul. Sieradzka 62, 98-300 Wieluń,
* Posterunek Energetyczny Widawa – ul. Wieluńska 23, 98-170 Widawa,
* Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki – ul. M. Skłodowskiej-Curie 51/53,  
  97-200 Tomaszów Mazowiecki,
* Posterunek Energetyczny Opoczno – ul. Inowłodzka 19, 26-300 Opoczno.

Godziny dostaw **7:00 – 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku**

1. **Gwarancja** 
   1. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu - nie krócej niż 60 miesięcy oraz zgodnie   
      z projektem umowy stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.
   2. Gwarancja obejmuje zarówno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak również wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
   3. W trakcie trwania procesu dostaw Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakościowej dostarczanych wyrobów oraz ich parametrów.
2. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.