# ZAŁĄCZNIK NR 1.1 DO OPZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. **Określenie przedmiotu zakupu**

# Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu kablowego, zgodnie ze specyfikacją techniczną poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **NAZWA** | **Jednostka Wielkości** | **Ilość** |
| **1** | Rura osłonowa typu GRG UV 50 (3 metrowy odcinek) | 1szt. -3m | 50 |
| **2** | Rura osłonowa typu GRG UV 75 (3 metrowy odcinek) | 1szt. -3m | 50 |
| **3** | Rura karbowana dwuwarstwowa giętka RDG | 1szt. -25m | 5 |
| **4** | Rura osłonowa QRK 75 mm koloru niebieskiego (6 metrowy odcinek) | 1szt. - 6m | 40 |
| **5** | Rura osłonowa QRK 110 mm koloru niebieskiego (6 metrowy odcinek) | 1szt. - 6m | 50 |
| **6** | Rura osłonowa QRK 160 mm koloru czerwonego (6 metrowy odcinek) | 1szt | 40 |
| **7** | Rura SVA83 osłonowa dzielona dla przestrzeni otwartych kolor czarny. Materiał polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV - odcinek 3 m | 1 szt. - 3 m | 50 |
| **8** | Rura QRDM 110 osłonowa dzielona dla przestrzeni otwartych kolor czarny. Materiał polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV - odcinek 3 m | 1 szt. - 3 m | 40 |
| **9** | Rury termokurczliwe do rur BE/kabel [BE50/kabel 4x35] | 1szt. - 1m | 50 |
| **10** | Rury termokurczliwe do rur BE/kabel [BE75/kabel 4x120] | 1szt. 1m | 50 |
| **11** | Rura osłonowa do kabli dzielona QRD 160 , czerwona. Materiał polietylen HDPE3043084 - odcinek 3m | 1 szt. - 3 m | 50 |
| **12** | Rura osłonowa do kabli dzielona QRD 110, niebieska. Materiał polietylen HDPE3043087 - odcinek 3m | 1 szt. - 3 m | 50 |
| **13** | Rura SVA58 osłonowa dzielona dla przestrzeni otwartych kolor czarny. Materiał polietylen HDPE z dodatkiem stabilizatora UV - odcinek 3 m | 1 szt. - 5 m | 50 |
| **14** | Kapturek uszczelniający termokurczliwy EC110 | 1 szt. | 40 |
| **15** | Kapturek uszczelniający termokurczliwy EC160 | 1 szt. | 40 |
| **16** | Kapturek uszczelniający termokurczliwy EC75 | 1 szt. | 40 |
| **17** | Kapturek uszczelniający termokurczliwy ECJ 160 | 1 szt. | 40 |
| **18** | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA SKR3 110/35 | 1 szt. | 40 |
| **19** | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA SKR4 100/35 | 1 szt. | 40 |
| **20** | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA AK 4 25-95> | 1 szt. | 40 |
| **21** | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA AK 4 35-150 | 1 szt. | 40 |
| **22** | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA AK 4 6-35> | 1 szt. | 40 |
| **23** | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA AK 4 95-300 | 1 szt. | 40 |
| **24** | PALCZATKA TERMOKURCZLIWA AK4 240-400 | 1 szt. | 40 |
| **25** | TRÓJPALCZATKA TERMOKURCZLIWA SEH 3 120-300 | 1 szt. | 40 |
| **26** | TRÓJPALCZATKA TERMOKURCZLIWA SEH 3 35-150 | 1 szt. | 40 |

Podane w zestawieniu ilości są wartościami prognozowanymi i mogą ulec zmianie. Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, zmiany ilości między poszczególnym asortymentem kablowym. Zmiana ilościowa w realizacji przedmiotu zamówienia nie może spowodować przekroczenia łącznej ceny netto umowy.