## Arkusz1
Specyfikacja cenowa w postępowaniu nr: POST/DYS/OR/GZ/01462/2026 |  |  |  |  | Załącznik Nr 3.1
Część 2. Sukcesywne wykonywanie przyłączy elektroenergetycznych dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola obejmujące obszar gminy Radomyśl nad Sanem i gminy Zaleszany.
Wykonawca:
adres
tel.
Lp. | Standardowe elementy przyłączy nN | jedn. | Informacje dodatkowe | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku [%] | Cena jednostkowa brutto | Cena minimalna netto | Cena maksymalna netto | Waga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Opracowanie dokumentacji projektowej do 50 m długości przyłącza - dokumentacja uproszczona | kpl. | Za wykonanie dokumentacji do 50 m długości przyłącza wynikająca z rzutu poziomego. Uproszczony opis techniczny zawierający informacje na temat miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej, istniejącej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robót związanych z realizacją przyłączenia oraz lokalizacji projektowanego złącza zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia. Plan sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesioną trasą przyłącza. Zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji przyłączenia - zgodnie z WTUE. Rysunki skrzyżowania przyłącza z drogą. Schemat jednokreskowy przyłącza. Zgody w formie umów z właścicielami gruntów o udostępnieniu nieruchomości. Zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Potwierdzony wypis z rejestru gruntów. Pozostałe wymagania w/g zał. nr 1 do SIWZ - ST |  | 23 | 0 | 700 | 1400 | 1
2. | Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m - dokumentacja uproszczona | kpl. | dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m / opracowane na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego/ |  | 23 | 0 | 125 | 250 | 1
3. | Układanie kabla na słupie | kpl. | w rurze i na słupie zgodnie z "Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych" - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 194 | 388 | 1
4. | Układanie kabla w ziemi | m | wykop, podsypka, ułożenie kabla z oznacznikami, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 24 | 48 | 1
5. | YAKXS 4x 35 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 9.5 | 19 | 1
6. | YAKXS 4x 50 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 10.5 | 21 | 0.5
7. | YAKXS 4x 70 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 14 | 28 | 0.8
8. | YAKXS 4x 120 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 21 | 42 | 0.4
9. | YAKXS 4x 240 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 43.5 | 87 | 0.3
10. | Wymiana przyłącza napowietrznego na przewód AsXSn 4x25 mm2 lub AsXSn 4x35 mm2 | kpl. | cena przewodu AsXSn 4x25 mm2 lub AsXSn 4x35 mm2 o długości do 35 m liczonej wg rzutu poziomego bez uwzględnienia zapasów, 2 kpl. zacisków, hak, 2 kpl. uchwytów. Pozycja obejmuje wykonanie przyłącza od słupa do haka odbiorcy, podłączenie do linii napowietrznej oraz WLZ odbiorcy Al lub Cu zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 950 | 1900 | 0.3
11. | Układanie rur i kabla w rurach karbowanych Φ75mm | m | wykop, założenie rury i uszczelnienie końców + podsypka, oznaczniki, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 27.5 | 55 | 0.5
12. | Układanie rur i kabla w rurach karbowanych Φ110mm | m | wykop, założenie rury i uszczelnienie końców + podsypka, oznaczniki, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 30 | 60 | 0.5
13. | Układanie rur i kabla w rurach karbowanych Φ160mm | m | wykop, założenie rury i uszczelnienie końców + podsypka, oznaczniki, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 35 | 70 | 0.4
14. | Zarabianie końca kabla | kpl. | jeden koniec kabla |  | 23 | 0 | 25 | 50 | 1
15. | Wprowadzenie kabla do szafki | kpl. | złącze licznikowe, szafa stacyjna, szafa kablowa, złącze kablowe |  | 23 | 0 | 25 | 50 | 1
16. | Montaż złącza kablowego ZK-1 RBK+1P | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 600 | 1200 | 1
17. | Montaż złącza kablowego ZK-2 RBL (2x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 975 | 1950 | 0.4
18. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+1P (1x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1275 | 2550 | 0.5
19. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+2P (1x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1700 | 3400 | 0.5
20. | Montaż złącza kablowego ZK-3 RBL (3x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1250 | 2500 | 0.4
21. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+1P (2x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1650 | 3300 | 0.5
22. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+2P (2x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1950 | 3900 | 0.5
23. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+3P (1x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2300 | 4600 | 0.5
24. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+4P (1x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2500 | 5000 | 0.5
25. | Montaż złącza kablowego ZK-4 (4x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1600 | 3200 | 0.3
26. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+1P (3x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1900 | 3800 | 0.5
27. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+2P (3x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2150 | 4300 | 0.5
28. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+3P (2x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2600 | 5200 | 0.5
29. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+4P (2x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3000 | 6000 | 0.5
30. | Montaż złącza kablowego ZK-5 (5x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2000 | 4000 | 0.3
31. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+3P (3x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3100 | 6200 | 0.5
32. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+4P (3x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3400 | 6800 | 0.5
33. | Montaż złącza pomiarowego półpośredniego 1PP (2x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3500 | 7000 | 0.4
34. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 420mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 550 | 1100 | 0.3
35. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 555mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 633 | 1266 | 0.3
36. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 750mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 700 | 1400 | 0.3
37. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 1080mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 900 | 1800 | 0.3
38. | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 160A, szer. 50mm | kpl. | rozłączany trófazowo, na wkładki rozmiaru 00, zacisk ramkowy aluminiowy (V-klema) |  | 23 | 0 | 174 | 348 | 0.4
39. | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 250A, szer. 100mm | kpl. | rozłączany trófazowo, na wkładki rozmiaru 01, zacisk ramkowy aluminiowy (V-klema) |  | 23 | 0 | 315 | 630 | 0.4
40. | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A, szer. 100mm | kpl. | rozłączany trófazowo, na wkładki rozmiaru 02, zacisk ramkowy aluminiowy (V-klema) |  | 23 | 0 | 315 | 630 | 0.3
41. | Przebudowa złącza licznikowego | kpl. | końcowego na przelotowe, dobudowa listwy rozgałęźnej |  | 23 | 0 | 180 | 360 | 0.6
42. | Wymiana przedlicznikowego wyłącznika nadprądowego o prądzie znamionowym 10A ÷ 40A | kpl. | Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, charakterystyce C, przystosowany do plombowania, opracowania skróconej dokumentacji technicznej |  | 23 | 0 | 150 | 300 | 0.5
43. | Wymiana przedlicznikowego wyłącznika nadprądowego o prądzie znamionowym 50A ÷ 63A | kpl. | Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 50A, 63A, charakterystyce C, przystosowany do plombowania, wymiana oprzewodowania części licznikowej przewodem LgY 16mm2, opracowania skróconej dokumentacji technicznej |  | 23 | 0 | 250 | 500 | 0.5
44. | Wymiana przedlicznikowego wyłącznika nadprądowego o prądzie znamionowym 80A | kpl. | Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 80A, charakterystyce C, przystosowany do plombowania, wymiana oprzewodowania części licznikowej przewodem LgY 25mm2, opracowania skróconej dokumentacji technicznej |  | 23 | 0 | 350 | 700 | 0.5
45. | Listwa bezpiecznikowa 160A | kpl. | rozmiar 50mm, z wkładkami rozmiaru 00, rozłączana trójbiegunowo |  | 23 | 0 | 160 | 320 | 0.5
46. | Listwa bezpiecznikowa 250A | kpl. | rozmiar 100mm, z wkładkami rozmiaru 1, rozłączana trójbiegunowo |  | 23 | 0 | 218 | 436 | 0.5
47. | Listwa bezpiecznikowa 400A | kpl. | rozmiar 100mm, z wkładkami rozmiaru 2, rozłączana trójbiegunowo |  | 23 | 0 | 279 | 558 | 0.4
48. | Przejście pod drogą (przekop otwarty + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø110 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 60 | 120 | 0.4
49. | Przejście pod drogą (podwiert + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø110 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 100 | 200 | 0.8
50. | Przejście pod drogą (przekop otwarty + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø160 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 65 | 130 | 0.4
51. | Przejście pod drogą (podwiert + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø160 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 120 | 240 | 0.8
52. | Rozebranie i naprawa nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | X |  | 23 | 0 | 25 | 50 | 0.4
53. | Rozebranie i naprawa nawierzchni z kostki brukowej (eurobruk) | m2 | X |  | 23 | 0 | 40 | 80 | 0.8
54. | Wcięcie w istniejący kabel do 95mm2 | kpl. | w celu zabudowy złącza kablowego na istniejącym kablu, bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 150 | 300 | 0.3
55. | Wcięcie w istniejący kabel od 120 do 240mm2 | kpl. | w celu zabudowy złącza kablowego na istniejącym kablu, bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 225 | 450 | 0.3
56. | Montaż RSA-00 | kpl. | Ułożenie na słupie kabla mocowanego min. 3 uchwytami, zabudowa rozłącznika, podłączenie |  | 23 | 0 | 1102.5 | 2205 | 0.8
57. | Montaż RSA-01 | kpl. | Ułożenie na słupie kabla mocowanego min. 3 uchwytami, zabudowa rozłącznika, podłączenie |  | 23 | 0 | 1267.5 | 2535 | 0.8
58. | Uziemienie słupa | kpl. | Ru<10Ω, do zacisku górnego słupa |  | 23 | 0 | 258 | 516 | 0.5
59. | Montaż (wymiana) odgromnika na słupie | kpl. | 1 szt odgromnik, zaciski, linka uziemiająca |  | 23 | 0 | 69.5 | 139 | 0.8
60. | Montaż słupa przelotowego typu E-10,5/4,3kN | szt | słup typu E o wytrzymałości 4,3kN, wykop, zasypanie wykopu, uzbrojenie podziemne, konstrukcje i uchwyty |  | 23 | 0 | 1000 | 2000 | 0.5
61. | Pomiar uziemienia | szt. | X |  | 23 | 0 | 10 | 20 | 0.2
62. | Pomiar izolacji i ciągłości żył | kpl | X |  | 23 | 0 | 10 | 20 | 0.2
63. | Podłączenie do sieci | szt. | X |  | 23 | 0 | 200 | 400 | 0.2
64. | Operat geodezyjny do 50m | kpl. | X |  | 23 | 0 | 300 | 600 | 1
65. | Operat geodezyjny - dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza, jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m | szt | Dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza, jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m |  | 23 | 0 | 50 | 100 | 0.8
| Razem wartość elementów | zł | X | 0 |  |  |  | 99821
|  |  | cena ważona oferty (z uwzględnieniem wag) | 0