## Arkusz1
Specyfikacja cenowa w postępowaniu nr: POST/DYS/OR/GZ/01462/2026 |  |  |  |  | Załącznik Nr 3.1
Część 4. Sukcesywne wykonywanie przyłączy elektroenergetycznych dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Stalowa Wola obejmujące obszar gminy Pysznica.
Wykonawca:
adres
tel.
Lp. | Standardowe elementy przyłączy nN | jedn. | Informacje dodatkowe | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku [%] | Cena jednostkowa brutto | Cena minimalna netto | Cena maksymalna netto | Waga
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Opracowanie dokumentacji projektowej do 50 m długości przyłącza - dokumentacja uproszczona | kpl. | Za wykonanie dokumentacji do 50 m długości przyłącza wynikająca z rzutu poziomego. Uproszczony opis techniczny zawierający informacje na temat miejsca przyłączenia, mocy przyłączeniowej, istniejącej sieci elektroenergetycznej, systemu pracy sieci, zakresu robót związanych z realizacją przyłączenia oraz lokalizacji projektowanego złącza zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia. Plan sytuacyjny wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesioną trasą przyłącza. Zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji przyłączenia - zgodnie z WTUE. Rysunki skrzyżowania przyłącza z drogą. Schemat jednokreskowy przyłącza. Zgody w formie umów z właścicielami gruntów o udostępnieniu nieruchomości. Zgody zarządców dróg na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Potwierdzony wypis z rejestru gruntów. Pozostałe wymagania w/g zał. nr 1 do SIWZ - ST |  | 23 | 0 | 700 | 1400 | 1
2. | Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m - dokumentacja uproszczona | kpl. | dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m / opracowane na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego/ |  | 23 | 0 | 125 | 250 | 1
3. | Układanie kabla na słupie | kpl. | w rurze i na słupie zgodnie z "Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych" - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 194 | 388 | 1
4. | Układanie kabla w ziemi | m | wykop, podsypka, ułożenie kabla z oznacznikami, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 24 | 48 | 1
5. | YAKXS 4x 35 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 9.5 | 19 | 1
6. | YAKXS 4x 50 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 10.5 | 21 | 0.5
7. | YAKXS 4x 70 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 14 | 28 | 0.8
8. | YAKXS 4x 120 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 21 | 42 | 0.4
9. | YAKXS 4x 240 mm2 | m | cena kabla - kabel zgodny z "Standardami technicznymi kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja". |  | 23 | 0 | 43.5 | 87 | 0.3
10. | Wymiana przyłącza napowietrznego na przewód AsXSn 4x25 mm2 lub AsXSn 4x35 mm2 | kpl. | cena przewodu AsXSn 4x25 mm2 lub AsXSn 4x35 mm2 o długości do 35 m liczonej wg rzutu poziomego bez uwzględnienia zapasów, 2 kpl. zacisków, hak, 2 kpl. uchwytów. Pozycja obejmuje wykonanie przyłącza od słupa do haka odbiorcy, podłączenie do linii napowietrznej oraz WLZ odbiorcy Al lub Cu zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 950 | 1900 | 0.3
11. | Układanie rur i kabla w rurach karbowanych Φ75mm | m | wykop, założenie rury i uszczelnienie końców + podsypka, oznaczniki, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 27.5 | 55 | 0.5
12. | Układanie rur i kabla w rurach karbowanych Φ110mm | m | wykop, założenie rury i uszczelnienie końców + podsypka, oznaczniki, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 30 | 60 | 0.5
13. | Układanie rur i kabla w rurach karbowanych Φ160mm | m | wykop, założenie rury i uszczelnienie końców + podsypka, oznaczniki, folia, zasypanie - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 35 | 70 | 0.4
14. | Zarabianie końca kabla | kpl. | jeden koniec kabla |  | 23 | 0 | 25 | 50 | 1
15. | Wprowadzenie kabla do szafki | kpl. | złącze licznikowe, szafa stacyjna, szafa kablowa, złącze kablowe |  | 23 | 0 | 25 | 50 | 1
16. | Montaż złącza kablowego ZK-1 RBK+1P | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 600 | 1200 | 1
17. | Montaż złącza kablowego ZK-2 RBL (2x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 975 | 1950 | 0.4
18. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+1P (1x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1275 | 2550 | 0.5
19. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-2 RBL+2P (1x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1700 | 3400 | 0.5
20. | Montaż złącza kablowego ZK-3 RBL (3x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1250 | 2500 | 0.4
21. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+1P (2x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1650 | 3300 | 0.5
22. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+2P (2x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1950 | 3900 | 0.5
23. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+3P (1x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2300 | 4600 | 0.5
24. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-3 RBL+4P (1x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2500 | 5000 | 0.5
25. | Montaż złącza kablowego ZK-4 (4x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1600 | 3200 | 0.3
26. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+1P (3x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 1900 | 3800 | 0.5
27. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+2P (3x400A+1x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2150 | 4300 | 0.5
28. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+3P (2x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2600 | 5200 | 0.5
29. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-4 RBL+4P (2x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3000 | 6000 | 0.5
30. | Montaż złącza kablowego ZK-5 (5x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 2000 | 4000 | 0.3
31. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+3P (3x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3100 | 6200 | 0.5
32. | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK-5 RBL+4P (3x400A+2x160A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami, rozłącznik izolacyjny jednopolowy lub trzypolowy 63A (100A*) zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3400 | 6800 | 0.5
33. | Montaż złącza pomiarowego półpośredniego 1PP (2x400A) | kpl. | z ceną złącza i fundamentu, schematem ideowym, kłódką energetyczną i wkładkami bezpiecznikowymi/zworami zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 3500 | 7000 | 0.4
34. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 420mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 550 | 1100 | 0.3
35. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 555mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 633 | 1266 | 0.3
36. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 750mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 700 | 1400 | 0.3
37. | Montaż szafy kablowej o wymiarze wewn. 1080mm | kpl. | na fundamencie, termoutwardzalna, lakierowana, z szynami o rozstawie 185mm, ze schematem, kłódką energetyczną, bez aparatów zgodnie z "Standardami technicznymi złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia w PGE Dystrybucja S.A." |  | 23 | 0 | 900 | 1800 | 0.3
38. | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 160A, szer. 50mm | kpl. | rozłączany trófazowo, na wkładki rozmiaru 00, zacisk ramkowy aluminiowy (V-klema) |  | 23 | 0 | 174 | 348 | 0.4
39. | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 250A, szer. 100mm | kpl. | rozłączany trófazowo, na wkładki rozmiaru 01, zacisk ramkowy aluminiowy (V-klema) |  | 23 | 0 | 315 | 630 | 0.4
40. | Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 400A, szer. 100mm | kpl. | rozłączany trófazowo, na wkładki rozmiaru 02, zacisk ramkowy aluminiowy (V-klema) |  | 23 | 0 | 315 | 630 | 0.3
41. | Przebudowa złącza licznikowego | kpl. | końcowego na przelotowe, dobudowa listwy rozgałęźnej |  | 23 | 0 | 180 | 360 | 0.6
42. | Wymiana przedlicznikowego wyłącznika nadprądowego o prądzie znamionowym 10A ÷ 40A | kpl. | Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, charakterystyce C, przystosowany do plombowania, opracowania skróconej dokumentacji technicznej |  | 23 | 0 | 150 | 300 | 0.5
43. | Wymiana przedlicznikowego wyłącznika nadprądowego o prądzie znamionowym 50A ÷ 63A | kpl. | Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 50A, 63A, charakterystyce C, przystosowany do plombowania, wymiana oprzewodowania części licznikowej przewodem LgY 16mm2, opracowania skróconej dokumentacji technicznej |  | 23 | 0 | 250 | 500 | 0.5
44. | Wymiana przedlicznikowego wyłącznika nadprądowego o prądzie znamionowym 80A | kpl. | Wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 80A, charakterystyce C, przystosowany do plombowania, wymiana oprzewodowania części licznikowej przewodem LgY 25mm2, opracowania skróconej dokumentacji technicznej |  | 23 | 0 | 350 | 700 | 0.5
45. | Listwa bezpiecznikowa 160A | kpl. | rozmiar 50mm, z wkładkami rozmiaru 00, rozłączana trójbiegunowo |  | 23 | 0 | 160 | 320 | 0.5
46. | Listwa bezpiecznikowa 250A | kpl. | rozmiar 100mm, z wkładkami rozmiaru 1, rozłączana trójbiegunowo |  | 23 | 0 | 218 | 436 | 0.5
47. | Listwa bezpiecznikowa 400A | kpl. | rozmiar 100mm, z wkładkami rozmiaru 2, rozłączana trójbiegunowo |  | 23 | 0 | 279 | 558 | 0.4
48. | Przejście pod drogą (przekop otwarty + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø110 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 60 | 120 | 0.4
49. | Przejście pod drogą (podwiert + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø110 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 100 | 200 | 0.8
50. | Przejście pod drogą (przekop otwarty + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø160 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 65 | 130 | 0.4
51. | Przejście pod drogą (podwiert + ułożenie kabla) | m | z rurą sztywną Ø160 - bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 120 | 240 | 0.8
52. | Rozebranie i naprawa nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | X |  | 23 | 0 | 25 | 50 | 0.4
53. | Rozebranie i naprawa nawierzchni z kostki brukowej (eurobruk) | m2 | X |  | 23 | 0 | 40 | 80 | 0.8
54. | Wcięcie w istniejący kabel do 95mm2 | kpl. | w celu zabudowy złącza kablowego na istniejącym kablu, bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 150 | 300 | 0.3
55. | Wcięcie w istniejący kabel od 120 do 240mm2 | kpl. | w celu zabudowy złącza kablowego na istniejącym kablu, bez ceny kabla |  | 23 | 0 | 225 | 450 | 0.3
56. | Montaż RSA-00 | kpl. | Ułożenie na słupie kabla mocowanego min. 3 uchwytami, zabudowa rozłącznika, podłączenie |  | 23 | 0 | 1102.5 | 2205 | 0.8
57. | Montaż RSA-01 | kpl. | Ułożenie na słupie kabla mocowanego min. 3 uchwytami, zabudowa rozłącznika, podłączenie |  | 23 | 0 | 1267.5 | 2535 | 0.8
58. | Uziemienie słupa | kpl. | Ru<10Ω, do zacisku górnego słupa |  | 23 | 0 | 258 | 516 | 0.5
59. | Montaż (wymiana) odgromnika na słupie | kpl. | 1 szt odgromnik, zaciski, linka uziemiająca |  | 23 | 0 | 69.5 | 139 | 0.8
60. | Montaż słupa przelotowego typu E-10,5/4,3kN | szt | słup typu E o wytrzymałości 4,3kN, wykop, zasypanie wykopu, uzbrojenie podziemne, konstrukcje i uchwyty |  | 23 | 0 | 1000 | 2000 | 0.5
61. | Pomiar uziemienia | szt. | X |  | 23 | 0 | 10 | 20 | 0.2
62. | Pomiar izolacji i ciągłości żył | kpl | X |  | 23 | 0 | 10 | 20 | 0.2
63. | Podłączenie do sieci | szt. | X |  | 23 | 0 | 200 | 400 | 0.2
64. | Operat geodezyjny do 50m | kpl. | X |  | 23 | 0 | 300 | 600 | 1
65. | Operat geodezyjny - dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza, jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m | szt | Dodatkowo za każde rozpoczęte 25 m przyłącza, jeżeli przyłącze będzie dłuższe niż 50 m |  | 23 | 0 | 50 | 100 | 0.8
| Razem wartość elementów | zł | X | 0 |  |  |  | 99821
|  |  | cena ważona oferty (z uwzględnieniem wag) | 0