## Arkusz1
Postępowanie nr POST/DYS/OR/GZ/03757/2025 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do umowy
HARMONOGRAM
rzeczowo-finansowy
Budowa dwutorowej linii 110kV relacji Krosno Iskrzynia do istniejącej linii 110 kV Krosno Strzyżów
nazwa części
Lp | Wyszczególnienie | J.m. | Ilość | Miesiące płatności |  | Wartość netto razem zł | Termin realizacji
1 | Linie napowietrzne 110 kV, w tym: | m
1a | słup Krańcowy | szt.
1b | słup krańcowy kablowy | szt.
1c | słup mocny | szt.
1d | słup przelotowy | szt.
1e | fundamenty | szt.
1f | izolatory | szt.
1g | przewody odgromowe ze światłowodami | m
1h | przewody robocze i przewód odgromowy bez światłowodu | m
1i | tłumiki drgań | szt.
1j | łańcuchy izolatorowe | kpl.
1k | przewody robocze i przewód odgromowy bez światłowodu | m
2 | Linie kablowe 110 kV, w tym | m
2a | głowica kablowa | szt.
2b | mufa kablowa | szt.
2c | ograniczniki przepięć | szt.
2d | liczniki przepięć | kpl
2e | kabel światłowodowy | m
3 | Linie i kanalizacje światłowodowe | m
4 | Monitoring | szt
5 | Kanały kablowe | szt
6 | Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod urządzeniami | szt
7 | Wyłączniki 110 kV | szt
8 | Zabezpieczenie odległościowe | szt.
9 | Zabezpieczenie odcinkowe | szt.
9 | Liczniki do pomiaru energii | szt
10 | Uziemienie ochronne | kpl
11 | Wycinka drzew | szt.
12 | Pomiary poziomów pól elektroenergetycznych | kpl
13 | Badania i pomiary odbiorcze linii kablowej | kpl
14 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla doposażenia pól 110kV | kpl
| R A Z E M |  |  |  |  | 0
- dodawane wiersze winny określać wytwarzane środki trwałe ** - dot. stacji wnętrzowych powyżej 5 pól SN *** - miesiące płatności: należy w nagłówku tabeli wpisać nazwy miesięcy, a w tabeli wartości planowanych płatności w okresie trwania umowy
| Zamawiający |  |  |  | Wykonawca