**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA art. 29a**

1. **Określenie przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, dla części wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej.

Część 2: „Budowa 19 przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - CZĘŚĆ 2”

Nazwa części

1. **Zasady realizacji robót budowlanych.**
   1. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SWZ.
   2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.
   3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.
   4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.
2. **Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:**
   1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową,
   2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja - gminy, starostwa itp.)
   3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy o roboty budowlane,
   4. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.
3. **Szczegółowy opis części:**
   1. Część 2:**„Budowa 19 przyłączy kablowych nN na terenie Rejonu Energetycznego Rzeszów - CZĘŚĆ 2”**

STAN WYMAGANY

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Mogielnica (25-F1/S/04720)***

*- zasilanie: słup na dz. 1112/2 sieci nN zasil. ze stacji Mogielnica 1,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Zarzecze (25-F1/S/01893)***

*- zasilanie: słup na dz. 1125/4 sieci nN zasil. ze stacji Lutoryż 6,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 2x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Mogielnica (25-F1/S/04049)***

*- zasilanie: wcięcie w kabel relacji ZK na dz.475/5-ZK na dz.475/3 sieci nN zasil. ze st. Mogielnica 2*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Nosówka (25-F1/S/03608)***

*- zasilanie: słup na dz. 749/4 sieci nN zasil. ze stacji Nosówka 6,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Zgłobień (25-F1/S/03788)***

*- zasilanie: słup 29/8/B na dz. 1593/5 sieci nN zasil. ze stacji Zgłobień 8,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Wola Zgłobieńska (25-F1/S/04516)***

*- zasilanie: słup 50/6/D sieci nN zasil. ze stacji Wola Zgłobieńska 6,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Niechobrz (25-F1/S/04558)***

*- zasilanie: słup na dz. 1937 sieci nN zasil. ze stacji Niechobrz 13,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Boguchwała, ul. Gajowa (25-F1/S/03871)***

*- zasilanie: ZK na dz.154 sieci nN zasil. ze stacji Boguchwała 31,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Lubenia (25-F1/S/04024)***

*- zasilanie: słup 63 (dz.3689/2) sieci nN zasil. ze stacji Lubenia 19,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Straszydle (25-F1/S/04560)***

*- zasilanie: słup na dz. 1999/3 sieci nN zasil. ze stacji Straszydle 8,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Lubenia (25-F1/S/04141)***

*- zasilanie: wcięcie w kabel relacji słup 9/9/A na dz.515/3-ZK na dz.515/2 sieci nN zasil. ze st. Lubenia 9,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Straszydle (25-F1/S/03279)***

*- zasilanie: ZK na dz.1949/10 sieci nN zasil. ze stacji Straszydle 11,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Siedliska (25-F1/S/03820)***

*- zasilanie: słup w granicy dz. 1553 sieci nN zasil. ze stacji Siedliska 11,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Rzeszów, ul. Nadziei (25-F1/S/04157)***

*- zasilanie: słup na dz. 2119/2 sieci nN zasil. ze stacji Budziwój 19,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Rzeszów, ul. Pańska (24-F1/S/05945)***

*- zasilanie: wcięcie w kabel relacji słup na dz.3551/3-ZK na dz.3554/7 sieci nN zasil. ze stacji*

*Przybyszówka 3,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 2x ZK + 6x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Rzeszów, ul. Beskidzka (25-F1/S/03891)***

*- zasilanie: ZK (proj. 25-F1/S/02904) na dz.1096/6 sieci nN zasil. ze stacji Racławówka 2,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Rzeszów, ul. Pogwizdowska (25-F1/S/04059)***

*- zasilanie: ZK/1/PogwiN09 sieci nN zasil. ze stacji Pogwizdów Nowy 09,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 3x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Rzeszów, ul. Leszka Czarnego (25-F1/S/04224)***

*- zasilanie: słup 1/W2 na dz. 262/9 sieci nN zasil. ze stacji Witolda 2,*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Budowa przyłącza kablowego nN w miejsc. Rzeszów, ul. Karkonoska (25-F1/S/04229)***

*- zasilanie: wcięcie w kabel relacji ZK na dz.879/1-ZK na dz.879/2 sieci nN zasil. ze st. Zwięczyca 5*

*- odcinek przyłącza kablowego nN YAKXS,*

*- montaż złącza kablowo-pomiarowego: 1x ZK + 1x układ pomiarowy bezpośredni.*

***Uwaga:***

***W przypadku zabudowy złączy kablowo-pomiarowych z jednym licznikiem, należy stosować złącza kablowo-pomiarowe ZK-2 RBL+1P (karta katalogowa nr 03 z obowiązujących Standardów technicznych złączy kablowych, kablowo-pomiarowych oraz złączy napowietrznych przyłączeniowych niskiego napięcia), a minimalna szerokość złączy kablowych to 40 cm.***

***Roboty budowlane Wykonawca realizuje kompleksowo w oparciu o art. 29a Prawa Budowlanego lub na podstawie skutecznego zgłoszenia***.

* 1. Urządzenia wykonać zgodnie z „Zestawienie wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych” dostępnymi na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty>.
  2. Przed przystąpieniem do realizacji należy przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcję przyłącza. Pozytywnie zaopiniowana koncepcja jest podstawą dalszej realizacji przyłącza.
  3. Łączny czas przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców objętych realizowanym zadaniem nie może przekroczyć 8 godzin. Czas trwania jednorazowej przerwy nie może być dłuższy niż 4 godzin.

1. **Wymagania dodatkowe**
2. W kwocie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty dopuszczeń do pracy. Kwota pozostanie niezmienna do końca realizacji części. Zakres kosztów obejmuje m.in.:
   1. uzyskanie prawa do terenu dla inwestycji,
   2. w razie potrzeby dokonanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót,
   3. koszty wszystkich uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
   4. koszty organizacji zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy robót oraz ewentualnych przerw w wykonawstwie,
   5. koszty organizacji i bezpiecznego prowadzenia prac przy urządzeniach energetycznych zgodnie z przepisami i instrukcjami obowiązującymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, a mianowicie przygotowania miejsca pracy, dopuszczenie do robót, wymaganych nadzorów nad robotami,
   6. koszty wymaganych w kraju podatków, cła, licencji, zezwoleń oraz innych nie wyszczególnionych opłat (wg stanu prawnego w dacie składania oferty),
   7. koszty nadzorów specjalistycznych (m.in. drogowy, archeologiczny, kolejowy, dendrologiczny) z ewentualnymi opracowaniami powykonawczymi, sprawozdaniami, zgłoszeniami (w przypadku konieczności wynikającej z uzgodnień lub przepisów odrębnych),
   8. koszty ustanowienia Kierownika budowy, kierownika robót branży drogowej lub innych branż stosownie do zakresu robót,
   9. koszty uzyskania wymaganych na etapie realizacji decyzji administracyjnych i zgód na zajęcie nieruchomości oraz wynikających z nich:
      1. kosztów zajęcia nieruchomości – w tym pasa drogowego, zabezpieczeń wykopów i stref roboczych, ewentualnego wyznaczenia i oznakowania objazdów,
      2. pozostałych kosztów wynikających z prowadzonych robót – m. in. zagęszczeń i pomiarów, ewentualnej wymiany gruntu, odtworzenia terenów zielonych, wskazanych nasadzeń i ich pielęgnacji,
      3. ewentualnych kar za przekroczenia lub wady odtworzenia,
      4. zobowiązania powyższe nie obciążają Wykonawcy w przypadku wcześniejszego ustanowienia przez Zamawiającego służebności przesyłu lub jednoznacznych dyspozycji w zakresie konieczności ustanowienia służebności wymienionych szczegółowo nieruchomości - zawartych w treści uzgodnień załączonych do dokumentacji oraz opłat za umieszczenie urządzeń w terenie kolejowym i Lasów Państwowych,
   10. koszty wykonania czynności prawnych poczynionych w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a wynikających z ustanowionego pełnomocnictwa szczegółowego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz skuteczne przekazanie w najkrótszym możliwym czasie kopii dokumentów własnych wystąpień, wniosków i czynności oraz pozyskanych oryginałów dokumentów będących odpowiedzią lub stanowiskiem adresatów i stron,
   11. koszty wykonania odrębnych inwentaryzacji geodezyjnych (po 2 kpl.) odpowiednio do ilości decyzji pozwoleń na budowę lub zgłoszeń oraz dodatkowych egzemplarzy w przypadku robót na terenie właścicieli lub administratorów, którzy taki obowiązek zastrzegli w decyzjach lub zgodach na udostępnienie nieruchomości,
   12. koszty wykonania prób ciśnieniowych i kalibracji kanalizacji światłowodowej potwierdzone stosownymi protokołami,
   13. koszty wynikające z konieczności budowy układów przejściowych i zasilania tymczasowego z zastosowaniem agregatów prądotwórczych,
   14. koszty skutecznego poinformowania Zamawiającego (z odpowiednim wyprzedzeniem) o zamierzonym terminie przeprowadzenia pomiarów i prób z wykazem urządzeń pomiarowych,
   15. koszty organizacji prac w technologii PPN, w przypadkach wskazanych w dokumentacji i dokumentach przetargowych, a także w przypadku wyczerpania limitu czasu wyłączeń,
   16. koszty transportu z magazynów Zamawiającego, materiałów i wyrobów budowlanych będących dostawą inwestorską,
   17. koszty transportu materiałów i urządzeń (w tym transformatorów) z demontażu wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego do magazynów Zamawiającego,
   18. koszty zakupu, dostarczenia, składowania i montażu wszystkich urządzeń, aparatury i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
   19. koszty demontażu i przeprowadzenia utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach. Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o odpadach wykonawca świadczący usługę w zakresie budowy lub remontu jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi,
   20. koszty prób i badań, przy czym próby napięciowe i badania kabli SN wykona odpłatnie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zgodnie z obowiązującymi cennikami, a ich koszty Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty,
   21. koszty odbiorów innych niż odbiory inwestorskie sieci i urządzeń elektroenergetycznych (częściowe, techniczne i końcowe), tj. m. in. odbiory pasa drogowego, terenów kolejowych i zamkniętych, rozwiązania kolizji z urządzeniami i sieciami operatorów sieci/kanalizacji telefonicznej, właściwego terenowo Rejonowego Zakładu Gazowniczego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Parków Krajobrazowych itp.,
   22. koszty pracy sprzętu i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia,
   23. koszty likwidacji placu budowy,
   24. wszelkie koszty związane z rozbiórką urządzeń i usunięciem powstałych odpadów (m.in. załadunku i transportu),
   25. inne koszty powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz koszty rekompensat za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (drogi, PKP, lasy itp.)
   26. ryzyko handlowe wynikające z realizacji budowy oraz przygotowania dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy,
   27. koszty zajęcia nieruchomości gruntowych; ewentualne kaucje, opłaty, koszty projektów organizacji robót, uzgodnień,
   28. koszty odszkodowań za szkody powstałe na gruncie, w uprawach i drzewostanie (odpowiadające w całości zapisom umów z właścicielami nieruchomości gruntowych o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzeń, budowę, wejście służb energetycznych) wraz z dostarczeniem oświadczenia Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich należności i roszczeń wszystkich właścicieli nieruchomości związanych z budową i demontażem urządzeń elektroenergetycznych objętych częścią,
   29. koszty zaspokojenia dodatkowych żądań Właścicieli nieruchomości gruntowych, dotyczących realizowanych robót, zawartych w ustaleniach na etapie uzyskiwania prawa do terenu,
   30. wszelkie podjęte przez Wykonawcę środki, zabezpieczające Zamawiającego od roszczeń:
       1. osób trzecich odnośnie naruszenia patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego wynikających z wykorzystania przez Zamawiającego towarów, usług lub jakichkolwiek ich części dostarczanych przez nas i naszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia,
       2. z tytułu powstania szkód w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością osób trzecich np. drogi, urządzenie melioracyjne,
       3. z tytułu odszkodowań w stosunku do osób trzecich wynikających z prowadzonych przez nas i naszych podwykonawców działań mających na celu realizację wszystkich prac oraz transportu jak również pokrycie wszystkich kosztów likwidacji roszczeń i szkód,
   31. odpowiedzialność finansową za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr materialnych lub uszkodzeniem ciała czy śmiercią w czasie wykonywania prac,
   32. warunki gwarancji i rękojmi,
   33. koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   34. warunki na terenie placu budowy na podstawie oględzin ternu budowy.
3. W przypadkach uzasadnionych względami BHP oraz organizacją i topografią terenu robót, przy konieczności nawiązania się do podziemnych czynnych linii kablowych lokalizację i identyfikację urządzeń wykonają służby Zamawiającego na jego koszt po uzgodnieniu terminu. Wykonawca pokrywa koszty wyłączenia zidentyfikowanego urządzenia i robót ziemnych oraz odtworzeniowych.
4. Szczegółowe warunki realizacji robót:
   1. Dostarczane i montowane materiały i urządzenia winny być fabrycznie nowe (nie starsze niż 12 miesięcy),
   2. Dla linii o napięciu 15kV ująć należy kable w izolacji 12/20kV, natomiast dla linii o napięciu 30kV ująć należy kable w izolacji 18/30kV,
   3. Wykonawca powiadomi Właścicieli gruntów o terminach wejścia na nieruchomość i wykonania robót,
   4. Zamawiający wymaga szczególnie dokładnego zapoznania się z warunkami wykonania planowanych robót w miejscu ich przyszłej realizacji oraz ich koordynacji z innymi Wykonawcami działającymi na odrębne zlecenie Zamawiającego lub innych podmiotów,
   5. W przypadku zastania stanu zagospodarowania innego niż w dacie wykonywania dokumentacji Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w kosztach oferty wykonanie robót (przewierty lub przepychy pod nawierzchniami utwardzonymi lub rozebranie i odtworzenie nawierzchni) związanych ze spełnieniem wszystkich dodatkowych warunków właściciela terenu utrzymujących potwierdzenie jakości i okres gwarancji,
   6. Numerację urządzeń uzgodnić na roboczo z Rejonem Energetycznym,
   7. Materiały z demontażu w porozumieniu z przedstawicielem Rejonu Energetycznego należy przekazać do magazynów, przy czym:
      1. zdemontowane przewody i metale kolorowe – odpowiedni dla obszaru działania: magazyn RE Rzeszów,
      2. pozostałe materiały przekazać na złom, do recyklingu lub do utylizacji przez uprawnioną firmę,
   8. Teren po robotach należy doprowadzić do stanu poprzedniego, wymaganego przez właścicieli nieruchomości gruntowych.
5. **Załączniki:**

Załącznik nr 1f-1 - Wymagania odnośnie zgód właścicieli nieruchomości.

Załącznik nr 1f-4 - Wzór umowy o udostępnieniu nieruchomości w celu budowy urządzeń energetycznych.

Załącznik nr 1f-5 - Wzór porozumienia o ustanowieniu służebności przesyłu.

Załącznik graficzny - Lokalizacja istniejących urządzeń.