ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ POST/DYS/OR/OZ/03255/2024

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Wymiana rynny spustowej na budynku „D” Centrali OR przy ul. 8-go Marca 8 w Rzeszowie

1. **Zasady realizacji zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **Wymiana rynny dachowej na budynku „D” Centrali Oddziału Rzeszów przy ul. 8-go Marca 8 w Rzeszowie.**

Zakres zamówienia obejmuje:

* demontaż listew aluminiowych obróbki okna – do ponownego montażu
* demontaż paneli systemu Reynobond system SZ20 i usunięcie ocieplenia z wełny gr. 12 cm (wywóz i utylizacja wełny po stronie wykonawcy) – panele do ponownego montażu
* demontaż podkonstrukcji elewacji Reynobond SZ20 – podkonstrukcja do ponownego montażu;
* demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, demontaż rury spustowej fi 160 mm (wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki);
* montaż nowej rury spustowej z PVC 160 mm;
* montaż podkonstrukcji elewacji Reynobond system SZ20 (wcześniej zdemontowanej);
* montaż wcześniej zdemontowanych paneli systemu Reynobond system SZ20 wraz z nowym ociepleniem z wełny Wentirock gr 12 cm;
* montaż wcześniej zdemontowanych listew aluminiowych obróbki okna.

Miejscowe warunki realizacji zamówienia:

* zamówienie będzie realizowane w budynku użytkowanym przez pracowników Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 6 do 16 tej. Prace związane z realizacją zamówienia można wykonywać w innych godzinach i dniach wolnych od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamówienie

**Ze względu na utrudnione warunki wykonania robót Wykonawca może zaproponować inną metodę realizacji zamówienia.**

**Nadzór nad realizacją robót, o których mowa w zdaniach poprzedzających, sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.**

1. **Termin realizacji zamówienia**

Do 30 dni od daty zawarcia umowy oraz zgodnie ze wzorem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 9 do SWZ**.

1. **Minimum logistyczne**

Nie dotyczy.

1. **Miejsce realizacji zamówienia**

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów 35-065 Rzeszów, ul. 8-go Marca 8 – Budynek „D”

1. **Gwarancja**

Wymagana gwarancja na przedmiot zrealizowanej usługi – nie krócej niż 12 miesięcy oraz zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym **Załącznik nr 9 do SWZ.**

1. **Podwykonawstwo**
   1. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
   2. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy i adresy oraz określić jaką część przedmiotu zamówienia zamierza im powierzyć.
   3. Zamawiający nie zastrzega, iż kluczową / istotną część przedmiotu zakupu Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście.
   4. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt 2.1.-2.2. Załącznika nr 2 do SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ POST/DYS/OR/OZ/03255/2024

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA  
ORAZ ELEMENTY SKŁADOWE OFERTY

1. **O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:**
   1. Nie podlegają wykluczeniu:
      1. na podstawie pkt 9.4.3.1. – 9.4.3.4. oraz 9.4.2.1. – 9.4.2.14. Procedury Zakupów   
         PGE Dystrybucja S.A.;
   2. Spełniają warunki udziału jak niżej:
      1. **posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu**

- Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

* + 1. **posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień**

- Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

* + 1. **znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zakupu**

- Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

* 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca nie może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby.

1. **Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz innych wymagań dotyczących Wykonawcy:**

Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 1. powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z formularzem Oferty przygotowanym na wzorze formularza stanowiącym **Załącznik nr 3 do SWZ** następujące dokumenty:

* 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy   
     o przeciwdziałaniu wspierania agresji oraz art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia   
     8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.   
     W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, przedmiotowe oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców lub Wykonawca upoważniony do ich reprezentowania. W przypadku gdy wykonawca polega w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu na podmiotach udostępniających zasobny, na które przypada ponad 10% wartości zamówienia, oświadczenie składają również te podmioty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
  2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 9.4.2.7 Procedury Zakupów (w przypadku konsorcjum, przedmiotowe dokumenty składa każdy z tych podmiotów; jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z nich);

**UWAGA:** Wykonawca nie jest zobowiązany do przedkładania ww. dokumentów, jeżeli dokumenty są dostępne pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych   
i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobierze te dokumenty z tych baz danych, o ile posiada do nich dostęp.

* 1. ~~wykaz doświadczenia (Załącznik nr 6 do SWZ), o którym mowa w pkt 1.2.1. lit. a) powyżej, wraz z dowodami określającymi czy usługi wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są np.: referencje, zaświadczenie, protokół odbioru, z którego treści wynika należyte wykonanie, wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane~~*~~;~~* **nie dotyczy**
  2. ~~wykaz osób (Załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w pkt 1.2.1. lit. b) powyżej, zawierający informację na temat kwalifikacji / doświadczenia /uprawnień tych osób;~~ **nie dotyczy**
  3. ~~wykaz potencjału technicznego powyżej (Załącznik nr 8 do SWZ), o którym mowa w pkt 1.2.1. lit. c) powyżej;~~ **nie dotyczy**
  4. ~~aktualne zezwolenie / uprawnienie / pozwolenie / decyzję / wpis do rejestru działalności regulowanej / ………………, o których mowa w pkt 1.2.2. powyżej;~~ **nie dotyczy**
  5. ~~Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert, o której mowa w pkt 1.2.3. powyżej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki ubezpieczeniowej;~~ **nie dotyczy**
  6. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawcy najwyżej ocenionego dokona weryfikacji przesłanek wykluczenia, o których mowa w pkt 1.1 powyżej w zakresie   
     pkt 9.4.3.1-9.4.3.4 Procedury, również w oparciu o dokumenty dotyczące statusu własnościowego wykonawcy (oraz odpowiednio członka Konsorcjum, podmiotu udostepniającego zasoby, podwykonawcy), które uzna za niezbędne w konkretnym przypadku. W szczególności na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, Zamawiający może żądać złożenia od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień/dokumentów,   
     w szczególności - dokumentów rejestrowych poszczególnych podmiotów, którym przysługują bezpośrednio lub pośrednio prawa własności do Wykonawcy (odpowiednio członka konsorcjum, podmiotu udostępniającego zasoby, podwykonawcy), w tym CEIDG, KRS lub ich odpowiedników, oraz informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, o ile nie będzie możliwe uzyskanie tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.

W przypadku podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, na żądanie Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia informacji z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym dany podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał również weryfikacji list, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.

1. **Na kompletną Ofertę składają się dokumenty jak niżej:**
   1. Podpisany Formularz Oferty przygotowany na Załączniku nr 3 do SWZ zgodnie z wymogami SWZ.

**Uwaga: Dokumenty składające się na ofertę wymienione w pkt 3.1. powyżej nie podlegają uzupełnieniu - brak ich złożenia skutkował będzie odrzuceniem oferty.**

* 1. Dokumenty/oświadczenia/wykazy wymienione w pkt 2 powyżej.
  2. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących Ofertę, jeżeli uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym mowa w punkcie 2.2. powyżej. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi oraz zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik. W przypadku, gdy Oferta podpisywana będzie przez pełnomocnika, jego pełnomocnictwo powinno obejmować składanie oświadczeń w zakresie podstaw do wykluczenia.
  3. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest wspólnie na podstawie zawartej umowy, Wykonawca powinien załączyć umowę spółki cywilnej.
  4. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do Oferty należy załączyć umowę konsorcjum lub inną podobną umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać co najmniej następujące postanowienia:
     1. oznaczenie Stron umowy,
     2. wskazanie sposobu reprezentacji konsorcjantów,
     3. jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
     4. odpowiedzialność solidarną konsorcjantów za wykonanie umowy zakupowej Zamawiającego,
     5. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin realizacji zamówienia.
  5. O ile nic innego nie wynika z umowy, o której mowa w pkt 3.4. i 3.5. powyżej, Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, powinni złożyć i załączyć udzielone na rzecz podmiotu będącego liderem konsorcjum / spółki cywilnej pełnomocnictwo do podpisania w ich imieniu Oferty, niezależnie od pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej. W przypadku podpisania Oferty przez osobę/y nie będącą/e uprawnioną/ymi do reprezentowania lidera konsorcjum / spółki cywilnej, również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum / spółki cywilnej. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego ze wspólników umowy spółki cywilnej / konsorcjum / innej podobnej umowy dla jednego wspólnego pełnomocnika w formie oryginału lub kserokopii dokumentu pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie za zgodność z oryginałem
  6. ~~Potwierdzenie wniesienia wadium dołączone do oferty;~~ **nie dotyczy**
  7. ~~Karty katalogowe, w języku polskim, oferowanych ………... lub Zamawiający dopuszcza przedłożenie innych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego;~~ **~~nie dotyczy~~**
  8. ~~Certyfikaty zgodności potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z normami określonymi przez Zamawiającego i które zostały wydane przez jednostkę  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie danej normy lub przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację w zakresie danej normy udzieloną przez jednostkę akredytującą będącą członkiem porozumienia EA MLA~~

~~lub~~

~~Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby są zgodne z daną przedmiotową normą (…………….) i które zostały wydane przez jednostkę posiadającą odpowiedni zakres akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację w zakresie danej normy udzieloną przez jednostkę akredytującą będącą członkiem porozumienia EA MLA;~~ **nie dotyczy**

* 1. Dokumenty dotyczące podwykonawców wskazane w pkt 7.4 Załącznika nr 1 do SWZ

1. Dokumenty wymagane w pkt. 2.1., 2.8., 3.1., 3.4., 3.5., 3.6. należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanu dokumentu podpisanego własnoręcznie przez osoby upoważnione. Dokument wskazany w pkt 3.3. (pełnomocnictwa) należy załączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym udzielającego pełnomocnictwa lub w formie skanu podpisanego własnoręcznie przez osoby upoważnione. Dokumenty wymagane w pkt. 2.2., 3.10. można złożyć w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się podmiotów o udzielenie zamówienia na podstawie zawartej umowy, każdy z Wykonawców dołącza do oferty dokumenty wymienione w pkt 2.1., 2.2., 2.8., 3.3. , 3.4., 3.5., 3.6. zaś podane w pkt 3.10. mogą dołączyć wspólnie.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.2. powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ POST/DYS/OR/OZ/03255/2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wykonawca***  *Nazwa i adres* |  | ***Zamawiający***  **PGE Dystrybucja S.A.**  w imieniu i na rzecz której działa:  **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów** ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów |

**OFERTA**

1. **Ofertę składa**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON** |
| **Wykonawca[[1]](#footnote-1)** |  |

1. **OSOBY uprawnionE DO KONTAKTÓW z zamawiającym** (w sprawie niniejszej Oferty)

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko:** |  |
| **Firma:** |  |
| **Telefon:** |  |
| **e-mail:** |  |

1. **CENA OFERTY[[2]](#footnote-2)**

My, niżej podpisani, oferujemy, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, wykonanie  
przedmiotu Usługi: **Wymiana rynny spustowej na budynku „D” Centrali OR przy ul. 8-go Marca 8 w Rzeszowie**, za łączną wartość:  
  
wartość netto: …………..PLN (słownie: ………………………………………. PLN),

wartość VAT: …………….PLN (słownie: ………………………………………. PLN),

wartość brutto: …………PLN (słownie: ………….…………………………… PLN)

1. **OŚWIADCZENIA I INFORMACJE**

**My, niżej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje:**

* 1. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 1.2. Załącznika nr 2 do SWZ, jeśli Zamawiający wskazał takie warunki.
  2. Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w pkt. 1.1. Załącznika nr 2 do SWZ. Oświadczenie/-a o braku podstaw do wykluczenia na postawie przesłanek określonych   
     w pkt. 1.1. Załącznika nr 2 do SWZ (zgodnie z pkt. 9.4.3.1.-9.4.3.4. Procedury Zakupów   
     PGE Dystrybucja S.A.) składamy w odrębnym oświadczeniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, które przekazujemy w załączeniu.
  3. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ.
  4. Podane elementy ceny obejmują przedmiot i zakres zamówienia zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w SWZ i Projekcie Umowy stanowiącym Załącznik do SWZ, a także uwzględniają wszystkie składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia wpływające na wysokość ceny.
  5. Oświadczamy, że niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania przez nas zakresu przedmiotu Zamówienia nie jest podstawą do żądania zmiany ceny.
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania   
     dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych praktykach zakupowych   
     PGE Dystrybucja S.A. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, których będziemy świadczyć usługi przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
  7. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania Zakupu.
  8. Oświadczamy, że realizację niżej wymienionych części Zakupu powierzymy podwykonawcom*[[3]](#footnote-3):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres podwykonawcy** | **Zakres powierzonej do realizacji części Zakupu** |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

* 1. Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres wskazany w pkt 11.1. SWZ.
  2. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego.
  3. Akceptujemy treść wzoru Umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ i w przypadku wyboru naszej Oferty podpiszemy Umowę na warunkach określonych przez Zamawiającego.
  4. Oświadczamy, iż akceptujemy termin realizacji Zakupu wskazany przez Zamawiającego w SWZ, wraz z terminami cząstkowymi (pośrednimi). Termin wykonania przez nas Zamówienia obejmuje okres określony w SWZ.
  5. Oświadczamy, że załączone dokumenty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach złożonych w katalogu „Dokument niejawny (tajemnica przedsiębiorstwa)”. Pliki te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji *(jeżeli Wykonawca zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).[[4]](#footnote-4)*
  6. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty przedstawiają stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 Kodeksu Karnego).
  7. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym   
     i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu.
  8. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  9. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zakupu.
  10. W przypadku, gdy realizowane przez Wykonawcę zamówienie będzie wymagało powierzenia przez PGE Dystrybucja S.A. danych osobowych do przetwarzania, zobowiązujemy się do przyjęcia wszystkich obowiązków wynikających z art. 28 RODO, przedstawimy wypełnioną Ankietę dla Przetwarzającego i zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
      1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu.[[5]](#footnote-5)
      2. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów RODO, które zobowiązujemy się wykonywać jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych lub jako administrator danych osobowych.
2. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych osób fizycznych zamieszczoną na stronie internetowej: <https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe>*;*
3. wypełniliśmy obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (w szczególności RODO), w tym obowiązki informacyjne, w stosunku do osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie Zakupu w niniejszym postępowaniu. Spełniliśmy w imieniu Zamawiającego wobec tych osób obowiązek informacyjny Zamawiającego z art. 14 RODO, zgodnie z klauzulą informacyjną Zamawiającego zamieszczoną na stronie internetowej:

<https://pgedystrybucja.pl/przetargi/przetargi-zakupowe>;

* 1. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych z niniejszym postępowaniem zakupowym.
  2. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki:

*Załącznik nr 1 - …………*

*Załącznik nr 2 - …………* .…….………..…...............................

*Data i podpisy osób uprawnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ POST/DYS/OR/OZ/03255/2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wykonawca***  *Nazwa i adres* |  | ***Zamawiający***  **PGE Dystrybucja S.A.**  w imieniu i na rzecz której działa:  **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów** ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów |

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WSKAZANYCH W PRZEPISACH USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/576 Z DNIA 8 KWIETNIA 2022 R.**

Oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego pn. Wymiana rynny spustowej na budynku „D” Centrali OR przy ul. 8-go Marca 8 w Rzeszowie:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku   
   z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[6]](#footnote-6)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).[[7]](#footnote-7)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: *wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne*.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………………………………  
*(podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL, KRS/ CEiDG)*,   
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: *wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne*.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada   
ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….……   
(*podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH DOKUMENTÓW REJESTROWYCH/DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH WYKONAWCY:**

Wskazuję następujące dokumenty rejestrowe/dokumenty określające beneficjentów rzeczywistych podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków dokumentów:

1. ..........................................................................................................................................................

*(wskazać dokumenty rejestrowe podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

1. ..........................................................................................................................................................

*(wskazać dokumenty określające beneficjentów rzeczywistych podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

.…….………..…...............................

*Data i podpisy osób uprawnionych do składania*

*oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców*

*wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*

**ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ POST/DYS/OR/OZ/03255/2024**

**Wzór umowy zakupowej stanowi odrębny Załącznik do SWZ**

1. W przypadku Wykonawców wspólnie składających Ofertę należy wpisać wszystkich Wykonawców, w przypadku konsorcjum należy wskazać również Lidera [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenę netto oferty należy wpisać do formularza ceny w Systemie Zakupowym SWPP2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Niewłaściwe skreślić. Niewskazanie podwykonawcy będzie rozumiane, że zamówienie w całości realizowane jest samodzielnie przez Wykonawcę składającego oświadczenia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy PZP wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-7)