**Załącznik nr 3 do OPZ – Cennik**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzeń/zespołów** | **Ilość usług / rok** | **Cena netto jednostkowa** | **Wartość netto za całość/ 1 rok** | **Wartość netto za całość/ 2 lata** |
| 1 | Centrala wentylacyjna - system VRS Mitsubishi Heavy Industries Ltd – przegląd z badaniem szczelności zespołu oraz wymiana filtrów zgodnie z DTR producenta | 1 |  |  |  |
| 2 | Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych | 82 |  |  |  |
| 3 | Montaż nowego urządzania klimatyzacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy – OPZ pkt. 2.33, 2.34, 2.35, 2.36 | 4 |  |  |  |
| 4 | Diagnostyka usterek i naprawa (usuwanie zgłoszonych awarii) – wg bieżących potrzeb | ------- |  | 19 000,00 zł | 38 000,00 zł |