## Harmonogram rzecz.-finans.
Zał. nr 5 do Umowy - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Lp. | Obiekt | Opis | Wartość
1 | Galeria nawęglania | Uzupełnienie zbitych szyb w ROP ( sztuk 5)
2 | Kotłownia | Wymiana szafy zaworowej SZ14 systemu HIFOG
3 | Instalacja 5x100 | Silosy 9, 10 wymiana opisów na szafkach sterowania miejscowego
4 | Pompownia HIFOG | Naprawa poszycia dachowego w pompowni HIFOG
5 | Pompownia HIFOG | Wymiana oleju w pompach (sztuk 8)
6 | Pompownia HIFOG | Wymiana sprzęgieł z łańcuchem w pompach (sztuk 8)
7 | Odpopielanie | Wymiana szafek sterowania miejscowego pomp żużla bloków 1,5,7
8 | Sprężarkownia | Zakup, wymiana, uruchomienie UPSa dla systemu sterowania sprężarkami
9 | Oczyszczalnia ścieków na IOS | Zakup, wymiana dysków i wentylatorów na serwerze systemu wizualizacji oczyszczalnią ścieków na IOS wraz z konfiguracją systemu po wymianie dysków
10 | Nastawnia Mazutowni | Zakup , montaż uchwytów dla 2ch monitorów, zakup i montaż podstawy dla PC
11 | Nawęglanie | Naprawa uszkodzonej czujki DTS na LT4c
12 | System Gemos Nawęglanie | Wymiana 2ch kompletnych stacji roboczych
13 | System gaszenia Nawęglanie | Wymiana , montaż konfiguracja 3ch czujek ADICOS – czujki dostarcza zamawiający
14 | IOS 5-6 | Montaż, uruchomienie, układu drgań 2ch wirówek na IOS 5-6 (układy pomiarowe dostarcza zamawiający).
15 | Rozdzielnia RV 17 | Wymiana uszkodzonego mechanizmu cięgna wyłącznika głównego
16 | Rozdzielnia RN 24 | Naprawa układu chłodzenia szafy rozdzielni RN 24 pole 2.1.; 2.3
17 | System monitoringu wód | Wymiana modemów komunikacyjnych i licznika zbierania danych na pompie PG5 i PG4 w Systemie Ciągłych Pomiarów Poboru Wód Podziemnych
18 | System emisji | Wymiana uszkodzonego sterownika emisyjnego na bloku nr 7, wymiana oprogramowania, wymian modemów komunikacyjnych
19 | System emisji | Przystosowanie aplikacji emisyjnej w związku z wyłaczeniem z pracy bloków nr 1 i nr 2 w Systemie Ciągłego Monitoringu Emisji Zanieczyszczeń Powietrza
20 | System emisji | Wymiana konstrukcji mocowania pompy na kanale zimnym
21 | Analizator HORIBA | Naprawa analizatorów Horiba
22 | System monitoringu immisji | Naprawa analizatora SO2 AF22M
23 | System monitoringu immisji | Naprawa analizatora NOx AC32M
24 | System monitoringu immisji | Naprawa analizatora O3 O342M
25 | System monitoringu immisji | Naprawa analizatora MP101M
26 | System KD | Naprawa (usprawnienie) terminali systemu przepustkowego KD w Dziale Bezpieczeństwa – posterunki ochrony (terminale, czytniki dow
27 | Brama główna DN | Naprawa centralnej stacji monitorującej alarmy włamania SSWiN STAM
28 | System GEMOS | Naprawa systemu elektrotrzymaczy drzwiowych oddzieleń przeciwpożarowych w tunelach kablowych z odwzorowaniem w GEMOS ( 3 szt.)
29 | System monitoringu wizyjnego | Naprawa dwóch kamer szybkoobrotowych IP AXIS (nr 446 070 – Zbiornik oleju nr 2 oraz nr 037 037 Budynek H-16 – wejście główne)
30 | System VSS | Naprawa mediakonwertera Antaira IMC-100A-S3 – 1
31 | System VSS | Naprawa – switcha, przełącznika sieciowego Antaira LNP-0500 – 1 szt.
32 | Centrala DGT | Naprawa uszkodzonych pakietów centrali telekomunikacyjnej DGT
33 | System monitoringu wizyjnego | Naprawa światłowodu systemu CCTV na wysokości IOS w kanalizacji telekomunikacyjnej
34 | System monitoringu wizyjnego | Usprawnienie podglądu CCTV na Nastawni Nawęglania (terminal podglądowy)
35 | System KD | Naprawa, (usprawnienie) jednostek centralnych KD i RCP systemów KD i RCP
36 | Pompownia Ścieków przemysłowych i przemysłowo-opadowych | Usprawnienie CCTV pompowni, montaż kamery IP AXIS z okablowaniem sygnałowo – zasilającym i trasami kablowymi - (dodatkowej komory ssawnej) pompownia
37 | Nawęglanie | Wymiana uchwytów DTS na LR 1,2,3,4
38 | Nawęglanie | Naprawa światłowodu detekcji CO pomiędzy nastawnią nawęglania na magazynem olejów i smarów.
39 | Droga w kierunku Krajnik | Naprawa 2 sztuk studni telekomunikacyjnych (droga na Krajnik)
40 | Nawęglanie | Wymiana lamp sztuk 30 na galerii nawęglania, wymiana kodów QR, wprowadzenie danych do systemu INSPECTOREX (lampy dostarcza zamawiający)
|  | SUMA: | 0