## Zał.1-Serwis,wzorc.,legalizacja
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz cenowy
FORMULARZ CENOWY
Tabela nr 1 (Terminy wykonania Serwisu przygotowawczego, wzorcowania i legalizacji wag)
P - Wykonanie Przeglądu
L - Przeprowadzenie Legalizacji
W - Przeprowadzenie Wzorcowania
UWAGA:
1) Prace na wagach WT 1,2,3 muszą być wykonywane w oparciu o wagonową wywrotnicę węgla, co wymaga wzorcowania wag referencyjnych (kolejowej i samochodowej).
2) Prace na wagach WT 4-9 mogą być wykonywane w oparciu o Zbiornik Referencyjny lub wagonową wywrotnicę węgla (wymagane wcześniejsze wzorcowanie wag referencyjnych: WR lub kolejowej i samochodowej).
3) Prace na WR (Waga Referencyjna) mogą być wykonane tylko w oparciu o wzorce masy.
Tabela nr 2 (Wycena wykonania Serwisu przygotowawczego wag)
Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Typ | Przegląd i konserwacja w roku 2026 |  | Przegląd i konserwacja w roku 2027 |  | Przegląd i konserwacja w roku 2028 |  | SUMA:
|  |  |  | I Etap Kwiecień | II Etap Wrzesień | III Etap Kwiecień | IV Etap Wrzesień | V Etap Kwiecień | VI Etap Wrzesień
1 | Wagi przenośnikowe węgla WT 1, 2, 3 | 3 | EWP-T/S | [6 empty] | 0
2 | Wagi przenośnikowe węgla WT 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 6 | X241-BS | [6 empty] | 0
3 | Waga zbiornikowa nawęglania 4UEX | 1 | XDs10 | [6 empty] | 0
4 | Waga przenośnikowa gipsu | 1 | X241-BS | [6 empty] | 0
5 | Waga platformowa na olejówce | 1 | 4BA1500 | [6 empty] | 0
6 | Wagi platformowe | 3 | WPT 150 C3/X112A | [6 empty] | 0
7 | Wagi taśmowe na ładowarkach | 5 | WMPT 1400/2400/3 | [6 empty] | 0
|  | SUMA za poszczególne kwartały |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMA za poszczególne lata |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
SUMA za wykonanie całości przeglądów w latach 2026-2028
Tabela nr 3 (Wycena wykonania Wzorcowania i Legalizacji wag)
Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Typ | 2026 Wrzesień II Etap
|  |  |  | Legalizacja | Wzorcowanie
1 | Wagi przenośnikowe węgla WT 4, 5, 6, 7 | 4 | X241-BS
2 | Wagi przenośnikowe węgla WT 8, 9 | 2 | X241-BS
3 | Waga zbiornikowa nawęglania 4UEX | 1 | XDs10
4 | Waga przenośnikowa gipsu | 1 | X241-BS
5 | Waga platformowa na olejówce | 1 | 4BA1500
6 | Wagi platformowe | 3 | WPT 150 C3/X112A
| Suma w roku 2026: |  |  | 0
Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Typ | 2027 Wrzesień IV Etap
|  |  |  | Legalizacja | Wzorcowanie
1 | Wagi przenośnikowe węgla WT 4, 5, 6, 7 | 4 | X241-BS
2 | Wagi przenośnikowe węgla WT 8, 9 | 2 | X241-BS
3 | Waga zbiornikowa nawęglania 4UEX | 1 | XDs10
4 | Waga przenośnikowa gipsu | 1 | X241-BS
5 | Waga platformowa na olejówce | 1 | 4BA1500
6 | Wagi platformowe | 3 | WPT 150 C3/X112A
| Suma w roku 2027: |  |  | 0
Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Typ | 2028 Wrzesień VI Etap
|  |  |  | Legalizacja | Wzorcowanie
1 | Wagi przenośnikowe węgla WT 1, 2, 3 | 3 | EWP-T/S
2 | Wagi przenośnikowe węgla WT 4, 5, 6, 7 | 4 | X241-BS
3 | Wagi przenośnikowe węgla WT 8, 9 | 2 | X241-BS
4 | Waga zbiornikowa nawęglania 4UEX | 1 | XDs10
5 | Waga przenośnikowa gipsu | 1 | X241-BS
6 | Waga platformowa na olejówce | 1 | 4BA1500
7 | Wagi platformowe | 3 | WPT 150 C3/X112A
| Suma w roku 2028: |  |  | 0
SUMA za wykonanie wszystkich wzorcowań i legalizacji w latach 2026-2028
| SUMA za wykonanie Etapu I: |  | 0
| SUMA za wykonanie Etapu II: |  | 0
| SUMA za wykonanie Etapu III: |  | 0
| SUMA za wykonanie Etapu IV: |  | 0
| SUMA za wykonanie Etapu V: |  | 0
| SUMA za wykonanie Etapu VI: |  | 0
Uwagi dla Tabel nr 2 i 3:
"Pole żółte" Tabela nr 2 - określenie kosztów za wykonanie przeglądów i udział w pracach podczas wzorcowania i legalizacji
"Pole żółte" Tabela nr 3 - określenie kosztów za wykonanie legalizacji i wzorcowania
"Pole zakreskowane" - brak czynności w tym etapie
"Etap kwiecień/wrzesień" - założenie wykonania do końca danego miesiąca kalendarzowego (termin może ulec zmianie)
Uwaga:
Szacunek kosztów części i prac podczas usuwania usterek i awarii znajduje się w Załączniku nr 3 (Tabela nr 1)
Maksymalna wartość umowy za wykonanie przeglądów, czynności metrologicznych, napraw i koszt części znajduje się w Załączniku nr 3 (Tabela nr 2)
Instrukcja wypełniania arkuszy:
1. | Wszystkie ceny należy wpisać w zł netto
2. | Należy wypełnić tylko dwie zakładki: "Zał.1 - Serwis, wzorc., legalizacja" i "Zał.2 - Cennik części i rbg"
3. | Należy wypełnić tylko pola zaznaczone na żółto. Wszystkie pola muszą być wypełnione.
4. | Załącznik nr 3 wypełni i wyliczy się automatycznie.

## Zał.2-Cennik części i rbg
Cennik części zamiennych i roboczogodzin
Lp. | Nazwa części | Ilość szt./kpl. | Cena jednostkowa PLN
Wagi przenośnikowe WT 1-3 (typ: EWP-T/S)
1. | Układ pomiaru prędkości taśmy z czujnikiem (koło pomiarowe) | 1
2. | Komplet łożysk układu łożyskowania koła tachometrycznego | 1 kpl.
3. | UPS Delta Seria N, jednofazowy 1kVA/700W | 1
Waga pomostowa - magazyn oleju (typ: 4BA 1500 AXIS)
1. | Tensometryczne czujniki wagowe | 1 kpl.
2. | Miernik wagowy (ME-01/N/LCD) | 1
Wagi pomostowe (typ: WPT 150 C3 Radwag)
1. | Tensometryczne czujniki wagowe | 1 kpl.
2. | Miernik wagowy | 1
Wagi taśmowe (typ: WMTP 1400/2400/3 ZMPiUT Nysa)
1. | Czujnik tensometryczny SLB 500lb FLINTEC | 1
2. | Układ pomiaru prędkości taśmociągu (kompletny) | 1
3. | Układ pomiarowy wagi BAS04 | 1
4. | Układ pomiarowy kąta BAS04 | 1
5. | Wyświetlacz wagi WMTP | 1
6. | Advantech WOP-2040 (WOP-2040T-N1AE) | 1
7. | Zasilacz 24V DC 1,5A | 1
Wagi przenośnikowe węgla (WT 4-9) (typ: X241-BS Precia Molen), waga przenośnikowa gipsu (typ: X241-BS Precia)
1. | I 410 wyświetlacz + taśma na zaciski | 1
2. | Karta wejść/wyjść | 1
3. | I 410 Płyta główna CPU | 1
4. | Zasilacz zewnętrzny terminala 410 | 1
5. | I 410 Klawiatura prosta | 1
6. | I 400 TB BS karta pomiarowa | 1
7. | X241 karta magistrali CAN | 1
8. | X241 I/O karta wejść/wyjść | 1
9. | CIC439 karta pomiaru prędkości | 1
10. | Czujnik tensometryczny BBL INT 200 Ex | 1
11. | Czujnik tensometryczny BBL INT 100 | 1
12. | Trzpień stożkowy z panewką | 1
13. | Czujnik prędkości YPV07 | 1
14. | Karta RS 422/854 | 1
15. | Akumulator 12V 7Ah (do zasilaczy awaryjnych UPS) | 1
16. | Zasilacz UPS 520 sinus | 1
17. | Toner TN - 1030 firmy Brother | 1
18. | Bęben DR - 1030 firmy Brother | 1
Waga zbiornikowa nawęglania 4UEX (typ: XDs10 Precia Molen)
1. | Przetwornik tensometryczny CDL 30t X970C | 1
2. | Terminal I 410 | 1
Czas pracy
1. | Stawka rbg. dla 1 osoby w roku 2026 | 1 rbg.
2. | Stawka rbg. dla 1 osoby w roku 2027 | 1 rbg.
3. | Stawka rbg. dla 1 osoby w roku 2028 | 1 rbg.

## Zał.3-Szacunek kosztów
Szacunek kosztów części i prac podczas usuwania usterek i awarii
Tabela nr 1 - Szacunek części i rbg.
Lp. | Nazwa części, czynności | Cena jednostkowa PLN | Szacowana ilość w roku 2026 | Suma w roku 2026 | Szacowana ilość w roku 2027 | Suma w roku 2027 | Szacowana ilość w roku 2028 | Suma w roku 2028 |  | Suma:
Wagi przenośnikowe WT 1-3 (typ: EWP-T/S)
1. | Układ pomiaru prędkości taśmy z czujnikiem (koło pomiarowe) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Komplet łożysk koła tachometrycznego | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
3. | UPS Delta Seria N, jednofazowy 1kVA/700W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Waga pomostowa - magazyn oleju (typ: 4BA 1500 AXIS)
1. | Tensometryczne czujniki wagowe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Miernik wagowy (ME-01/N/LCD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
Wagi pomostowe (typ: WPT 150 C3 Radwag)
1. | Tensometryczne czujniki wagowe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Miernik wagowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
Wagi taśmowe (typ: WMTP 1400/2400/3 ZMPiUT Nysa)
1. | Czujnik tensometryczny SLB 500lb FLINTEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Układ pomiaru prędkości taśmy (kompletny) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
3. | Układ pomiarowy wagi BAS04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Układ pomiarowy kąta BAS04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5. | Wyświetlacz wagi WMTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
6. | Advantech WOP-2040 (WOP-2040T-N1AE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | Zasilacz 24V DC 1,5A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Wagi przenośnikowe węgla (WT 4-9) (typ: X241-BS Precia), waga przenośnikowa gipsu (typ: X241-BS Precia Molen)
1. | I 410 wyświetlacz + taśma na zaciski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2. | Karta wejść/wyjść | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3. | I 410 Płyta główna CPU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Zasilacz zewnętrzny terminala 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
5. | I 410 Klawiatura prosta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6. | I 400 TB BS karta pomiarowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | X241 karta magistrali CAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8. | X241 I/O karta wejść/wyjść | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9. | CIC439 karta pomiaru prędkości | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10. | Czujnik tensometryczny BBL INT 200 Ex | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11. | Czujnik tensometryczny BBL INT 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
12. | Trzpień stożkowy z panewką | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13. | Czujnik prędkości YPV07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
14. | Karta RS 422/854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
15. | Akumulator 12V 7Ah (do zasilaczy awaryjnych UPS) | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16. | Zasilacz awaryjny UPS 520 sinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
17. | Toner TN - 1030 firmy Brother | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0
18. | Bęben DR - 1030 firmy Brother | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0
Waga zbiornikowa nawęglania 4UEX (typ: XDs10 Precia Molen)
1. | Przetwornik tensometryczny CDL 30t X970C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0
2. | Terminal I 410 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Czas pracy
1. | Stawka rbg. w dni powszednie dla 1 osoby - rok 2026 | 0 | 40 | 0 | [5 empty] | 0
2. | Stawka rbg. w dni powszednie dla 1 osoby - rok 2027 | 0 |  |  | 40 | 0 |  |  |  | 0
3. | Stawka rbg. w dni powszednie dla 1 osoby - rok 2028 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 |  | 0
| SUMA: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tabela nr 2 - Rozliczenie łączne zadania
| Maksymalna wartość umowy za przeglądy, czynności metrologiczne, naprawy i części : |  |  | Razem: |  | Serwis przygotowawczy Tabela nr 2 - Zał. nr 1 |  | Czynności metrologiczne Tabela nr 3 - Zał nr 1 |  | Części i rbg. Tabela nr 1 - Zał nr 3
|  |  |  | 0 | = | 0 | + | 0 | + | 0
| w tym rok 2026: |  |  | 0 | = | 0 | + | 0 | + | 0
| w tym rok 2027: |  |  | 0 | = | 0 | + | 0 | + | 0
| w tym rok 2028: |  |  | 0 | = | 0 | + | 0 | + | 0
UWAGA:
Komórka na zielono w Tabeli nr 2 (Rozliczenie łączne zadania), stanowi Maksymalną wartość umowy za wykonanie przeglądów, przeprowadzenie czynności metrologicznych i napraw oraz koszt części zamiennych.
W przypadku braku usterek i awarii, które wymagają użycia części z Załącznika nr 3 planowane środki na ten cel nie będą wydatkowane.