Załącznik nr 1   - Opis Przedmiotu Zamówienia 
do POST/GEK/CSS/FZR-ELO/01399/2026

Przedmiotem zamówienia jest Zakup uszczelek wargowych, przepustnic międzykołnierzowych, zasuw klinowych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole:

Część 1:

1. Uszczelka wargowa do nożowego zaworu odcinającego Weir typu WS średnica DN300 – dwa komplety,

2. Uszczelka wargowa do nożowego zaworu odcinającego Weir typu WS średnica DN400 – dwa komplety.

Część 2:

1. Zasuwa klinowa ręczna PN10, DN100, fig 111 w wykonaniu materiałowym wykonaniu: korpus; mosiądz, długość zabudowy L=190 mm. 2 sztuki.

2. Zasuwa klinowa ręczna PN10, DN80, fig 111 w wykonaniu materiałowym: korpus; żeliwo szare GJL250, pokrywa; żeliwo szare GJL250, trzpień; stal nierdzewna X20Cr13, uszczelnienie siedliska; mosiądz, długość zabudowy L=180 mm. 4 sztuki.

3. Zasuwa klinowa pod napęd NWA1, PN16, DN50 w wykonaniu materiałowym: korpus; mosiądz, długość zabudowy L=250 mm. 2 sztuki.

Część 3:

1. Przepustnica międzykołnierzowa Z 011-A z napędem ręcznym, PN10, DN50, materiał manszety- EPDM. 5 sztuk.

2. Przepustnica międzykołnierzowa Z 011-A z napędem ręcznym, PN10, DN65, materiał manszety- EPDM. 2 sztuki

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

Zamawiający dopuszcza jedynie towar nowy i oryginalnie zapakowany, nieużywany oraz wolny od wad fizycznych i prawnych w bezzwrotnych opakowaniach.

Gwarancja: zgodna z OWZ.

Wymagania dotyczące dostawy:  do 19 tygodni od daty wystawienia zamówienia dla pozycji nr 2 w części 1, pozostałe części i pozycje do 4 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

Dostawa na koszt wykonawcy.

Wraz z dostawą wykonawca dostarczy świadectwo jakości.