|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **lokalizacja** | **poziom** | **TYP** | | **układ** | **koszt** |
| **1** | Blok II | poz. +20,7m nr 2 | ECOS | U8380-2 | HIROSS (ukł.2) |  |
| **2** | Blok II | poz. +20,7m nr 2 | ECOS | U8380-1 | HIROSS (ukł.1) |  |
| **3** | Blok II | poz. +20,7m nr 2 | ECOS | U8381-2 | HIROSS (ukł.2) |  |
| **4** | Blok II | poz. +20,7m nr 2 | ECOS | U8381-1 | HIROSS (ukł.1) |  |
| **5** | Blok II | poz. +30m nr 1 | SB320 | P2121-1 | HIROSS |  |
| **6** | Blok II | poz. +30m nr 1 | SB320 | P2121-2 | HIROSS |  |
| **7** | Blok III | poz. +15,6m nr 3 | MATRIX SBH20 | 5013110001-1 | HIROSS (ukł.2) |  |
| **8** | Blok III | poz. +15,6m nr 3 | MATRIX SBH20 | 5013110001-2 | HIROSS (ukł.1) |  |
| **9** | Blok III | poz. +30m nr 3 | SB050 | 2351-1 | HIROSS (ukł.2) |  |
| **10** | Blok III | poz. +30m nr 3 | SB050 | 2351-2 | HIROSS (ukł.1) |  |
| **11** | Blok IV | poz. +30m | FB0014F190C10100 | 13074470001 | HIROSS |  |
| **12** | Blok IV | poz. +30m | FB0014F190C10101 | 13074480001 | HIROSS |  |
| **13** | Blok IV | poz. +30m | FB0014F190C10102 | 13074460001 | HIROSS |  |
| **SUMA** | | | | | |  |