## Kalkulacja całości
ZAŁĄCZNIK NR 3.1. DO SWZ – SZCZEGÓŁOWA KALKULACJA ZADANIA - CZĘŚĆ 1
Wykaz Elementów Systemu Sygnalizacji Pożaru Bloki 1 - 4 oraz obiekty towarzyszące.
Lp. | Rodzaj robót | Zakres prac do wykonania | Cena jednostkowa w zł netto | Łączna wartość w zł netto
1 | Przegląd i konserwacja central systemu p.poż SCHRACK INTEGRAL pracujących w sieci IntegralWan z zasilaniem awaryjnym:(Obiekty Oddziału Elektrowni Opole; Mała Panew) | 28 | 0 | 0
2 | Przegląd i konserwacja kontrolerów systemu sygnalizacji pożaru LISTEC wraz zasilaniem awaryjnym wraz z przewodem sensorycznym. | 2 | 0 | 0
3 | Wykonanie badania szczelności jonizacyjnych czujek dymu SIH-E w obiektach PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole | 625 | 0 | 0
4 | Wykonanie przeglądu i konserwacji z wykonaniem prób funkcjonalnych punktów sygnalizacyjnych (czujki SIH-E, SLK-EN, Czujki temperaturowe, Przyciski ROP, krańcówki) systemu w technologii BMZ Maxima:Obiekty Elektrowni | 1163 | 0 | 0
5 | Wykonanie prób funkcjonalnych punktów sygnalizacyjnych (czujki multisensorowe, wskaźniki zadziałania, przyciski ROP, przyciski start/stop gaszenie) systemu Schrack opartego na centralach SCHRACK INTEGRAL |  | 0 | 0
| Obiekty Elektrowni | 6261
| Mała Panew | 57
6 | Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów akustycznych, optycznych i akustyczno-optycznych | 807 | 0 | 0
7 | Sprawdzenie poprawności działania wyjść sterujących | 373 | 0 | 0
8 | Sprawdzenie poprawności działania wejść kontrolnych | 493 | 0 | 0
9 | Przegląd i konserwacja central ADICOS | 2 | 0 | 0
10 | Wykonanie przeglądu i konserwacji z wykonaniem prób funkcjonalnych czujek GSME | 225 | 0 | 0
11 | Wykonanie przeglądu i konserwacji z wykonaniem prób funkcjonalnych czujek HOTSPOT | 7 | 0 | 0
12 | Przegląd serwisowy, konserwacja i wykonanie prób funkcjonalnych liniowych czujek dymu | 32 | 0 | 0
13 | Wykonanie przeglądu i konserwacji z wykonaniem prób funkcjonalnych czujek zasysających ASD + wymiana wkładu filtracyjnego DFU 535L | 18 | 0 | 0
14 | Przegląd i konserwacja systemu zasysającego Vesda + wymiana wkładu filtrującego | 8 | 0 | 0
15 | Transport i złomowanie izotopowych czujek dymu.(prognoza) | 25 | 0 | 0
16 | Przegląd i konserwacja zasilaczy pożarowych z zasilaniem awaryjnym (Merawex, Adicos) | 107 | 0 | 0
17 | Wymiana uszkodzonej mechanicznie/zanieczyszczonej czujki multisensorowej MTD533X (prognoza) | 10 | 0 | 0
18 | Wymiana uszkodzonego gniazda USB 502-1 (prognoza) | 10 | 0 | 0
19 | Wymiana uszkodzonego przycisku ROP MCP 545X (prognoza) wewnętrznego | 10 | 0 | 0
20 | Wymiana uszkodzonego przycisku ROP MCP 545X (prognoza) zewnętrznego | 10 | 0 | 0
21 | Wymiana uszkodzonego modułu BX-0I3 (prognoza) | 4 | 0 | 0
22 | Wymiana uszkodzonego modułu REL4 (prognoza) | 4 | 0 | 0
23 | Wymiana uszkodzonego modułu IOM (prognoza) | 4 | 0 | 0
24 | Wymiana uszkodzonego modułu BX-AIM (prognoza) | 4 | 0 | 0
25 | Wymiana czujki zasysającej ASD 535-2 (bez detektorów) | 1 | 0 | 0
26 | Wymiana uszkodzonego detektora dymu SSD 535-2 (0,1 %/m) | 2 | 0 | 0
27 | Wymiana uszkodzonego modułu pętlowego XLM 35 dla ASD 53x | 1 | 0 | 0
28 | Wymiana uszkodzonego zasilacza Merawex ZSP 135 DR-2A-1 (prognoza) | 1 | 0 | 0
29 | Wymiana uszkodzonego zasilacza Merawex ZSP 135 DR-3A-1 (prognoza) | 1 | 0 | 0
30 | Wymiana uszkodzonego zasilacza Merawex ZSP 135 DR-5A-1 (prognoza) | 1 | 0 | 0
31 | Montaż i demontaż tymczasowych linii dozorowych w absorberach podczas remontów bloki 1 – 4 (prognoza) | 1 | 0 | 0
32 | Demontaż i montaż systemu zasysającego Vesda w obudowie dźwiękochłonnej generatora oraz stanowisku olejowym podczas remontów bloki 1-4 (prognoza) | 1 | 0 | 0
33 | Ilość roboczogodzin serwisu prac związanych z usuwaniem awarii (prognoza) | 600 | 0 | 0
RAZEM: |  |  |  | 0
Wykonawca wypełnia wyłącznie pola oznaczone kolorem szarym
* | Materiały pomocnicze do konserwacji należy ująć w wycenie prac. Do materiałów pomocniczych zalicza się: szybki do przycisków ROP, materiały złączne, taśmy izolacyjne, końcówki kablowe, drobne elementy elektroinstalacyjne, sprężone powietrze, opaski kablowe, taśma oraz papier do drukarki itp.