## Zał. cenowy
(nazwa Wykonawcy) | Załącznik Cenowy Katalog Usług Serwisowych
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Wykonywanie robót serwisowych, planowych i awaryjnych oraz odtworzeń na instalacjach oczyszczania spalin w zakresie instalacji IMOS, SCR i SNCR w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Rybnik”
W imieniu:
_______________________________________________________________________ /wpisać nazwę (firmę) Wykonawcy/
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:
CENA [PLN]
|  |  | Netto | Brutto
SUMARYCZNA WARTOŚĆ OFERTY W JEDNYM ROKU TRWANIA UMOWY |  |  | 0 | 0
_______________ dnia __ __ ____ roku |  | _____________________________________ (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

## Katalog czynności
L.p. | Zespół | Element | Czynność remontowana | Jednostka miary | Pracochłonność [RBG] dla czynności remontowych | Zakładana ilość wystąpień w okresie jednego roku | Szacowana ilość rbg/rok
Instalacje Mokrego Odsiarczania Spalin IMOS, Instalacje Odazotowania Spalin SCR, SNCR
01 | Instalacja IMOS
0101 | Instalacja IMOS | Włazy | Otwarcie i zamknięcie włazu do kanału spalin brudnych | szt. | 3 | 2 | 6
0102 |  |  | Otwarcie i zamknięcie włazu do wentylatora wspomagającego spalin | szt. | 3 | 2 | 6
0103 |  |  | Otwarcie i zamknięcie włazu do absorbera okrągły | szt. | 2 | 2 | 4
0104 |  |  | Otwarcie i zamknięcie włazu remontowego do absorbera (prostokątny do odkraplacza) | szt. | 4 | 2 | 8
0105 |  |  | Otwarcie i zamknięcie włazu do absorbera (główny rewizyjny) | szt. | 10 | 2 | 20
0106 |  |  | Otwarcie i zamknięcie włazu do przewodu kominowego | szt. | 2 | 2 | 4
0107 |  | Pompa recyrkulacyjna absorbera | Czyszczenie sit ssawnych pomp recyrkulacyjnych | kpl. | 48 | 1 | 48
0108 |  | Mieszadła ABS i zbiorników pomocniczych | Pomiary bicia wału mieszadła | szt. | 3 | 3 | 9
0109 |  |  | Wymiana przekładni mieszadła | szt. | 18 | 1 | 18
0110 |  |  | Wymiana paska klinowego | kpl. | 8 | 1 | 8
0111 |  |  | Regulacja naciągu paska | kpl. | 4 | 1 | 4
0112 |  | Odkraplacz | Przegląd i usuwanie usterek odkraplacza jednego poziomu | szt. | 6 | 1 | 6
0113 |  | Hydrocyklony | Wymiana głowicy hydrocyklonu | szt. | 4 | 1 | 4
0114 |  |  | Wymiana dyszy hydrocyklonu | szt. | 4 | 4 | 16
0115 |  |  | Wymiana przepustnicy hydrocyklonu | szt. | 4 | 4 | 16
0116 |  |  | Wymiana obejm zaciskowych | szt. | 4 | 8 | 32
0117 |  | Wirówka gipsu | Wymiana paska klinowego wirówki gipsu | kpl. | 8 | 1 | 8
0118 |  |  | Regulacja naciągu pasków klinowych wirówki gipsu | kpl. | 4 | 1 | 4
0119 |  |  | Regulacja noża wirówki gipsu | szt. | 4 | 1 | 4
0120 |  | Wentylator Wspomagający Spalin | Przegląd / kontrola wizualna, przegląd m.in. komory hydraulicznej (naprawa przegubów, smarowanie łożysk), komory łożyskowej, ocena stanu technicznego wraz ze sprawozdaniem | kpl. | 24 | 2 | 48
0121 |  |  | Przegląd układów olejowych, usuwanie nieszczelności | kpl. | 4 | 1 | 4
0122 |  |  | Wymiana / czyszczenie filtra dmuchawy powietrza uszczelniającego. | szt. | 4 | 1 | 4
0123 |  |  | Wymiana filtra oleju | szt. | 3 | 4 | 12
0124 |  |  | Czyszczenie chłodnic oleju | kpl. | 4 | 1 | 4
0125 |  | Dmuchawy natleniające | Czyszczenie / wymiana filtra dmuchawy natleniającej | szt. | 4 | 2 | 8
0126 |  | Klapy spalin | Przegląd instalacji powietrza uszczelniającego | kpl. | 8 | 1 | 8
0127 |  |  | Montaż / Demontaż blokad mechanicznych klap RD | szt. | 2 | 6 | 12
0128 |  |  | Montaż / Demontaż blokad mechanicznych klap BD | szt. | 4 | 6 | 24
0129 |  | Filtr workowy | Przegląd filtra workowego | kpl. | 4 | 1 | 4
0130 |  |  | Wymiana worków filtra workowego | kpl. | 24 | 1 | 24
0131 |  | Wentylator odsysania zbiornika sorbentu | Przegląd wentylatora | szt. | 8 | 1 | 8
0132 |  | Inne czynności | Przegląd i usunięcie usterek obijaka pneumatycznego | szt. | 6 | 4 | 24
0133 |  |  | Przegląd i usunięcie usterek zasuwy płaskiej | szt. | 6 | 4 | 24
0134 |  |  | Kontrola okresowa zb. zawiesiny sorbentu wraz z mieszadłem | kpl. | 12 | 2 | 24
0135 |  |  | Kontrola okresowa zb. zawiesiny gipsu wraz z mieszadłem | kpl. | 12 | 1 | 12
0136 |  |  | Kontrola okresowa zb. ścieków V10 wraz z mieszadłem | kpl. | 12 | 1 | 12
0137 |  |  | Kontrola okresowa zb. filtratu wraz z mieszadłem | kpl. | 12 | 1 | 12
0138 | Instalacja transportu i magazynowania mączki kamienia wapiennego | Rozdzielacz mączki wapiennej | Rozdzielacz mączki wapiennej - przegląd, usunięcie usterek | szt. | 4 | 1 | 4
0139 |  | Magnetyzer | Magnetyzer - przegląd i czyszczenie | szt. | 4 | 2 | 8
0140 | Prace pozakatalogowe |  |  | rbg | 6200 | 1 | 6200
02 | Instalacja SCR | [5 empty] | 0
0201 | Infrafon |  | Przegląd i usuwanie usterek (wymiana cylindra, o-ringów) | szt. | 16 | 1 | 16
0202 | Filtry dmuchaw powietrza rozrzedzającego |  | Wymiana filtrów jednej dmuchawy | kpl. | 8 | 1 | 8
0203 | Reaktor |  | Kontrola / Przegląd reaktora, miksera amoniaku | szt. | 24 | 4 | 96
0204 | Złącza zrywne i węże rozładowcze wody amoniakalnej i oparów amoniaku |  | Przygotowanie do badań technicznych TDT | szt. | 16 | 1 | 16
0205 |  |  | Badania TDT | szt. | 16 | 1 | 16
0206 | Prace pozakatalogowe |  |  | rbg | 500 | 1 | 500
03 | Instalacja SNCR |  |  |  |  | 1 | 0
0301 | Instalacja przykotłowa SNCR | Lance iniekcyjne | Sprawdzenie lanc zgodnie z instrukcją producenta (przegląd lanc wraz z węzłami zasilającymi i armaturą, usunięcie usterek) | kpl. | 40 | 8 | 320
0302 |  | Instalacja wody chłodzącej | Przegląd i usunięcie usterek instalacji wody chłodzącej w modułach mieszająco-dozujących, kontrola zaworów, przepływomierzy. | kpl. | 16 | 2 | 32
0303 | STACJA ROZŁADUNKOWO-MAGAZYNOWA MOCZNIKA | Pompa - Grundfos | Sprawdzenie działania, usunięcie usterek | szt. | 10 | 1 | 10
0304 |  | Filtr - END | Sprawdzenie siatki, czyszczenie siatki według instrukcji producenta | szt. | 6 | 1 | 6
0305 |  | Stacja pomp wody zdemineralizowanej | Przegląd i usunięcie usterek (m.in.filtr siatkowy, siłowniki pneumatyczne, zawór przelewowy) | kpl. | 8 | 1 | 8
0306 | Prace pozakatalogowe |  |  | rbg | 200 | 1 | 200
[6 empty] | Suma rbg/rok | 7933
Formularz cenowy
| Ilość rbg/rok | Stawka 1 rbg netto PLN | Suma netto/rok PLN
| 7933 |  | 0
UWAGI:
Czynności w ramach przeglądu urządzeń instalacji wykażą stopień zużycia podstawowych elementów oraz określą ewentualny zakres dalszych prac.
W katalogu czynności remontowych została ujęta wartość robocizny oraz wartość materiałów pomocniczych (pkt 7.5.11 OPZ) niezbędnych do wykonania czynności, bez części zamiennych.
Zamawiający wymaga dostarczenia sprawozdania z każdego wykonanego przeglądu.
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji jakościowej po wykonanych pracach.
Prace wynikłe w trakcie wykonywania prac katalogowych, a nie ujęte w katalogu oraz prace katalogowe, ale wykonywane w szczególnych uwarunkowaniach technologicznych, zostaną rozliczone na podstawie rzeczywistego czasu pracy, wg decyzji Zamawiającego.
Koszty zakupu materiałów i usług ….. %*
*Koszty zakupu mogą wynosić max.5%