## Arkusz1
LP | RODZAJ PRAC | INSTALACJA | CZYNNOŚĆ | OPERACJA | Jednostka miary | COR - Jednostkowa cena ryczałtowa Operacji Netto [PLN] (Wypełnia Oferent) | KO12 - szacunkowa krotność operacji w okresie obowiązywania Umowy | CENA ofertowa CO12 = COR x KO12 Netto [PLN]
A | B | C | D | E' | E'' | F | G | H
1 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Oględziny | Oględziny złącza kontrolno - pomiarowego instalacji odgromowej/uziemiającej | szt. |  | 120 | 0
2 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Oględziny | Przeprowadzenie oględzin przewodu odprowadzajacego instalacji odgromowej budynku | szt. |  | 120 | 0
3 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Oględziny | Przeprowadzenie oględzin siatki zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej na dachu budynku | szt. |  | 120 | 0
4 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar rezystancji uziemienia metodą techniczną - dla jednego rozstawu elektrod - 1 pomiar | szt. |  | 600 | 0
5 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Sprawdzenie ciągłości połączeń ochronnych głównych / połączeń wyrównawczych / uziemień/przewodów uziemiających / ekwipotencjalnych / odgromowych - dla jednego połączenia | szt. |  | 120 | 0
6 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1 fazowego, napięcie do 1 kV dla jednego obwodu | szt. |  | 1000 | 0
7 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar rezystancji izolacji obwodu 3 fazowego, napięcie do 1 kV dla jednego obwodu obwodu | szt. |  | 600 | 0
8 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń silnika | szt. |  | 200 | 0
9 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar rezystancji izolacji toru zasilającego silnika tj. silnika wraz z kablem zasilającym | szt. |  | 400 | 0
10 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar impedancji pętli zwarcia - za 1-szy pomiar w obwodzie | szt. |  | 2000 | 0
11 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar impedancji pętli zwarcia - za każdy następny pomiar tego samego obwodu | szt. |  | 6000 | 0
12 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar impedancji pętli zwarcia / kontrola ciągłości przewodu ochronnego i jego podłączenia do urządzeń elektrycznych (silnik, oprawa ośw., skrzynka rozdz. itp.) | szt. |  | 600 | 0
13 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Badanie wyłącznika różnicowo - prądowego z każdego punktu objetego ochroną - dla jednego punktu | szt. |  | 120 | 0
14 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar czasu zadziałania i prądu róznicowego wyłącznika różnicowo - prądowego 1-fazowego | szt. |  | 120 | 0
15 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar czasu zadziałania i prądu róznicowego wyłącznika różnicowo - prądowego 3-fazowego | szt. |  | 120 | 0
16 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Prace pomiarowe | Pomiar rezystancji izolacji kabla do 1 kV | szt. |  | 250 | 0
17 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Sporządzenie dokumentacji pomiarowej | Sporządzenie protokołu pomiarowego do 50 punktów pomiarowych | szt. |  | 500 | 0
18 | Prace Elektryczne | Pomiary ochronne instalacji elektrycznych | Sporządzenie dokumentacji pomiarowej | Sporządzenie protokołu pomiarowego dla każdych kolejnych 50 punktów pomiarowych | szt. |  | 300 | 0
19 | Prace Elektryczne | Instalacje odgromowe, uziemiające i ekwipotencjalne | Sporządzenie dokumentacji pomiarowej | Sporządzenie protokołu stanu technicznego instalacji odgromowej obiektu budowlanego po wykonaniu przeglądu i pomiarów | szt. |  | 120 | 0
20 | Prace Elektryczne | Sprzęt transportowy | Praca sprzętu | Samochód dostawczy | motogodzina |  | 400 | 0
[7 empty] | Sumaryczna cena ofertowa ∑CO | 0