OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

PRZEGLĄD TECHNICZNY

- Suszarka POL-EKO CLW 1000 SMART.

- Przegląd techniczny wraz ze sprawdzeniem przepływu azotu suszarki BINDER FD260.

CZĘŚĆ II

WZORCOWANIE SUSZAREK, SZAF TERMOSTATYCZNYCH, PIECÓW

- Suszarki laboratoryjne

Suszarka POL-EKO SLN 32 ECO – temperatura 105°C - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt)

Suszarka POL-EKO SLN 32 ECO – temperatura 105°C - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt)

Suszarka POL-EKO SLN 115 ECO – temperatura 40°C i 105°C - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt) dla każdej temperatury

Suszarka BINDER FD 260 – temperatura 40°C i 105°C - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt) dla każdej temperatury

Suszarka POL-EKO CLW 1000 SMART – temperatura 40°C - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt)

Suszarka BINDER ED 53 – temperatura 105°C  - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt)

Suszarka BINDER ED 23 – temperatura 105°C - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt)

Suszarka POL-EKO SLN 53 STD – temperatura 105°C – 3 szt. -  wzorcowanie w całej objętości (9 pkt)

- Szafy termostatyczne

Szafa termostatyczna OXI-TOP – temperatura 20°C -  wzorcowanie w całej objętości (9 pkt) dla każdej temperatury

Szafa termostatyczna ST2+/ST3+ – temperatura 40°C oraz 20°C  - wzorcowanie w całej objętości (9 pkt) dla każdej temperatury

Szafa termostatyczna ST2+/ST3+ – temperatura 40°C – 3 szt. -  wzorcowanie w całej objętości (9 pkt) dla każdej temperatury

- Piece laboratoryjne

NABERTHERM LV9/11/P330 – temperatura 360°C, 500°C i 815°C – wzorcowanie na półce (5kt) dla każdej temperatury

NABERTHERM L9/S – temperatura 360°C, 500°C i 815°C – wzorcowanie na półce (5kt) dla każdej temperatury

NABERTHERM LV15/11/C450 – temperatura 360°C, 500°C i 815°C - wzorcowanie na półce (5kt) dla każdej temperatury

UWAGA! Usługa wzorcowania powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego akredytację na wzorcowanie w/w urządzeń laboratoryjnych

CZĘŚĆ III

WZORCOWANIE ROTAMETRU

- Rotametr

Rotametr RDN-20 R ¾”  producent ZA ROTAMETR – do pomiaru przepływu azotu – 1 szt

UWAGA! Usługa wzorcowania powinna być wykonana przez Wykonawcę posiadającego akredytację na wzorcowanie w/w urządzenia.