## Pozycje
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia w postępowaniu nr POST/GEK/CSS/FZR-ELT/07351/2024 pn. "Usługi serwisowe ASTKZ – Witka dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów": Formularz - Cennik części zamiennych do napraw -waga 10%
Lp. | Nazwa | sztuk | Cena jedn. netto w zł (bez VAT) | Wartość netto w zł (bez VAT)
1 | Strunowy czujnik do pomiaru rozwarcia szczelin i dylatacji Geokon 4420 Zakres pomiarowy 12,5 mm, Sygnał pomiarowy - Częstotliwość; lub równoważny | 1 |  | 0
2 | Strunowy czujnik do pomiaru kątów Geokon 6350 Zakres pomiarowy ±10o Sygnał pomiarowy Częstotliwość; lub równoważny | 1 |  | 0
3 | Strunowy przetwornik do pomiaru ciśnienia Geokon 4500AL Zakres pomiarowy 70 kPa Sygnał pomiarowy Częstotliwość; lub równoważny | 1 |  | 0
4 | Przetwornik do pomiaru wody górnej KELLER PAA-36XW Zakres pomiarowy 0,8 - 2,3 bar , Sygnał pomiarowy ModBus; lub równoważny | 1 |  | 0
5 | Barometr KELLER PAA- 33X Zakres pomiarowy 800- 1100 hPa Sygnał pomiarowy ModBus; lub równoważny | 1 |  | 0
6 | Ogranicznik przepięć NeoStrain MZ4A Lokalizacja Przy czujnikach; lub równoważny | 1 |  | 0
7 | Ogranicznik przepięć NeoStrain MZ4B Lokalizacja Przy czujnikach; lub równoważny | 1 |  | 0
8 | Zasilacz 12V Model DR-100-12 MEAN WELL ; lub równoważny | 1 |  | 0
9 | Zasilacz 24V Model DR-100-24 MEAN WELL; lub równoważny | 1 |  | 0
10 | Ogranicznik przepięć Model MZ4A NeoStrain; lub równoważny | 1 |  | 0
11 | Multiplekser Model AM16/32B Campbell Scientific; lub równoważny | 1 |  | 0
12 | Hub izolowany RS 232÷485 Model ADA-4044H CEL-MAR; lub równoważny | 1 |  | 0
13 | Jednostka centralna Model CR1000 Campbell Scientific; lub równoważny | 1 |  | 0
14 | Moduł ethernetowy Model NL120 Campbell Scientific; lub równoważny | 1 |  | 0
15 | Moduł pomiarowy czujników strunowych Model AVW200 Campbell Scientific; lub równoważny | 1 |  | 0
16 | Switch ETH Model EKI-2725 Advantech; lub równoważny | 1 |  | 0
| Suma cen części zamiennych netto: |  |  | 0
UWAGI:
1. | Niniejszy Formularz należy uzupełnić wypełniając jedynie pola oznaczone kolorem zielonym.
2. | Po uzyskaniu najniższej „Sumy cen części zamiennych” w wyniku aukcji elektronicznej lub/i negocjacji, ceny jednostkowe zostaną przez Zamawiającego proporcjonalnie obniżone i będą one w takiej wysokości wpisane do Umowy.