Bogatynia, ………………

**Zamówienie usługi**

**- projekt –**

1. **Tryb postępowania:** postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
2. **Nr postępowania:** POST/GEK/CSS/FZR-KWT/06201/2025
3. **Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonaniu przeglądów szczegółowych oraz ogólnych instrumentów geodezyjnych wraz z uzyskaniem świadectw wzorcowania dalmierza elektrooptycznego dla PGE GiEK S.A Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, w latach 2026 i 2027r., w następującym zakresie:
   1. przegląd szczegółowy – konserwacja, czyszczenie, wymiana smarów, justacja, rektyfikacja i komputerowe testowanie, następujących urządzeń:

- tachimetr elektroniczny TS 11 I 1’’ R1000

- tachimetr elektroniczny TS 11 2’’ R1000

- tachimetr elektroniczny TS 15 I 5’’ R1000

* 1. przegląd ogólny - przegląd techniczny, justacja, rektyfikacja i komputerowe testowanie, następujących urządzeń:

- tachimetr elektroniczny TS 11 I 1’’ R1000

- tachimetr elektroniczny TS 11 2’’ R1000

- tachimetr elektroniczny TS 15 I 5’’ R1000

- niwelator optyczny Topcon AT G3

- niwelator optyczny Topcon AT G4

* 1. przekazania po serwisie instrumentów do Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie w celu uzyskania świadectw wzorcowania dalmierza elektrooptycznego, następnie odebranie instrumentów ze świadectwem.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą z dnia ……………….

1. **Wartość zamówienia:** 
   1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za Usługi świadczone w ramach wykonywania niniejszego Zamówienia usługi wynosi netto: ………………………………. zł (słownie złotych: ………………………………… ………/100).

Z dniem wyczerpania tego wynagrodzenia Zamówienie usługi wygasa pomimo nieupłynięcia terminu jego obowiązywania chyba, że Strony postanowią inaczej i podpiszą stosowny aneks.

Ceny jednostkowe netto, określone w pkt. 4.4, są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Zamówienia usługi.

W przypadku stosowania cen jednostkowych wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone jako iloczyn cen jednostkowych oraz jednostek rozliczenia stosowanych dla wykonania Usług.

* 1. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  2. Jeżeli rzeczywiste potrzeby Zamawiającego spowodują, że Zamawiający w okresie obowiązywania Zamówienia usługi zrealizuje Zamówienie usługi o wartości niższej od określonej w pkt 4.1., nie będzie oznaczać to częściowego odstąpienia Zamawiającego od Umowy, a w szczególności nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę.
  3. Ceny jednostkowe:

Przegląd szczegółowy :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Urządzenie** | **Cena jednostkowa [PLN netto]** |
| 1 | tachimetr elektroniczny TS 11 I 1’’ R1000 |  |
| 2 | tachimetr elektroniczny TS 11 2’’ R1000 |  |
| 3 | tachimetr elektroniczny TS 15 I 5’’ R1000 |  |

Przegląd ogólny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Urządzenie** | **Cena jednostkowa [PLN netto]** |
| 1 | tachimetr elektroniczny TS 11 I 1’’ R1000 |  |
| 2 | tachimetr elektroniczny TS 11 2’’ R1000 |  |
| 3 | tachimetr elektroniczny TS 15 I 5’’ R1000 |  |
| 4 | Niwelator optyczny Topcon AT G3 |  |
| 5 | niwelator optyczny Topcon AT G4 |  |

1. **Zobowiązania Wykonawcy:** 
   1. Wykonawca będzie świadczyć usługi przeglądu sukcesywnie na zlecenie zamawiającego w terminie do 60 dni roboczych od dnia otrzymania instrumentów do przeglądu. Przyjęcie instrumentów wymaga wystawienia dokumentu potwierdzającego ich przyjęcie do serwisu.
   2. Po dokonaniu przeglądu instrumentów Wykonawca zobowiązany jest przekazać i odebrać je na swój koszt i ryzyko do Zakładu Geodezji Stosowanej - Laboratorium Wzorcowania Instrumentów Geodezyjnych przy Instytucie Geodezji i Kartografii (IGiK)   
      w Warszawie w celu uzyskania świadectwa wzorcowania dalmierza elektrooptycznego, z zastrzeżeniem, że przy przekazaniu instrumentów do wzorcowania obowiązuje zasada, iż zlecającym wzorcowania jest właściciel instrumentów tj. PGE GiEK S.A Oddział KWB Turów w Bogatyni. Ze względu na czułość instrumentów wyklucza się przekazywanie i odbiór do/z przez kuriera lub pocztę.
   3. W przypadku stwierdzenia w trakcie dokonywania przeglądu uszkodzenia części podzespołu Wykonawca dokona ich wymiany, po uprzednim przedstawieniu kosztorysu i uzyskania zgody Zamawiającego; termin realizacji przedmiotu umowy może być wydłużony o czas niezbędny do dokonanie przedmiotowej czynności. Koszt części i podzespołów, będzie refakturowany wg udokumentowanych przez Wykonawcę cen nabycia na które składa się: cena zakupu oraz bezpośredni koszt zakupu. Jeżeli zakup części/lub podzespołów zostanie dokonany w innej walucie niż złoty, należność realizowana będzie wg tabeli kursów średnich NBP z dnia wystawienia faktury zakupu.
   4. Z chwilą wydania przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Za moment wydania przedmiotu umowy Strony uznają podpisanie Protokołu odbioru usługi. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zamówienia.
2. **Termin obowiązywania Zamówienia:** zamówienie obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.2027r. lub do chwili zrealizowania przedmiotu zamówienia usługi na łączna kwotę określoną w pkt 4.1., w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi szybciej.
3. **Miejsce wykonania usługi:** przedmiot Zamówienia będzie wykonywany w siedzibie Wykonawcy.
4. **Zobowiązania Zamawiającego:**
   1. Koszt transportu instrumentów z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy i z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego obciąża Zamawiającego.
   2. O terminie dostarczenia instrumentów do przeglądu Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mail z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie instrumentów udokumentowane zostanie pisemnym potwierdzeniem przyjęcia instrumentów, podpisanym przez Strony.
5. **Odbiór Przedmiotu Zamówienia:**
   1. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu instrument po przeglądzie i wzorcowaniu w swojej siedzibie.   
      Z czynności przekazania upoważnieni przedstawiciele Stron sporządzą i podpiszą protokół odbioru instrumentów, zawierający w szczególności rodzaj i ilość instrumentów oraz zakres przeglądu.
   2. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do realizacji przedmiotu Zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zastrzeżenia i uwagi wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie wymaganych zmian lub uzupełnień. Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień, wykonanie przedmiotu Zamówienia podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym ppkt.
   3. W przypadku braku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń i uwag w terminie 7 dni uznaje się, że przedmiot Zamówienia został odebrany, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu należytego wykonania przedmiotu Zamówienia,  
       a stanowi jedynie podstawę do wystawienia faktury.
   4. Odbiór prawidłowo zrealizowanego przedmiotu Zamówienia, nastąpi po podpisaniu przez Strony, bez zastrzeżeń Protokołu odbioru usługi.
6. **Okres gwarancji:** na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca niezależnie od rękojmi udziela gwarancji 12 miesięcy lub 1200 godzin pracy, w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi jako pierwsza, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Usługi.
7. W przypadku wykrycia uszkodzeń lub usterek innych niż wynikających z zamawianego zakresu, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowny kosztorys na ich usunięcie. Usunięcie ewentualnych usterek nastąpi po otrzymaniu od Zamawiającego dodatkowego zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamawianej usługi z należytą starannością w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, ustaleniami z Zamawiającym, złożoną ofertą oraz obowiązującymi ustawami, przepisami i normami.
9. **Warunki płatności:** płatności będą dokonane w 30 dniu od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zamówienia.

Faktura zostanie przesłana na adres:

ArchiDoc S.A.

ul. Niedźwiedziniec 10,

41-506 Chorzów

Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez spółkę Archidoc S.A.

1. **Osoba do kontaktu:** ……………., tel. 75 …………., e-mail: …………………..

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia.

Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia.

**Zamawiający: Wykonawca:**

Przyjmuję do realizacji niniejsze zlecenie na warunkach j. w.

…………………………………………………… ……………………………………………………

*Załącznik nr 1 do Zamówienia usługi*

**PROTOKÓŁ ODBIORU - wzór**

**ZAMAWIAJĄCY:** PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

**WYKONAWCA:** ................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

**DATA ODBIORU:** ..........................................................

**PRZEDMIOT ODBIORU USŁUGI:**

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

**DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM:**

* ……………………………………………………….………………………………………………………………………….………………....
* …………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………....
* …………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………....
* ……………………………………………….………………………………………………………………………………….………………....
* …………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………....

**ODBIORU DOKONANO WG KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE I STWIERDZONO, ŻE WYKONANY**

**PRZEDMIOT UMOWY:**

* ***odpowiada wymogom Umowy, jest sprawny i wolny od wad\****
* ***nie odpowiada wymogom Umowy ze względu na uwagi jak poniżej\****

**UWAGI:**

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**…………………………………….. ……………………………………..**

*\* Uwaga: niewłaściwe przekreśl*