Załącznik – OPZ

Miejscowość: Warszawa, data: 16.02.2026 r.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy zadania pod nazwą: Modernizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych
ul. Augustyna Bassego 6, 45-670 Opole

OPIS PRAC

Modernizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych

Sekcja Opole

ul. Augustyna Bassego 6,

45-670 Opole

Data opracowania: luty 2026

# 1. Uwagi ogólne

- Wszyscy pracownicy muszą posiadać aktualne szkolenia BHP i przed przystąpieniem do pracy mieć odbyte szkolenia stanowiskowe.

- Prace mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem obiektu oraz Inspektorem Nadzoru.

- Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie, z tego względu przestrzeń objęta robotami powinna być ogrodzona i właściwie zabezpieczona.

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, przy zachowaniu przepisów BHP.

- Prace budowlano-montażowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonywane roboty nie mogą spowodować przerwy w dostawie mediów, a jeżeli takie muszą nastąpić to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem i poprzez zabezpieczenie instalacji i urządzeń na czas krótkotrwałej przerwy np. zasilenie urządzeń z innych obwodów.

- Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty, aprobaty i być dopuszczone do stosowania na terenie UE.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe i zgodne z przeznaczeniem użycie materiałów.

- Wszystkie materiały, przed zastosowanie muszą być skonsultowane i dopuszczone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac do przedstawienia atestów, aprobat i kart technicznych zaproponowanych przez siebie materiałów.

- Wszelkie nazwy zastosowanych materiałów w niniejszym opracowaniu mają wyłącznie charakter przykładowy. Inwestor nie narzuca konkretnych producentów. Wymaga się jednak zachowania parametrów nie gorszych od przyjętych w niniejszym opracowaniu i przedmiarze.

- Szczegółowy zakres robot budowlanych określony jest w przedmiarze robót i niniejszym opracowaniu.

- Wykonawca ma obowiązek szczegółowo dokumentować postęp prac, a w szczególności prac ulegających zakryciu.

- Na każde żądanie Inspektora, Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże sporządzaną przez siebie dokumentację.

Uwaga: Niniejsze opracowanie rozpatrywać włącznie z przedmiarem robót

Załącznik nr 1 do OPZ - przedmiar robót
Załącznik nr 2 do OPZ – Księga standaryzacji PGE EK S.A.

Inwestor nie dysponuje projektami branżowymi, obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie projektów we własnym zakresie w przypadku, gdy stwierdzi taką konieczność z przyczyn technicznych lub prawnych.

# 2. Spis treści

1. Uwagi ogólne	3

2. Spis treści	4

3. Wstęp	5

4. Prace modernizacyjne	5

4.1. Parter - dyżurka	5

4.2. Parter – szatnia (ozn. 1)	6

4.3. Parter – szatnia (ozn. 4)	7

4.4. Parter – kuchnia (ozn. 2)	8

4.5. Parter - Pomieszczenie Brygadzistów (ozn. 3)	10

4.6. Parter - Łaźnia i WC	11

4.7. Parter - korytarz	14

4.8. Klatka schodowa	15

4.9. Piętro – biuro (ozn. 1)	16

4.10. Piętro – biuro (ozn. 3)	17

4.11. Piętro – pomieszczenie (ozn. 4 z przedsionkiem)	18

4.12. Piętro – biuro (ozn. 5)	19

4.13. Piętro – biuro (ozn. 6)	20

4.14. Piętro – Kuchnia	21

4.15. Piętro - korytarz	22

4.16. Warsztat	23

4.17. Magazyn	25

4.18. Schemat warsztatu i magazynu	27

5. Prace porządkowe	29

6. Uwagi dla Oferentów	29

# 3. Wstęp

Przedmiotem opracowania jest wykonanie modernizacji pomieszczeń socjalnych i biurowych

w sekcji Opole.

# 4. Prace modernizacyjne

## 4.1. Parter - dyżurka

### 4.1.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.1.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.1.3. Stolarka

- malowanie ościeżnic.

### 4.1.4. Posadzka

- miejscowa wymiana uszkodzonych płytek,

- akrylowanie styku cokół-ściana.

### 4.1.5. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.1.6. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

Należy zwiększyć ilość lamp na 8 szt. /obecnie 4 szt./

- demontaż istniejących lamp,

- wykonanie instalacji w bruzdach,

- montaż nowych lamp,

- wymiana włącznika.

## 4.2. Parter – szatnia (ozn. 1)

### 4.2.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- malowanie lakierem lamperyjnym do wys. 2 m,

- przebicie otworu w celu wykonania wentylacji,

- montaż kratki wentylacyjnej /od zewnątrz, od wewnątrz wentylator/.

### 4.2.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.2.3. Stolarka

- malowanie ościeżnic.

### 4.2.4. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- oklejenie szyby folią mleczną do wys. 2 m.

### 4.2.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana istniejących lamp na lampy LED,

- montaż czujnika ruchu,

- wymiana gniazdka i włącznika,

- montaż wentylatora czasowego.

## 4.3. Parter – szatnia (ozn. 4)

### 4.3.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- malowanie lakierem lamperyjnym do wys. 2 m,

- przebicie otworu w celu wykonania wentylacji,

- montaż kratki wentylacyjnej /od zewnątrz, od wewnątrz wentylator/.

### 4.3.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.3.3. Stolarka

- malowanie ościeżnic.

### 4.3.4. Posadzka

- miejscowa wymiana uszkodzonych płytek.

### 4.3.5. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- oklejenie szyby folią mleczną do wys. 2 m.

### 4.3.6. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana istniejących lamp na lampy LED,

- montaż czujnika ruchu,

- wymiana gniazdka,

- montaż wentylatora czasowego.

## 4.4. Parter – kuchnia (ozn. 2)

### 4.4.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- malowanie lakierem lamperyjnym do wys. 2 m,

- wykonanie pasa nadblatowego wys. 60 cm z płytek,

- montaż kratki wentylacyjnej /od zewnątrz, od wewnątrz wentylator/.

### 4.4.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.4.3. Stolarka

- malowanie ościeżnic.

### 4.4.4. Posadzka

- miejscowa wymiana uszkodzonych płytek.

### 4.4.5. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.4.6. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana istniejących lamp na lampy LED,

- wymiana gniazd instalacyjnych i włącznika,

- montaż czujnika ruchu.

### 4.4.7. Instalacja wod-kan

Do pomieszczenia należy doprowadzić instalację wody i kanalizacji. Instalacja będzie prowadzona z piwnicy przez strop pomiędzy piwnicą i parterem. W piwnicy instalację prowadzić nad sufitem. W pomieszczeniu kuchni w bruzdach. Doprowadzona będzie tylko woda zimna. W szafce zamontowany zostanie przepływowy podgrzewacz wody.

Zakres prac:

- przebicie otworów w stropie,

- wykonanie bruzd w ścianie,

- wykonanie instalacji wody i kanalizacji,

- montaż przepływowego podgrzewacza wody.

## 4.5. Parter - Pomieszczenie Brygadzistów (ozn. 3)

### 4.5.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.5.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.5.3. Stolarka

- malowanie ościeżnic.

### 4.5.4. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.5.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

Należy zwiększyć ilość lamp na 4 szt.

- demontaż starych i montaż nowych lamp LED,

## 4.6. Parter - Łaźnia i WC

### 4.6.1. Ściany

- demontaż drzwi kabin i pryszniców,

- rozebranie wszystkich ścianek murowanych kabin i pryszniców,

- skucie płytek ściennych,

- uzupełnienia tynków,

- wykonanie izolacji z płynnej folii,

- licowanie ścian płytkami do pełnej wysokości - płytki ceramiczne - uwzględnić również parapet,

- montaż ścianek HPL kolor szary – zabudowa WC,

- montaż luster do ściany.

### 4.6.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.6.3. Posadzka

- skucie istniejących płytek posadzkowych,

- wyrównanie podłoża,

- wykonanie izolacji z płynnej folii,

- montaż płytek posadzkowych np. płytki gresowe 30x60cm- kolor szary lub równoważny.

### 4.6.4. Instalacja sanitarna

- demontaż całej armatury, grzejnika,

- wykonanie instalacji wody i kanalizacji,

- podejścia dla: umywalki – 3x, natrysk – 2x, WC – 2x, pisuar – 1x, pralka – 1x, kran ze zwężką na węża – 1x,

- montaż wpustu podłogowego z podpięciem do kanalizacji,

- dostawa i montaż: umywalka o szer. 60 cm – 3x z baterią stojącą, ustęp typu kompakt – 2x, pisuar – 1x, brodzik natryskowy 90x90 cm ze ścianką przesuwną.

- dostawa pełnego wyposażenia: uchwyt na ręczniki, kosz, uchwyt na papier toaletowy, szczotka do WC, uchwyty na ubrania, uchwyty na mydło,

- ponowny montaż grzejnika.

### 4.6.5. Instalacja elektryczna

- demontaż istniejących lamp,

- montaż nowych lamp – lampy hermetyczne,

- wymiana włączników światła – do lamp nad umywalką

- montaż czujników ruchu – dodatkowo również nad kabinami

- montaż wentylatora.

4.6.6. Aranżacja łaźni i wc

## 4.7. Parter - korytarz

### 4.7.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- malowanie lakierem lamperyjnym ścian na wys. 2 m.

### 4.7.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.7.3. Stolarka

- malowanie ościeżnic.

### 4.7.4. Posadzka

- miejscowa wymiana uszkodzonych płytek – przewiduje się wymianę płytek w progach drzwi.

### 4.7.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

Należy zwiększyć ilość lamp na 6 szt.

- demontaż istniejących lamp,

- wykonanie instalacji w bruzdach,

- montaż nowych lamp LED 60x60 cm,

- montaż czujników ruchu.

## 4.8. Klatka schodowa

### 4.8.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- malowanie lakierem lamperyjnym ścian na wys. 2 m.

### 4.8.2. Sufit, schody i spoczniki od spodu

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie.

### 4.8.3. Posadzka

- miejscowa wymiana uszkodzonych płytek – przewiduje się wymianę płytek w progach drzwi.

### 4.8.4. Pozostałe

- malowanie balustrady,

- montaż parapetów nakładkowych z PCV.

### 4.8.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED.

- montaż czujników ruchu.

## 4.9. Piętro – biuro (ozn. 1)

### 4.9.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.9.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.9.3. Posadzka

- demontaż paneli podłogowych,

- oczyszczenie/odpylenie podłoża, gruntowanie,

- montaż płytek posadzkowych - płytki gresowe,

- montaż cokolików.

4.9.4. Stolarka

- wymiana uszkodzonego okna - okno PCV,

- obróbka otworu po wymianie okna.

### 4.9.5. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.9.6. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED 60x60 cm.

## 4.10. Piętro – biuro (ozn. 3)

### 4.10.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.10.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.10.3. Posadzka

- demontaż paneli podłogowych,

- oczyszczenie/odpylenie podłoża, gruntowanie,

- montaż płytek posadzkowych - płytki gresowe,

- montaż cokolików.

### 4.10.4. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.10.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED 60x60 cm,

- wymiana gniazd i włącznika światła.

## 4.11. Piętro – pomieszczenie (ozn. 4 z przedsionkiem)

### 4.11.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.11.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.11.3. Stolarka

- malowanie ościeżnic drzwiowych.

### 4.11.4. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.11.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED 60x60 cm,

- wymiana włącznika światła.

## 4.12. Piętro – biuro (ozn. 5)

### 4.12.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.12.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.12.3. Posadzka

- demontaż paneli podłogowych,

- oczyszczenie/odpylenie podłoża, gruntowanie,

- montaż płytek posadzkowych - płytki gresowe,

- montaż cokolików.

### 4.12.4. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.12.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED 60x60 cm,

- wymiana gniazd i włącznika światła.

## 4.13. Piętro – biuro (ozn. 6)

### 4.13.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.13.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.13.3. Posadzka

- demontaż paneli podłogowych,

- oczyszczenie/odpylenie podłoża, gruntowanie,

- montaż płytek posadzkowych - płytki gresowe,

- montaż cokolików.

### 4.13.4. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- wymiana żaluzji na rolety w oknach.

### 4.13.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED 60x60 cm,

- wymiana gniazd i włącznika światła.

## 4.14. Piętro – Kuchnia

### 4.14.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- malowanie lakierem lamperyjnym ścian (3 ściany),

- wymiana kratki wentylacyjnej.

### 4.14.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.14.3. Pozostałe

- montaż parapetów nakładkowych z PCV,

- montaż rolety w oknach.

### 4.14.4. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED 60x60 cm,

- wymiana gniazd,

- montaż czujnika ruchu.

## 4.15. Piętro - korytarz

### 4.15.1. Ściany

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie ścian,

- malowanie lakierem lamperyjnym ścian na wys. 2 m.

### 4.15.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.15.3. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

Należy zwiększyć ilość lamp na 6 szt.

- demontaż istniejących lamp,

- wykonanie instalacji w bruzdach,

- montaż nowych lamp,

- montaż czujników ruchu.

## 4.16. Warsztat

W pomieszczeniu warsztatu zostanie wydzielone nowe pomieszczenie na szatnię.

### 4.16.1. Ściany

Nowe pomieszczenie:

- wykonanie ścianki g/k (profile CD100) dwuwarstwowej wydzielającej nowe pomieszczenie szatni wraz z wykonaniem otworu i montażem ościeżnic, w ściance umieścić płyty z wełny gr. 10 cm,

- gruntowanie, szpachlowanie ścian,

- malowanie ścian na kolor biały farbą lateksową,

- malowanie lakierem lamperyjnym na wys. 2,0 m.

Warsztat:

- zwężenie otworu drzwiowego pomiędzy magazynem i warsztatem do szer. 100 cm i  po wymianie drzwi uzupełnienie tynków i gładzi,

- zabudowa luksferów – płyta g/k,

- przecieranie / odpylenie tynków, gruntowanie,

- malowanie ścian na kolor biały farbą lateksową,

- wykonanie otworu wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej na potrzeby wentylacji w nowym pomieszczeniu, montaż kratki wentylacyjnej od zewnątrz na ścianie, pomieszczenie połączyć z wentylacją rurą spiro, otwór wykonać ponad sufitem podwieszanym.

### 4.16.2. Sufit

Nowe pomieszczenie:

- w nowym pomieszczeniu sufit podwieszany typu Amstrong z kasetonów 60x60,

- ułożenie folii,

- docieplenie sufity wełną gr. 15 cm,

Warsztat:

- przecieranie / odpylenie tynków – pozostała część,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.16.3. Posadzka

- demontaż posadzki z płytek,

- oczyszczenie/odpylenie podłoża, gruntowanie,

- uzupełnienie/wyrównanie podłoża,

- montaż płytek posadzkowych - płytki gresowe,

- montaż cokolików.

### 4.16.4. Stolarka

- wymiana drzwi dzielących warsztat od magazynu na drzwi techniczne 100x200,

- montaż drzwi do nowego pomieszczenia - szer. 90cm - okleina CPL, kolor dąb szary, skrzydła ramiak drewniany, wypełnienie płyta pełna, podcięcie wentylacyjne,

- montaż w górnym paśmie naświetli z PCV, przyjęto wymiary 90x40 cm,

Uwaga: uwzględnić konieczność zamontowania dodatkowych profili wzmacniających dla umożliwienia montażu naświetli.

### 4.16.5. Pozostałe

- relokacja grzejnika na nową ścianę /w chwili obecnej grzejnik zamontowany na ścianie schodów, zostanie przeniesiony na nową ścianę z g/k.

### 4.16.6. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED - warsztat,

Nowe pomieszczenie:

- wykonanie instalacji elektrycznej w listwach,

- montaż gniazd,

- montaż lamp LED,

- montaż wentylatora,

- montaż czujnika ruchu.

## 4.17. Magazyn

Magazyn zostanie podzielony ścianką g/k.

### 4.17.1. Ściany

Nowa ściana:

- wykonanie ścianki murowanej z pustaka z betonu kom. gr. 12 cm, o wysokości 2,5 m,

/posadzka posiada wystarczającą grubość do przeniesienia liniowego obciążenia od tej ścianki, należy wykonać dylatację w posadzce z dwóch stron w celu oddzielenia od pozostałej posadzki/,

- tynkowanie ściany,

- gruntowanie, szpachlowanie ścian,

- malowanie,

Pozostałe ściany:

- zabudowa luksferów – płyta g/k,

- przecieranie / odpylenie tynków, gruntowanie,

- uzupełnienie gładzi – tylko zabudowa luksferów,

- malowanie ścian na kolor biały farbą lateksową.

### 4.17.2. Sufit

- przecieranie / odpylenie tynków,

- gruntowanie, malowanie sufitu.

### 4.17.3. Posadzka

- demontaż posadzki z płytek,

- oczyszczenie/odpylenie podłoża, gruntowanie,

- uzupełnienie/wyrównanie podłoża,

- montaż płytek posadzkowych - płytki gresowe,

- montaż cokolików.

### 4.17.4. Stolarka

- montaż drzwi technicznych 100x200.

### 4.17.5. Osprzęt elektryczny

W zakresie wszystkie prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego montażu osprzętu.

- wymiana lamp na lampy LED,

- montaż włącznika światła na nowej ściance.

## 4.18. Schemat warsztatu i magazynu

# 5. Prace porządkowe

Wszystkie odpady muszą być na bieżąco usuwane z terenu prowadzonych robót. Nie dopuszcza się bezpodstawnego dłuższego niż to konieczne składowania tych odpadów w pobliżu budynku i najbliższym otoczeniu.

Odpady muszą być usuwane do odpowiednich kontenerów, a po ich zapełnieniu natychmiast wywiezione przez uprawnione firmy w celu utylizacji.

Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację, transport, składowanie i utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące składowania i utylizacji.

# 6. Uwagi dla Oferentów

6.1. Oferent wkalkuluje w cenę wszelkie dodatkowe czynności, które są niezbędne 
do prawidłowego wykonania robót zgodnie z technologią i sztuką budowlaną, a nie zostały uwzględnione w przedmiarze, a także wszelkie czynności pomocnicze związane z wykonywanymi pracami, takie jak:

- wykonanie zabezpieczenia urządzeń, miejsca prowadzonych prac, itp.

- montaż i demontaż rusztowań, zwyżek, podnośników,

- oczywiste czynności wymagane przez technologię robót jak: czyszczenie, mycie, odtłuszczenie powierzchni, gruntowanie,

- wszelkie prace porządkowe jak: zmycie, usunięcie odpadów, wywiezienie i utylizacja wszelkich odpadów.

6.2. Czynności, o których mowa powyżej nie dotyczą robót dodatkowych i robót których nie dało się przewidzieć na etapie przygotowywania przedmiaru i niniejszego opracowania.

6.3. Niniejszy opis prac oraz przedmiar robót są równoważne. Oznacza to, że w przypadku braku jakiejkolwiek czynności w przedmiarze, a zawartej w opisie, przedmiar należy we własnym zakresie uzupełnić o wykonanie tej czynności. Analogicznie tyczy się to czynności zawartej w przedmiarze, a nie zawartej w niniejszym opisie. Wówczas taką czynność należy traktować jako obowiązującą do wykonania. W przypadku różnic dotyczących przyjętych rozwiązań materiałowych, technologicznych, itp. jako priorytetowy należy stosować przedmiar robót.

6.4. Oferent uprawniony jest do zadawania pytań związanych z przyjętą technologią 
i zakresem będącym przedmiotem zamówienia.

6.5. Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji powykonawczej zostaną przedstawione na etapie zamówienia.

Data opracowania: luty 2026