## TABELA ELEMENTÓW
Remont dwóch kanałów rewizyjnych nr 6 i 8, oraz likwidacja kanału nr 7 z odtworzeniem torowiska Punkt Napraw Pojazdów Szynowych, ul. Towarowa 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Lp. | KOSZTORYS |  | CENA NETTO
1 | BRANŻA BUDOWLANA |  | 0
1.1 |  | KANAŁ 6 | 0
1.2 |  | KANAŁ 8 | 0
1.3 |  | KANAŁ 7 | 0
1.4 |  | OBSŁUGA (geodezyjna i dokumentacja) | 0
2 | WENTYLACJA MECHANICZNA |  | 0
3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  | 0
| RAZEM |  | 0

## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont dwóch kanałów rewizyjnych nr 6 i 8, oraz likwidacja kanału nr 7 z odtworzeniem torowiska Punkt Napraw Pojazdów Szynowych, ul. Towarowa 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza Inwestor: PGE Energetyka Kolejowa S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |  | KANAŁ 6
1.1.1 |  | Roboty rozbiórkowe
1 |  | Cięcie piłą posadzki | mb | 76.875 | 0 | 0
2 | KNR 2-09 0207-05 | Rozbieranie torów na kanałach przeglądowych | km | 0.025 | 0 | 0
3 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka grubości 20 cm | m3 | 8.131 | 0 | 0
4 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podkład pod posadzką, gruzobeton ok. 20 cm | m3 | 8.131 | 0 | 0
5 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - dno kanału - przyjęto grubość 30 cm | m3 | 10.643 | 0 | 0
6 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podkład pod dnem kanału, gruzobeton ok. 10 cm | m3 | 3.548 | 0 | 0
7 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ściany kanału | m3 | 12.143 | 0 | 0
8 | KNR-W 4-01 0109-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 42.596 | 0 | 0
9 | KNR-W 4-01 0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | 42.596 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
1.1.2 |  | Zabezpieczenie wykopu
10 | KNR 9-06 0101-02 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic traconych VL504 wibromłotem ; grunt kat. III, głębokość 5,0 m Zabezpieczenie słupów hali | m | 12 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.2 Zabezpieczenie wykopu |  |  |  | 0
1.1.3 |  | Roboty ziemne
11 | KNR-W 2-01 0211-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 77.718 | 0 | 0
12 | KNR-W 2-01 0305-02 | Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - grunt kat. III | m3 | 23.18 | 0 | 0
13 | KNR 4-01 0108-06 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III | m3 | 77.718 | 0 | 0
14 | KNR 4-01 0108-08 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 | m3 | 77.718 | 0 | 0
15 |  | Dowóz piasku do zasypki | m3 | 63.285 | 0 | 0
16 | KNNR-W 3 0107-01 | Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm | m3 | 63.285 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.3 Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.1.4 |  | Kanał
1.1.4.1 |  | Konstrukcja żelbetowa kanału
17 | KNR-W 2-02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 30 cm | m3 | 14.742 | 0 | 0
18 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm | m3 | 4.914 | 0 | 0
19 | KNR-W 2-02 0701-01 + KNR-W 2-02 0701-02 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 32 cm /R=1,25 ze względu na uformowany dwustronny spadek/ | m2 | 44.46 | 0 | 0
20 | KNNR 10 0203-10 analogia | Studzienki żelbetowe - studnia bezodpływowa w kanale | m3 | 1.863 | 0 | 0
21 | KNR-W 2-02 0701-03 + KNR-W 2-02 0701-04 | Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 35 cm Przy zastosowaniu pompy do betonu. /R=1.25; M=1.25; ze względu na wnęki w ścianie kanału 22 szt. w każdym kanale/ | m2 | 58.806 | 0 | 0
22 | KNR-W 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału - kątownik 80x80x10 | m | 87.6 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4.1 Konstrukcja żelbetowa kanału |  |  |  | 0
1.1.4.2 |  | Izolacje
23 | NNRNKB 202 0618-01 analogia | (z.V) Izolacje przeciwwodna z papy zgrzewalnej na chudym betonie - 2x Krotność = 2 | m2 | 49.14 | 0 | 0
24 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 89.23 | 0 | 0
25 | KNR 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 89.23 | 0 | 0
26 | NNRNKB 202 0618-01 analogia | (z.V) Izolacje przeciwwodna z papy zgrzewalnej ścian kanału - 2x papa termozgrzewalna Krotność = 2 | m2 | 89.23 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4.2 Izolacje |  |  |  | 0
1.1.4.3 |  | Zbrojenie konstrukcji kanału
27 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 4.706 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4.3 Zbrojenie konstrukcji kanału |  |  |  | 0
1.1.4.4 |  | Dostawa i montaż szyn
28 |  | Dostawa podkładek żebrowych do mocowania szyn kolejowych /komplet ze śrubami/ | szt | 80 | 0 | 0
29 | KNR 2-05 0208-02 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - montaż podkładek żebrowych | t | 0.8 | 0 | 0
30 | KNR 2-09 0203-05 | Układanie torów na kanałach przeglądowych | km | 0.026 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4.4 Dostawa i montaż szyn |  |  |  | 0
1.1.4.5 |  | Dostawa i montaż schodów, krat, osłon
31 | kalk. własna | Dostawa krat pomostowych typu Mostostal Krata 30/2 ocynkowana montowana na przygotowanej konstrukcji stalowej | m2 | 21.66 | 0 | 0
32 | KNR-W 2-05 0210-01 analogia | Montaż krat pomostowych | t | 0.563 | 0 | 0
33 | kalk. własna | Dostawa osłon/kratek wnęk ścian kanału /tam gdzie zamontowane lampy/ 1395x420 mm /kratka, siatka pręt min. fi 1.0 mm, oczko, max. 3.0 x 3.0 cm, ramka z kątownika gw. 25x25x2.0 mm/ | szt | 22 | 0 | 0
34 | KNR-W 4-01 0324-05 analogia | Montaż dostarczonych kratek osłonowych | szt. | 22 | 0 | 0
35 |  | Dostawa i montaż w kanale gotowych schodów wg. projektu | szt | 2 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4.5 Dostawa i montaż schodów, krat, osłon |  |  |  | 0
1.1.4.6 |  | Roboty wykończeniowe w kanale
36 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży /ściany, wnęki, dno kanału/ | m2 | 88.418 | 0 | 0
37 | KNR-W 2-02 1510-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami chemoodpornymi powierzchni wewnętrznych - ściany i dno kanału, kolor RAL 7045 /farba ma zachowywać odporność na na paliwa : benzyna, olej napędowy, oleje : silnikowy, hydrauliczny, rozpuszczalniki, wybrane kwasy/ np. Noxan seria Hydropox | m2 | 88.418 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.4.6 Roboty wykończeniowe w kanale |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.1.4 Kanał |  |  |  | 0
1.1.5 |  | Płyta fundamentowa pod kutrufy
38 | KNR-W 2-02 1101-07 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - 10 cm B10 | m3 | 10.304 | 0 | 0
39 | KNR-W 2-02 0205-01 analogia | Płyta fundamentowa pod kutrufy /z ręcznym układaniem betonu [R=2]/ gr. 35 cm | m3 | 34.496 | 0 | 0
40 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - zatarcie durobetem | m2 | 98.56 | 0 | 0
41 |  | Dostawa profili stalowych do zamontowania w fundamencie /szyny kutrufa/ PŁ 80x10 - 22,40 mb : 6,28 kg/1m x 22,40 x 2 = 281,34 x 2 kpl = 562,68 kg L 100z50z10 - 22,40 mb : 11,1 kg/1m x 22,40 x 4 = 994,56 x 2 kpl = 1989,12 kg dodatek 5% | t | 2.679 | 0 | 0
42 | KNR 2-05 0208-04 analogia | Montaż profili stalowych /szyn kutrufa/ | t | 2.679 | 0 | 0
43 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - płyta pof kutrufy | t | 3.502 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.5 Płyta fundamentowa pod kutrufy |  |  |  | 0
1.1.6 |  | Odtworzenie posadzki w obszarze kanału 6 /zgodnie z projektem/
44 | KNR 2-31 0115-01 0115-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 17.785 | 0 | 0
45 | KNR-W 2-02 1101-07 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - 10 cm B10 | m3 | 1.779 | 0 | 0
46 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 2 | m2 | 19.564 | 0 | 0
47 | KNR-W 2-02 0205-01 analogia | Posadzka betonowa z betonu B25, z ręcznym układaniem betonu [R=2] - gr. 20 cm | m3 | 3.557 | 0 | 0
48 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - zatarcie durobetem | m2 | 17.785 | 0 | 0
49 | KNR-W 2-02 0260-09 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w płytach krzyżowo zbrojonych - siatka #12 150x150 mm | t | 0.448 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.6 Odtworzenie posadzki w obszarze kanału 6 /zgodnie z projektem/ |  |  |  | 0
1.1.7 |  | Oznakowanie kanałów
50 | KNNR 6 0705-07 analogia | Oznakowanie poziome wokół kanałów oraz schody /linie żółe i czarno-żółte/ zgodnie z projektem | m2 | 13.1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.7 Oznakowanie kanałów |  |  |  | 0
1.1.8 |  | Roboty porządkowe
51 |  | Usunięcie, wywóz, utylizacja wszystkich odpadów. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.1.8 Roboty porządkowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.1 KANAŁ 6 |  |  |  | 0
1.2 |  | KANAŁ 8
1.2.1 |  | Roboty rozbiórkowe
52 |  | Cięcie piłą posadzki | mb | 76.875 | 0 | 0
53 | KNR 2-09 0207-05 | Rozbieranie torów na kanałach przeglądowych | km | 0.025 | 0 | 0
54 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka grubości 20 cm | m3 | 8.131 | 0 | 0
55 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podkład pod posadzką, gruzobeton ok. 20 cm | m3 | 8.131 | 0 | 0
56 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - dno kanału - przyjęto grubość 30 cm | m3 | 10.643 | 0 | 0
57 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podkład pod dnem kanału, gruzobeton ok. 10 cm | m3 | 3.548 | 0 | 0
58 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ściany kanału | m3 | 12.143 | 0 | 0
59 | KNR-W 4-01 0109-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 42.596 | 0 | 0
60 | KNR-W 4-01 0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | 42.596 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
1.2.2 |  | Zabezpieczenie wykopu
61 | KNR 9-06 0101-02 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic traconych VL504 wibromłotem ; grunt kat. III, głębokość 5,0 m Zabezpieczenie słupów hali | m | 12 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.2 Zabezpieczenie wykopu |  |  |  | 0
1.2.3 |  | Roboty ziemne
62 | KNR-W 2-01 0211-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 77.718 | 0 | 0
63 | KNR-W 2-01 0305-02 | Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych wykonywane przy użyciu przenośnika taśmowego - grunt kat. III | m3 | 23.18 | 0 | 0
64 | KNR 4-01 0108-06 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III | m3 | 77.718 | 0 | 0
65 | KNR 4-01 0108-08 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 | m3 | 77.718 | 0 | 0
66 |  | Dowóz piasku do zasypki | m3 | 63.285 | 0 | 0
67 | KNNR-W 3 0107-01 | Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm | m3 | 63.285 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.3 Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.2.4 |  | Kanał
1.2.4.1 |  | Konstrukcja żelbetowa kanału
68 | KNR-W 2-02 1103-01 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 30 cm | m3 | 14.742 | 0 | 0
69 | KNR-W 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton 10 cm | m3 | 4.914 | 0 | 0
70 | KNR-W 2-02 0701-01 + KNR-W 2-02 0701-02 | Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 32 cm /R=1,25 ze względu na uformowany dwustronny spadek/ | m2 | 44.46 | 0 | 0
71 | KNNR 10 0203-10 analogia | Studzienki żelbetowe - studnia bezodpływowa w kanale | m3 | 1.863 | 0 | 0
72 | KNR-W 2-02 0701-03 + KNR-W 2-02 0701-04 | Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 35 cm Przy zastosowaniu pompy do betonu. /R=1.25; M=1.25; ze względu na wnęki w ścianie kanału 22 szt. w każdym kanale/ | m2 | 58.806 | 0 | 0
73 | KNR-W 2-02 0701-10 | Obramowanie z kątownika kanału - kątownik 80x80x10 | m | 87.6 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.4.1 Konstrukcja żelbetowa kanału |  |  |  | 0
1.2.4.2 |  | Izolacje
74 | NNRNKB 202 0618-01 analogia | (z.V) Izolacje przeciwwodna z papy zgrzewalnej na chudym betonie - 2x Krotność = 2 | m2 | 49.14 | 0 | 0
75 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 89.23 | 0 | 0
76 | KNR 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 89.23 | 0 | 0
77 | NNRNKB 202 0618-01 analogia | (z.V) Izolacje przeciwwodna z papy zgrzewalnej ścian kanału - 2x papa termozgrzewalna Krotność = 2 | m2 | 89.23 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.4.2 Izolacje |  |  |  | 0
1.2.4.3 |  | Zbrojenie konstrukcji kanału
78 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 4.706 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.4.3 Zbrojenie konstrukcji kanału |  |  |  | 0
1.2.4.4 |  | Dostawa i montaż szyn
79 |  | Dostawa podkładek żebrowych do mocowania szyn kolejowych /komplet ze śrubami/ | szt | 80 | 0 | 0
80 | KNR 2-05 0208-02 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - montaż podkładek żebrowych | t | 0.8 | 0 | 0
81 | KNR 2-09 0203-05 | Układanie torów na kanałach przeglądowych | km | 0.026 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.4.4 Dostawa i montaż szyn |  |  |  | 0
1.2.4.5 |  | Dostawa i montaż schodów, krat, osłon
82 | kalk. własna | Dostawa krat pomostowych typu Wema Krata 30/2 ocynkowana montowana na przygotowanej konstrukcji stalowej | m2 | 21.66 | 0 | 0
83 | KNR-W 2-05 0210-01 analogia | Montaż krat pomostowych | t | 0.563 | 0 | 0
84 | kalk. własna | Dostawa osłon/kratek wnęk ścian kanału /tam gdzie zamontowane lampy/ 1395x420 mm /kratka, siatka pręt min. fi 1.0 mm, oczko, max. 3.0 x 3.0 cm, ramka z kątownika gw. 25x25x2.0 mm/ | szt | 22 | 0 | 0
85 | KNR-W 4-01 0324-05 analogia | Montaż dostarczonych kratek osłonowych | szt. | 22 | 0 | 0
86 |  | Dostawa i montaż w kanale gotowych schodów wg. projektu | szt | 2 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.4.5 Dostawa i montaż schodów, krat, osłon |  |  |  | 0
1.2.4.6 |  | Roboty wykończeniowe w kanale
87 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży /ściany, wnęki, dno kanału/ | m2 | 88.418 | 0 | 0
88 | KNR-W 2-02 1510-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami chemoodpornymi powierzchni wewnętrznych - ściany i dno kanału, kolor RAL 7045 /farba ma zachowywać odporność na na paliwa : benzyna, olej napędowy, oleje : silnikowy, hydrauliczny, rozpuszczalniki, wybrane kwasy/ np. Noxan seria Hydropox | m2 | 88.418 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.4.6 Roboty wykończeniowe w kanale |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.2.4 Kanał |  |  |  | 0
1.2.5 |  | Płyta fundamentowa pod kutrufy
89 | KNR-W 2-02 1101-07 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - 10 cm B10 | m3 | 10.304 | 0 | 0
90 | KNR-W 2-02 0205-01 analogia | Płyta fundamentowa pod kutrufy /z ręcznym układaniem betonu [R=2]/ gr. 35 cm | m3 | 34.496 | 0 | 0
91 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - zatarcie durobetem | m2 | 98.56 | 0 | 0
92 |  | Dostawa profili stalowych do zamontowania w fundamencie /szyny kutrufa/ PŁ 80x10 - 22,40 mb : 6,28 kg/1m x 22,40 x 2 = 281,34 x 2 kpl = 562,68 kg L 100z50z10 - 22,40 mb : 11,1 kg/1m x 22,40 x 4 = 994,56 x 2 kpl = 1989,12 kg dodatek 5% | t | 2.679 | 0 | 0
93 | KNR 2-05 0208-04 analogia | Montaż profili stalowych /szyn kutrufa/ | t | 2.679 | 0 | 0
94 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - płyta pof kutrufy | t | 3.502 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.5 Płyta fundamentowa pod kutrufy |  |  |  | 0
1.2.6 |  | Odtworzenie posadzki w obszarze kanału 8 /zgodnie z projektem/
95 | KNR 2-31 0115-01 0115-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 17.785 | 0 | 0
96 | KNR-W 2-02 1101-07 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - 10 cm B10 | m3 | 1.779 | 0 | 0
97 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 2 | m2 | 19.564 | 0 | 0
98 | KNR-W 2-02 0205-01 analogia | Posadzka betonowa z betonu B25, z ręcznym układaniem betonu [R=2] - gr. 20 cm | m3 | 3.557 | 0 | 0
99 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - zatarcie durobetem | m2 | 17.785 | 0 | 0
100 | KNR-W 2-02 0260-09 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w płytach krzyżowo zbrojonych - siatka #12 150x150 mm | t | 0.448 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.6 Odtworzenie posadzki w obszarze kanału 8 /zgodnie z projektem/ |  |  |  | 0
1.2.7 |  | Oznakowanie kanałów
101 | KNNR 6 0705-07 analogia | Oznakowanie poziome wokół kanałów oraz schody /linie żółe i czarno-żółte/ zgodnie z projektem | m2 | 13.1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.7 Oznakowanie kanałów |  |  |  | 0
1.2.8 |  | Roboty porządkowe
102 |  | Usunięcie, wywóz, utylizacja wszystkich odpadów. | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.2.8 Roboty porządkowe |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.2 KANAŁ 8 |  |  |  | 0
1.3 |  | KANAŁ 7 /likwidacja z odtworzeniem torowiska/
1.3.1 |  | Roboty rozbiórkowe
103 |  | Cięcie piłą posadzki | mb | 79 | 0 | 0
104 | KNR 2-09 0207-05 | Rozbieranie torów na kanałach przeglądowych | km | 0.025 | 0 | 0
105 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka grubości 20 cm | m3 | 5.526 | 0 | 0
106 | KNR-W 4-01 0212-04 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podkład pod posadzką, gruzobeton ok. 20 cm | m3 | 5.526 | 0 | 0
107 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - dno kanału - przyjęto grubość 30 cm | m3 | 10.643 | 0 | 0
108 | KNR-W 4-01 0212-02 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podkład pod dnem kanału, gruzobeton ok. 10 cm | m3 | 3.548 | 0 | 0
109 | KNR-W 4-01 0212-06 | Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ściany kanału | m3 | 12.143 | 0 | 0
110 | KNR-W 4-01 0109-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | 37.386 | 0 | 0
111 | KNR-W 4-01 0109-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 | m3 | 37.386 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.3.1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  | 0
1.3.2 |  | Zasypanie kanału
112 |  | Dowóz kruszywa do zasypki | m3 | 56.438 | 0 | 0
113 | KNNR-W 3 0107-01 | Zasypanie kanału z ubiciem warstwami co 15 cm | m3 | 56.438 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.3.2 Zasypanie kanału |  |  |  | 0
1.3.3 |  | Płyta żelbetowa pod szyny
114 | KNR-W 2-02 1101-07 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - 10 cm B10 | m3 | 6.252 | 0 | 0
115 | KNR-W 2-02 0205-01 analogia | Płyta fundamentowa pod szyny /z ręcznym układaniem betonu [R=2]/ gr. 30 cm | m3 | 17.193 | 0 | 0
116 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - zatarcie durobetem | m2 | 49.495 | 0 | 0
117 | KNR-W 2-02 0259-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 1.47 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.3.3 Płyta żelbetowa pod szyny |  |  |  | 0
1.3.4 |  | Dostawa i montaż szyn
118 |  | Dostawa podkładek żebrowych do mocowania szyn kolejowych /komplet ze śrubami/ | szt | 78 | 0 | 0
119 | KNR 2-05 0208-02 | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg - montaż podkładek żebrowych | t | 0.78 | 0 | 0
120 | KNR 2-09 0203-05 | Układanie torów na kanałach przeglądowych | km | 0.026 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.3.4 Dostawa i montaż szyn |  |  |  | 0
1.3.5 |  | Odtworzenie posadzki w obszarze kanału 7
121 | KNR 2-31 0115-01 0115-02 | Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm | m2 | 125.691 | 0 | 0
122 | KNR-W 2-02 1101-07 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy do betonu - 10 cm B10 | m3 | 12.569 | 0 | 0
123 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 2 | m2 | 138.26 | 0 | 0
124 | KNR-W 2-02 0205-01 analogia | Posadzka betonowa z betonu B25, z ręcznym układaniem betonu [R=2] - gr. 20 cm | m3 | 25.138 | 0 | 0
125 | KNR-W 2-02 1129-01 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych - zatarcie durobetem | m2 | 125.691 | 0 | 0
126 | KNR-W 2-02 0260-09 | Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w płytach krzyżowo zbrojonych - siatka #12 150x150 mm | t | 4.117 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.3.5 Odtworzenie posadzki w obszarze kanału 7 |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.3 KANAŁ 7 /likwidacja z odtworzeniem torowiska/ |  |  |  | 0
1.4 |  | OBSŁUGA (GEODEZYJNA I DOKUMENTACJA)
127 |  | Obsługa geodezyjna inwestycji | kpl. | 1 | 0 | 0
128 |  | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 1.4 OBSŁUGA (GEODEZYJNA I DOKUMENTACJA) |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  | 0
2 |  | WENTYLACJA MECHANICZNA /kanały 6 i 8/
129 | KNR AT-61 0307-04 | Wentylatory dachowe o średnicy otworu ssącego 250 mm - np. Wentylator dachowy WD-25 silnik - SSKh71-4A; 1~230 V, 0,18 kW, 1,4 A, 1420 obr/min V=2100m3/h, ΔH=230Pa | szt. | 2 | 0 | 0
130 | KNR AT-61 0223-03 | Podstawy dachowe stalowe kołowe w układach kanałowych o śr. 250 mm | szt. | 2 | 0 | 0
131 | KNR-W 2-17 0148-06 z.o.3.2. 9901-12 z.o.3.3. 9902 analogia | Cokół dachowy izolowany 530x530 - do dachu skośnego | szt. | 2 | 0 | 0
132 | KNR 0-22 0529-03 | Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd | mb obwodu | 6.36 | 0 | 0
133 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 6.36 | 0 | 0
134 | KNNR 5 0410-03 | Regulator obrotów dla 1 wentylatora | szt. | 2 | 0 | 0
135 | KNR AT-61 0104-01 KNR 2-17 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. 250 mm - w obiektach modernizowanych | m | 6 | 0 | 0
136 | KNR AT-61 0104-04 KNR 2-17 z.o.3.3. 9903 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. 400 mm - w obiektach modernizowanych | m | 36 | 0 | 0
137 | KNR AT-61 0202-04 KNR 2-17 z.o.3.3. 9903 | Montaż kształtek wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 315 mm - w obiektach modernizowanych - Redukcja DN315/DN250 | szt. | 2 | 0 | 0
138 | KNR AT-61 0203-02 KNR 2-17 z.o.3.3. 9903 | Montaż kształtek wentylacyjnych kołowych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 400 mm - w obiektach modernizowanych - Redukcja DN400/DN315 | szt. | 2 | 0 | 0
139 | KNR AT-61 0220-02 KNR 2-17 z.o.3.3. 9903 | Tłumiki akustyczne rurowe proste o śr. 315 mm - w obiektach modernizowanych - np. Tłumik TAR 615/315, L=1000 | szt. | 2 | 0 | 0
140 | KNR-W 2-17 0138-03 z.o.3.3. 9902 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty modernizowane | szt. | 12 | 0 | 0
141 | KNR 9-16 0204-03 | Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową np. ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 55%; obwód kanałów do 1500 mm | m2 izolacji | 71 | 0 | 0
142 | KNR-W 2-17 0103-04 | Płaszcz z blachy stalowej | m2 | 71 | 0 | 0
143 | KNR 2-28 0205-07 | Okrągły kanał wentylacyjny z tworzywa łączony poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 250 x 2.0 | połącz. | 18 | 0 | 0
144 | KNR 2-28 0205-08 analogia | Okrągły kanał wentylacyjny z tworzywa łączony poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 315 x 2.5 | połącz. | 8 | 0 | 0
145 | KNR 2-28 0205-08 analogia | Okrągły kanał wentylacyjny z tworzywa łączony poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 355 x 2.9 | połącz. | 8 | 0 | 0
146 | KNR 2-28 0205-08 analogia | Okrągły kanał wentylacyjny z tworzywa łączony poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 400 x 3.2 | połącz. | 8 | 0 | 0
147 | KNR 2-28 0206-06 analogia | Kolano wentylacyjne 90 stopni z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączone poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 250 | szt. | 4 | 0 | 0
148 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Kolano wentylacyjne 90 stopni z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączone poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 400 | szt. | 2 | 0 | 0
149 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 400 / 250 | szt. | 2 | 0 | 0
150 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 400 / 355 | szt. | 2 | 0 | 0
151 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 355/315 | szt. | 2 | 0 | 0
152 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Redukcja symetryczna wentylacyjna z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 315/250 | szt. | 2 | 0 | 0
153 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 400/400/400 | szt. | 2 | 0 | 0
154 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 400/250/400 | szt. | 2 | 0 | 0
155 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 355/250/355 | szt. | 2 | 0 | 0
156 | KNR 2-28 0206-08 analogia | Trójnik wentylacyjny z tworzywa sztucznego do kanałów okrągłych, zakończenia mufowe, łączenie poprzez klejenie PVC - GRUBOŚCIENNE 315/250/315 | szt. | 2 | 0 | 0
|  | RAZEM 2 WENTYLACJA MECHANICZNA /kanały 6 i 8/ |  |  |  | 0
3 |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
3.1 |  | Rozdzielnice elektryczne - rozbudowa RS-3 i RS-4
157 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- Wyłacznik nadpradowy B16A | szt. | 4 | 0 | 0
158 | KNNR 5 0407-01 | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach- Wyłacznik nadpradowy C16A | szt. | 2 | 0 | 0
159 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 2 | 0 | 0
160 | KNNR 5 0406-01 | Zasilacz 230V/48V | szt. | 4 | 0 | 0
|  | RAZEM 3.1 Rozdzielnice elektryczne - rozbudowa RS-3 i RS-4 |  |  |  | 0
3.2 |  | Okablowanie
161 | KNNR 5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YKY 5x2,5 | m | 100 | 0 | 0
162 | KNNR 5 0203-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur - YKY 3x2,5 | m | 45 | 0 | 0
163 | KNNR 5 0203-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YKY 2x4 | m | 350 | 0 | 0
|  | RAZEM 3.2 Okablowanie |  |  |  | 0
3.3 |  | Trasy kablowe
164 | KNR 4-01 0333-02 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 2 | 0 | 0
165 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | m | 360 | 0 | 0
166 | KNNR 5 0101-01 | Rurki elektroinstalacyjne giętkie karbowane bezhalogenowe, samogasnące, wraz z uchwytami i złączkami, z pilotem | m | 360 | 0 | 0
167 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.45 | 0 | 0
168 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 360 | 0 | 0
169 | KNNR 5 0302-01 analogia | Puszka instalacyjna | szt. | 60 | 0 | 0
|  | RAZEM 3.3 Trasy kablowe |  |  |  | 0
3.4 |  | Osprzęt elektroinstalacyjny
170 | KNNR 5 0301-09 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów | szt. | 16 | 0 | 0
171 | KNNR 5 0307-03 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne - łącznik schodowy podwójny IP44 | szt. | 8 | 0 | 0
172 | KNNR 5 0308-06 | Gniazdo 3-faz 16A IP44 | szt. | 8 | 0 | 0
|  | RAZEM 3.4 Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  | 0
3.5 |  | Montaż opraw oświetleniowych
173 | KNR 5-08 0803-07 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3 | szt. | 44 | 0 | 0
174 | KNR 5-08 0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) | kpl. | 44 | 0 | 0
175 | KNNR 5 0512-02 | Oprawy montowane w kanale | kpl. | 44 | 0 | 0
|  | RAZEM 3.5 Montaż opraw oświetleniowych |  |  |  | 0
3.6 |  | Prace pomiarowe instalacji elektrycznych
176 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6 | 0 | 0
177 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 | 0 | 0
178 | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 10 | 0 | 0
179 | analiza indywidualna | Dokumentacja powykonawcza | szt. | 1 | 0 | 0
|  | RAZEM 3.6 Prace pomiarowe instalacji elektrycznych |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0