## 0-wiatrołap
WIATROŁAP, POWIERZCHNIA 4,22M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
posadzki
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 2.1 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
wykończenia ścian
PB | PŁYTKA B - COKÓŁ płytka gresowa jasnoszara | 0.29 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 9.68 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 1 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 1 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 1 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
CO | czujnik obecności włączający oświetlenie | 1 | szt |  | Argus MTN5510-1119 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.se.com/pl/pl/product/MTN5510-1119/argus-czujnik-obecno%C5%9Bci-master-ir-natynkowy-1x-230v-bia%C5%82y-polarny-wewn%C4%99trzny-360/
wyposażenie
WYC1 | wycieraczka | 1 | szt |  | ALUMATEX Beta / Gamma 19mm / 30mm Rama montażowa dla profilu 19/30mm i 19/50 3 mm Wycieraczka na wymiar - 140x180 cm DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.alumatex.pl/produkty/wycieraczki-zewnetrzne/alumata-beta-gamma-standard-1930-mm.php | montaż - osadzenie w ramce montażowej góra wycieraczki zlicowana z wykończeniem posadzki

## 0-pomieszczenie techniczne
POMIESZCZENIE TECHNICZNE, POWIERZCHNIA 3,99M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 4.24 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PB | PŁYTKA B - COKÓŁ płytka gresowa jasnoszara | 0.75 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 19.17 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FB | FARBA B Farba ciemnoszara | 3 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L3 | oprawa sufitowa | 1 | szt |  | Aviella D07 OA 2000 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Aviella-D07-OA-2000-840-ET-01?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAu8W6BhC-ARIsACEQoDCJCXnoWlpkt4Wp954s8Xm_9AwitDk1B2f30IYjMfv_T60GJ45viRUaAjHhEALw_wcB
elektryka
WL1 | łącznik IP44 | 1 | szt |  | Simon 55 - TW1.01/114 Łącznik jednobiegunowy, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2281/15144,TW1.01_114.html | Łącznik Simon 55 (TW6.01/X/114) należy stosować z ramka Simon 55 Line (TR2/114). Ramka wykazana w zestawieniu Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W - wykazana w zestawieniu
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 3 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| Wkładka uszczelniająca | 1 | szt |  | Simon 55 - TU1W Wkładka uszczelniająca do łączników i przycisków mechanicznych klawiszowych DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2280/7690,TU1W.html
| ramka pojedyncza | 4 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html

## 0-komunikacja
KOMUNIKACJA, POWIERZCHNIA 6,54M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 7.15 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PB | PŁYTKA B - COKÓŁ płytka gresowa jasnoszara | 0.27 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 9.5 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 0.8 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 1 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
L5 | kinkiet | 2 | szt |  | Skeo Q-W1-D GS RB9R/200-740 ET DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Skeo-Q-W1-D-GS-RB9R-200-740-ET?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAu8W6BhC-ARIsACEQoDCJCXnoWlpkt4Wp954s8Xm_9AwitDk1B2f30IYjMfv_T60GJ45viRUaAjHhEALw_wcB&page=1&filtermountingTypeOPK=Natynkowy
elektryka
WL1 | łącznik IP44 | 1 | szt |  | Simon 55 - TW1.01/114 Łącznik jednobiegunowy, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2281/15144,TW1.01_114.html | Łącznik Simon 55 (TW6.01/X/114) należy stosować z ramka Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W - wykazana w zestawieniu
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 1 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| Wkładka uszczelniająca | 1 | szt |  | Simon 55 - TU1W Wkładka uszczelniająca do łączników i przycisków mechanicznych klawiszowych DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2280/7690,TU1W.html
| ramka pojedyncza | 2 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
CO | czujnik obecności włączający oświetlenie | 1 | szt |  | Argus MTN5510-1119 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.se.com/pl/pl/product/MTN5510-1119/argus-czujnik-obecno%C5%9Bci-master-ir-natynkowy-1x-230v-bia%C5%82y-polarny-wewn%C4%99trzny-360/

## 0-szatnia
SZATNIA, POWIERZCHNIA 25,3M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 6.78 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 18.77 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
WYKOŃCZENIE ŚCIAN
PA | PŁYTKA A - COKÓŁ płytka gresowa ciemnoszara | 0.57 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
PB | PŁYTKA B - COKÓŁ płytka gresowa jasnoszara | 1.16 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 16.66 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FB | FARBA B Farba ciemnoszara | 3 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 13.05 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 6 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 6 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
GEU2 | gniazdo pojedyncze z ładowarką 2xUSB typu A+A | 2 | szt |  | Simon 55 - TGZ1ZUSB2AA.01/114 Gniazdo z ładowarką USB, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1240/2153/15442,TGZ1ZUSB2AA.01_114.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ1ZUSB2AA.01/114) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 8 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
WL2 | łącznik schodowy IP20 | 4 | szt |  | Simon 55 - TW6.01/X/114 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2282/15240,TW6.01_X_114.html | Zestaw dwóch łączników Simon 55 (TW6.01/X/114) należy stosować z ramka Simon 55 Line (TR2/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka podwójna | 2 | szt |  | Simon 55 Line - TR2/114 Ramka 2- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15087,TR2_114.html
wyposażenie
SZB1 | Szafka pracownicza BHP | 28 | szt |  | Szafka pracownicza BHP - ubraniowa 300/1800 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.alsanit.pl/produkt/szafka-pracownicza-bhp-ubraniowa-300-1800-18311#equipment-with-hotspots
SZS1 | szafa susząca 60x100x | 1 | szt |  | Szafa suszarnicza typ SSO do suszenia i przewietrzania odzieży specjalnej i ochronnej
Ł1 | ławka | 2 | szt |  | Ławka do szatni 180 cm, kod: TMŁ180 ze stelażem w kolorze RAL7035
spełnia wymagania analogiczne do elementu referencyjnego lub wyższe

## 0-umywalnia
UMYWALNIA, POWIERZCHNIA 7,30M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
posadzki
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 7.62 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
wykończenie ścian
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 17.19 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 3.28 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 3.28 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 3 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 3 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 3 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
CO | czujnik obecności włączający oświetlenie | 4 | szt |  | Argus MTN5510-1119 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.se.com/pl/pl/product/MTN5510-1119/argus-czujnik-obecno%C5%9Bci-master-ir-natynkowy-1x-230v-bia%C5%82y-polarny-wewn%C4%99trzny-360/
wyposażenie
W2 | hak na ręczniki | 6 | szt |  | Black Red White haczyk pojedynczy czarny mat 18.041-B
W1 | wieszak łazienkowy i półka na ręczniki 58cm | 1 | szt |  | Stella Półka Na Ręczniki Z Relingiem Classic 07.02060 B Czarna 17840
KSZ1 | pojemnik na odpady | 1 | szt |  | Kosz na śmieci 30 l z pokrywą wiszący stal nierdzewna czarny
R1 | podajnik ręczników papierowych | 1 | szt |  | Pojemnik na ręczniki papierowe ZZ ze stali nierdzewnej CZARNY
PR1 | pralka | 1 | szt |  | Pralka Toshiba TWBL100M4PLWK
OD3 | odpływ liniowy 150cm | 1 | szt |  | Mexen Flat 360° Super Slim odpływ liniowy obrotowy 150 cm, inox - 1051150
SZ1 | szafka wisząca | 2 | szt |  | IKEA, METOD, Szafka ścienna z półkami, czarny/Voxtorp ciemnoszary, 60x80 cm
U1 | umywalka | 3 | szt |  | Koło Nova Pro umywalka prostokątna 60 cm z otworem M31161000, kolor biały,
U2 | bateria do umywalek | 3 | szt |  | FERRO SMILE Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1

## 0- wc + prysznice
WC + PRYSZNICE, POWIERZCHNIA 12,86M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 13.04 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 9.21 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 39.07 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 12.45 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 4 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
L4 | oprawa sufitowa | 5 | szt |  | Ambiella G2 C07 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Ambiella-G2-C07-WR-LED1300-830-ET-01?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAu8W6BhC-ARIsACEQoDA8NdOliXQDE05Dow5LVqAukwKEiXWgLzslC9rb2lF-ESu-AJ0fpUEaAoOkEALw_wcB
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 1 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 1 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
CO | czujnik obecności włączający oświetlenie | 4 | szt |  | Argus MTN5510-1119 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.se.com/pl/pl/product/MTN5510-1119/argus-czujnik-obecno%C5%9Bci-master-ir-natynkowy-1x-230v-bia%C5%82y-polarny-wewn%C4%99trzny-360/
WL1 | łącznik IP44 | 2 | szt |  | Simon 55 - TW1.01/114 Łącznik jednobiegunowy, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2281/15144,TW1.01_114.html | Zestaw dwóch łącznikóow Simon 55 (TW6.01/X/114) należy stosować z ramka Simon 55 Line (TR2/114). Ramka wykazana w zestawieniu Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W - wykazana w zestawieniu
| Wkładka uszczelniająca | 2 | szt |  | Simon 55 - TU1W Wkładka uszczelniająca do łączników i przycisków mechanicznych klawiszowych DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2280/7690,TU1W.html
| ramka podwójna | 1 | szt |  | Simon 55 Line - TR2/114 Ramka 2- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15087,TR2_114.html
wyposażenie
W2 | hak na ręczniki | 8 | szt |  | Black Red White haczyk pojedynczy czarny mat 18.041-B
W1 | wieszak łazienkowy i półka na ręczniki 58cm | 2 | szt |  | Stella Półka Na Ręczniki Z Relingiem Classic 07.02060 B Czarna 17840
OD1 | Odpływ liniowy 90cm | 3 | szt |  | Mexen Flat 360° Super Slim odpływ liniowy obrotowy 90 cm, inox - 1051090
OD2 | odpływ liniowy 180cm | 1 | szt |  | Mexen Flat 360° Super Slim odpływ liniowy obrotowy 180 cm, inox - 1051180
KS1 | kabina toaletowa lub prysznicowa |  |  |  |  | Kabiny toalet oraz prysznicowe wykonane z zabudowy systemowej z płyty HPL lub WLM o grubości min. 10mm. Zabudowa według rysunków Projektu Wnętrz
TD1 | dozownik papieru toaletowego | 2 | szt |  | Pojemnik na cztery rolki na cztery rolki papieru toaletowego bez gilzy MERIDA HARMONY, tworzywo, biały transparentny
T1 | miska ustępowa biała | 2 | szt |  | Miska wisząca WC ustępowa Nova Pro prostokątna, lejowa M33103000
T2 | deska sedesowa biała | 2 | szt |  | NOVA PRO Kod produktu M30116000
T3 | pisuar biały | 1 | szt |  | Pisuar NOVA PRO FELIX dopływ z góry, odpływ pionowy/poziomy Kod Produktu 26011000
T4 | natynkowa spłuczka ciśnieniowa, wykończenie chromowane | 1 | szt |  | natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów Schellomat Basic
P1 | Bateria prysznicowa ścienna jednouchwytowa, mosiężna. Mieszacz: ceramiczny. Wykończenie: twardy chrom nakładany w procesie galwanizacji produktów | 2 | szt |  | Largo - wall-mounted shower mixer without shower set
P2 | zestaw prysznicowy Wykończenie: twardy chrom nakładany w procesie galwanizacji produktów + drążek wysokości mi 50cm z regulowanym uchwytem słuchawki + słuchawka z wężem min. 160cm | 2 | szt |  | Zestaw prysznicowy Grohe Vitalo Go 100 1S z drążkiem chrom 26196000
KR1 | zawór kulkowy | 1 | szt |  | Zawór kulowy mosiężny niklowany 1/2" GZ x 3/4" GZ x 3/4" kranik Bradas

## schody
SCHODY, POWIERZCHNIA 9,67M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 13.62 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PA | PŁYTKA A - COKÓŁ płytka gresowa ciemnoszara | 1.92 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 16.88 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 33.02 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 4 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
CO | czujnik obecności włączający oświetlenie | 1 | szt |  | Argus MTN5510-1119 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.se.com/pl/pl/product/MTN5510-1119/argus-czujnik-obecno%C5%9Bci-master-ir-natynkowy-1x-230v-bia%C5%82y-polarny-wewn%C4%99trzny-360/

## 1 - komunikacja
KOMUNIKACJA, POWIERZCHNIA 16,20M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 16.85 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 4.8 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
PA | PŁYTKA A - COKÓŁ płytka gresowa ciemnoszara | 0.52 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 6.1 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FB | FARBA B Farba ciemnoszara | 2.92 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 4.66 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 3 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 5 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Cztery gniazda zarezerowany do zestawów logicznych po dwa na zestaw. Pozostałe gniazda: Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
GEU2 | gniazdo pojedyncze z ładowarką 2xUSB typu A+A | 1 | szt |  | Simon 55 - TGZ1ZUSB2AA.01/114 Gniazdo z ładowarką USB, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1240/2153/15442,TGZ1ZUSB2AA.01_114.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ1ZUSB2AA.01/114) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 2 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
GRJ1 | gniazdo komputerowe podwójne RJ45 | 2 | szt |  | Simon 55 - T62.01/114 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1243/2106/5371,T62.01_114.html | Gniazdo internetowe podwójne do zastosowania w zestawie logicznym, po jednym na zestaw
| ramka potrójna, ramka do zestawu logicznego ściennego | 2 | szt |  | Simon 55 Line - TR3/114 Ramka 3- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15094,TR3_114.html | ramka do zestawu logicznego ściennego
CO | czujnik obecności włączający oświetlenie | 1 | szt |  | Argus MTN5510-1119 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.se.com/pl/pl/product/MTN5510-1119/argus-czujnik-obecno%C5%9Bci-master-ir-natynkowy-1x-230v-bia%C5%82y-polarny-wewn%C4%99trzny-360/
wyposażenie
M1 | fotel | 2 | szt |  | MDD Ismo IS01 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.pl/siedziska/ismo/ | Kolor podstawowy RAL 6012 Kolor siedziska A-68054
M2 | stolik kawowy | 1 | szt |  | MDD Ogi A PLF60 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.eu/en/tables/ogi-a-coffee-table/?con=B1-0008_S1-M115&symbol=PLF60 | Kolor Czarny Kolor nóg Czarny RAL 9005

## 1 - pomieszczenie konferencyjne
POMIESZCZENIE KONFERENCYJNE., POWIERZCHNIA 21,60M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
posadzki
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 8.2 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 14.02 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
wykończenie ścian
PA | PŁYTKA A - COKÓŁ płytka gresowa ciemnoszara | 0.29 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
PB | PŁYTKA B - COKÓŁ płytka gresowa jasnoszara | 0.97 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 14.31 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FB | FARBA B Farba ciemnoszara | 18 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 9.5 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 6 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 4 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | 2 gniazda zarezerowany do zestawów logicznych po dwa na zestaw. Pozostałe gniazda: Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
GEU2 | gniazdo pojedyncze z ładowarką 2xUSB typu A+A | 5 | szt |  | Simon 55 - TGZ1ZUSB2AA.01/114 Gniazdo z ładowarką USB, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1240/2153/15442,TGZ1ZUSB2AA.01_114.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ1ZUSB2AA.01/114) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 10 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
WL3 | łącznik świecznikowy | 1 | szt |  | Simon 55 - TW5.01/114 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2284/15216,TW5.01_114.html | Do łącznika Simon 55 (TW5.01/114) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
GRJ1 | gniazdo komputerowe podwójne RJ45 | 1 | szt |  | Simon 55 - T62.01/114 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1243/2106/5371,T62.01_114.html | Gniazdo internetowe podwójne do zastosowania w zestawie logicznym, po jednym na zestaw
| ramka potrójna, ramka do zestawu logicznego ściennego | 1 | szt |  | Simon 55 Line - TR3/114 Ramka 3- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15094,TR3_114.html | ramka do zestawu logicznego ściennego
| puszka podłogowa | 2 | szt |  | Simon - KGH801/8 Puszka podłogowa, KGH, do podłóg wylewanych, stal nierdzewna, 150 x 305 x 123 mm, 8×K45 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1404/2810/17211,KGH801_8.html | Puszke wyposażyć w moduły K45 -gniazda wtyczkowe -gniazda komputerowe RJ45
wyposażenie
M3 | stół konferencyjny | 2 | szt |  | MDD Ogi Y SY118 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.eu/en/tables/ogi-y-conference-table/?con=B1-0168_B2-0168_S1-M115_U2-1005_U3-3665&symbol=SY118
M3 | krzesło | 12 | szt |  | VANK PLIO DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://vank.design/pl/produkt/plio-krzesla | Siedzisko D-WH
| projektor | 1 | szt | według inwestora
| telewizor | 1 | szt | według inwestora
| meble kuchenne | meble kuchenne na wymiar, na podstawie rysunków Projektu Wnętrz

## 1-WC
WC, POWIERZCHNIA 4,78M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 5.02 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 3.53 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 15.31 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 7.16 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 2 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 2 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 2 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
CO | czujnik obecności włączający oświetlenie | 2 | szt |  | Argus MTN5510-1119 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.se.com/pl/pl/product/MTN5510-1119/argus-czujnik-obecno%C5%9Bci-master-ir-natynkowy-1x-230v-bia%C5%82y-polarny-wewn%C4%99trzny-360/
wyposażenie
TD1 | dozownik papieru toaletowego | 1 | szt |  | Pojemnik na cztery rolki na cztery rolki papieru toaletowego bez gilzy MERIDA HARMONY, tworzywo, biały transparentny
T1 | miska ustępowa biała | 1 | szt |  | Miska wisząca WC ustępowa Nova Pro prostokątna, lejowa M33103000
T2 | deska sedesowa biała | 1 | szt |  | NOVA PRO Kod produktu M30116000
T3 | pisuar biały | 1 | szt |  | Pisuar NOVA PRO FELIX dopływ z góry, odpływ pionowy/poziomy Kod Produktu 26011000
T4 | natynkowa spłuczka ciśnieniowa, wykończenie chromowane | 1 | szt |  | natynkowa spłuczka ciśnieniowa do pisuarów Schellomat Basic
W2 | hak na ręczniki | 4 | szt |  | Black Red White haczyk pojedynczy czarny mat 18.041-B
KSZ1 | pojemnik na odpady | 1 | szt |  | Kosz na śmieci 30 l z pokrywą wiszący stal nierdzewna czarny
R1 | podajnik ręczników papierowych | 1 | szt |  | Pojemnik na ręczniki papierowe ZZ ze stali nierdzewnej CZARNY
U1 | umywalka | 1 | szt |  | Koło Nova Pro umywalka prostokątna 60 cm z otworem M31161000, kolor biały,
U2 | bateria do umywalek | 1 | szt |  | FERRO SMILE Bateria umywalkowa stojąca z obrotową wylewką • regulator ceramiczny • montaż jednootworowy • regulator strumienia M24x1 • obrotowa wylewka • przyłącza elastyczne G3/8 - M10x1 | Baterie do umywalek: Bateria umywalkowa obrotowa stojąca jednouchwytowa, mosiężna. Mieszacz: ceramiczny. Wykończenie: twardy chrom nakładany w procesie galwanizacji produktów

## 1 - biuro
BIURO, POWIERZCHNIA 17,08M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 5.76 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 11.78 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PA | PŁYTKA A - COKÓŁ płytka gresowa ciemnoszara | 0.62 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
PB | PŁYTKA B - COKÓŁ płytka gresowa jasnoszara | 1.05 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FA | FARBA A Farba jasnoszara NCS S1502-G | 10.39 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FB | FARBA B Farba ciemnoszara | 16.22 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 16.17 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 5 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 8 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | 6 gniazda zarezerowany do zestawów logicznych po dwa na zestaw. Pozostałe gniazda: Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
GEU2 | gniazdo pojedyncze z ładowarką 2xUSB typu A+A | 3 | szt |  | Simon 55 - TGZ1ZUSB2AA.01/114 Gniazdo z ładowarką USB, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1240/2153/15442,TGZ1ZUSB2AA.01_114.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ1ZUSB2AA.01/114) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 6 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
WL3 | łącznik świecznikowy | 1 | szt |  | Simon 55 - TW5.01/114 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2284/15216,TW5.01_114.html | Do łącznika Simon 55 (TW5.01/114) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
GRJ1 | gniazdo komputerowe podwójne RJ45 | 3 | szt |  | Simon 55 - T62.01/114 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1243/2106/5371,T62.01_114.html | Gniazdo internetowe podwójne do zastosowania w zestawie logicznym, po jednym na zestaw
| ramka potrójna, ramka do zestawu logicznego ściennego | 3 | szt |  | Simon 55 Line - TR3/114 Ramka 3- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15094,TR3_114.html | ramka do zestawu logicznego ściennego
wyposażenie
M1 | fotel | 2 | szt |  | MDD Ismo IS01 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.pl/siedziska/ismo/ | Kolor podstawowy RAL 6012 Kolor siedziska A-68054
M2 | stolik kawowy | 1 | szt |  | MDD Ogi A PLF60 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.eu/en/tables/ogi-a-coffee-table/?con=B1-0008_S1-M115&symbol=PLF60 | Kolor Czarny Kolor nóg Czarny RAL 9005
M3 | krzesło | 2 | szt |  | VANK PLIO DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://vank.design/pl/produkt/plio-krzesla | Siedzisko D-WH
M11 | krzesło biurowe | 2 | szt |  | MDD Ollie OLL01 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.eu/en/seating/ollie/?con=B1-3423_B2-3129-500002_F1-4359_F2-4358_S2-3001&symbol=OLL01 | kolor Czarny
M12 | biurko | 2 | szt |  | MDD Ogi Y BOY14 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.pl/biurka/ogi-y-single/?set-default-country=PL&_gl=1*aosivw*_gcl_au*NDk4NTc5MzE2LjE3MzM0MjM2Mjk.*myanalitics_ga*MTk0NDc0Njg3NS4xNzMzNDIzNjQx*myanalitics_ga_82M14ZZ0MC*MTczMzQyODU5OS4zLjEuMTczMzQyODYzMC4yOS4wLjA.&con=B1-0168_S1-M115_U2-1001_U3-3665&accessories=100001--Brak__100002--Brak__100003--Brak__100004--Brak__100006--Brak&symbol=BOY14 | Kolor blatu Dąb naturalny Kolor stelaża RAL 9005
M13 | szafka pod biurko | 2 | szt |  | MDD Standard KDT13 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.pl/szafy-i-kontenery/standard-kontener-mobilny/?con=B1-0008_K1-0008_F1-0008_U1-1023_U2-1318&symbol=KDT13 | kolor Czarny
M14 | szafka wysoka biała | 3 | szt |  | MDD Basic 6 OH K66P2 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.eu/en/cabinets-and-pedestals/basic-cabinet/?preconf=37913&con=B1-0067_K1-0067_F1-0067_S2-1314_T1-1302&symbol=K66P2 | Kolor blatu Biały pastel Kolor korpusu Biały pastel Kolor frontu Biały pastel
M15 | szafka wysoka czarna | 2 | szt |  | MDD Basic 6 OH K6603 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.pl/szafy-i-kontenery/basic-szafa/?set-default-country=PL&_gl=1*b9c33p*_gcl_au*NDk4NTc5MzE2LjE3MzM0MjM2Mjk.*myanalitics_ga*MTk0NDc0Njg3NS4xNzMzNDIzNjQx*myanalitics_ga_82M14ZZ0MC*MTczMzQyODU5OS4zLjEuMTczMzQzMTM0Ni4yNy4wLjA.&preconf=37913&con=B1-0154_K1-0154_F1-0154_S2-1314_T1-1303&symbol=K6603 | Kolor blatu Antracyt Kolor korpusu Antracyt Kolor frontu Antracyt
M16 | szafka niska biała | 3 | szt |  | MDD Basic 3 OH K36P2 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://mdd.pl/szafy-i-kontenery/basic-szafa/?set-default-country=PL&_gl=1*b9c33p*_gcl_au*NDk4NTc5MzE2LjE3MzM0MjM2Mjk.*myanalitics_ga*MTk0NDc0Njg3NS4xNzMzNDIzNjQx*myanalitics_ga_82M14ZZ0MC*MTczMzQyODU5OS4zLjEuMTczMzQzMTM0Ni4yNy4wLjA.&preconf=37910&con=B1-0067_K1-0067_F1-0067_S2-1314_T1-1303&symbol=K36P2 | Kolor blatu Biały pastel Kolor korpusu Biały pastel Kolor frontu Biały pastel

## 1 - pomieszczenie śniadaniowe
POMIESZCZENIE ŚNIADANIOWE, POWIERZCHNIA 10,49M2
ID | TYP PRODUKTU | ILOŚĆ | JEDNOSTKA | PRZYKŁADOWA GRAFIKA ELEMENTU REFERENCYJNEGO | MODEL REFERENCYJNY PARAMETRY ELEMENTU REFERENCYJNEGO | UWAGI
POSADZKI
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 3.07 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 7.49 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm
ŚCIANY
PA | PŁYTKA A płytka gresowa ciemnoszara | 5.65 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
PB | PŁYTKA B płytka gresowa jasnoszara | 12.91 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
PA | PŁYTKA A - COKÓŁ płytka gresowa ciemnoszara | 0.16 | m2 |  | Tubądzin Terrazzo graphite MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/terrazzo-graphite-mat-plytka-gresowa-855373 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 114 antracyt Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
PB | PŁYTKA B - COKÓŁ płytka gresowa jasnoszara | 0.35 | m2 |  | Tubądzin Torano grey MAT DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.tubadzin.pl/produkt/torano-grey-mat-plytka-gresowa-060115 | Kolor fug: Paleta MAPEI - 112 tytan Szerokość fug: 2mm Kontynuacja lini fug z podłogi
FB | FARBA B Farba ciemnoszara | 6.62 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
FC | FARBA C Farba zielona NCS S 1060-G40Y | 4.23 | m2 |  | Flügger Dekso 5 Farba ceramiczna, odporna na zabrudzenia Kolor na zamówienie z palety kolorów NCS DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.flugger.pl/do-wnetrz/dekso-5/p-DEKSO%205/ | Ściany dwukrotnie malowane farbą po wcześniejszym gruntowaniu.
oświetlenie
L2 | panel LED 60x60 | 3 | szt |  | Siella G8 M73 PW19 DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.trilux.com/products/pl/Siella-G8-M73-PW19-28-40-3ML-840-ET?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA0rW6BhAcEiwAQH28IhNwGBR1y2T0SSpLnJTkuabNCtAmygMWVpWtIG657i9QnDbBMyQ6YxoC1zAQAvD_BwE
elektryka
GE2 | gniazdo podwójne IP44 | 6 | szt |  | Simon 55 - TGZ2BMCZ.01/114A Gniazdo wtyczkowe podwójne do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze transparentnym DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: GNIAZDO: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1231/2001/5633,TGZ2BMCZ.01_114A.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ2BMCZ.01/114A) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
GEU2 | gniazdo pojedyncze z ładowarką 2xUSB typu A+A | 3 | szt |  | Simon 55 - TGZ1ZUSB2AA.01/114 Gniazdo z ładowarką USB, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1240/2153/15442,TGZ1ZUSB2AA.01_114.html | Do gniazda Simon 55 (TGZ1ZUSB2AA.01/114) należy stosować ramkę Simon 55 Line (TR1/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka pojedyncza | 9 | szt |  | Simon 55 Line - TR1/114 Ramka 1- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15080,TR1_114.html
WL1 | łącznik IP20 | 2 | szt |  | Simon 55 - TW1.01/114 Łącznik jednobiegunowy, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1227/2281/15144,TW1.01_114.html | 2 łącznik Simon 55 (TW6.01/X/114) należy stosować z ramka Simon 55 Line (TR2/114). Ramka wykazana w zestawieniu
| ramka podwójna | 2 | szt |  | Simon 55 Line - TR2/114 Ramka 2- krotna, jasnoszary mat DANE TECHNICZNE NA STRONIE PRODUCENTA: https://www.kontakt-simon.com.pl/pl/Katalog/1228/2270/15087,TR2_114.html
wyposażenie
M17 | krzesło kuchenne | 4 | szt |  | IKEA LIDÅS Krzesło, biały/Sefast czarny
M18 | stół jadalniany | 1 | szt |  | IKEA PINNTORP Stół, bejca jasnobrązowa/biała bejca, 125x75 cm
| lodówka | 1 | szt | według inwestora
| zmywarka | 1 | szt | według inwestora
| kuchenka mikrofalowa | 1 | szt | według inwestora
| meble kuchenne | meble kuchenne na wymiar, na podstawie rysunków Projektu Wnętrz