## PODSUMOWANIE
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO (dla pracowników utrzymania ruchu i linii kolejowych) ORAZ PARKINGU NAZIEMNEGO
Lp. | Nazwa elementu | Wartość netto
1 | 2 | 3
1 | BRANŻA BUDOWLANA | 0
2 | BRANŻA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA | 0
3 | BRANŻA SANITARNA | 0
| RAZEM OFERTA | 0

## INWESTORSKI
KOSZTORYS INWESTORSKI
BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO (dla pracowników utrzymania ruchu i linii kolejowych) ORAZ PARKINGU NAZIEMNEGO
BRANŻE: BUDOWLANA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE, INSTALACJE SANITARNE
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | BRANŻA BUDOWLANA
1.1 |  | PRACE ROZBIÓRKOWE
1.1.1 |  | DACH I STROP
1 | KNR 4-04 506-4 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej sie do użytku - pokrycie | m2 | 140 |  | 0
2 | KNR 4-04 506-5 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny | m | 28 |  | 0
3 | KNR 4-04 403-2 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk | m2 | 140 |  | 0
4 | KNR 4-04 403-4 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej | m2 | 140 |  | 0
5 | KNR 4-04 107-1 | Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 110.5 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.1 DACH I STROP |  |  |  | 0
1.1.2 |  | ŚCIANY
6 | KNR 4-04 104-1 | Rozebranie murów z bloczków i pustaków powyżej terenu - mury w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 20.24 |  | 0
7 | KNR 4-01 354-5 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 3.6 |  | 0
8 | KNR 4-01 354-7 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt | 4 |  | 0
9 | KNR 4-04 102-2 | Rozebranie murów z cegły powyżej terenu - mury i słupy w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 56.037 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.2 ŚCIANY |  |  |  | 0
1.1.3 |  | POSADZKA
10 | KNR 4-04 504-1 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych | m2 | 108.36 |  | 0
11 | KNR 4-04 301-3 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15 cm | m3 | 16.254 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.3 POSADZKA |  |  |  | 0
1.1.4 |  | FUNDAMENTY
12 | KNR 4-04 302-1 | Rozebranie fundamentów betonowych o gr.(wys.) do 70 cm | m3 | 9.012 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.4 FUNDAMENTY |  |  |  | 0
1.1.5 |  | POZOSTAŁE
13 | -150 kalk. własna | Demontaż instalacji wewnętrznych budynku | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.5 POZOSTAŁE |  |  |  | 0
1.1.6 |  | NAWIERZCHNIA SPOD KONTENERA WRAZ Z PODBUDOWĄ
14 | KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 70 |  | 0
15 | KNR 2-31 0801-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie do 20 cm Krotność = 8 | m2 | 70 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.6 NAWIERZCHNIA SPOD KONTENERA WRAZ Z PODBUDOWĄ |  |  |  | 0
1.1.7 |  | NAWIERZCHNIA SPOD ZBIORNIKA
16 | KNR 2-31 0811-02 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 140 |  | 0
17 | -150 kalk. własna | Wywiezienie płyt drogowych w miejsce wskazane przez Inwestora /do 1 km/ | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.7 NAWIERZCHNIA SPOD ZBIORNIKA |  |  |  | 0
1.1.8 |  | WYWÓZ ODPADÓW
18 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km /w cenie utylizacja/ | m3 | 169.345 |  | 0
19 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (do 10 km) Krotność = 9 | m3 | 169.345 |  | 0
20 | -150 kalk. własna | Składowanie, wywiezienie i utylizacja pozostałych odpadów /blacha, stolarka, elementy instalacji, itp/ | kpl. | 1 |  | 0
|  | RAZEM 1.1.8 WYWÓZ ODPADÓW |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.1 PRACE ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
1.2 |  | MUR OPOROWY
1.2.1 |  | RENOWACJA STAREGO MURU (ADAPTACJA ROZEBRANEJ CZĘŚCIOWO ŚCIANY SZCZYTOWEJ)
21 | KNR 4-01 0701-06 analogia | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach - od strony zewnętrznej | m2 | 46.9 |  | 0
22 | KNR 4-01 619-3 | Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 | m2 | 93.8 |  | 0
23 | KNR 4-01 308-5 | Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0.50 m2 | szt | 10 |  | 0
24 | KNR 4-01 623-3 | Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania o powierzchni ponad 5 m2, ciągłe, dwukrotnie | m2 | 37.52 |  | 0
25 | KNR 4-01 726-3 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5 m2 | m2 | 46.9 |  | 0
|  | RAZEM 1.2.1 RENOWACJA STAREGO MURU (ADAPTACJA ROZEBRANEJ CZĘŚCIOWO ŚCIANY SZCZYTOWEJ) |  |  |  | 0
1.2.2 |  | WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO
26 | KNR 4-01 337-6 | Wykucie w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej bruzd poziomych o głęb.i szer. 1x1/2 cegły | m | 93.8 |  | 0
27 | KNR 2-02 1218-3 | Wsporniki ze stali okrągłej, ramienne - Peręty wklejane w/g rys Nr K4 | szt | 20 |  | 0
28 | KNR 2-02 201-3 | Wzmocnienie istniejącej ściany ścianą betonową w/g Rys. Nr K4 | m3 | 49.848 |  | 0
|  | RAZEM 1.2.2 WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.2 MUR OPOROWY |  |  |  | 0
1.3 |  | ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |  | WYMIANA GRUNTU
29 | KNR-W 2-01 0211-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 224.25 |  | 0
30 | KNR 4-01 0108-06 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III | m3 | 224.25 |  | 0
31 | KNR 4-01 0108-08 | Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 9 | m3 | 224.25 |  | 0
32 | 100- kalk. własna | Dowóz piasku do zasypki | m3 | 224.25 |  | 0
33 | KNNR-W 3 0107-01 | Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm | m3 | 224.25 |  | 0
|  | RAZEM 1.3.1 WYMIANA GRUNTU |  |  |  | 0
1.3.2 |  | ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
34 | KNR-W 2-01 0211-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 17.697 |  | 0
35 | KNR 2-01 323-2 kalk. własna | Pełne umocnienie ściany wykopu przy istniejącym budynku garażowym. Zakres ten dotyczy również zabezpieczenia istniejących fundamentów budynku garażowego. | m2 | 15 |  | 0
|  | RAZEM 1.3.2 ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.3 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
1.4 |  | ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.4.1 |  | ŁAWY I STOPY
36 | KNR 2-02 1101-7 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 11.039 |  | 0
37 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton | m3 | 3.68 |  | 0
38 | KNR 2-02 202-1 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m | m3 | 10.001 |  | 0
39 | KNR 2-02 204-1 | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0.5 m3 | m3 | 0.4 |  | 0
40 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie 6 mm | t | 0.1 |  | 0
41 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane 12 mm | t | 0.75 |  | 0
|  | RAZEM 1.4.1 ŁAWY I STOPY |  |  |  | 0
1.4.2 |  | ŚCIANY FUNDAMENTOWE
42 | NNRNKB 202 0136-02 | (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 8.753 |  | 0
43 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 29.178 |  | 0
|  | RAZEM 1.4.2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE |  |  |  | 0
1.4.3 |  | IZOLACJA FUNDAMENTÓW
44 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - pod ławami | m2 | 29.178 |  | 0
45 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - ławy i ściany | m2 | 65.651 |  | 0
46 | KNR 2-02 602-5 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa | m2 | 131.302 |  | 0
|  | RAZEM 1.4.3 IZOLACJA FUNDAMENTÓW |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.4 ROBOTY FUNDAMENTOWE |  |  |  | 0
1.5 |  | PARTER - ROBOTY MURARSKIE I ELEMENTY ŻELBEROWE
1.5.1 |  | ROBOTY MUROWE
47 | KNR K-28 0201-09 | Ściany z bloków SILKA E24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 107.248 |  | 0
48 | KNR K-28 0202-03 | Ścianki działowe z bloków SILKA E12 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 22.304 |  | 0
49 | KNR K-28 0202-01 | Ścianki działowe z bloków SILKA E8 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 34.029 |  | 0
50 | KNR-W 2-02 0147-01 | Nadproża prefabrykowane 24 | m | 10 |  | 0
51 | KNR-W 2-02 0147-01 | Nadproża prefabrykowane 12 | m | 1.5 |  | 0
52 | KNR-W 2-02 0147-01 | Nadproża prefabrykowane 8 | m | 3 |  | 0
53 | KNR 2-02 126-2 | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | otwór | 6 |  | 0
54 | KNR 4-01 203-3 | Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - niezbrojonych ścian o gr.ponad 20 cm | m3 | 0.07 |  | 0
|  | RAZEM 1.5.1 ROBOTY MUROWE |  |  |  | 0
1.5.2 |  | ELEMENTY MONOLITYCZNE
1.5.2.1 |  | SŁUP
55 | KNR 2-02 208-4 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 | m3 | 0.203 |  | 0
56 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkieM - PRĘT d: 6 MM | t | 0.009 |  | 0
57 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane - PRĘT D: 12 MM | t | 0.032 |  | 0
|  | RAZEM 1.5.2.1 SŁUP |  |  |  | 0
1.5.2.2 |  | SCHODY
58 | KNR 2-02 218-2 | Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm | m2 | 11.823 |  | 0
59 | KNR 2-02 218-6 | Schody żelbetowe - za każdy 1 cm różnicy gr.płyty Krotność = 8 | m2 | 11.823 |  | 0
60 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie | t | 0.015 |  | 0
61 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | t | 0.14 |  | 0
|  | RAZEM 1.5.2.2 SCHODY |  |  |  | 0
1.5.2.3 |  | NADPROŻA NP-1, NP-2, NP-3, NP-4
62 | KNR 2-02 210-2 | Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 Nadproże Np-1 | m3 | 4.267 |  | 0
63 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie | t | 0.02 |  | 0
64 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | t | 0.461 |  | 0
|  | RAZEM 1.5.2.3 NADPROŻA NP-1, NP-2, NP-3, NP-4 |  |  |  | 0
1.5.2.4 |  | WIEŃCE
65 | KNR 2-02 0262-04 | Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą | m3 | 5.628 |  | 0
66 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie | t | 0.093 |  | 0
67 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | t | 0.278 |  | 0
|  | RAZEM 1.5.2.4 WIEŃCE |  |  |  | 0
1.5.2.5 |  | STROP NAD PARTEREM
68 | KNR-W 2-02 20226-01 | Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o długości płyt 3,0-6,0 m | m2 | 81.035 |  | 0
69 | KNR-W 2-02 20226-06 | Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm | m3 | 12.155 |  | 0
70 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane - dolne | t | 1.488 |  | 0
71 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane - górne | t | 1.402 |  | 0
|  | RAZEM 1.5.2.5 STROP NAD PARTEREM |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.5.2 ELEMENTY MONOLITYCZNE |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.5 PARTER - ROBOTY MURARSKIE I ELEMENTY ŻELBEROWE |  |  |  | 0
1.6 |  | PIĘTRO - ROBOTY MURARSKIE I ELEMENTY ŻELBEROWE
1.6.1 |  | ROBOTY MUROWE
72 | KNR K-28 0201-09 | Ściany z bloków SILKA E24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 116.968 |  | 0
73 | KNR K-28 0202-03 | Ścianki działowe z bloków SILKA E12 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 6.885 |  | 0
74 | KNR K-28 0202-01 | Ścianki działowe z bloków SILKA E8 o wysokości do 4,5 m na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 35.499 |  | 0
75 | KNR 2-02 126-1 | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna | otwór | 8 |  | 0
76 | KNR-W 2-02 0147-01 | Nadproża prefabrykowane 24 | m | 7.5 |  | 0
77 | KNR-W 2-02 0147-01 | Nadproża prefabrykowane 8 | m | 10.5 |  | 0
78 | KNR 4-01 203-3 | Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - niezbrojonych ścian o gr.ponad 20 cm | m3 | 0.06 |  | 0
|  | RAZEM 1.6.1 ROBOTY MUROWE |  |  |  | 0
1.6.2 |  | ELEMENTY MONOLITYCZNE
1.6.2.1 |  | SŁUP
79 | KNR 2-02 208-4 | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 | m3 | 0.181 |  | 0
80 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkieM - PRĘT d: 6 MM | t | 0.009 |  | 0
81 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane - PRĘT D: 12 MM | t | 0.032 |  | 0
|  | RAZEM 1.6.2.1 SŁUP |  |  |  | 0
1.6.2.2 |  | NADPROŻE NP-1
82 | KNR 2-02 210-2 | Belki i podciągi żelbetowe - stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 Nadproże Np-1 | m3 | 0.883 |  | 0
83 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie | t | 0.005 |  | 0
84 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | t | 0.991 |  | 0
|  | RAZEM 1.6.2.2 NADPROŻE NP-1 |  |  |  | 0
1.6.2.3 |  | WIEŃCE
85 | KNR 2-02 0262-04 | Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą | m3 | 5.628 |  | 0
86 | KNR 2-02 290-1 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe gładkie | t | 0.093 |  | 0
87 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | t | 0.278 |  | 0
|  | RAZEM 1.6.2.3 WIEŃCE |  |  |  | 0
1.6.2.4 |  | PŁYTA ŻELBETOWA STROPODACHU
88 | KNR-W 2-02 20226-01 | Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe grubości 5-7 cm o długości płyt 3,0-6,0 m | m2 | 81.083 |  | 0
89 | KNR-W 2-02 20226-06 | Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu ponad 15 cm | m3 | 12.162 |  | 0
90 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane - dolne | t | 1.488 |  | 0
91 | KNR 2-02 290-2 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane - górne | t | 1.402 |  | 0
|  | RAZEM 1.6.2.4 PŁYTA ŻELBETOWA STROPODACHU |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.6.2 ELEMENTY MONOLITYCZNE |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.6 PIĘTRO - ROBOTY MURARSKIE I ELEMENTY ŻELBEROWE |  |  |  | 0
1.7 |  | DACH
1.7.1 |  | ŚCIANY ATTYKI
92 | KNR K-28 0201-09 | Ściany z bloków SILKA E24 w budynkach wielokondygnacyjnych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin | m2 | 27.168 |  | 0
93 | KNR 2-02 120-4 | Ścianki gr 8 cm - pod montaz wyłazu dachowego z bloczków silka gr 8 cm | m2 | 1.33 |  | 0
94 | KNR 2-02 1220-2 | Analogia - Montaż świetlika na stroopodachu. | szt | 1 |  | 0
95 | KNR 2-02 1214-2 | Analogia - Montaż schodów na stropodach wraz z wyłazem | szt | 1 |  | 0
96 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi | m2 | 10.867 |  | 0
97 | KNR 4-01 0312-01 analogia | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - wykonanie szlichty | m | 45.28 |  | 0
98 | KNR 2-02 0410-01 analogia | Montaż płyty OSB gr.22mm na ściance attykowej | m2 | 29.432 |  | 0
99 | KNR 5-08 0801-01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm | szt. | 470.912 |  | 0
100 | KNR 5-08 0809-01 | Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach. | szt. | 470.912 |  | 0
101 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 36.224 |  | 0
102 | KNR K-05 0407-02 | Montaż nowych wywiewek kanalizacyjnych | szt. | 2 |  | 0
103 | 150- kalk. własna | Montaż przelewów awaryjnych w ściance attykowej | kpl. | 2 |  | 0
|  | RAZEM 1.7.1 ŚCIANY ATTYKI |  |  |  | 0
1.7.2 |  | IZOLACJA STROPODACHU
104 | KNR 2-02 616-1 analogia | Ułożenie paroizolacji na konstrukcji stropodachu z folii | m2 | 88.71 |  | 0
105 | KNR 2-02 613-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 86.91 |  | 0
106 | KNR 2-02 613-4 | Analogia - Nastepna warstwa - spadkowa | m2 | 86.91 |  | 0
107 | KNR 0-23 IGM 2613-1 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - mur attyki | m2 | 47.544 |  | 0
108 | KNR 0-23 IGM 2613-4 | Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły | szt | 237.72 |  | 0
109 | KNR 0-23 IGM 2613-6 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 18.112 |  | 0
110 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa podkładowa, mocowanie poprzez zgrzewanie - dach oraz attyka | m2 | 136.254 |  | 0
111 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa nawierzchniowa gr. min 5,2 mm - włóknina poliestrowa | m2 | 136.254 |  | 0
112 | NNRNKB 202 0522-08 analogia | Montaż kominków wentylacyjnych | szt. | 5 |  | 0
|  | RAZEM 1.7.2 IZOLACJA STROPODACHU |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.7 DACH |  |  |  | 0
1.8 |  | POSADZKI
1.8.1 |  | PARTER
113 | 100- kalk. własna | Dowóz piasku do zasypki fundamentów | m3 | 131.25 |  | 0
114 | KNNR-W 3 0107-01 | Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm | m3 | 131.25 |  | 0
115 | KNR 2-02 1101-7 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 23.655 |  | 0
116 | KNR 2-02 1101-1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 15.77 |  | 0
117 | KNR 2-02 607-1 kalk. własna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowj szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2 | m2 | 78.85 |  | 0
118 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa 20 cm | m2 | 78.85 |  | 0
119 | KNR 2-02 1102-2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko gr 7 cm. ( 4 cm na izolacji posadzki, 3 cm na ogrzewaniu podłogowym) | m2 | 78.85 |  | 0
120 | KNR 2-02 1102-3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm - pogrubienie o 5 cm Krotność = 5 | m2 | 78.85 |  | 0
121 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 20.2 |  | 0
122 | KNR AT-27 0401-04 | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 20.2 |  | 0
123 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 73.714 |  | 0
124 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą kombinowaną -płytki gresowe /60x60, szare/ | m2 | 18.946 |  | 0
125 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą kombinowaną -płytki gresowe /60x60, grafitowe/ | m2 | 40.98 |  | 0
126 | NNRNKB 202 2810-05 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm | m2 | 13.788 |  | 0
127 | KNR 2-02 1120-04 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m | 46.9 |  | 0
128 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą /uwzględnić akrylowanie/ | m | 46.9 |  | 0
|  | RAZEM 1.8.1 PARTER |  |  |  | 0
1.8.2 |  | PIĘTRO
129 | KNR 2-02 609-3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa | m2 | 70.2 |  | 0
130 | KNR 2-02 1102-2 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko gr 7 cm. ( 4 cm na izolacji posadzki, 3 cm na ogrzewaniu podłogowym) | m2 | 70.2 |  | 0
131 | KNR 2-02 1102-3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm - pogrubienie o 5 cm Krotność = 5 | m2 | 70.2 |  | 0
132 | KNR AT-27 0401-03 | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 4.78 |  | 0
133 | KNR AT-27 0401-04 | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 4.78 |  | 0
134 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 69.474 |  | 0
135 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą kombinowaną -płytki gresowe /60x60, szare/ | m2 | 31.51 |  | 0
136 | KNR 2-02 1118-11 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x60 cm układane na klej metodą kombinowaną -płytki gresowe /60x60, grafitowe/ | m2 | 37.964 |  | 0
137 | KNR 2-02 1120-04 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m | 66.4 |  | 0
138 | KNR 2-02 1120-05 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą /uwzględnić akrylowanie/ | m | 66.4 |  | 0
|  | RAZEM 1.8.2 PIĘTRO |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.8 POSADZKI |  |  |  | 0
1.9 |  | TYNKI WEWNĘTRZNE
1.9.1 |  | PARTER - TYNKI
139 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 285.654 |  | 0
140 | KNR 2-02 2008-1 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ścian na podłożu ceramicznym | m2 | 241.245 |  | 0
141 | KNR 2-02 2008-5 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie spoczników i biegów klatek schodowych na podłożu betonowym | m2 | 40.104 |  | 0
142 | KNR 2-02 2008-6 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego wyk.mechanicznie ościeży na podłożu betonowym | m2 | 4.305 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.1 PARTER - TYNKI |  |  |  | 0
1.9.2 |  | PARTER - ZABUDOWY
143 | NNRNKB 202 2028-04 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu | m2 | 12.632 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.2 PARTER - ZABUDOWY |  |  |  | 0
1.9.3 |  | PARTER - OKŁADZINYŚCIANY Z PŁYTEK
144 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 65.99 |  | 0
145 | KNR AT-27 0401-02 | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 65.99 |  | 0
146 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej - PLYTKI 60X60 | m2 | 69.77 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.3 PARTER - OKŁADZINYŚCIANY Z PŁYTEK |  |  |  | 0
1.9.4 |  | MALOWANIE
147 | KNR 2-02 1505-3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) R=2 ze względu na różne kolory na ścianach | m2 | 215.884 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.4 MALOWANIE |  |  |  | 0
1.9.5 |  | PIĘTRO - TYNKI
148 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 251.762 |  | 0
149 | KNR 2-02 2008-1 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ścian na podłożu ceramicznym | m2 | 250.086 |  | 0
150 | KNR 2-02 2008-6 | Tynki 1-warstwowe wewnętrzne gr.10 mm z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk.mechanicznie ościeży na podłożu betonowym | m2 | 4.305 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.5 PIĘTRO - TYNKI |  |  |  | 0
1.9.6 |  | PIĘTRO - ZABUDOWY
151 | NNRNKB 202 2028-04 | (z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu | m2 | 9.802 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.6 PIĘTRO - ZABUDOWY |  |  |  | 0
1.9.7 |  | PIĘTRO - OKŁADZINYŚCIANY Z PŁYTEK
152 | KNR AT-27 0401-01 | Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie | m2 | 19.9 |  | 0
153 | KNR AT-27 0401-02 | Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm | m2 | 19.9 |  | 0
154 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej - PLYTKI 60X60 | m2 | 38.56 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.7 PIĘTRO - OKŁADZINYŚCIANY Z PŁYTEK |  |  |  | 0
1.9.8 |  | MALOWANIE
155 | KNR 2-02 1505-3 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi z gruntowaniem (powierzchnie wewn.) R=2 ze względu na różne kolory na ścianach | m2 | 213.202 |  | 0
|  | RAZEM 1.9.8 MALOWANIE |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.9 TYNKI WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
1.10 |  | SUFITY PODWWIESZANE
156 | NNRNKB 202 2701-01 | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 139.9 |  | 0
|  | RAZEM 1.10 SUFITY PODWWIESZANE |  |  |  | 0
1.11 |  | STOLARKA, ŚLUSARKA
1.11.1 |  | PARAPETY
157 | KNR 2-02 1218-4 | Analogia - Parapety wewnętrzne o dł. do 1 m | szt | 9 |  | 0
158 | KNR 2-02 1218-5 | Parapety wewnętrrzne o dł. do 2.7 m | szt | 4 |  | 0
159 | KNR 2-02 1218-4 | Analogia - Parapety zewnętrzne o dł. do 1 m | szt | 8 |  | 0
160 | KNR 2-02 1218-5 | Parapety zewnętrrzne o dł. do 2.7 m | szt | 4 |  | 0
|  | RAZEM 1.11.1 PARAPETY |  |  |  | 0
1.11.2 |  | Okna
161 | NNRNKB 202 1025-04 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - "O2" | m2 | 4.4 |  | 0
162 | NNRNKB 202 1025-01 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - okno "O1" | m2 | 0.6 |  | 0
163 | NNRNKB 202 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - "O3" | m2 | 3.96 |  | 0
164 | NNRNKB 202 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - "O4" z zespoloną balustradą | m2 | 7.92 |  | 0
165 | NNRNKB 202 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - Okno "O6" | m2 | 4.51 |  | 0
166 | NNRNKB 202 1025-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.5 m2 - okno "O5" | m2 | 1.17 |  | 0
167 | NNRNKB 202 1025-03 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1.5 m2 - Okno "ON1" 0,90x130 cm | m2 | 1.17 |  | 0
168 | NNRNKB 202 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno "ON1" wym 2,38*1,30 cm | m2 | 3.705 |  | 0
169 | NNRNKB 202 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okno "OW1" | m2 | 1.8 |  | 0
170 | NNRNKB 202 1025-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - Okno "OW2" | m2 | 3.04 |  | 0
|  | RAZEM 1.11.2 Okna |  |  |  | 0
1.11.3 |  | Drzwi
171 | KNR 2-02 1016-1 | Ościeżnice drzwiowe stalowe "80"-ki regulowane bezprzylgowe | szt | 2 |  | 0
172 | KNR 2-02 1016-2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe "90"-ki regulowane bezprzylgowe | szt | 7 |  | 0
173 | KNR 2-02 1017-1 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2 | m2 | 3.28 |  | 0
174 | KNR 2-02 1017-2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2 | m2 | 12.915 |  | 0
175 | NNRNKB 202 1025-05 | Analogia - Drzwi wejściowe z naświetlem do budynku i na holl | m2 | 11.081 |  | 0
|  | RAZEM 1.11.3 Drzwi |  |  |  | 0
1.11.4 |  | Zabudowa systemowa sanitariatów
176 | KNR 0-19 1024-10 kalk. własna | Analogia - Montaż ścianki systemowej w sanitariacie z drzwiami ZD1 | m2 | 11.382 |  | 0
|  | RAZEM 1.11.4 Zabudowa systemowa sanitariatów |  |  |  | 0
1.11.5 |  | Pochwyt schodowy
177 | -150 kalk. własna | Dostawa i montaż pochwytu stalowego schodowego | m | 7 |  | 0
|  | RAZEM 1.11.5 Pochwyt schodowy |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1.11 STOLARKA, ŚLUSARKA |  |  |  | 0
1.12 |  | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE
178 | KNPnRPDE 22-53c | Dostawa i montaż lustra 0,9x2,90 | szt. | 1 |  | 0
179 | KNPnRPDE 22-53c | Dostawa i montaż lustra 0,9x1,10 | szt. | 1 |  | 0
180 | -150 kalk. własna | Dostawa żaluzji pionowych okiennych 100x230 | szt | 5 |  | 0
181 | -150 kalk. własna | Oklejenie szyb folią mleczną do wysokosci 2.0 m - szatnia | szt | 2 |  | 0
182 | KNR 2-02 1219-3 | Analogia - Wycieraczki aluminiowe systemowe wtapiane w posadzkę | szt | 2 |  | 0
183 | KNP 18 0155-02.06 | Dostawa i montaż - ścienny dozownik na mydło | szt. | 3 |  | 0
184 | KNP 18 0155-02.06 | Dostawa i montaż - ścienny pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe | szt. | 3 |  | 0
185 | KNP 18 0155-02.06 | Dostawa i montaż - koszt na odpady 50L z pokrywą | szt. | 3 |  | 0
186 | KNP 18 0155-02.06 | Dostawa i montaż - wieszak ścienny na ubranie z 4 haczykami | szt. | 2 |  | 0
187 | KNP 18 0155-02.06 | Dostawa i montaż - mydelniczka koszyczek pod prysznic | szt. | 2 |  | 0
188 | KNP 18 0155-02.06 | Dostawa i montaż - ścienny pojemnik na papier toaletowy w rolce | szt. | 3 |  | 0
189 | KNP 18 0155-02.06 | Dostawa i montaż - szczotka do WC | szt. | 3 |  | 0
|  | RAZEM 1.12 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |  |  |  | 0
1.13 |  | ELEWACJA
190 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 342.794 |  | 0
191 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża | m2 | 11.39 |  | 0
192 | KNR 0-23 2613-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - zamocowanie listwy cokołowej | m | 42.1 |  | 0
193 | KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą | m2 | 354.184 |  | 0
194 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - płyty XPS gr. 15 cm | m2 | 36.375 |  | 0
195 | KNR-W 2-02 0610-03 analogia | Izolacja z folii kubełkowej | m2 | 43.65 |  | 0
196 | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - płyty gr. 18 cm | m2 | 335.53 |  | 0
197 | KNR 0-23 2613-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - płyty gr. 30 cm - strefa wejściowa, parter, strop od spodu | m2 | 7.264 |  | 0
198 | KNR 0-23 2613-01 kalk. własna + analogia | Dodatkowy pas materiału niepalnego o szer. 2.0 m - EI60 | m2 | 15.4 |  | 0
199 | KNR 0-23 2613-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ościeży - wełna gr. 3 cm | m2 | 11.39 |  | 0
200 | KNR 0-23 2613-03 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu | szt. | 1713.97 |  | 0
201 | KNR 0-23 2613-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 359.314 |  | 0
202 | KNR 0-23 2613-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach | m2 | 11.39 |  | 0
203 | KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie ścian - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 186.15 |  | 0
204 | KNR 0-23 0933-01 | Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 359.314 |  | 0
205 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego | m2 | 342.794 |  | 0
206 | KNR 0-23 0933-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowo-silikatowego - ościeża | m2 | 11.39 |  | 0
207 | ZKNR C-1 0113-03 | Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) - strefa cokołowa wys. 40 cm | m2 | 16.52 |  | 0
208 | KNR 2-02 1610-1 | Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m | m2 | 361.325 |  | 0
209 | 0-0 | Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - | m-g | 361.325 |  | 0
210 | KNR-W 2-02 0529-03 | Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy powlekanej | m | 14.4 |  | 0
|  | RAZEM 1.13 ELEWACJA |  |  |  | 0
1.14 |  | PARKING
211 | KNR 2-31 101-1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV | m2 | 280 |  | 0
212 | KNR 2-31 103-4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV | m2 | 280 |  | 0
213 | KNR 2-31 104-1 | Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 280 |  | 0
214 | KNR 2-31 106-1 | Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 280 |  | 0
215 | KNR 2-31 115-1 | Podbudowy z kruszywa naturalnego 1-warstwowe o gr.15 cm po zagęszczeniu, domieszki ulepszające - kruszywa łamane 18% | m2 | 280 |  | 0
216 | KNR 2-31 204-1 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego o gr.14 cm po uwałowaniu | m2 | 22 |  | 0
217 | KNR 2-31 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 300-1 | Chodniki zpłyty chodnikowej 40x90 cm o gr.6 cm na podsypce z piaskowej | m2 | 19 |  | 0
218 | KNR 2-31 WACETOB-Zeszyty "CNiKRB" 100-1 | Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej o gr.8 cm prostokątnej 20x10 cm, gr.warstwy filtracyjnej 20 cm | m2 | 232 |  | 0
219 | KNR 2-31 401-2 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV | m | 137.5 |  | 0
220 | KNR 2-31 402-3 | Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki | m3 | 2.75 |  | 0
221 | KNR 2-31 407-4 | Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 137.5 |  | 0
|  | RAZEM 1.14 PARKING |  |  |  | 0
1.15 |  | ZIELEŃ
222 | KNR 2-21 101-1 [R=0,955] | Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy | m3 | 18.5 |  | 0
223 | KNR 2-21 101-4 [R=0,955] | Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km | m3 | 18.5 |  | 0
224 | KNR 2-21 202-1 [R=0,955] | Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.III na terenie płaskim, grunt niezadarniony | m2 | 80 |  | 0
225 | KNR 2-21 213-1 [R=0,955] | Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, gr.warstwy 2 cm | ha | 0.008 |  | 0
226 | KNR 2-21 213-2 [R=0,955] | Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, dodatek za każdy następny 1 cm gr.warstwy pogrubienie warstwy o 8 cm Krotność = 8 | ha | 0.008 |  | 0
227 | KNR 2-21 401-1 [R=0,955] | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II | m2 | 80 |  | 0
228 | KNR 2-21 302-3 [R=0,955] | Sadzenie drzew śliwo-wiśnia | szt | 5 |  | 0
229 | KNR 2-21 302-2 [R=0,955] | Sadzenie drzew i krzewów Trzmielina | szt | 13 |  | 0
230 | KNR 2-21 417-1 [R=0,955] | Napełnienie skrzynek lub waz ziemią | m3 | 2 |  | 0
231 | KNR 2-21 417-5 [R=0,955] | Obsadzenie roślin kwietnikowych jednorocznych w wazach przy ilości 9 roślin na 1 m2 wazy - Trawy ozdobne | m2 | 22 |  | 0
|  | RAZEM 1.15 ZIELEŃ |  |  |  | 0
1.16 |  | OGRODZENIE
232 | KNR 2-01 0312-11 kalkulacja + analiza indywidualna | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) - pod słupek | dół. | 19 |  | 0
233 | KNR 2-31 0401-04 analogia | Rowki pod podmurówkę, przygotowanie, wyrównanie terenu na linii ogrodzenia, wycięcie krzewów itp. w gruncie kat.III-IV | m | 46.5 |  | 0
234 | KNR 2-31 0702-01 analogia | Montaż słupków ogrodzeniowych: wykopanie dołów 25x25x80 cm z rozplantowaniem gruntu, zabetonowanie | szt. | 19 |  | 0
235 | KNR 2-31 0407-02 | Montaż płyt - podmurówki betonowej ogrodzeniowej - łączników do podmurówek betonowych o wysokości 25 cm | m | 46.5 |  | 0
236 | KNP 01 0710-01.01 kalkulacja + analiza indywidualna | Montaż ogrodzenia z paneli systemowych o wys. min 150 cm | m2 | 79.05 |  | 0
|  | RAZEM 1.16 OGRODZENIE |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 BRANŻA BUDOWLANA |  |  |  | 0
2 |  | BRANŻA ELEKTRYCZNA
2.1 |  | ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTROENERGETYCZNE
2.1.1 |  | Przyłącze WLZ
237 | KNR 2-01 701-8 | Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.8 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III | m | 100 |  | 0
238 | KNR 2-01 610-6 | Analogia - podsypka pod kabel WLZ | m3 | 8 |  | 0
239 | KNR 5-10 103-4 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 3 kg/m YAKXS 5x25 mm2 | m | 100 |  | 0
240 | KNR 2-01 610-6 | Analogia - obsypanie kabea WLZ piaskiem | m3 | 8 |  | 0
241 | KNR 2-01 704-20 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.6 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.5) | m | 1000 |  | 0
|  | RAZEM 2.1.1 Przyłącze WLZ |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2.1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTROENERGETYCZNE |  |  |  | 0
2.2 |  | KABEL ŚWIATŁOWODOWY
242 | KNR 2-01 701-8 | Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.8 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III światłowód | m | 70 |  | 0
243 | KNR 5-10 301-2 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 70 |  | 0
244 | KNR 5-10 103-4 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych - Światłowód 24x9/125 BR00 A-DQ(BN)B2Y, zewnętrznie wzmocniony śr. 7,7 mm. 2500N | m | 70 |  | 0
245 | KNR 5-01 401-2 | Analogia - Budowa studni kablowych prefabrykowanych - typ studni SK-1, kat.gruntu III | studnia | 2 |  | 0
246 | KNR 5-10 301-2 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 70 |  | 0
247 | KNR 2-01 704-20 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.6 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.5) | m | 70 |  | 0
|  | RAZEM 2.2 KABEL ŚWIATŁOWODOWY |  |  |  | 0
2.3 |  | Kabel żelowy FTPw kat, 6A U/FTP 4x2x0,527
2.3.1 |  | Na zewnątrz
248 | KNR 2-01 701-8 | Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.8 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III światłowód | m | 70 |  | 0
249 | KNR 2-01 610-6 | Analogia - podsypka pod kabel Światłowodowy | m3 | 4.2 |  | 0
250 | KNR 5-10 103-4 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych - Kabel zewnętrzny żelowy FTPw kat, 6A U/FTP 4x2x0,527 | m | 140 |  | 0
251 | KNR 2-01 610-6 | Analogia - obsypanie kabea WLZ piaskiem | m3 | 4.2 |  | 0
252 | KNR 2-01 704-20 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.6 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.5) | m | 70 |  | 0
|  | RAZEM 2.3.1 Na zewnątrz |  |  |  | 0
2.3.2 |  | Wewnątrz
253 | KNR 5-08 403-6 | Analogia - Montaż panelu światłowodowego | szt | 1 |  | 0
254 | KNR 5-08 309-4 | Montaż gniazd RJ45 cat 6A | szt | 20 |  | 0
255 | KNR 5-08 209-2 | Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wtynkowe w podłożu innym - Kabel zewnętrzny żelowy FTPw kat, 6A U/FTP 4x2x0,527 | m | 150 |  | 0
|  | RAZEM 2.3.2 Wewnątrz |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2.3 Kabel żelowy FTPw kat, 6A U/FTP 4x2x0,527 |  |  |  | 0
2.4 |  | OŚWIETLENIE PARKINGU
2.4.1 |  | Oprawy
256 | KNR 4-01 333-9 | Przebicie otworów w ścianach pod podłączenie opraw ściennych | szt | 8 |  | 0
257 | KNR 5-08 504-3 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - Kinkiet IP-65 Lyras 80 | szt | 10 |  | 0
258 | KNR 5-10 1011-1 | Analogia - Montaż opraw oświetlających parking na słupkach do 2 m wysokości - oprawa IP-65 Polos 2 | kpl | 4 |  | 0
259 | KNR 5-10 1007-1 | Analogia - projektor oświetlający drzewa - opawa kuboid 120 | szt | 4 |  | 0
260 | KNR 5-10 1011-1 | Analogia - Montaż opraw oświetlających parking na słupkach do 2 m wysokości - oprawa IP-65 Lampa Titano | kpl | 4 |  | 0
261 | KNR 5-10 1007-1 | Analogia - projektor oświetlający drzewa - opawa kuboid 90 | szt | 5 |  | 0
|  | RAZEM 2.4.1 Oprawy |  |  |  | 0
2.4.2 |  | Oprzewodowanie
262 | KNR 2-01 701-8 | Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.8 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III światłowód | m | 120 |  | 0
263 | KNR 2-01 610-6 | Analogia - podsypka pod kabel Światłowodowy | m3 | 7.2 |  | 0
264 | KNR 5-10 103-4 | Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych - Przewód YDY 3x1,5 mm2 | m | 35 |  | 0
265 | KNR 2-01 610-6 | Analogia - obsypanie kabea WLZ piaskiem | m3 | 7.2 |  | 0
266 | KNR 2-01 704-20 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.6 m, gł.rowu do 0.6 m, kat.gruntu III (dot.kol.5) | m | 120 |  | 0
|  | RAZEM 2.4.2 Oprzewodowanie |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2.4 OŚWIETLENIE PARKINGU |  |  |  | 0
2.5 |  | INSTALACJE WEWNĘTRZNE
2.5.1 |  | System SSWiN
267 | KNR 5-08 403-4 | Montaż cenrrali alarmowej Integra 32 | szt | 1 |  | 0
268 | KNR 5-08 403-1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Ekspander wejść | szt | 1 |  | 0
269 | KNR 5-08 403-1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Ethernetowy moduł komunikacyjny | szt | 1 |  | 0
270 | KNR 5-08 403-1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Manipulator LCD | szt | 1 |  | 0
271 | KNR 5-08 403-1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Czujka GREY Plus | szt | 8 |  | 0
272 | KNR 5-08 403-1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - Sygnalizatot SPL-2010 R | szt | 1 |  | 0
273 | KNR 5-08 403-1 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu - czujka magnetyczna | szt | 6 |  | 0
274 | KNR 5-08 108-1 | Rury winidurowe układane p.t.w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o średnicy do 20 mm - rura RB 18 | m | 295 |  | 0
275 | KNR 5-08 207-1 | Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - przewód YTDY 8x0,5 mm2 | m | 295 |  | 0
276 | KNR 5-08 207-1 | Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - przewód UPT 5E 4x2x0,5 mm2 | m | 100 |  | 0
|  | RAZEM 2.5.1 System SSWiN |  |  |  | 0
2.5.2 |  | Gniazda
277 | KNR 5-08 302-2 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposób mocowania gips-cement | szt | 33 |  | 0
278 | KNR 5-08 309-3 | Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach gniazda 2x 1P+N+PE 16A | szt | 26 |  | 0
279 | KNR 5-08 309-3 | Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach gniazda 1x 1P+N+PE 16A | szt | 2 |  | 0
280 | KNR 5-08 309-3 | Montaż do gotowego podłoża z podłączeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach gniazda 2P+Z USB-a, +USB-C | szt | 15 |  | 0
281 | KNR 5-08 403-4 | Analogia - Montaż kasety podłogowej z gniazdami do zasilania sprzęru przy stołach | szt | 2 |  | 0
282 | KNR 5-08 107-1 | Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o średnicy do 20 mm RB 18 mm | m | 360 |  | 0
283 | KNR 5-08 208-1 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al YDYżo 3x2,5 mm2 | m | 360 |  | 0
|  | RAZEM 2.5.2 Gniazda |  |  |  | 0
2.5.3 |  | Wyłączniki
284 | KNR 5-08 302-2 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposób mocowania gips-cement | szt | 15 |  | 0
285 | KNR 5-08 307-2 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej 1-biegunowy lub przycisk IP44 | szt | 3 |  | 0
286 | KNR 5-08 307-3 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej świecznikowy | szt | 2 |  | 0
287 | KNR 5-08 307-4 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej krzyżowy 2-biegunowy - schodowy | szt | 4 |  | 0
288 | KNR 5-08 307-2 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik p.t. w puszce instalacyjnej 1-biegunowy lub przycisk IP44 | szt | 6 |  | 0
289 | KNR 5-08 107-1 | Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o średnicy do 20 mm RB 18 mm | m | 80 |  | 0
290 | KNR 5-08 208-1 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al YDYżo 3x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
291 | KNR 5-08 208-1 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al YDYżo 4x1,5 mm2 | m | 80 |  | 0
|  | RAZEM 2.5.3 Wyłączniki |  |  |  | 0
2.5.4 |  | Przewody zasilające, rozdzielnice
2.5.4.1 |  | Przewody
292 | KNR 5-08 107-2 | Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - rura o średnicy do 28 mm | m | 161 |  | 0
293 | KNR 5-08 208-2 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, do 24 mm2 Al Przewód YDYżo 5x2,5 mm2 | m | 48 |  | 0
294 | KNR 5-08 208-2 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, do 24 mm2 Al Przewód YDYżo 5x4 mm2 | m | 58 |  | 0
295 | KNR 5-08 208-2 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, do 24 mm2 Al Przewód YDYżo 5x2,5 mm2 | m | 55 |  | 0
296 | KNR 5-08 208-2 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane w kanały zamknięte - łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu, do 24 mm2 Al Przewód YDYżo 5x2,5 mm2 | m | 55 |  | 0
|  | RAZEM 2.5.4.1 Przewody |  |  |  | 0
2.5.4.2 |  | Rozdzielnice
297 | KNR 5-08 403-7 | Montaż rozdzielnicy RGnn | szt | 1 |  | 0
298 | KNR 5-08 403-6 | Montaż rozdzielnicy PV | szt | 1 |  | 0
299 | KNR 5-08 401-3 | Wyłącznoik p.poż. | aparat | 1 |  | 0
300 | KNR 5-08 401-3 | Wyłącznoik awaryjnego wyłaczenia PV | aparat | 1 |  | 0
|  | RAZEM 2.5.4.2 Rozdzielnice |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2.5.4 Przewody zasilające, rozdzielnice |  |  |  | 0
2.5.5 |  | Oświetlenie
301 | KNR 5-08 511-7 | Analogia - Montaż oprawa Panel LED 60x60 - Trilux Siella G7 M73 PW19 36-840 (31,00W) L1 | szt | 23 |  | 0
302 | KNR 5-08 511-7 | Analogia - Montaż oprawa Panel LED 60x60 - Trilux Siella G7 M73 PW19 36-840 (31,00W) L2 | szt | 13 |  | 0
303 | KNR 5-08 504-1 | Montaż oprawa Trilux Ambella G2 C07 WR led130-840 01 | szt | 5 |  | 0
304 | KNR 5-08 504-1 | Montaż oprawa Trilux Ambella G2 C07 WR led2000-840 01 (22,00W) | szt | 2 |  | 0
305 | KNR 5-08 504-1 | Montaż oprawa Trilux Skeo Q | szt | 2 |  | 0
|  | RAZEM 2.5.5 Oświetlenie |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2.5 INSTALACJE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
2.6 |  | KONTROLA DOSTEPU
306 | KNR 5-08 403-2 | Moduł MC16 | szt | 4 |  | 0
307 | KNR 5-08 403-2 | Europower | szt | 4 |  | 0
308 | KNR 5-08 403-2 | Elektrozwora | szt | 4 |  | 0
309 | KNR 5-08 403-2 | Czytnik MIFARE Clasik - External Access | szt | 4 |  | 0
310 | KNR 5-08 403-2 | Switch 24 portowy | szt | 2 |  | 0
311 | KNR 5-08 403-2 | Patch Pannel 24 portowy cat 6A | szt | 2 |  | 0
312 | KNR 5-08 403-2 | Szafka IT 15U | szt | 2 |  | 0
313 | KNR 5-08 403-2 | Listwa zasilająca LZI/9 | szt | 2 |  | 0
314 | KNR 5-08 403-2 | Organizator kabli | szt | 4 |  | 0
315 | KNR 5-08 403-2 | Zestaw logiczny 2x[16A/-230V, 1P+N+PE] gwarantowane UPS | szt | 8 |  | 0
316 | KNR 5-08 403-2 | Kaseta podłogowa 2x[16A/-230V, 1P+N+PE] z ups cyber power | szt | 1 |  | 0
317 | KNR 5-08 208-2 | Przewody kabelkowe typu FTP kat 6 4x2x0,5 | m | 400 |  | 0
|  | RAZEM 2.6 KONTROLA DOSTEPU |  |  |  | 0
2.7 |  | INSTALACJA ODGROMOWA
318 | KNR 5-08 601-1 | Montaż dla instalacji naprężanej wsporników naciągowych z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły | szt | 6 |  | 0
319 | KNR 5-08 608-7 | Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 | m | 40 |  | 0
320 | KNNR 5 615-5 | Iglica typu IO-2,5 o masie 21,0 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami | kpl | 3 |  | 0
321 | KNR 5-08 110-1 | Rury winidurowe układane n.t.na gotowych uchwytach - rura o średnicy do 20 mm | m | 30 |  | 0
322 | KNR 5-08 601-3 | Analogia - Zwody pionowe w ryurach winidurowych mocowanych w ocieplenkiu elwacji | szt | 35 |  | 0
323 | KNNR 5 601-5 | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome | m | 50 |  | 0
324 | KNNR 5 612-6 | Złącze kontrolne połączone pręt-płaskownik | szt | 4 |  | 0
325 | KNNR 5 303-9 | Puszki z tworzywa sztucznego 95x115 i 140x140 mm o 3 wlotach i połączeniach przewodów o przekroju do 16 mm2 - obuowa złącdzza kontrolnego | szt | 4 |  | 0
326 | KNR 5-08 WACETOB 620-4 | Montaż mostka bocznikującego łączonego na obejmy, średnica rury do 100 mm | szt | 8 |  | 0
|  | RAZEM 2.7 INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  | 0
2.8 |  | FOTOWOLTAIKA
327 | 2-1 | Montaż paneli fotowoltaicznych typu Canadian Solar HiKu CS6W-550MS wraz z konsytrukcją wsporczą | kpl | 10 |  | 0
328 | KNR 5-08 110-1 | Rury winidurowe układane n.t.na gotowych uchwytach - rura o średnicy do 20 mm | m | 60 |  | 0
329 | KNR 5-08 207-1 | Przewody wciągane do rur kabelkowe w powłoce polwinitowej - łączny przekrój żył do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al - Przewód AC | m | 80 |  | 0
330 | KNR 5-04 202-3 | Montaz fallownika - inwerter SMA STP Sunny TriPower 7-9 kW | szt | 1 |  | 0
331 | KNR 5-08 307-1 | Analogia - Montaż - Wyłącznik bezpieczeństwa paneli MP-20 | szt | 10 |  | 0
|  | RAZEM 2.8 FOTOWOLTAIKA |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2 BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  | 0
3 |  | BRANŻA SANITARNA
3.1 |  | INSTALACJE SANITARNE
3.1.1 |  | PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE
3.1.1.1 |  | Roboty ziemne
332 | KNR 2-01 201-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III, Z UWAGI NA DUŻE ZAGĘSZCZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZYJETO 40% ogółu robót przy wykopach | m3 | 56.12 |  | 0
333 | KNR 2-01 317-2 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV | m3 | 56.12 |  | 0
334 | KNR 2-18 501-1 | Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm | m2 | 36.8 |  | 0
335 | KNR 2-18 501-2 | Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm | m2 | 36.8 |  | 0
336 | KNR 2-18 501-4 | Podłoża z materiałów sypkich o grugości 25 cm | m2 | 36.8 |  | 0
337 | KNR 2-01 230-1 | Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III - koparko-spychaarką | m3 | 37.72 |  | 0
338 | KNR 2-01 214-2 | Wywózka nadmiaru ziemi do 10 km Krotność = 18 | m3 | 18.4 |  | 0
|  | RAZEM 3.1.1.1 Roboty ziemne |  |  |  | 0
3.1.1.2 |  | Instalacyjne
339 | KNR 2-18 WACETOB 408-2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk - średnica zewnętrzna rury 160 mm | m | 46 |  | 0
340 | KNR 4-01 208-2 | Przebicie otworu w istniejącej studzience rewizyjnej dla wprowadzenia rury kanalizacji przykanalika | szt | 1 |  | 0
341 | KNR 4-01 206-1 | Zabetonowanie otworu w kręgu betonowym istniejącej studzienki rewizyjnej po wprowadzeniu rury kanalizacyjnej | szt | 1 |  | 0
342 | KNR 4-01 208-2 | Przebicie otworu w ścianie fundamenjtowej dla wprowadzenia rury kanalizacyjnej przykanalika | szt | 1 |  | 0
343 | KNR 4-01 206-1 | Zabetonowanie otworu w ścianie fundamentowej po wprowadzeniu ryry kanalizacyjnej przykanalika | szt | 1 |  | 0
344 | KNR 2-18 613-3 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości studni 3 m | studnia | 2 |  | 0
345 | KNR 2-18 613-2 | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - za każde 0.5 m różnicy głębokości | m | 4 |  | 0
|  | RAZEM 3.1.1.2 Instalacyjne |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.1.1 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.1 INSTALACJE SANITARNE |  |  |  | 0
3.2 |  | KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
3.2.1 |  | Leżaki
346 | KNR 2-15 228-4 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 160 mm | m | 12 |  | 0
347 | KNR 2-15 228-3 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 110 mm | m | 16 |  | 0
348 | KNR 2-15 228-1 | Rurociągi z PCW w gotowych wykopach wewnątrz budynków - średnica rurociągu 50 mm | m | 7 |  | 0
|  | RAZEM 3.2.1 Leżaki |  |  |  | 0
3.2.2 |  | Instalacja wewnętrzna
349 | KNR 2-15 205-4 | Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm | m | 23 |  | 0
350 | KNR 2-15 205-2 | Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm | m | 16 |  | 0
351 | KNR 2-15 208-5 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm | podejście | 8 |  | 0
352 | KNR 2-15 208-3 | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm | podejście | 9 |  | 0
353 | KNR 2-15 217-2 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, o średnicy zewnętrznej 110 mm | szt | 3 |  | 0
|  | RAZEM 3.2.2 Instalacja wewnętrzna |  |  |  | 0
3.2.3 |  | Przybory
354 | KNR 2-15 221-2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | szt | 4 |  | 0
355 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 101-6 | Elementy Geberit Kombifix montowane za ścianą licową, do pisuaru | kpl | 2 |  | 0
356 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 203-3 | Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie 230 V | kpl | 2 |  | 0
357 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 101-5 | Elementy Geberit Kombifix montowane za ścianą licową, do miski ustępowej | kpl | 3 |  | 0
358 | KNR 2-15/GEBERIT (WACETOB) 202-5 | Armatura spłukująca miski ustępowe elektroniczna na podczerwień | kpl | 3 |  | 0
359 | KNR 2-15 WACETOB 218-1 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm | szt | 1 |  | 0
360 | KNR 2-15 WACETOB 218-1 | Analogia - Odpływ liniowy z syfonem | szt | 5 |  | 0
361 | KNR 2-15 209-6 | Rury wywiewne o średnicy 100 mm z blachy stalowej | szt | 3 |  | 0
|  | RAZEM 3.2.3 Przybory |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.2 KANALIZACJA WEWNĘTRZNA |  |  |  | 0
3.3 |  | PRZYŁĄCZED WODOCIĄGOWE
3.3.1 |  | Ziemne
362 | KNR 2-01 201-2 | Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębierne o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu III | m3 | 17.92 |  | 0
363 | KNR 2-18 501-1 | Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm | m2 | 12.8 |  | 0
364 | KNR 2-18 501-1 | Podłoża z materiałów sypkich o grugości 10 cm obsypka rurociągu | m2 | 12.8 |  | 0
365 | KNR 2-18 501-2 | Podłoża z materiałów sypkich o grugości 15 cm | m2 | 12.8 |  | 0
366 | KNR 2-01 230-1 | Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III - koparko-spycharką | m3 | 13.44 |  | 0
367 | KNR 2-01 214-2 | Wywózka nadmiaru ziemi do 10 km Krotność = 18 | m3 | 4.48 |  | 0
|  | RAZEM 3.3.1 Ziemne |  |  |  | 0
3.3.2 |  | Instalacyjne
368 | KNR 2-18 WACETOB 109-1 | Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 40 mm | m | 17 |  | 0
369 | KNR 2-18 WACETOB 802-1 | Nasadki rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 50 mm | szt | 1 |  | 0
370 | KNR 2-18 WACETOB 213-1 | Zasuwa typu "E" z obudową, montowana na rurociągach PVC i PE - średnica zasuwy 50-65 mm | kpl | 1 |  | 0
371 | KNR 2-18 WACETOB 704-1 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110 mm | próba - 200 m | 1 |  | 0
372 | KNR 2-18 WACETOB 707-1 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm | m | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.3.2 Instalacyjne |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.3 PRZYŁĄCZED WODOCIĄGOWE |  |  |  | 0
3.4 |  | INSTALACJA WODNA WEWNĘTRZNA
3.4.1 |  | Woda zimna
373 | KNR 2-15 WACETOB 140-5 | Wodomierz skrzydełkowy domowy o średnicy 40 mm | kpl | 1 |  | 0
374 | KNR 2-15 WACETOB 123-5 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych - średnica nominalna 40 mm | kpl | 1 |  | 0
375 | KNR 2-15 WACETOB 132-5 | Zawory antyskażeniowy o średnicy nominalnej 40 mm | szt | 1 |  | 0
376 | KNR 2-15 WACETOB 112-4 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 40 mm | m | 5 |  | 0
377 | KNR 2-15 WACETOB 112-3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 26 mm | m | 8 |  | 0
378 | KNR 2-15 WACETOB 112-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm | m | 16 |  | 0
379 | KNR 2-15 WACETOB 112-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 16 mm | m | 25 |  | 0
380 | KNR 2-15 WACETOB 127-3 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych | m | 54 |  | 0
381 | KNR 2-15 WACETOB 128-2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 54 |  | 0
|  | RAZEM 3.4.1 Woda zimna |  |  |  | 0
3.4.2 |  | Woda ciepła
382 | KNR 2-15 WACETOB 112-3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 26 mm | m | 8 |  | 0
383 | KNR 2-15 WACETOB 112-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm | m | 12 |  | 0
384 | KNR 2-15 WACETOB 112-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 16 mm | m | 26 |  | 0
385 | KNR 2-15 WACETOB 127-3 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych | m | 46 |  | 0
386 | KNR 2-15 WACETOB 128-2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 46 |  | 0
|  | RAZEM 3.4.2 Woda ciepła |  |  |  | 0
3.4.3 |  | Cyrkulacja
387 | KNR 2-15 WACETOB 112-3 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 26 mm | m | 25 |  | 0
388 | KNR 2-15 WACETOB 127-3 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - rurociągi o średnicy do 63 mm w budynkach niemieszkalnych | m | 25 |  | 0
389 | KNR 2-15 WACETOB 128-2 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 25 |  | 0
|  | RAZEM 3.4.3 Cyrkulacja |  |  |  | 0
3.4.4 |  | Armatura
3.4.4.1 |  | Zawory odcinające
390 | KNR 2-15 WACETOB 132-1 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 4 |  | 0
391 | KNR 2-15 WACETOB 132-2 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 20 mm | szt | 2 |  | 0
392 | KNR 2-15 WACETOB 132-3 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 25 mm | szt | 4 |  | 0
|  | RAZEM 3.4.4.1 Zawory odcinające |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.4.4 Armatura |  |  |  | 0
3.4.5 |  | Baterie i zawory do armatury Zawory spłukujące do misek ustepowych i pisuarów miski ustepowe, Pisuary ceny ujęte w cenie przyjetego systemu geberit.
393 | KNR 2-15 WACETOB 136-1 | Zawory wodne czerpalne z tworzyw sztucznych o średnicy 15 mm | szt | 3 |  | 0
394 | KNR 2-15 WACETOB 137-3 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 5 |  | 0
395 | KNR 2-15 WACETOB 139-1 | Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20 mm | szt | 2 |  | 0
396 | KNR 2-15 WACETOB 137-9 | Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm | szt | 2 |  | 0
397 | KNR 2-15 WACETOB 229-5 | Zlewozmywak kwasoodporny z ociekaczem jednolopmorowy | szt | 1 |  | 0
398 | KNR 2-15 WACETOB 230-2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl | 4 |  | 0
399 | KNR 2-15 WACETOB 123-1 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych - średnica nominalna 15 mm | kpl | 23 |  | 0
400 | KNR 2-15 WACETOB 123-2 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych - średnica nominalna 20 mm | kpl | 4 |  | 0
401 | KNR 2-15 WACETOB 123-3 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych - średnica nominalna 25 mm | kpl | 8 |  | 0
|  | RAZEM 3.4.5 Baterie i zawory do armatury Zawory spłukujące do misek ustepowych i pisuarów miski ustepowe, Pisuary ceny ujęte w cenie przyjetego systemu geberit. |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.4 INSTALACJA WODNA WEWNĘTRZNA |  |  |  | 0
3.5 |  | WENTYLACJA
3.5.1 |  | Przewody
3.5.1.1 |  | Wyrzutnia [powiertrza ścienna typ C
402 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 1.15 |  | 0
403 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 1.06 |  | 0
404 | KNR 2-17 152-3 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 250 mm | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.1 Wyrzutnia [powiertrza ścienna typ C |  |  |  | 0
3.5.1.2 |  | Wyrzutnia poqwietrzna ścienna typu C
405 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 1.19 |  | 0
406 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 3.39 |  | 0
407 | KNR 2-17 102-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (udział kształtek do 55%) o obwodzie do 400 mm | m2 | 3.77 |  | 0
408 | KNR 2-17 147-1 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, kołowe, typ B i C o średnicy do 315 mm | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.2 Wyrzutnia poqwietrzna ścienna typu C |  |  |  | 0
3.5.1.3 |  | Nawiew N1
409 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 1.21 |  | 0
410 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 0.78 |  | 0
411 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 160 mm | m2 | 2.89 |  | 0
412 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 125 mm | m2 | 1.49 |  | 0
413 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice 1-płaszczyznowe stalowe, prostokątne typ A do przewodów o obwodzie 125 mm | szt | 1 |  | 0
414 | KNR 2-17 140-1 | Anemostat wirowy okrągły + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) o D 160 mm | szt | 5 |  | 0
415 | KNR 2-17 119-2 | Analogia - Montaż przewodów elastycznych tłumiących D; 125 mm | m2 | 0.45 |  | 0
416 | KNR 2-17 113-2 | Analogia - Montaż przewodów elastycznych tłumiących D; 160 mm | m2 | 0.14 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.3 Nawiew N1 |  |  |  | 0
3.5.1.4 |  | Nawiew N2
417 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 0.72 |  | 0
418 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 5.16 |  | 0
419 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 160 mm | m2 | 3.12 |  | 0
420 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 1,25 mm | m2 | 3.97 |  | 0
421 | KNR 2-17 115-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy do 100 mm | m2 | 0.85 |  | 0
422 | KNR 2-17 119-1 | Analogia - przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o D: 100 mm | m2 | 0.37 |  | 0
423 | KNR 2-17 119-2 | Analogia - Montaż przewodów elastycznych tłumiących D; 125 mm | m2 | 0.26 |  | 0
424 | KNR 2-17 119-2 | Analogia - Montaż przewodu elastycznego tłumiącego o średnicy do 200 mm | m2 | 1.884 |  | 0
425 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice 1 o D: 100 mm | szt | 1 |  | 0
426 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice D:125 mm | szt | 1 |  | 0
427 | KNR 2-17 140-1 | Anemostat wirowy okrągły + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) o D 100 mm | szt | 2 |  | 0
428 | KNR 2-17 140-1 | Anemostat wirowy okrągły + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) o D 125 mm | szt | 5 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.4 Nawiew N2 |  |  |  | 0
3.5.1.5 |  | Wywiew W1
429 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 0.28 |  | 0
430 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 1.19 |  | 0
431 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 125 mm | m2 | 0.83 |  | 0
432 | KNR 2-17 115-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy do 100 mm | m2 | 1.04 |  | 0
433 | KNR 2-17 115-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 80 mm | m2 | 1.04 |  | 0
434 | KNR 2-17 119-1 | Analogia - przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o D: 100 mm | m2 | 0.08 |  | 0
435 | KNR 2-17 119-2 | Analogia - Montaż przewodów elastycznych tłumiących D; 125 mm | m2 | 0.19 |  | 0
436 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice 1 o D: 80 mm | szt | 1 |  | 0
437 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice 1 o D: 100 mm | szt | 1 |  | 0
438 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice D:125 mm | szt | 2 |  | 0
439 | KNR 2-17 140-1 | Analogia - Montaż zaworu wentylacyjunego D:80 mm | szt | 1 |  | 0
440 | KNR 2-17 140-1 | Anemostaty kołowe, D: 100 mm wraz ze skrzynką rozperężną i króćcem bocznym | szt | 1 |  | 0
441 | KNR 2-17 140-1 | Anemostat wirowy okrągły + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) o D 125 mm | szt | 2 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.5 Wywiew W1 |  |  |  | 0
3.5.1.6 |  | Wywiew W2
442 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 0.37 |  | 0
443 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 7.85 |  | 0
444 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 160 mm | m2 | 1.56 |  | 0
445 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 125 mm | m2 | 0.48 |  | 0
446 | KNR 2-17 115-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy do 100 mm | m2 | 0.38 |  | 0
447 | KNR 2-17 119-2 | Analogia - Montaż przewodów elastycznych tłumiących D; 125 mm | m2 | 0.14 |  | 0
448 | KNR 2-17 119-1 | Analogia - przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o D: 100 mm | m2 | 0.06 |  | 0
449 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice 1 o D: 100 mm | szt | 1 |  | 0
450 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice D:125 mm | szt | 1 |  | 0
451 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice D: 160 mm | szt | 1 |  | 0
452 | KNR 2-17 140-1 | Anemostaty kołowe, D: 100 mm wraz ze skrzynką rozperężną i króćcem bocznym | szt | 1 |  | 0
453 | KNR 2-17 140-1 | Anemostat wirowy okrągły + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) o D 125 mm | szt | 1 |  | 0
454 | KNR 2-17 140-1 | Anemostat wirowy okrągły + skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) o D 160 mm | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.6 Wywiew W2 |  |  |  | 0
3.5.1.7 |  | Wywiew W3
455 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 160 mm | m2 | 3.09 |  | 0
456 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 125 mm | m2 | 1 |  | 0
457 | KNR 2-17 115-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy do 100 mm | m2 | 1.46 |  | 0
458 | KNR 2-17 115-1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy 80 mm | m2 | 0.37 |  | 0
459 | KNR 2-17 119-1 | Analogia - przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o D: 80 mm | m2 | 0.11 |  | 0
460 | KNR 2-17 119-1 | Analogia - przewody wentylacyjne elastyczne tłumiące o D: 100 mm | m2 | 0.08 |  | 0
461 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice 1 o D: 80 mm | szt | 1 |  | 0
462 | KNR 2-17 130-1 | Przepustnice 1 o D: 100 mm | szt | 5 |  | 0
463 | KNR 2-17 140-1 | Anemostaty kołowe, typ D o średnicach do 100 mm | szt | 6 |  | 0
464 | KNR 2-17 208-1 | Wentylator dachowy stalowy D: 160 mm | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.7 Wywiew W3 |  |  |  | 0
3.5.1.8 |  | Wywiew wyrzutowy WY 1
465 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 0.61 |  | 0
466 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 2.56 |  | 0
467 | KNR 2-17 121-2 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe, typ B/I (udział kształtek do 65%) o średnicy do 200 mm | m2 | 5.16 |  | 0
468 | KNR 2-17 103-2 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (udział kształtek do 65%) o obwodzie do 600 mm | m2 | 3 |  | 0
469 | KNR 2-17 208-1 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicy otworów ssących do 200 mm i masie do 25 kg | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.8 Wywiew wyrzutowy WY 1 |  |  |  | 0
3.5.1.9 |  | Wywiew wyrzutowy WY2
470 | KNR 2-17 115-3 | Przewód okrągły o D: 250mm | m2 | 0.34 |  | 0
471 | KNR 2-17 115-2 | Przewody wentylacyjne o średnicy do 200 mm | m2 | 2.69 |  | 0
472 | KNR 2-17 145-1 | Wyrzutnie dachowe, kołowe, typ D, E, G z pionowym wylotem powietrza o średnicy do 200 mm | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1.9 Wywiew wyrzutowy WY2 |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.5.1 Przewody |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.5 WENTYLACJA |  |  |  | 0
3.6 |  | INSTALACJA GRZEWCZA
3.6.1 |  | Podłogówka
473 | KNR 0-31 IGM 306-9 | Montaż rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego HP10/16 o 10 obwodach i średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/16 | kpl | 2 |  | 0
474 | KNR 0-31 IGM 302-1 | Montaż ogrzewania podłogowego, układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna, woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.C - rurociągi o średnicy nominalnej 16 mm, rozstaw rur w wężownicy 75 mm | m2 | 108.4 |  | 0
475 | KNR 0-31 IGM 218-1 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy nominalnej 15, 22, 28 mm - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonywania próby | m | 913.8 |  | 0
476 | KNR 0-31 IGM 218-2 | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, rurociągi o średnicy nominalnej 15, 22, 28 mm - próba wodna ciśnieniowa | m | 913.8 |  | 0
477 | KNR 0-31 IGM 206-3 | Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 800 mm | szt | 2 |  | 0
478 | KNR 0-31 IGM 207-1 | Podłączenie do istalacji c.o. grzejników panelowych VK ze ściany, średnica nominalna podłączenia 15 mm | szt | 2 |  | 0
479 | KNR 0-31 IGM 208-1 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi, średnica nominalna armatury 15 mm | kpl | 2 |  | 0
480 | KNR 0-31 IGM 208-3 | Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych, średnica nominalna armatury 15 mm | szt | 2 |  | 0
|  | RAZEM 3.6.1 Podłogówka |  |  |  | 0
3.6.2 |  | Pompa ciepła
481 | KNR 0-31 IGM 219-1 | Łączenie systemu Hep2O z innymi technologiami - rury miedziane instalacyjne o średnicy nominalnej 15 mm - połącznie z instalacja pompy ciepła | szt | 4 |  | 0
482 | KNR 2-15 425-1 | Analogia - Montaż popmy ciepła na stropodachu i zasobnikiem ciepłej wody uzytkowej wewnątrz bdynku | szt | 1 |  | 0
483 | KNR 2-15 507-4 | Naczynie przzeponowe | szt | 1 |  | 0
|  | RAZEM 3.6.2 Pompa ciepła |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3.6 INSTALACJA GRZEWCZA |  |  |  | 0
3.7 |  | KLIMATYZACJA
484 | KNR 2-17 320-1 | Analogia - Montaż klimatyzatora wewnętrznego na stropodachu - KLIMATYZATOR DAKIN 3MXM68A9 | szt | 1 |  | 0
485 | KNR 2-17 326-1 | Analogia - Wewnętrzna jednostka klimatyzacji - kasetonowa typu DAIKIN FFA35A9 Nakłady przyjęto na zasadzie interpolacji | szt | 4 |  | 0
486 | KNR 0-35 IGM 201-2 | Rurociągi miedziane lutowane, Rura miedziana do klimatyzacji 3x12,74/6,4 CuT | m | 60 |  | 0
487 | KNR 2-15 WACETOB 112-1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych - średnica zewnętrzna 16 mm - odprowadzenie skroplin | m | 26 |  | 0
488 | KNR 2-02 1220-3 | Analogia - Obudowa akustyczna klimatyzacji i pompy ciepła, wraz z elementami kotwiącymi | m2 | 15 |  | 0
|  | RAZEM 3.7 KLIMATYZACJA |  |  |  | 0
|  | RAZEM 3 BRANŻA SANITARNA |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0