Załączniki nr 1c do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Miejscowość: Warszawa, data: 13.06.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Dotyczy zadania pod nazwą: Wymiana pokrycia dachu Łódź ul. Maszynowa 8.

- Informacje ogólne:

PGE Energetyka Kolejowa S.A. poszukuje Wykonawcy prac zgodnie z opisem poniżej:

| a) | Inwestor: | PGE Energetyka Kolejowa S.A. |
| --- | --- | --- |
| b) | Generalny Wykonawca: | ----------- |
| c) | Podmiot prowadzący postępowanie zakupowe: | PGE Energetyka Kolejowa Holding Sp. z o.o. |
| d) | Strona umowy (Zamawiający): | PGE Energetyka Kolejowa S.A. |
| e) | Przedmiot zamówienia: | Wymiana pokrycia dachu Łódź ul. Maszynowa 8 |
| f) | Strona odpowiedzialna za zapewnienie materiałów i urządzeń: | Wykonawca |
| h) | Lokalizacja zadania: | Łódź ul. Maszynowa 8 |
| i) | Oczekiwany termin rozpoczęcia prac: | Nie później niż 5 dni od podpisania umowy |
| j) | Czas trwania umowy: | Do 3 miesięcy od podpisania umowy |
| k) | Wymagany czas obowiązywania gwarancji ma wykonane prace: | 36 miesiące |
| l) | Wymagana wartość i zakres polisy OC: | 330.000 zł |
| m) | Referencje/potwierdzenie wykonania prac o tożsamym charakterze: | W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy powinni wykazać że, w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum dwa zamówienia polegające na wykonaniu robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot Zakupu, na kwotę min. 100 000,00 zł netto każde; |
| n) | Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty: | NIE |
| o) | Osoba kontaktowa w sprawie wizji lokalnej: | Jarosław Krzywański tel. 697-040-231 |

  - Wymiana pokrycia dachu Łódź ul. Maszynowa 8.

  - Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku.

- Zakres usługi i odpowiedzialność Wykonawcy:

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.

- zapewnienie sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizacji zlecenia.

  - Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie współpracujące z Wykonawcą, wykonujący zlecone usługi zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości,
w posiadanie których weszli w związku z realizacją Robót.

  - Protokół odbioru podpisany i zatwierdzony przez Zamawiającego bez zastrzeżeń jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniem.

3.    Roboty budowlane zostaną rozliczane kosztorysowo.