Kraków, data: 21.07.2025 r.

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

Dotyczy zadania pod nazwą:

* **Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu urządzeń sieci trakcyjnej**

1. **Informacje ogólne:**

PGE Energetyka Kolejowa S.A. Oddział w Warszawie – Usługi – poszukuje Wykonawcy prac zgodnie z opisem poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| a) | Inwestor: | PKP PLK S.A. oraz inne podmioty, dla których PGE EK S.A. świadczy roboty i usługi |
| b) | Podmiot prowadzący postępowanie zakupowe: | PGE Energetyka Kolejowa Holding Sp. z o.o. Departament Zakupów i Logistyki |
| c) | Strona umowy (Zamawiający): | PGE Energetyka Kolejowa S.A. |
| d) | Przedmiot zamówienia: | Wykonanie robót budowlanych w zakresie montażu urządzeń sieci trakcyjnej. |
| e) | Strona odpowiedzialna za zapewnienie materiałów i urządzeń: | Wykonawca |
| f) | Strona odpowiedzialna za zapewnienie Kierownika ~~budowy~~/robót: | Wykonawca |
| g) | Lokalizacja zadania: | Usługi budowlane będą realizowane na terenie 13 Sekcji Zasilania Zakładu Południowego. Załączniki 4.2 i 4.3 do OPZ. |
| h) | Oczekiwany termin rozpoczęcia prac: | Zostanie określony w Zamówieniu Wykonawczym do Umowy ramowej na podstawie Harmonogram Robót. |
| i) | Oczekiwany termin zakończenia prac: | Zostanie określony w Zamówieniu Wykonawczym do Umowy ramowej na podstawie Harmonogram Robót. |
| j) | Wymagany czas obowiązywania gwarancji ma wykonane prace: | Zostanie określony w Zamówieniu Wykonawczym – będzie zgodny z Kontraktem Głównym zawartym z Inwestorem. |
| k) | Wymagana wartość i zakres polisy OC: | OC deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 PLN. |
| l) | Referencje/potwierdzenie wykonania prac o tożsamym charakterze: | Potwierdzone wykonanie prac w okresie ostatnich 3 lat o tożsamym zakresie rzeczowym |
| m) | Obowiązkowa wizja lokalna przed złożeniem oferty: | Nie dotyczy |
| n) | Osoba do kontaktu: | Imię i nazwisko: Mariusz Skrzyński  e-mail: m.skrzyński@pkpenergetyka.pl |

1. **Zakres usługi i odpowiedzialność Oferenta/Wykonawcy:**
   1. Opis zakresu Robót wraz ze specyfikacją:

* Montaż konstrukcji wsporczych (bramka)
* Montaż konstrukcji wsporczych (półbramka)
* Montaż słupów indywidualnych stalowych
* Montaż słupów indywidualnych betonowych
* Montaż wsporników/uchwytów liny uszynienia grupowego (bocianów)
* Montaż odciągów prętowych

Szczegółowa lista usług wraz z miejscami realizacji znajduje się w załączniku 2a Arkuszu Kalkulacyjnym.

* Zamawiający nie dopuszcza składania Oferty częściowej na niepełny zakres danej części.
* Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia uwzględnia wszelkiego rodzaju opłaty, podatki oraz wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia.
  1. Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym kwalifikacje, uprawnienia, certyfikaty, aprobaty techniczne, inne:
* Produkty, podlegające pod procedurę SMS-PW-17 stosowane na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., muszą posiadać ważne Dopuszczenie do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wydane przez właściwego Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zgodnie z procedurą SMS-PW-17.

2.3 Obowiązki Wykonawcy:

* zapewnienie sprzętu wraz z obsługą na potrzeby realizacji Robót,
* zidentyfikowanie, usunięcie i zabezpieczenie ewentualnych kolizji podziemnych przed rozpoczęciem Robót,
* uporządkowanie terenu po zakończonych Robotach,

2.4 Wykonawca zobowiązuje się do:

* przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej,
* wykonywania Robót zgodnie z przekazaną dokumentacją,
* zapewnienia bezpiecznej technologii prowadzenia Robót, jak i stałego jej przestrzegania,
* przedstawiania, na żądanie, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Robót,
* uzyskanie imiennych przepustek uprawniających te osoby do wstępu na obszar kolejowy.

2.5 Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie współpracujące

z Wykonawcą, wykonujący zlecone usługi zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, w posiadanie których weszli w związku z realizacją Robót.

2.6 Wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy będą posiadali niezbędne szkolenia BHP, uprawnienia, kwalifikacje, certyfikaty oraz karty wstępu lub przepustki do pracy w terenie kolejowym (jeśli wymagane).

2.7 Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników, podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Robót.

1. Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne:
   1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 126, poz. 1126, z późn. zm.).
   2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47, poz. 401).
   3. Ibh-105 „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP PLK S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP PLK S.A. (wraz z załącznikami)”.
   4. Utylizacja odpadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
2. **Załączniki:**
   1. Zakład Południowy\_sekcje obszar działania
   2. Mapa podziału terytorialnego wg. Zakładów