## KOSZTORYS OFERTOWY
KOSZTORYS OFERTOWY
Remont hali pociągu sieciowego PKP Energetyka S.A. Zakład Dolnośląski. Sekcja zasilania elektroenergetycznego ul. Żwirki i Wigury 11, 55-120 Oborniki Śląskie
Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Obmiar | Cena jedn. | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | DACH
1.1 |  | Roboty demontażowe
1 | KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3.9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - pas 50 cm w celu wymiany obróbek | m2 | 34.7
2 | KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - j.w. - ok. 2 cm w sumie Krotność = 2 | m2 | 34.7
3 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich - pas podrynnowy i nadrynnowy | m2 | 69.4
4 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich - attyka | m2 | 10.05
5 | KNR 4-01 0412-04 analogia | Demontaż kantówki drewnianej w celu wymiany obróbek | m | 69.4
6 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 69.4
7 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 36
8 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Rozebranie izolacji styropianowej gr. 10 cm | m2 | 34.7
|  | RAZEM 1.1 Roboty demontażowe |  |  |  | 0
1.2 |  | Attyka (ogniomury)
9 | KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa /średnie wartości/ | m2 | 8.04
10 | KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-01 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2 | m2 | 8.04
11 | KNR 4-01 0804-07 analogia | Skucie spękanej szlichty cementowej | m2 | 8.04
12 | KNR 4-01 0702-09 | Odbicie tynków z zaprawy cementowej pasami /przyjęto skucie odwarstwiających się tynków ze ściany ogniomuru w ilości ok. 30% od strony wewnętrznej / | m | 6.03
13 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi | m2 | 14.07
14 | KNR 4-01 0312-01 analogia | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. poziomych - wykonanie szlichty na murach ceglanych | m | 20.1
15 | KNR 4-01 0708-05 analogia | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej - 50% uzupełnień | m | 13.4
16 | KNR 0-22 0528-01 | Przygotowanie podłoża pod roboty izolacyjne | m2 | 16.08
17 | KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 16.08
18 | KNR 2-02 0603-10 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 16.08
19 | KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej - ścianka attyki z wywinięciem pod obróbkę wraz z wywinieciem na połać dachu | m2 | 23.45
20 | KNR-W 4-01 0519-04 z.sz.2.3. 9909-01/3 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - ścianka attyki z wywinięciem pod obróbkę wraz z wywinieciem na połać dachu | m2 | 23.45
21 | KNR 2-02 0410-01 analogia | Montaż płyty OSB gr.22mm na ściance attykowej | m2 | 8.04
22 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - RAL3011 | m2 | 11.055
|  | RAZEM 1.2 Attyka (ogniomury) |  |  |  | 0
1.3 |  | Obróbki blacharskie - pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe
23 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy i podrynnowy, obróbka gzymsu | m2 | 62.2
24 | KNR-W 2-02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 69.4
25 | KNR-W 2-02 0529-02 | Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | m | 36
|  | RAZEM 1.3 Obróbki blacharskie - pas podrynnowy, nadrynnowy, rynny, rury spustowe |  |  |  | 0
1.4 |  | Prace pokrywcze na dachu
26 | KNR 4-01 0803-01 | Oczyszczenie podłoża i uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro /przyjęto 30% powierzchni do remontu/ | m2 | 10.41
27 | KNR 2-02 0602-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - zagruntowanie powierzchni | m2 | 10.41
28 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - wykonanie warstwy paroizolacyjnej z papy podkładowej Szybki Profil SBS | m2 | 34.7
29 | KNR-W 2-02 0608-01 analogia | Montaż izolacji ze styropapy gr. 10 cm /metoda montażu: klejenie, w strefie narożnej i na krawędziach dodatkowo kołkowanie/ | m2 | 34.7
30 | KNR 4-01 0412-04 analogia | Montaż kantówki 9x9 cm wzdłuż krawędzi dachu - kantówka z demontazu | m | 69.4
31 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - uzupełnienie pasa szer. 50 cm | m2 | 34.7
32 | KNR 0-22 0528-01 | Przygotowanie podłoża poprzez ścięcie pęcherzy, zlikwidowanie nierówności - przyjęto około 10% powierzchni | m2 | 20.386
33 | KNR-W 2-02 0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe /w zakresie czynnosci jest gruntowanie/ | m2 | 203.86
34 | NNRNKB 202 0522-08 analogia | Montaż kominków wentylacyjnych | szt. | 10
|  | RAZEM 1.4 Prace pokrywcze na dachu |  |  |  | 0
1.5 |  | Wentylatory, wywiewki
35 | KNR 4-01 1212-02 analogia | Dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową - RAL3011 | m2 | 7.2
36 | KNR 2-02 0617-06 analogia | Uszczelnienie kitem uszczelniającym /styk z papą/ | m | 19.2
37 | KNR 0-22 0529-06 analogia | Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej | mb obwodu | 19.2
|  | RAZEM 1.5 Wentylatory, wywiewki |  |  |  | 0
1.6 |  | Demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej
38 | analogia | Demontaż i późniejsze odtworzenie instalacji odgromowej z nowych elementów - zwody poziome /w zakresie wsporniki, złączki, przewody/ | m | 88.5
|  | RAZEM 1.6 Demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej |  |  |  | 0
1.7 |  | Świetlik
39 | KNR 4-01 1111-02 analogia | Usunięcie kominka i wypełnienia z blachy w świetliku | m2 | 1.75
40 | KNR 4-01 1107-09 z.sz. 5.3. 9911-01 z.sz. 5.3. 9911-02 | Szklenie stałych ram świetlików dachowych metalowych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym zbrojonym grubości 5-8 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare | m2 | 1.75
41 | KNR 4-01 1212-14 | Dwukrotne malowanie farbą świetlików stalowych - RAL7035 (kolor ustalić przed malowaniem) | m2 | 69.84
42 |  | Częściowa wymiana izolacji szyb w ramach świetlików. | m | 15
|  | RAZEM 1.7 Świetlik |  |  |  | 0
1.8 |  | Wywóz i utylizacja odpadów z dachu
43 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - papa | m3 | 0.416
44 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - izolacja styropianowa | m3 | 3.47
45 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - obróbki | t | 0.5
46 | kalk. własna | Opłata za usunięcie, wywiezienie i utylizację odpadów poremontowych - gruz - przyjęto średnie spulchnienie 1,4 | m3 | 0.291
|  | RAZEM 1.8 Wywóz i utylizacja odpadów z dachu |  |  |  | 0
1.9 |  | RUSZTOWANIE /do robót na zewnątrz/
47 | KNR 2-02 1610-01 | Rusztowania ramowe przyścienne | m2 | 410.4
|  | RAZEM 1.9 RUSZTOWANIE /do robót na zewnątrz/ |  |  |  | 0
|  | RAZEM 1 DACH |  |  |  | 0
2 |  | ROBOTY WEWNĄTRZ
2.1 |  | Ściany
48 | KNR 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 11.61
49 | KNR 4-01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych | m2 | 464.388
50 | NNRNKB 202 2012-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie na ścianach hali | m2 | 12.771
51 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | m2 | 464.388
52 | KNNR-W 3 1003-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych ścian - kolor biały | m2 | 316.188
53 | KNR-W 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie h=2,0 - kolor RAL9002 | m2 | 148.2
54 | KNR 4-01 1212-02 | Malowanie dwukrotne farbą podkładową i nawierzchniową - elementy metalowe /przewody wentylacyjne, wentylatory, itp/ - kolor RAL7035 (ustalić przed wykonaniem prac) | m2 | 26.4
55 | KNR 4-01 1212-02 | Malowanie dwukrotne farbą podkładową i nawierzchniową - drzwi - kolor RAL7035 | m2 | 10.6
56 | KNR 4-01 1212-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat - kolor RAL7035 | m2 | 1.5
57 |  | Oczyszczenie grzejników z brudu i kurzu | szt | 6
|  | RAZEM 2.1 Ściany |  |  |  | 0
2.2 |  | Sufit
58 | KNR 4-01 0713-02 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach | m2 | 63.456
59 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome | m2 | 63.456
60 | KNNR-W 3 1003-01 | Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych - emulsja kolor biały | m2 | 63.456
|  | RAZEM 2.2 Sufit |  |  |  | 0
2.3 |  | Rusztowanie
61 | KNR 2-02 1611-06 | Rusztowania ramowe wielokolumnowe UWAGA: WYKONAWCA SAM SZACUJE ILOŚĆ RUSZTOWANIA POTRZEBNĄ DO WYKONANIA PRAC | m2 | 445.284
62 | KNR-W 2-02 1604-03 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 7 m - przyjęto 20% z uwagi na stosowanie rusztowania przesuwnego UWAGA: WYKONAWCA SAM SZACUJE ILOŚĆ RUSZTOWANIA POTRZEBNĄ DO WYKONANIA PRAC | m2 | 23.04
|  | RAZEM 2.3 Rusztowanie |  |  |  | 0
2.4 |  | Posadzka
63 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm - miejscowo przy szynach Krotność = 0,5 | m2 | 3.6
64 | ZKNR C-2 0802-01 analogia | Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych - posadzka w hali | m2 | 201.92
65 | KNR 9-24 0101-04 | Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej | m2 | 201.92
66 | ZKNR C-2 0811-04 analogia | Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości powyżej 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. pozioma Uzupełnienia zaprawą naprawczą do betonu po przy szynach | dm3 | 90
67 | NNRNKB 202 1132-01 kalk. własna | Wykonanie naprawy posadzki betonowej. Przyjęto zaprawę naprawczą PCC, grubość warstwy 0,5-1,0 cm. UWAGA: uwzględnic pełen zakres wg. przyjętej technologii | m2 | 201.92
68 | KNR BC-02 0407-04 + KNR BC-02 0407-05 analogia | Posadzka przemysłowa z barwionej żywicy epoksydowej - grubowarstwowa gładka gr. 1,5 mm /gruntowanie, podkład i warstwa wierzchnia /kolor szary średni, RAL 7035/ Uwaga: posadzka ma być odporna na oleje, tłuszcze, paliwa, smary. | m2 | 201.92
|  | RAZEM 2.4 Posadzka |  |  |  | 0
2.5 |  | Remont kanału
69 | ZKNR C-2 0802-03 analogia | Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni pionowych | m2 | 34.776
70 | ZKNR C-2 0802-01 analogia | Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych | m2 | 15.68
71 | KNR 9-24 0101-04 | Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej | m2 | 50.456
72 | KNR 7-28 0302-08 | Miejscowe uzupełnienia zaprawą cementową | m2 | 5.046
73 | NNRNKB 202 1132-01 | Wykonanie naprawy dna kanału. Przyjęto zaprawę naprawczą PCC, grubość warstwy 0,5-1,0 cm. UWAGA: uwzględnic pełen zakres wg. przyjętej technologii | m2 | 15.68
74 | KNR AT-40 0105-06 kalk. własna | Naprawa powierzchni ścian zaprawą PCC. UWAGA: uwzględnic pełen zakres wg. przyjętej technologii | m2 | 34.776
75 | KNR 4-01 1212-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat kolor szary średni, RAL 7035 | m2 | 1.5
76 | KNNR 6 0705-07 analogia | Oznakowanie poziome wokół kanałów oraz schody /linie czarno-żółte/ | m2 | 6.1
77 | KNR BC-02 0407-04 + KNR BC-02 0407-05 analogia | Okładzina ścian i posadzki kanału - wykonana z barwionej żywicy epoksydowej - - grubowarstwowa gładka gr. 1,5 mm /gruntowanie, podkład i warstwa wierzchnia /kolor szary średni, RAL 7035/ Uwaga: posadzka ma być odporna na oleje, tłuszcze, paliwa, smary. | m2 | 50.456
|  | RAZEM 2.5 Remont kanału |  |  |  | 0
|  | RAZEM 2 ROBOTY WEWNĄTRZ |  |  |  | 0
3 |  | WENTYLACJA MECHANICZNA - kanał pociągu sieciowego
78 | KNR AT-61 0307-04 | Wentylatory dachowe o średnicy otworu ssącego 250 mm - np. Wentylator dachowy WD-25 silnik - SSKh71-4A; 1~230 V, 0,18 kW, 1,4 A, 1420 obr/min V=2100m3/h, ΔH=230Pa /nalezy uwzględnić wymianę przewodu zasilającego - około 20 m/ | szt. | 1
79 |  | Udrożnienie przewodow wentylacji mechanicznej z kanału pociągu sieciowego na dach | szt | 1
80 | KNR 0-22 0529-03 | Obróbki dachowe włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd | mb obwodu | 3.18
81 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 3.18
82 | KNNR 5 0410-03 | Regulator obrotów dla 1 wentylatora | szt. | 1
|  | RAZEM 3 WENTYLACJA MECHANICZNA - kanał pociągu sieciowego |  |  |  | 0
4 |  | ROBOTY PORZĄDKOWE
83 |  | Usunięcie, wywóz i utylizacja wszystkich odpadów | kpl. | 1
|  | RAZEM 4 ROBOTY PORZĄDKOWE |  |  |  | 0
|  | RAZEM kosztorys |  |  |  | 0