- Dąbrowa Górnicza, Towarowa

- Wiata na odpady 16 m2, mauzery z olejem, elektroodpady, opakowania po farbach możliwy wjazd wózkiem paletowym, wysokość wiaty ok 2 m wewnątrz.

- Utwardzenie placu 16 m2, pod wiatą. Wylewka betonowa

- Czechowice Dziedzice, Hutnicza 2

- Zasiek z prefabrykatów betonowych, układ zgodnie z załącznikiem, łączna długość ok 30 m.

- Wiata, powierzchnia wiaty 6 m2, wymiary wiaty 2 m x 3 m, drzwi o szerokości 1 m, podłoże utwardzone pod wiatą 6 m2. Usytuowanie wiaty zgodnie z załącznikiem

- Dąbrowa Górnicza, Dworcowa

- Wiata 4 m2, wymiary wiaty 2 mx 2m, drzwi do wiaty 1 m. Powierzchnia pod wiatą utwardzona 4 m2 wylewka betonowa.

- Częstochowa, Rejtana

- Wiata 6 m2, bez utwardzenia, wymiary wiaty 2x3, drzwi 1 m

- Utwardzenie 40 m2, wylewka betonowa.

- Lubliniec, Cegielniana

- Wiata 6m2, o wymiarach 2x3, drzwi do wiaty 1m.  Utwardzenie pod wiatą zgodnie z schematem.

- Łączna powierzchnia utwardzenia 15 m2, wylewka betonowa.

- Gliwice, Szlak Kolejowy

- Brak prac

- Jelenia Góra, Krakowska

- Utwardzenie terenu, łączna powierzchnia 75 m2. Utwardzenie pod zasiekiem wylewka betonowa. Utwardzenie 5x10 kostka brukowa, zamiennie dopuszczamy wylewkę betonową.

- Zasiek na złom o łącznej długości 20 m

- Wrocław, Kunickiego

- Utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 100 m2, utwardzenie pod zasiekiem wylewka betonowa. Pozostałe utwardzenie kostka brukowa lub wylewka betonowa.

- Opole, Bassego

- Utwardzenie terenu  o łącznej powierzchni 170 m2,  utwardzenie pod zasiekiem (70m2) wylewka betonowa. Pozostałe utwardzenie kostka brukowa lub wylewka betonowa.

- Rybnik, Kwiatowa

- Brak prac

- Stargard, Składowa

- Utwardzenie terenu w jednym 36 m2 miejsce opisane na mapie, wylewka betonowa. Należ usunąć stare płyty betonowe nową nawierzchnię dostosować wysokością do istniejącej powierzchni.

- Zasiek 70 metrów bieżących, linia przebiegu usytuowania zasieku oznaczona kolorem pomarańczowym przerywanym na mapie. Należy przygotować podłoże, wypoziomować i ustawić.

- Słupca, Kolejowa 3

- Utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 105 m2. Utwardzenie pod bębny ok 30 m3 wylewka betonowa, wylewka betonowa ok 60 m2, wylewka betonowa 15 pod zasiek.

- Zasiek z monobloków, o wysokości max 110 cm, wymiary 2 m x 4m. Łączna długość 6 m.

- Gniezno, Mokra 15

- Utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 58 m2, zgodnie z poniższym schematem. Dla wszystkich wskazanych miejsc utwardzenie z wylewki betonowej.

- Wiata na odpady (przy rampie) o wymiarach 4 m x 2,8 m, drzwi do wiaty 1,5 m.

- Wiata na odpady o wymiarach 4,5 m x 2 m, drzwi do wiaty 1,5 m.

- Włoszczowa, Śląska

- Utwardzenie terenu pod transformatory 24 m2, wylewka betonowa. Konieczne skucie starego podłoża i wylanie nowej nawierzchni.

- Sędziszów, Kielecka

- Utwardzenie terenu 40 m2, wylewka betonowa.

- Kielce Kolberga

- Utwardzenie terenu 100 m2, utwardzenie z kruszywa 0-32.

- Inowrocław, Kruśliwiecka

- Wiata 15 m2, o wymiarach 6 x 2,5 m. Drzwi do wiaty o szerokości 1 m.

- Utwardzenie terenu o powierzchni ok 11 m2 z płyt prefabrykowanych betonowych. Minimalny wymiar jednej płyty 1,24 m x 1,2 m, ilość płyt 7 sztuk. Konieczne jest przygotowanie podłoża pod płyty betonowe. Nośność płyt ok. 1 tona na m2.

- Katowice, Porcelanowa

- Wiata 4 m2, o wymiarach 2 x 2 metry, szerokość drzwi wiaty 1 m.

- Białogard, Pękanino

- Utwardzenie pod transformatory, opis powierzchni oznaczony kolorem żółtym. Powierzchnia 36 m2. Wylewka betonowa

- Głogów, Mickiewicza

- Utwardzenie terenu o łącznej powierzchni 80 m2, wylewka betonowa.

- Wiata na odpady 17 m2 utwardzenie pod wiatą oraz przed wiatą. Wiata o wymiarach 2,7 m x 6,2 m, drzwi do wiaty 1,2 m. Zakres prac obejmuje demontaż i utylizację obecnej wiaty, wykonanie wylewki, montaż nowej wiaty wg. wskazanych wymiarów.

- Słupsk, Krzywoustego

- Utwardzenie terenu o powierzchni ok 4 m2 z płyt prefabrykowanych betonowych. Minimalny wymiar jednej płyty 1,24 m x 1,2 m, ilość płyt 2 sztuki. Usytuowanie płyt na posadzce betonowej, konieczne ew. wypoziomowanie. Nośność płyt ok. 1 tona na m2.

- Zasiek w kształcie litery L o wymiarach boków 3 x 3m.

- Olsztyn Lubelska

- Utwardzenie terenu ok 30 m2, wylewka betonowa.

- Wiata na odpady 15 m2, drzwi do wiaty o szerokości 1 m.

- Utwardzenie terenu o powierzchni ok 4 m2 z płyt prefabrykowanych betonowych. Minimalny wymiar jednej płyty 1,24 m x 1,2 m, ilość płyt 2 sztuki. Usytuowanie płyt na posadzce betonowej, konieczne ew. wypoziomowanie. Nośność płyt ok. 1 tona na m2.

- Pilawa, Przemysłowa

- Utwardzenie terenu 20 m2, wylewka betonowa na istniejącym podłożu

- Wykonanie zasieku z płyt monobloków (2 sztuki ) po 2 m. Łącznie 4 metry.

- Białystok, Hetmańska 109

- Brak prac

- Sochaczew, Głowackiego

- Utwardzenie terenu 20 m2, wylewka betonowa na istniejącym podłożu

- Zasiek monobloki 3 sztuki po 2 m. Łącznie 6 m.

- Kutno, Majdany

- Brak prac

- Strażów 28

- Utwardzenie terenu 130 m2. Gotowe płyty betonowe, o minimalnym dopuszczalnym obciążeniu 500 kg/m2. Ułożone bezpośrednio na gruncie, wypoziomowane.

- Utwardzenie o wymiarach 5 x 11 (m)

- Utwardzenie o wymiarach 5 x 15 (m)

- Zgierz, Sierakowskiego

- Wiata na odpady 12 m2, należy rozebrać starą wiatę i w miejsce starej wiaty postawić nową wiatę. Zakres prac obejmuje wykonanie skucie starej wylewki i wykonanie nowej wylewki szerzej niż obrys wiaty.

- Utwardzenie terenu łącznej powierzchni 54 m2, utwardzenie pod wiatą wylewka betonowa 12 m2, utwardzenie przy rampie wylewka betonowa.

Teren przeznaczony po utwardzenie: