OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie systemu ppoż na Podstacji Trakcyjnej Zachodnia

- Zakres

  - Zakres zamówienia obejmuje Opracowanie projektu wykonawczego SSP przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wraz z kompletnym wykonaniem i uruchomieniem systemu ppoż na obiekcie PT Zachodnia

  - Po stronie Wykonawcy montaż, skonfigurowanie, zaprogramowanie i rozruch wszystkich elementów. Wszelkie połączenia wewnętrzne np. przewody sterownicze czy sygnalizacyjne należą do obowiązków Dostawcy.

  - Dokumenty stanowiące podstawę dostawy i wykonania, nawzajem uzupełniające się, wg hierarchii rozpatrywania:

- niniejsze założenia OPZ

- standardy PGE Energetyka Kolejowa S.A. (Inwestora)

  - Zakres prac do wykonania dla każdego obiektu

- Opracowanie projektu wykonawczego SSP przez osobę z uprawnieniami budowlanymi

- Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż

- Dostawa centrali SSP zgodnej z PN-EN 54

- Czujka zasysająca

- Zasilacz pożarowy

- Dostawa czujek pożarowych (dymowe, termiczne, multisensorowe)

- Dostawa ręcznych ostrzegaczy pożarowych

- Dostawa modułów sterujących i sygnalizatorów akustyczno-optycznych

- Wykonanie instalacji kablowej SSP

- Montaż i uruchomienie urządzeń SSP

- Integracja SSP z systemem SCADA

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i odbiorowych

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

  - Na potrzeby w/w zakresu Inwestor umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osoba do kontaktu

  - Paweł Pruk nr tel. 697 040 136

  - Konieczne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji.

- Gwarancja:

  - minimalny termin gwarancji wynosi 60 miesięcy na dostarczone urządzenia;

  - termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego;

  - potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu zamówienia jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy;

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad, oraz do nieodpłatnej wymiany wadliwej części dostawy, jeżeli wady te ujawniły się w okresie gwarancji;

  - gwarancja nie może zawierać odpłatnych świadczeń (np. konserwacji, przeglądów) w trakcie jej obowiązywania;

  - kartę gwarancyjną Wykonawca dostarcza z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Ogólne warunki dostawy i uwagi dodatkowe:

  - Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia na swój koszt.

  - Rozładunek i montaż zapewnia Wykonawca.

  - Pozostałe warunki, w tym termin i miejsce dostawy, gwarancja, odbiór zgodnie z umową.

  - Tabliczki, opisy, instrukcje montażu oraz obsługi w języku polskim.

  - wraz z dostawą należy dostarczyć DTR zastosowanych urządzeń - 3 komplety DTR w formie papierowej, oraz 1 komplet DTR dostarczonej w formie elektronicznej.

  - Wykonawca zapewni bez żadnych dodatkowych opłat szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń.

  - Rozwiązania szczegółowe ustalane będą w trakcie realizacji zadania.

  - Wszystkie zmiany w warunkach wyposażenia i dostawy wykraczające poza materiały przetargowe muszą być obustronnie uzgodnione w formie protokolarnej.

  - Jakiekolwiek jednostronne deklaracje ze strony Wykonawcy dotyczące wyposażenia, terminu dostawy oraz innych warunków realizacji zamówienia, nie mają mocy obowiązującej obie strony i nie stanowią zmiany warunków obowiązującej umowy.

Dostawa i montaż urządzeń na obiekcie

PT Zachodnia – Warszawa ul. Armatnia