| Załącznik 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTOKÓŁ ODBIORU NR ………………………….. CZĘSCIOWEGO/KOŃCOWEGO ŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH I INSTALCJI TOWARZYSZĄCEJ Z DNIA ……………………………… |  |  |  |  |
| NAZWA INSTALACJI: |  |  |  |  |
| RODZAJ INSTALACJI: |  |  |  |  |
| ILOŚĆ/MOC GENERATORÓW: |  |  |  |  |
| LOKALIZACJA: |  |  |  |  |
| INWESTOR: |  |  |  |  |
| WYKONAWCA: |  |  |  |  |
| MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA: |  |  |  |  |
| SKŁAD KOMISJI ODBIOROWEJ |  | IMIĘ I NAZWISKO | FIRMA |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| W TRAKCIE ODBIORU CZĘŚCIOWEGO PRZEDSTAWIONO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: |  |  | STAN | UWAGI |
| 1 | ZGLOSZENIE GOTOWOŚCI PRZYŁĄCZENIA INSTALACJI DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ |  |  |  |
| 2 | SCHEMAT STACJI ELEKTRONERGETYCZNEJ I INSTALACJI |  |  |  |
| 3 | SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO |  |  |  |
| 4 | PROTOKOŁ OTS ZE SPRAWDZENIA UP PRZED ZAŁĄCZENIEM NAPIĘCIA |  |  |  |
| 5 | PROTOKÓŁ OTS ZE SPRAWDZENIA UP W JEDNOSTKACH WYTWÓRCZYCH |  |  |  |
| 6 | SPRAWOZDANIE Z KONCOWEGO SPRAWDZENIA STACJI ELEKTRONERGETYCZNEJ |  |  |  |
| 7 | SWIADECTWO JAKOŚCI TRANSFORAMTORA/-ÓW |  |  |  |
| 8 | PROTOKÓŁ Z BADANIA TRANSFORAMTORA/-ÓW |  |  |  |
| 9 | ŚWIADECTWA WZORCOWANIA I LEGALIZACJI PRZEKLADNIKÓW U/I |  |  |  |
| 10 | PROTOKÓŁ Z BADANIA REZYSTANCJI IZOLACJI LINII KABLOWEJ /-YCH |  |  |  |
| 11 | PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA URZĄDZEŃ ZDALNEGO STEROWANIA, ŁĄCZNOŚCI I ODWZOROWANIA STACJI PODPISANY PRZEZ WYKONAWCĘ INSTALACJI TELETECHNICZNEJ I OSD |  |  |  |
| 12 | PROTOKÓŁ ZE SPRAWDZENIA AUTOAMTYKI EAZ |  |  |  |
| 13 | KSEROKOPIA UZGODNIEŃ OSD STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ I UP |  |  |  |
| 14 | PROTOKÓŁ Z BADANIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ |  |  |  |
| 15 | PROTOKOŁY Z BADANIA REZYSTANCJI UZIEMIENIA JEDNOSTEK WYTWÓRCZYCH |  |  |  |
| 16 | OŚWIADCZENIE INWESTORA O PODPISANIU UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA CZAS ROZRUCHU Z PODANIEM NR UMOWY |  |  |  |
| 17 | OŚWIADCZENIE INWESTORA O PODPISANIU UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ NA ETAPIE ROZRUCHU Z PODANIEM NR UMOWY |  |  |  |
| 18 | OŚWIADCZENIE INWESTORA O PODPISANIU UMOWY DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ NA ETAPIE ROZRUCHU Z PODANIEM NR UMOWY |  |  |  |
| 19 | ZATWIERDZONA PRZEZ OSD INSTRUKCJA WSPÓŁPRACY |  |  |  |
| 20 | ZATWIERDZONA PRZEZ OSD INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI INSTALACJI |  |  |  |
| 21 | DEKLARACJE/CERTYFIKATY ZGODNOŚCI NA NAJWAŻNIEJSZE MATERIAŁY I URZĄDZENIA |  |  |  |
| 22 | PROTOKÓŁ BADANIA KOŃCOWEGO JEDNOSTKI WYTWÓRCZEJ – GENERATOR, ROZDZIELNICA, TRANSFORMATOR |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | DODATKOWE USTALENIA I UWAGI |  |  |  |
| 26 | WYNIK ODBIORU CZĘŚCIOWEGO |  | POZYTYWNY / NEGATYWNY |  |
| 29 | PODPISY |  |  |  |
| W TRAKCIE ODBIORU KOŃCOWEGO PRZEDSTAWIONO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: |  |  | STAN | UWAGI |
| 3 | WYNIKI POMIAROW JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ WPROWADZANEJ DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OPERATORA PODCZAS ROZRUCHU |  |  |  |
| 6 | KSEROKOPIA DECYZJI URE O NADANIU KONCESJI NA WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |
| 7 | OŚWIADCZENIE INWESTORA O PODPISANIU UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ Z PODANIEM NR UMOWY |  |  |  |
| 8 | OŚWIADCZENIE INWESTORA O PODPISANIU UMOWY DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PODANIEM NR UMOWY |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 | DODATKOWE USTALENIA I UWAGI |  |  |  |
| 13 | WYNIK ODBIORU KOŃCOWEGO |  | POZYTYWNY / NEGATYWNY |  |
| 14 | PODPISY |  |  |  |