Załącznik 22

| Linie kablowe ……………. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE linii kablowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ kabla |  |  | przekrój |  | długość |  |  |
| OGLĘDZINY ORAZ SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WYKONANIA Z DOSTARCZONĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | NAZWA PRÓBY/BADANIA |  |  |  |  |  | WYNIK SPRAWDZENIA |
| 1 | Optyczna kontrola trasy linii |  |  |  |  |  |  |
| 2 | sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył głównych i powrotnych, |  |  |  |  |  |  |
| 3 | pomiar rezystancji żył roboczych, |  |  |  |  |  |  |
| 4 | pomiar pojemności, |  |  |  |  |  |  |
| 5 | pomiar rezystancji izolacji, |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pomiar rezystancji izolacji powłoki zewnętrznej, |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pomiar rezystancji żyły powrotnej, |  |  |  |  |  |  |
| 8 | próba napięciowa zestawem rezonansowym AC zgodnie z IEC 60840, |  |  |  |  |  |  |
| 9 | próba wytrzymałości napięciowej (szczelności) powłoki zewnętrznej |  |  |  |  |  |  |
| 10 | dokumentacja geodezyjna |  |  |  |  |  |  |
| OGLĘDZINY KOŃCOWE |  |  |  |  |  |  |  |

Wynik sprawdzenia opisywany jest następująco:  P – pozytywny;  N – negatywny;  B – brak;