…………………….....……………			……………………,data.....……………

nazwa firmy, adres

………………………………….…

……………………………….……

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O GOTOWOŚCI DO ZAŁĄCZENIA POD NAPIĘCIE PRZEBUDOWANEGO OBIEKTU ENERGETYCZNEGO – SPRAWDZENIE MONTERSKIE

………………………………………………………………………………………………

(obiekt-relacja, napięcie, adres)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie przed podaniem napięcia

Oświadczam, że przebudowany obiekt elektroenergetyczny został wykonany zgodnie 
z wiedzą i sztuką techniczną oraz wymaganymi przepisami, został sprawdzony i nadaje się do załączenia pod napięcie. Przebudowany obiekt nie stwarza zagrożenia dla otoczenia oraz istniejącej sieci dystrybucyjnej.

Sprawdzono ciągłość ochrony przeciwporażeniowej z wynikiem pozytywnym (wymagane protokoły pomiarowe przekazane zostaną przy odbiorze).

Kierujący zespołem pracowników (brygadzista):

- Imię i nazwisko ……………………………………….

- Uprawnienia Nr ………………………………………

- Podpis  ………………………………………………..

Oświadczenie po podaniu napięcia (dla sieci niskiego napięcia)

Sprawdzono zgodność i poprawność podłączenia faz i przewodu neutralnego lub ochronno – neutralnego oraz kierunek wirowania w stosunku do włączanej sieci nN.

Podpis Kierującego zespołem (brygadzisty)……………………………...

Potwierdzenie przyjęcia dokumentu: ………………………………………

(czytelny podpis Dopuszczającego)

Dokument stanowi  WZÓR  ZAŁĄCZNIKA  do  POLECENIA  NA  PRACĘ  realizowaną przez brygady „obce” dopuszczane przez pracowników, wymagające etapowego załączania nowych odcinków sieci przed ostatecznym odbiorem technicznym.

*niepotrzebne skreślić