## Kosztorys skrócony inw. UPZP
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Krotność | Ilość | Wartość jedn. | Wartość netto | Wartość
| Kosztorys | Projekt modernizacji korytarzy oraz klatek schodowych w budynku Centrali PGE Obrót S.A.
1 |  | Tablice
1.1 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica TDR | szt | 1 | 1
1.2 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica TP1 | szt | 1 | 1
1.3 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica TP2 | szt | 1 | 1
1.4 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica T1/1 | szt | 1 | 1
1.5 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica T1/2 | szt | 1 | 1
1.6 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica T2bis | szt | 1 | 1
1.7 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica T3bis | szt | 1 | 1
1.8 | KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5·m2 - tablica T4bis | szt | 1 | 1
2 |  | Oprzewodowanie
2.1 | KNNR 5/1101/2 | Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1·kg, 2 mocowania - wspornik do korytka siatkowego | szt | 1 | 154
2.2 | KNNR 5/1105/7 | Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm - korytka siatkowe 100H60 | m | 1 | 230
2.3 | KNNR 5/1207/8 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 1 | 579
2.4 | KNNR 5/1207/11 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 1 | 205
2.5 | KNNR 5/101/5 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·20 | m | 1 | 579
2.6 | KNNR 5/101/6 (3) | Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi·25 | m | 1 | 205
2.7 | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm | m | 1 | 784
2.8 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2-YDY3x2,5 - Przewód B2ca 3x1,5 | m | 1 | 405
2.9 | KNNR 5/203/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5·mm2-YDY3x2,5 - Przewód B2ca 2x1,5 | m | 1 | 766
2.1 | KNR 403/1007/20 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40·cm, rura Fi do 100·mm | otwór | 1 | 12
2.11 | KNR 403/1008/5 | Montaż przepustów rurowych o długość przepustu do 1·m, na ścianie, rura Fi do 100·mm | szt | 1 | 12
2.12 | KNNR 5/209/4 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5·mm2 - - Przewód B2ca 3x1,5 | m | 1 | 1007
2.13 | KNNR 5/209/4 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5·mm2 - - Przewód B2ca 2x1,5 | m | 1 | 891
3 |  | Instalacje oświetlenia
3.1 | KNNR 5/503/3 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40·W - oprawa 1 | kpl | 1 | 10
3.2 | KNNR 5/503/1 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - oprawa 2 | kpl | 1 | 4
3.3 | KNNR 5/503/3 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40·W - oprawa 6 | kpl | 1 | 70
3.4 | KNNR 5/502/2 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe podwójne, do 20·W - oprawa 9 | kpl | 1 | 2
3.5 | KNNR 5/503/1 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - AW1 | kpl | 1 | 15
3.6 | KNNR 5/503/1 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - AW2 | kpl | 1 | 9
3.7 | KNNR 5/502/1 (2) | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, z kloszem - AW3 | kpl | 1 | 18
3.8 | KNNR 5/503/1 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - AW4 | kpl | 1 | 21
3.9 | KNNR 5/504/2 | Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana - oprawa AWZ | kpl | 1 | 2
3.1 | KNNR 5/503/1 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - oprawa M1 | kpl | 1 | 21
3.11 | KNNR 5/503/1 (2) | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, halogenowe - oprawa M2 | kpl | 1 | 25
3.12 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 1 | 65
3.13 | KNNR 5/304/2 | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, mocowane bezśrubowo, 4 wyloty | szt | 1 | 16
3.14 | KNNR 5/302/6 (1) | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym | szt | 1 | 32
3.15 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1 | 17
3.16 | KNNR 5/306/2 (2) | Łącznik pt 6A, 250V światło-dzwonek WPt-6M-7M | szt | 1 | 17
3.17 | KNR 708/403/1 | Układ sygnalizacji połozenia - czujnik obecności C1M | układ | 1 | 5
3.18 | KNR 708/403/1 | Układ sygnalizacji połozenia - czujnik obecności C2M | układ | 1 | 5
3.19 | KNR 708/403/1 | Układ sygnalizacji połozenia - czujnik obecności C2S | układ | 1 | 10
3.2 | KNNR 5/406/1 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg sterownik DALI | szt | 1 | 1
4 |  | Instalacja gniazd ogólnych
4.1 | KNR 508/207/2 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12·mm2 Cu, 20·mm2 Al - przewód 3x2,5 bezhalogenowy B2ca | m | 1 | 45
4.2 | KNRW 508/212/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5·mm2 - przewód 3x2,5 bezhalogenowy B2ca | m | 1 | 191
4.3 | KNNR 5/301/10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w gazobetonie | szt | 1 | 26
4.4 | KNRW 508/309/2 (1) | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2, przelotowe pojedyncze - gniazdo 2P+Z projektowane i w PEL | szt | 1 | 26
4.5 | KNRW 508/309/2 (1) | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2, przelotowe pojedyncze - gniazdo 2P+Z istniejąca inst. poza PEL | szt | 1 | 22
5 |  | Instalacja dedykowana
5.1 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al - istn. przewód 3x2,5 | m | 1 | 15
5.2 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al - przewód 3x2,5 bezhalogenowy B2ca | m | 1 | 15
5.3 | KNRW 508/212/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 7,5·mm2 - przewód 3x2,5 bezhalogenowy B2ca | m | 1 | 255
5.4 | KNNR 5/301/10 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w gazobetonie | szt | 1 | 20
5.5 | KNNR 5/308/3 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne - gniazdo 2x2P+Z DATA | szt | 1 | 10
6 |  | Instalacja sieci strukturalnej
6.1 | KNNR 5/1101/2 | Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1·kg, 2 mocowania - wspornik do korytka siatkowego | szt | 1 | 141
6.2 | KNNR 5/1105/7 | Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm - korytka siatkowe 50H35 | m | 1 | 210
6.3 | KNNR 5/301/11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle | szt | 1 | 16
6.4 | KNNR 5/302/1 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi·60, pojedyncze | szt | 1 | 10
6.5 | KNNR 5/303/1 | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 3x2,5·mm2 - puszka natynkowa 45x45 1M | szt | 1 | 6
6.6 | KNNR 5/1207/8 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 1 | 30
6.7 | KNNR 5/102/7 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, do Fi 26·mm | m | 1 | 30
6.8 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al - układanie kabla U/FTP w rurkach proj. inst. | m | 1 | 30
6.9 | KNR 508/207/1 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al - układanie kabla UTP w rurkach istn. inst. | m | 1 | 30
6.1 | KNNR 5/1208/2 | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm | m | 1 | 60
6.11 | KNR 508/214/1 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 6·mm2 Cu, 12·mm2 Al - układanie kabla U/FTP w korytkach | m | 1 | 1097
6.12 | KNR 505/203/4 | Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 5x2 - zarobienie kabla U/FTP na modułach keystone | szt | 1 | 23
6.13 | KNR 505/203/4 | Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemność kabla 5x2 - zarobienie kabla U/UTP na modułach keystone | szt | 1 | 10
6.14 | KNRW 508/309/1 (1) | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5·mm2, końcowe - gniazdo 2xRJ45 | szt | 1 | 16
6.15 | KNR 505/108/5 | Wmontowanie osprzętu na stojaku CA, CMM lub przełącznicy, gniezdnik odłączny, deska wpustowa- panel organizacyjny | szt | 1 | 2
6.16 | KNR 505/108/5 | Wmontowanie osprzętu na stojaku CA, CMM lub przełącznicy, gniezdnik odłączny, deska wpustowa - patch panel pusty 24 porty | szt | 1 | 1
6.17 | KNR 501/818/1 | Rozszycie kabli zakończeniowych na ochronnikach krosowych, łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy, kabel o liczbie par·10 | szt | 1 | 23
6.18 | KNR 506/705/4 | Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd 10-stykowych | szt | 1 | 23
6.19 | KNR 708/807/1 | Montaż tabliczki informacyjnej - opisy gniazdek logicznych | szt | 1 | 56
6.2 | KNR 501/1311/1 | Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie par·10 - pomiary sieci strukturalnej | odcinek | 1 | 56
6.21 | KNR 506/1707/1 | Sprawdzenie działania aparatów telefonicznych, aparat CB z tarczą - pomiary sieci strukturalnej | szt | 1 | 56
6.22 | KNR 505/1139/3 | Pomiar pojemności toru, tor abonencki - pomiary sieci strukturalnej | pomiar | 1 | 56
7 |  | Próby pomontażowe
7.1 | KNNR 5/1303/1 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 | 1
7.2 | KNNR 5/1303/2 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 1 | 53
7.3 | KNRW 508/902/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy | pomiar | 1 | 1
7.4 | KNRW 508/902/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny | pomiar | 1 | 40
7.5 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 | 1
7.6 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | próba | 1 | 24
7.7 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 1 | 66
7.8 | KNNRW 9/1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 1 | 7
7.9 | KNNRW 9/1201/3 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 1 | 83
8 |  | Demontaże
8.1 | KNR 403/1129/1 | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5·m2 - aktualnie eksploatowana tablica TDR | szt | 1 | 1
8.2 | KNR 403/1107/8 | Demontaż rur instalacyjnych natynkowych winidurowych, na podłożu betonowym i innym niż betonowe, rura Fi do 47·mm - demontaż listew i kanałów inst | m | 1 | 25
8.3 | KNR 401/304/1 (1) | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cem-wap, cegłami | m3 | 1 | 0.7
8.4 | KNR 403/1114/1 | Demontaż przewodów z rur instalacyjnych, przewody do 35·mm2 | m | 1 | 70
8.5 | KNR 403/1107/2 | Demontaż rur instalacyjnych wtynkowych płaszczowych, na podłożu ceglanym lub siatce murarskiej, rura Fi do 48·mm | m | 1 | 30
8.6 | KNR 403/1122/4 | Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione, 2+0 bieguny | szt | 1 | 20
8.7 | KNR 403/1122/2 | Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63·A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny | szt | 1 | 19
8.8 | KNR 403/1124/2 | Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10·A, podtynkowych, 1 wylot, wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy | szt | 1 | 115
8.9 | KNR 403/1133/7 | Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych | szt | 1 | 10
8.1 | KNR 403/1133/5 | Demontaż opraw żarowych, żeliwnych lub aluminiowych, nakręcanych | szt | 1 | 1
8.11 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw świetlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt | 1 | 217
8.12 | KNR AL-01/0401/01 z.o | Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych | szt | 1 | 26
8.13 | KNR AL-01/0401-01/07 | Montaż czujek pożarowych | szt | 1 | 26
VAT