ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SWZ – oświadczenie o równoważności

(wyłącznie w przypadku złożenia oferty z zastosowaniem materiałów równoważnych)

# OŚWIADCZENIE O RÓWNOWAŻNOŚCI

# W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja sieci i przyłączy cieplnych od komory L9 w rejonie ul. Legionów-Kołłątaja w Toruniu” (nr referencyjny POST/PEC/PEC/UZB/00017/2026), niniejszym oświadczam(-y), o zastosowaniu materiałów równoważnych systemu rur preizolowanych producenta ………….. oraz oświadczamy, ze:

- Będą zachowane parametry określone w pkt 4.1.6 OPZ, w szczególności:

- zachowanie trasy projektowanych sieci cieplnych zgodnie z projektem budowlanym załączonym do OPZ;

- gatunek stali zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 253 (lub aktualnie obowiązującą lub równoważną);

- średnicę nominalną i długość projektowanych odcinków ciepłociągu;

- minimalną grubość ścianek rur stalowych;

- parametry wpływające na statykę rurociągów ciepłowniczych;

- lokalizację i konstrukcję studzienek zaworowych;

- wymagania dotyczące armatury odcinającej (zawory, zasuwy, przepustnice itp.);

- parametry izolacji termicznej nie gorsze niż podane w „Opisie przedmiotu zamówienia” - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT;

- system alarmowy rezystancyjny jako system kontroli rur preizolowanych;

- zastosowane urządzenia w systemie alarmowym rur preizolowanych muszą być kompatybilne z systemem nadzoru sieci preizolowanych Zamawiającego RATMON.

- Dostarczymy uzgodniony zamienny projekt budowlany sieci i przyłączy cieplnych najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy.

# dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

# przez osobę lub osoby umocowane

# do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy