| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na UMOWĘ SUKCESYWNĄ Kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę, remont lub modernizację infrastruktury technicznej systemu ciepłowniczego |  |
| --- | --- |
|  | Liczba stron: 10 |

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	3

1.1	CEL ZADANIA	3

1.2	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC	3

1.3	OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO	4

1.4	LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

1.5	GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA	4

II.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA	5

2.2	Dla Koncepcji z założeniami projektowymi i opracowaniem programowo przestrzennym: -  nie dotyczy	8

2.3	Projekt budowlany	8

2.4	Projekt wykonawczy	9

2.5	Opiniowanie dokumentacji	9

2.6	Dla techniki wykonania dokumentacji	9

2.7	Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji	10

2.8	RAPORTOWANIE POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH	10

2.9	ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH	11

2.10	MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI	11

III.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	11

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CEL ZADANIA

- Przedmiotem OPZ jest ustalenie warunków umowy sukcesywnej dotyczącej kompleksowego wykonywania dokumentacji projektowych na budowę, rozbudowę, remont i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej systemu ciepłowniczego należącej do Zamawiającego. Dokumentacja techniczna będzie zamawiana w miarę powstania potrzeby po stronie Zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZAKRES PRAC

- Poszczególne dokumentacje projektowe zamawiane będą przez Zamawiającego sukcesywnie w miarę powstania potrzeby wykonania dokumentacji projektowej na poszczególne zadania, tj. po wydaniu warunków technicznych modernizacji lub określeniu zakresu remontu dla poszczególnych zadań realizowanych w zakresie modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wykonawca zapewni udział w realizacji Umowy wskazanej poniżej liczby osób posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń wydane na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Prawa budowlanego lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa w specjalnościach:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- minimum 2 osoby;

- konstrukcyjno – budowlanej - minimum 1 osoba;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – min. 1 osoba;

- specjalista z zakresu kosztorysowania robót budowlanych - minimum 1 osoba

- Zamawiane dokumentacje techniczne dla poszczególnych zadań zawierać będą część formalno - prawną, techniczną i kosztorysową, w zależności od potrzeb Zamawiającego, które zostaną szczegółowo określone w poszczególnych zamówieniach.

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmuje:

wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację zieleni z uwzględnieniem ewidencji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz planem zagospodarowania zieleni, itp.,

uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych (jeżeli jest konieczna lub oświadczenie uzasadniające jej zbędność) dla przedmiotowego projektu (właściwego obszaru).

wykonanie potrzebnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod kątem potrzeb projektowanej nowej zabudowy niezależnie od wcześniej znanych ogólnych badań tego bądź sąsiedniego terenu, a Zamawiający umożliwi wykonanie takich badań w projektowanej lokalizacji.

opracowanie Projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę,

opracowanie Projektów wykonawczych dla wszystkich branż (technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjnej (w tym rusztowania, deskowania), drogowej, instalacyjnej w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, ogrzewania, wentylacja, klimatyzacja, ochrona ppoż., elektryczna i telekomunikacyjna, AKPiA oraz wszystkich przyłączy i przekładek sieci spełniających wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa Pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska (w tym ochrony przed hałasem) i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia.

Prowadzenie nadzorów autorskich projektantów w cenie i zakresie Umowy, tj. w ramach ustalonego dla poszczególnych dokumentacji wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie do dwóch wizyt na budowie, w razie potrzeby zgłoszonej przez Zamawiającego.

Opracowanie w/w dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie ze Standardem technicznym POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej obowiązującym u Zamawiającego oraz wymaganiami opisanymi w punkcie „II WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA”.

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić całą procedurę administracyjną związaną z gotowością do realizacji inwestycji w oparciu o pełnomocnictwo dla wskazanej przez siebie osoby, które Zamawiający zobowiązuje się udzielić, w tym między innymi:

wykonać (uzyskać) wszystkie urzędowe opinie i uzgodnienia oraz dokumenty, które będą mu potrzebne (m.in. warunki zagospodarowania terenu lub konsultacje Starostwa) do przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę (między innymi: opracowanie wniosków o wydanie decyzji, mapę do celów projektowych, badania geologiczne, wypisy, wyrysy, uzgodnienia lokalnych instytucji, oceny rzeczoznawców),

uzyskać decyzję pozwolenia na budowę przedmiotowego projektu oraz ewentualne pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę istniejących obiektów, w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania.

OPIS UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STANU ISTNIEJĄCEGO

Zamawiający jest wiodącym dostawcą ciepła na terenie miasta Zielona Góra. Dostawa ciepła realizowana jest za pomocą sieci cieplnej w układzie mieszanym (pierścieniowo-promienistym). Łączna długość sieci ciepłowniczych (tradycyjnych i kanałowych) eksploatowanych przez Zamawiającego wynosi około 145 km.

Ciepło dostarczane przez Zamawiajacego do obiektów jest wykorzystywane przez odbiorców na potrzeby centralnego ogrzewania/wentylacji, ciepłej wody użytkowej i chłodu (Zamawiający jest właścicielem agregatów chłodu zainstalowanych w  czterech lokalizacjach/obiektach na terenie Zielonej Góry).

W sieci cieplnej funkcjonują 2 pompownie, uruchamiane w przypadku konieczności podniesienia ciśnienia i zwiększenia przepływu wody grzewczej dla najwyżej i najdalej położonych rejonów miasta Zielona Góra. Ponadto na trasie sieci ciepłowniczej umiejscowione jest około 607 komór ciepłowniczych wyposażonych w armaturę odcinającą i regulacyjną.

W systemie ciepłowniczym Zamawiającego znajduje się ok. 1323 węzłów cieplnych, z których 1062 to węzły własne, Spółka posiada 2 lokalne kotłownie gazowe o łącznej zainstalowanej mocy 0,041MW.

Opis ogólny stanu istniejącego: 			   - zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia

Opis dla branży maszynowej:								- nie dotyczy

Opis dla branży kotłowej: 								- nie dotyczy

Opis dla branży elektrycznej:								- nie dotyczy

Opis dla branży AKPIA: 								- nie dotyczy

Opis dla branży ciepłowniczej:			  - zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia

Opis dla branży pozablokowej i instalacyjnej:						- nie dotyczy

Opis dla branży budowlanej:				   - zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia

Opis dla branży oczyszczania spalin:							 - nie dotyczy

Opis dla bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa ppoż.:				 - nie dotyczy

Opis dla branży ICT oraz cyberbezpieczeństwa OT: 					- nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego:	    - zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lokalizacje, których dotyczyć będą prace projektowe będą się znajdować na obiektach i instalacjach należących do PGE Zielona Góra S.A. w obrębie miasta Zielona Góra oraz na innych obiektach/terenach w obrębie miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach prowadzonych przez Zamawiającego w tych miejscach zadań.

GRANICE ZAKRESU PROJEKTOWANIA

- Granice zakresu realizacji projektu będą każdorazowo określane dla poszczególnych projektów zamawianych przez Zamawiającego. Dla zadań realizowanych w ramach modernizacji i remontów Zamawiający określi granice realizacji prac projektowych w Warunkach Technicznych Modernizacji, które wydawane są indywidualnie dla każdego zadania.

- Prace planowane do wykonania będą zamawiane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, którzy wskazani będą w zawartej z Wykonawcą umowie. Zamawiający każdorazowo poda w zamówieniu:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia prac oraz ewentualne terminy pośrednie wynikające z ewentualnego etapowania prac,

- rodzaj i zakres wykonywanych prac,

- formę rozliczenia prac oraz koszt realizacji;

- szczegółowe opisy poszczególnych przedmiotów zamówień umożliwiające wykonanie określonej usługi objętej umową.

- Terminy realizacji - terminy wykonania dokumentacji projektowych, w ramach poszczególnych zamówień wystawionych przez Zamawiającego, wynikać będą z terminów planowanych prac remontowo - modernizacyjnych.

- Minimalny czas realizacji prac projektowych Zamawiajacy szacuje na okres 12 tygodni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia. Czas niezbędny do realizacji prac projektowych zależny będzie od stopnia skomplikowania planowanych prac modernizacyjnych. Zamawiający przed wystawieniem zamówienia, każdorazowo, ustali z Wykonawcą czas niezbędny na realizację zamówionych prac, który uzależniony będzie od stopnia skomplikowania i zakresu zamówionej dokumentacji.

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA

- Zamawiana dokumentacja techniczna winna być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami obowiązującymi na terenie Polski. Musi zawierać w swoim zakresie opisy przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwiązań we wszystkich branżach. Ponadto dokumentacja techniczna powinna spełniać wymagania opisane w Standardzie technicznym w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej, obowiazująycm u Zamawiającego (POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej) oraz wymaganiami opisanymi w punkcie Wymagania szczegółowe dotyczące projektowania.

- Dokumentacja powinna posiadać oświadczenie Wykonawcę o jej kompletności oraz sporządzeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dla zakresu Prac projektowych

Dokumentacja projektowa musi być kompletna co do celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, między innymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 lub aktualnie obowiązujący ).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 lub aktualnie obowiązujący).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454 lub aktualnie obowiązujący).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 lub aktualnie obowiązujący)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 lub aktualnie obowiązujący).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 lub aktualnie obowiązujący).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 lub aktualnie obowiązujący).

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1210 lub aktualnie obowiązujący).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 lub aktualnie obowiązujący).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163 lub aktualnie obowiązujący)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 lub aktualnie obowiązujący)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1514 lub aktualnie obowiązujący)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 lub aktualnie obowiązujący).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 lub aktualnie obowiązujący);

- PN-EN ISO 7200:2007 – Dokumentacja techniczna wyrobu - Pola danych w tabliczkach rysunkowych i nagłówkach dokumentów;

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawcę obejmie wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w języku polskim i wszystkich czynności niezbędne dla jej wykonania w tym w szczególności:

- Wykonanie prac przedprojektowych, takich jak niezbędne pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne, w tym inwentaryzację geodezyjną, inwentaryzację istniejącej zieleni z planem zagospodarowania zieleni w celu określenia ewentualnych drzew/krzewów kolidujących z trasą projektowanej sieci itp.

- Opracowanie projektu budowlanego spełniającego aktualne wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z późn.zm.), kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia (jeśli są wymagane).

Dokumentacja ta musi zawierać:

- oświadczenie autorów o przekazaniu praw autorskich na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego odbioru prac przy realizacji kontraktu;

- wszystkie obliczenia inżynierskie, niezbędne do wymiarowania instalacji i jej wykonania oraz eksploatacji.

Zamawiający ma prawo do zgłaszania propozycji zmian dokumentacji, a także ma prawo do odrzucenia dokumentacji Wykonawcy w całości, jeżeli jest błędna, niezgodna z Umową, dobrą wiedzą i praktyką inżynierską, właściwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania w swojej dokumentacji błędów, braków i niezgodności.

Odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie dokumentacji i bezkolizyjne prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analiz Zamawiającego.

Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja, w tym projekty, muszą posiadać wymagane prawem uzgodnienia oraz w przypadkach tego wymagających, musi być pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawców w zakresie ppoż., BHP, PIP i ergonomii lub posiadać adnotacje w formie oświadczenia projektanta o braku konieczności opiniowania.

2.1.2. W ramach wykonywania dokumentacji projektowych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania w imieniu Zamawiającego następujących czynności:

- sprawdzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przepisów prawa miejscowego,

- sporządzenie aktualnych wykazów właścicieli gruntów w oparciu o stan ksiąg wieczystych,

- sporządzanie części formalno -prawnej dokumentacji projektowej,

- pozyskanie uzgodnień lokalizacyjnych projektowanych urządzeń,

- pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-  jeśli jest wymagana,

- pozyskanie decyzji o środowiskowcy uwarunkwowaniach – jeśli jest wymagana,

- prowadzenia wstępnych rokowań z właścicielami gruntów w sprawie przeprowadzenia infrastruktury ciepłowniczej przez ich nieruchomości, w tym ustanawiania służebności przesyłu,

- pozyskanie prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,

- w przypadkach koniecznych, przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów niezbędnych do uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na podstawie decyzji Starosty/Prezydenta Miasta w oparciu o art. 124 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) lub dokumentów niezbędnych do ustanowienia służebności przesyłu, aktem notarialnym lub w postępowaniu sądowym,

- zapewnienie sporządzania map do celów projektowych w zakresie dostosowanym do charakteru i wielkości zadania – jeśli jest wymagana,

- wykonywanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla Zamawiającego w ilości wskazanej w punkcie 2.6. niniejszego OPZ  (niezależnie od ilości projektów przekazanych do urzędów i innych instytucji),

- wykonanie zdjęć tras projektowanych sieci i przyłączy cieplnych i zamieszczenie ich na nośniku cyfrowym,

- wariantowo sporządzanie nakładów rzeczowych (tzw. kosztorysów ślepych),

- sporządzanie kosztorysów inwestorskich w formie papierowej i elektronicznej,

- pozyskanie stosownych uzgodnień, zezwoleń i decyzji wynikających z przepisów, a w szczególności: prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, o drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa ochrony zabytków, itd., np.: decyzji zezwalających na lokalizowanie obiektów budowlanych w pasie drogowym, decyzji konserwatora, zgody na wycinkę drzew itp.,

- pozyskanie stosownych zezwoleń wynikających z Prawa Budowlanego lub złożenia oświadczenia, że zezwolenie nie jest wymagane, a w szczególności przez:

- złożenie oświadczenia, że realizacja zadania nie wymaga pozwolenia lub zgłoszenia,

- dokonanie zgłoszenia budowy lub zgłoszenia robót i uzyskanie z właściwego organu administracji budowlanej pisemnego potwierdzenia o braku sprzeciwu,

- pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę .

2.1.3. Wykonawca część prawną budowy sieci i przyłączy cieplnych  będzie opracowywać w zależności od uwarunkowań lokalizacyjnych w następującej formie i kolejności:

- bez zgłoszenia budowy (w trybie art. 29a Prawa Budowlanego),

- na zgłoszenie budowy (w trybie art. 30 ust. 1 pkt 1a Prawa Budowlanego),

- w oparciu o  decyzję o pozwoleniu na budowę (w trybie art. 28 Prawa Budowlanego).

2.1.4.  Wykonawcy dokumentacji technicznych zostaną udzielone pełnomocnictwa, odrębnie dla każdego zadania, każdorazowo ze wskazaniem nazwy i lokalizacji zadania, upoważniające go do występowania w imieniu Zamawiającego w ramach do organów administracji państwowej i samorządowej, urzędów, instytucji, osób prawnych i fizycznych w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, a w szczególności do:

- pozyskania uzgodnień lokalizacyjnych projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń (uzgodnienia lokalizacji inwestycji),

- prowadzenia wstępnych rokowań z właścicielami gruntów w sprawie przeprowadzenia infrastruktury przez ich nieruchomości,

- składania wniosków o decyzje urbanistyczno - budowlane i odbioru tych decyzji,

- w postępowaniu o wydanie zgody na wycinkę drzew.

2.1.5 Ponadto dokumentacja techniczna powinna spełniać wymagania opisane w POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej, obowiazująycm u Zamawiającego, dokument udostępniony do zapoznania się na stronie internetowej:

https://swpp2.gkpge.pl/

Dla Koncepcji z założeniami projektowymi i opracowaniem programowo przestrzennym: -  nie dotyczy

Projekt budowlany

Wykonawca dokumentacji technicznej opracuje kompletny projekt budowlany zgodny z obowiązującymi wymaganiami Prawa Budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, spełniający wymogi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu przez właściwy organ wraz z projektami przyłączy/ sieci cieplnych, oraz z projektami ewentualnych rozbiórek, przełożenia (wyłącznie z wykorzystaniem nowych elementów i likwidacją starych) lub likwidacji uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi obiektami, jak i z niezbędnymi dokumentami podstawowymi, tj. inwentaryzacja zieleni z uwzględnieniem ewidencji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, obejmujący w szczególności:

- Zagospodarowanie terenu;

- Architekturę;

- Konstrukcje;

- Technologie;

- Instalacje wewnętrzne wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej i opadowej;

- Instalacje grzewcze wewnętrzne;

- Instalacje wentylacji i klimatyzacji;

- Instalacje elektryczne wewnętrzne;

- Instalacje teletechniczne i niskoprądowe;

- Przyłącza wodne i ciepłownicze;

- Przyłącze energetyczne;

- Przyłącze teletechnicznego;

- Projekt drogowy;

- Wyburzenia i przekładki;

- Informacja BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Projekt budowlany musi spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z późn.zm.), kompletnego w zakresie wszystkich branż i wymaganych uzgodnień do wniosku o pozwolenie na budowę.

  - Projekt wykonawczy

2.4.1      Wykonawca opracuje projekty wykonawcze dla wszystkich branż występujących w zleconym zadaniu spełniające wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony pożarowej oraz posiadających wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia. Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych robót.

2.4.2    Dokumentacja wykonawcza musi uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do poprawnej realizacji zadania. Dokumentacja zawierać będzie wszystkie obliczenia inżynierskie, niezbędne do wymiarowania instalacji i jej bezbłędnego wykonania oraz eksploatacji.

2.4.3.     Wszystkie Dokumentacje Wykonawcze muszą zawierać oświadczenie autorów o przekazaniu praw autorskich na Zamawiającego z dniem podpisania końcowego odbioru prac. Zamawiający wymaga aby dokumentacja wykonawcza miała wszystkie podpisy i zatwierdzenia osób opracowujących tak jak określają to przepisy dla dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego).

  - Opiniowanie dokumentacji

    - Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu dokumentację w terminach gwarantujących realizację przedmiotu Umowy- zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych zamówień.

    - Każdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiającego. Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę będzie zaopiniowana w przeciągu 3 tygodni od jej przekazania. Brak opinii w terminie 4 tygodni będzie równoznaczny z akceptacją przez Zamawiającego, jeżeli przed upływem tego terminu Zamawiający nie wystąpi do Wykonawcy z wnioskiem o prolongatę terminu, z podaniem przyczyny zwłoki i propozycji nowego terminu. Warunkiem przyjęcia dokumentacji jest wprowadzenie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub pisemne podanie przyczyn ich nie ujęcia.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na każdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bądź niezgodnego z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania z Zamawiającym (na piśmie, e-mailowo) rozwiązań projektowych na bieżąco w szczególności co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

    - Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego pozytywne, tj. nie zawierający zastrzeżeń, protokoły zdawczo-odbiorcze.

  - Dla techniki wykonania dokumentacji

Dokumentacje należy opracować wg zasad j.n.:

- W przypadku projektu budowlanego:

        - w 3 egzemplarzach w formie papierowej (niezależnie od ilości projektów przekazanych dla właściwego organu administracji budowlanej oraz innych urzędów i instytucji),

        - w 1 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

- W przypadku dokumentacji wykonawczej:

        - w 3 egzemplarzach w formie papierowej (niezależnie od ilości projektów przekazanych dla właściwego organu administracji budowlanej oraz innych urzędów i instytucji),

        - w 1 egzemplarzach w postaci elektronicznej.

Powyższe ilości dotyczą jednego (1) kompletu pełnej dokumentacji do przekazania zamawiającemu.

Całość dokumentacji winna być dostarczona w trwałej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz elektronicznej w ilościach przedstawionych powyżej. Nośnik elektronicznym CD-ROM. Przekazywana dokumentacja techniczna winna spełniać zapisy POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej obowiązującego u Zamawiajacego, który został udostępniony do zapoznania się na stronie internetowej:

https://swpp2.gkpge.pl/

Dla obowiązujących formatów wykonania dokumentacji

Dla wykonywanej dokumentacji obowiązują następujące formaty:

- rysunki techniczne:

- format plików: dwg;

- rysunki techniczne elektryczne:

- format plików: dwg;

- pliki bitmapowe w niskiej jakości:

- format plików: jpg;

- kompresja: 85-90%;

- rozdzielczość: 75-150 DPI;

- pliki bitmapowe w wysokiej jakości:

- format plików: tif;

- kompresja: możliwa LZW;

- rozdzielczość: 300 DPI dla kolorowych, 300 DPI dla skali szarości, 600 DPI dla czarno-białych;

- pliki tekstowe edytowalne:

- format plików: doc, docx;

- arkusze kalkulacyjne:

- format plików: xls, xlsx;

- prezentacje:

- format plików: ppt, pptx;

- harmonogramy:

- format plików: mpp, pdf;

- pliki bazodanowe (Access):

- format plików: mdb, acdb;

- pliki nieedytowalne, dodatkowo wszystkie pliki powinny być zapisane poza swoim podstawowym rozszerzeniem w postaci PDF, umożliwiającym przeszukiwanie informacji:

- format plików: pdf; uwaga: plik nie może być w żaden sposób zabezpieczony

- k. filmy:

- format plików: wmv, avi, mpeg;

- l. kosztorysy:

- format plików: * ath, *zuz, *xls;

Przekazywana dokumentacja techniczna winna spełniać zapisy POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej obowiązującego u Zamawiajacego, który został udostępniony do zapoznania się na stronie internetowej:

https://swpp2.gkpge.pl/

  - RAPORTOWANIE POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest na życzenie Zamawiającego do:

- raportowania zaawansowania prac dla poszczególnych zamówień,

- uczestniczenia w naradach budowy/ naradach koordynacyjnych,

- uczestniczenia w wizjach lokalnych w terenie,

- innych spotkaniach dotyczących realizacji opracowanej dokumentacji.

  - ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH

    - Do obowiązków Wykonawcy należy zaopiniowanie każdej części opracowywanej dokumentacji stanowiącej zamkniętą całość i uzyskać jej zatwierdzenie przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami opisanymi w Standardzie technicznym POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej.

    - Terminy wykonania poszczególnych dokumentacji projektowych, w ramach poszczególnych zamówień wystawionych przez Zamawiającego, wynikać będą z terminów umownych wynikających z zawartych z Odbiorcami umów.

Podstawę do wystawienia faktur stanowić będą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego pozytywne, tj. nie zawierający zastrzeżeń, protokoły zdawczo-odbiorcze.

O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

Termin usunięcia wady przedmiotu reklamacji ustala się na nie więcej niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji pisemnie lub pocztą elektroniczną, chyba, że strony biorąc pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne usuwania wad ustalą termin dłuższy.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, niezależnie od przyczyny ich powstania.

Wszelkie koszty związane z usunięciem wad, w ramach gwarancji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu umowy i materiałów pozostających w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem materiałów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  - MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI

    - Wykonaną dokumentację techniczną należy przekazać do Przedstawiciela Zamawiającego właściwego dla danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca), które będzie stanowiło niezbędny załącznik do Protokołu odbioru.

    - Potwierdzeniem właściwego wykonania dokumentacji będzie Protokół odbioru podpisany przez obie strony Umowy.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa załącznika | Wymagany |
|  | Wykaz danych dotyczących PRACOWNIKÓW kierowanych do pracy |  |
|  | Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego. |  |
|  | Wymagania Zamawiającego dotyczące rur preizolowanych przeznaczonych do budowy wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. |  |
|  | Szczegółowe wymagania wykonania i wyposażenia komór ciepłowniczych zlokalizowanych na sieci cieplnej PGE Zielona Góra S.A. |  |
|  | Obowiązek informacyjny Wykonawcy. |  |
|  | Standard techniczny w zakresie demontażu elementów zawierających azbest w dystrybucyjnych systemach ciepłowniczych Grupy PGE EC |  |
|  | Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji technicznej. |  |