## 01_Projekt_podstawowy
Struktura przekazywanej Dokumentacji Zał. 3 do POZ 110026/G Standard techniczny w zakresie wytycznych do Dokumentacji dostarczanej Grupie PGE EC
Struktura przekazywanej Dokumentacji
Przykładowa Struktura przekazywanej Dokumentacji:
TOM | Zakres wg. wytycznych Zamawiającego | Numer opracowania u Zamawiającego (*) | Nr opracowania biura projektowego (opcjonalnie) | Nazwa opracowania Nazwa folderu wersji elektronicznej Nazwa teczki/segregatora (**) | Rewizja [Rew_00 do Rew_09] | Data otrzymania od Wykonawcy | Data przekazania do Wykonawcy | Opinia Zamawiającego [data_OZ_numer] | Status (DZ, DK, DO) | Uwagi (temat zamknięty) | Numeracja archiwalna segregatora lub teczki
TOM 1 | Część ogólna (WB) | T1-WB01-PP
T1-WB02-PP
T1-WB03-PP
TOM 2 | Branża technologiczna (w tym MW/MC/MS/PP) | T2-MW01-PP
T2-MC01-PP
T2-MS01-PP
T2-PP01-PP
TOM 3 | Branża elektryczna (EE) | T3-EE01-PP
T3-EE02-PP
T3-EE03-PP
TOM 4 | Branża AKPiA (EA) | T4-EA01-PP
T4-EA02-PP
T4-EA03-PP
TOM 5 | Branża teletechniczna (IT) | T5-IT01-PP
T5-IT02-PP
T5-IT03-PP
TOM 6 | Branża budowlana (PB) | T6-PB01-PP |  | np. Konstrukcje wsporcze | Rew_00 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 2025_09_01_OZ_1 | DZ
|  | T6-PB01-PP |  | np. Konstrukcje wsporcze | Rew_01 | 2025-09-15
|  | T6-PB02-PP |  | np. Konstrukcje drugorzędne | Rew_00 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025_09_09_OZ_3 | DZ
|  | T6-PB03-PP |  | np. Galeria nawęglania | Rew_00 | 2025-09-15
TOM 7 | Branża instalacyjna (w tym PB/MG/MC/PP) | T7-PB01-PP
T7-MG01-PP
T7-MC01-PP
T7-PP01-PP
TOM 8 | Ochrona przeciwpożarowa (PPOZ) | T8-PPOZ01-PP
T8-PPOZ02-PP
T8-PPOZ03-PP
TOM 9 | Cyberbezpieczeństwo (CB) | T9-CB01-PP
T9-CB02-PP
T9-CB03-PP
TOM 10 | Pozostałe (PO) | T10-PO01-PP
T10-PO02-PP
T10-PO03-PP
LEGENDA:
(*) Numer opracowania dla Zamawiającego musi składać się z: [Oznaczenia tomu - Oznaczenia branży i numeru opracowania - Rodzaju dokumentacji] [np. T6-PB03-PP, czyli Tom 6, Branży budowlanej, Opracowanie 3, Projektu podstawowego] (**) Nazwa opracoawnia/segregatora - możliwie jak najkrótsza
Oznaczenia branżowe w PGE EC: |  |  | Rodzaje dokumentacji:
WB - Wielobranżowa |  |  | PP - Projekt podstawowy
EA - AKPIA |  |  | PB - Projekt budowlany w tym PT - Projekt techniczny
EE - Elektryczna |  |  | PBZ1 - Projekt budowlany zamienny nr 1
MC - Kotłowa |  |  | PW - Projekt wykonawczy
MS- Oczyszczania Spalin |  |  | DJ - Dokumentacja jakościowa
MW - Maszynowa |  |  | PPW - Projekt powykonawczy
MG - Gazownicza |  |  | DE - Dokumentacja eksploatacyjna
PB - Budowlana
PC - Ciepłownicza
PP - Pozablokowa
AD - Administracja
CB - Cyberbezpieczeństow
IT - Informatyka
PO - Pozostałe
PPOZ - Przeciwpożarowe
Formulas:
Data przekazania do Wykonawcy = [Data otrzymania od Wykonawcy]+3
Data zatwierdzenia: 2025/11/24
Obowiązuje od: 2025/12/01

## 02_Projekt_budowlany
Struktura przekazywanej Dokumentacji Zał. 3 do POZ 110026/G Standard techniczny w zakresie wytycznych do Dokumentacji dostarczanej Grupie PGE EC
Struktura przekazywanej Dokumentacji
Przykładowa Struktura przekazywanej Dokumentacji:
TOM | Zakres wg. wytycznych Zamawiającego | Numer opracowania u Zamawiającego (*) | Nr opracowania biura projektowego (opcjonalnie) | Nazwa opracowania Nazwa folderu wersji elektronicznej Nazwa teczki/segregatora (**) | Rewizja [Rew_00 do Rew_09] | Data otrzymania od Wykonawcy | Data przekazania do Wykonawcy | Opinia Zamawiającego [data_OZ_numer] | Status (DZ, DK, DO) | Uwagi (temat zamknięty) | Numeracja archiwalna segregatora lub teczki
TOM 1 | Projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT) | T1-PZT01-PB |  | Projekt zagospodarowania terenu | Rev_00 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 1
TOM 2 | Projekt architektoniczno-budowlany (PAB) | T2-PAB01-PB |  | Budynek kotłowni | Rev_00 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 2
|  | T2-PAB01-PBZ1 |  | Budynek kotłowni (w zakresie zmiany PbZ1) | Rev_01 | 2025-09-20 |  |  |  |  | 3
|  | T2-PAB02-PB |  | Estakada rurociągów ciepłowniczych | Rev_00 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 4
|  | T2-PAB02-PBZ1 |  | Estakada rurociągów ciepłowniczych (w zakresie zmiany PbZ1) | Rev_01 | 2025-09-20 |  |  |  |  | 5
|  | T2-PAB03-PB |  | Estakada rurociągów kanałów spalin | Rev_00 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 6
|  | T2-PAB03-PBZ2 |  | Estakada rurociągów kanałów spalin (w zakresie zmiany PbZ2) | Rev_01 | 2025-10-12 |  |  |  |  | 7
TOM 3 | Załączniki (ZL) | T3-PZT_ZL01-PB |  | Uzgodnienia z Zarządcą dróg | Rev_00 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 8
|  | T3-PAB_ZL01-PB |  | Uzgodnienia z Konserwtorek zabytków | Rev_00 | 2025-09-18 |  |  |  |  | 8
TOM 4 | Projekt techniczny - Branża technologiczna (w tym MW/MC/MS/PP) | T4-MW01-PT
T4-MC01-PT
T4-MS01-PT
T4-PP01-PT
TOM 5 | Projekt techniczny - Branża elektryczna (w tym EE/EA/IT) | T5-EE01-PT
T5-EA01-PT
T5-IT01-PT
TOM 6 | Projekt techniczny - Branża budowlana (PB) | T6-PB01-PT
T6-PB02-PT
T6-PB03-PT
TOM 7 | Projekt techniczny - Branża instalacyjna (w tym PB/MG/MC/PP) | T7-PB01-PT
T7-MG01-PT
T7-MC01-PT
T7-PP01-PT
LEGENDA:
(*) Numer opracowania dla Zamawiającego musi składać się z: [Oznaczenia tomu - Oznaczenia branży i numeru opracowania - Rodzaju dokumentacji] [np. T6-PB03-PP, czyli Tom 6, Branży budowlanej, Opracowanie 3, Projektu podstawowego] (**) Nazwa opracoawnia/segregatora - możliwie jak najkrótsza
Oznaczenia branżowe w PGE EC: |  |  | Rodzaje dokumentacji:
WB - Wielobranżowa |  |  | PP - Projekt podstawowy
EA - AKPIA |  |  | PB - Projekt budowlany w tym PT - Projekt techniczny
EE - Elektryczna |  |  | PBZ1 - Projekt budowlany zamienny nr 1
MC - Kotłowa |  |  | PW - Projekt wykonawczy
MS- Oczyszczania Spalin |  |  | DJ - Dokumentacja jakościowa
MW - Maszynowa |  |  | PPW - Projekt powykonawczy
MG - Gazownicza |  |  | DE - Dokumentacja eksploatacyjna
PB - Budowlana
PC - Ciepłownicza
PP - Pozablokowa
AD - Administracja
CB - Cyberbezpieczeństow
IT - Informatyka
PO - Pozostałe
PPOZ - Przeciwpożarowe
Data zatwierdzenia: 2025/11/24
Obowiązuje od: 2025/12/01

## 03_Projekt_wykonawczy
Struktura przekazywanej Dokumentacji Zał. 3 do POZ 110026/G Standard techniczny w zakresie wytycznych do Dokumentacji dostarczanej Grupie PGE EC
Struktura przekazywanej Dokumentacji
Przykładowa Struktura przekazywanej Dokumentacji:
TOM | Zakres wg. wytycznych Zamawiającego | Numer opracowania u Zamawiającego (*) | Nr opracowania biura projektowego (opcjonalnie) | Nazwa opracowania Nazwa folderu wersji elektronicznej Nazwa teczki/segregatora (**) | Rewizja [Rew_00 do Rew_09] | Data otrzymania od Wykonawcy | Data przekazania do Wykonawcy | Opinia Zamawiającego [data_OZ_numer] | Status (DZ, DK, DO) | Uwagi (temat zamknięty) | Numeracja archiwalna segregatora lub teczki
TOM 1 | Część ogólna (WB) | T1-WB01-PW |  | Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP | Rew_00
TOM 2 | Branża technologiczna (w tym MW/MC/MS/PP) | T2-MC01-PW |  | Schematy P&ID | Rew_00
|  | T2-MC02-PW |  | Opisy funkcjonalne | Rew_00
|  | T2-MC03-PW |  | Kocioł gazowo-olejowy z ekonomizerem | Rew_00
TOM 3 | Branża elektryczna (EE)
TOM 4 | Branża AKPiA (EA)
TOM 5 | Branża teletechniczna (IT)
TOM 6 | Branża budowlana (PB) | T6-PB01-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Palowanie | Rew_00
|  | T6-PB02-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Fundamenty | Rew_00
|  | T6-PB03-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcja stalowa nośna | Rew_00
|  | T6-PB04-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcje stalowe drugorzędne | Rew_00
|  | T6-PB05-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcje stalowe drugorzędne - podparcia rurociągów | Rew_00
|  | T6-PB06-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Roboty ogólnobudowlane. Rozdzielnia | Rew_00
|  | T6-PB07-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Obudowa budynku | Rew_00
|  | T6-PB08-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Roboty architektoniczno-wykończeniowe | Rew_00
|  | T6-PB09-PW |  | Komin. Fundament | Rew_00
|  | T6-PB10-PW |  | Komin z opodestowaniem | Rew_00
|  | T6-PB11-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Fundamenty urządzeń | Rew_00
|  | T6-PB12-PW |  | Budynek kotłowni KRS II. Układ drogowo-komunikacyjny | Rew_00
|  | T6-PB13-PW |  | Stanowisko rozładowcze oleju. Taca rozładunkowa | Rew_00
|  | T6-PB14-PW |  | Stanowisko rozładowcze oleju. Układ drogowo-komunikacyjny | Rew_00
|  | T6-PB15-PW |  | Pompownia oleju lekkiego. Fundamenty pomp | Rew_00
|  | T6-PB16-PW |  | Konstrukcje wsporcze rurociągów c.o | Rew_00
|  | T6-PB17-PW |  | Zewnętrzne podpory kanałów spalin | Rew_00
|  | T6-PB18-PW |  | Projekt wymiany gruntu w obszarze wyburzanej kotłowni olejowej | Rew_00
|  | T6-PB19-PW |  | Podest obsługowy rurociągów wody sieciowej w rejonie mieszalnika | Rew_00
TOM 7 | Branża instalacyjna (w tym PB/MG/MC/PP)
TOM 8 | Ochrona przeciwpożarowa (PPOZ)
TOM 9 | Cyberbezpieczeństwo (CB)
TOM 10 | Pozostałe (PO)
LEGENDA:
(*) Numer opracowania dla Zamawiającego musi składać się z: [Oznaczenia tomu - Oznaczenia branży i numeru opracowania - Rodzaju dokumentacji] [np. T6-PB03-PP, czyli Tom 6, Branży budowlanej, Opracowanie 3, Projektu podstawowego] (**) Nazwa opracoawnia/segregatora - możliwie jak najkrótsza
Oznaczenia branżowe w PGE EC: |  |  | Rodzaje dokumentacji:
WB - Wielobranżowa |  |  | PP - Projekt podstawowy
EA - AKPIA |  |  | PB - Projekt budowlany w tym PT - Projekt techniczny
EE - Elektryczna |  |  | PBZ1 - Projekt budowlany zamienny nr 1
MC - Kotłowa |  |  | PW - Projekt wykonawczy
MS- Oczyszczania Spalin |  |  | DJ - Dokumentacja jakościowa
MW - Maszynowa |  |  | PPW - Projekt powykonawczy
MG - Gazownicza |  |  | DE - Dokumentacja eksploatacyjna
PB - Budowlana
PC - Ciepłownicza
PP - Pozablokowa
AD - Administracja
CB - Cyberbezpieczeństow
IT - Informatyka
PO - Pozostałe
PPOZ - Przeciwpożarowe
Data zatwierdzenia: 2025/11/24
Obowiązuje od: 2025/12/01

## 04_Dokumetacja_jakościowa
Struktura przekazywanej Dokumentacji Zał. 3 do POZ 110026/G Standard techniczny w zakresie wytycznych do Dokumentacji dostarczanej Grupie PGE EC
Struktura przekazywanej Dokumentacji
Przykładowa Struktura przekazywanej Dokumentacji:
TOM | Zakres wg. wytycznych Zamawiającego | Numer opracowania u Zamawiającego (*) | Nr opracowania biura projektowego (opcjonalnie) | Nazwa opracowania Nazwa folderu wersji elektronicznej Nazwa teczki/segregatora (**) | Rewizja [Rew_00 do Rew_09] | Data otrzymania od Wykonawcy | Data przekazania do Wykonawcy | Opinia Zamawiającego [data_OZ_numer] | Status (DZ, DK, DO) | Uwagi (temat zamknięty) | Numeracja archiwalna segregatora lub teczki
TOM 1 | Część ogólna (WB) | T1-WB01-DJ |  | Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP | Rew_00
TOM 2 | Branża technologiczna (w tym MW/MC/MS/PP) | T2-MC01-DJ |  | Schematy P&ID
|  | T2-MC02-DJ |  | Opisy funkcjonalne
|  | T2-MC03-DJ |  | Kocioł gazowo-olejowy z ekonomizerem | Rew_00
TOM 3 | Branża elektryczna (EE)
TOM 4 | Branża AKPiA (EA)
TOM 5 | Branża teletechniczna (IT)
TOM 6 | Branża budowlana (PB) | T6-PB01-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Palowanie | Rew_00
|  | T6-PB02-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Fundamenty | Rew_00
|  | T6-PB03-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcja stalowa nośna | Rew_00
|  | T6-PB04-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcje stalowe drugorzędne | Rew_00
|  | T6-PB05-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcje stalowe drugorzędne - podparcia rurociągów | Rew_00
|  | T6-PB06-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Roboty ogólnobudowlane. Rozdzielnia | Rew_00
|  | T6-PB07-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Obudowa budynku | Rew_00
|  | T6-PB08-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Roboty architektoniczno-wykończeniowe | Rew_00
|  | T6-PB09-DJ |  | Komin. Fundament | Rew_00
|  | T6-PB10-DJ |  | Komin z opodestowaniem | Rew_00
|  | T6-PB11-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Fundamenty urządzeń | Rew_00
|  | T6-PB12-DJ |  | Budynek kotłowni KRS II. Układ drogowo-komunikacyjny | Rew_00
|  | T6-PB13-DJ |  | Stanowisko rozładowcze oleju. Taca rozładunkowa | Rew_00
|  | T6-PB14-DJ |  | Stanowisko rozładowcze oleju. Układ drogowo-komunikacyjny | Rew_00
|  | T6-PB15-DJ |  | Pompownia oleju lekkiego. Fundamenty pomp | Rew_00
|  | T6-PB16-DJ |  | Konstrukcje wsporcze rurociągów c.o | Rew_00
|  | T6-PB17-DJ |  | Zewnętrzne podpory kanałów spalin | Rew_00
|  | T6-PB18-DJ |  | Projekt wymiany gruntu w obszarze wyburzanej kotłowni olejowej | Rew_00
|  | T6-PB19-DJ |  | Podest obsługowy rurociągów wody sieciowej w rejonie mieszalnika | Rew_00
TOM 7 | Branża instalacyjna (w tym PB/MG/MC/PP)
TOM 8 | Ochrona przeciwpożarowa (PPOZ)
TOM 9 | Cyberbezpieczeństwo (CB)
TOM 10 | Pozostałe (PO)
LEGENDA:
(*) Numer opracowania dla Zamawiającego musi składać się z: [Oznaczenia tomu - Oznaczenia branży i numeru opracowania - Rodzaju dokumentacji] [np. T6-PB03-PP, czyli Tom 6, Branży budowlanej, Opracowanie 3, Projektu podstawowego] (**) Nazwa opracoawnia/segregatora - możliwie jak najkrótsza
Oznaczenia branżowe w PGE EC: |  |  | Rodzaje dokumentacji:
WB - Wielobranżowa |  |  | PP - Projekt podstawowy
EA - AKPIA |  |  | PB - Projekt budowlany w tym PT - Projekt techniczny
EE - Elektryczna |  |  | PBZ1 - Projekt budowlany zamienny nr 1
MC - Kotłowa |  |  | PW - Projekt wykonawczy
MS- Oczyszczania Spalin |  |  | DJ - Dokumentacja jakościowa
MW - Maszynowa |  |  | PPW - Projekt powykonawczy
MG - Gazownicza |  |  | DE - Dokumentacja eksploatacyjna
PB - Budowlana
PC - Ciepłownicza
PP - Pozablokowa
AD - Administracja
CB - Cyberbezpieczeństow
IT - Informatyka
PO - Pozostałe
PPOZ - Przeciwpożarowe
Data zatwierdzenia: 2025/11/24
Obowiązuje od: 2025/12/01

## 05_Projekt_powykonawczy
Struktura przekazywanej Dokumentacji Zał. 3 do POZ 110026/G Standard techniczny w zakresie wytycznych do Dokumentacji dostarczanej Grupie PGE EC
Struktura przekazywanej Dokumentacji
Przykładowa Struktura przekazywanej Dokumentacji:
TOM | Zakres wg. wytycznych Zamawiającego | Numer opracowania u Zamawiającego (*) | Nr opracowania biura projektowego (opcjonalnie) | Nazwa opracowania Nazwa folderu wersji elektronicznej Nazwa teczki/segregatora (**) | Rewizja [Rew_00 do Rew_09] | Data otrzymania od Wykonawcy | Data przekazania do Wykonawcy | Opinia Zamawiającego [data_OZ_numer] | Status (DZ, DK, DO) | Uwagi (temat zamknięty) | Numeracja archiwalna segregatora lub teczki
TOM 1 | Część ogólna (WB) | T1-WB01-PPW |  | Studium zagrożeń i zdolności operacyjnych HAZOP | Rew_10 | [5 empty] | 1
TOM 2 | Branża technologiczna (w tym MW/MC/MS/PP) | T2-MC01-PPW |  | Schematy P&ID | Rew_10 | [5 empty] | 2
|  | T2-MC02-PPW |  | Opisy funkcjonalne
|  | T2-MC03-PPW |  | Kocioł gazowo-olejowy z ekonomizerem | Rew_10 | [5 empty] | 3
TOM 3 | Branża elektryczna (EE)
TOM 4 | Branża AKPiA (EA)
TOM 5 | Branża teletechniczna (IT)
TOM 6 | Branża budowlana (PB) | T6-PB01-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Palowanie | Rew_12 | [5 empty] | 4
|  | T6-PB02-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Fundamenty | Rew_10 | [5 empty] | 5
|  | T6-PB03-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcja stalowa nośna | Rew_10 | [5 empty] | 6
|  | T6-PB04-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcje stalowe drugorzędne | Rew_10 | [5 empty] | 7
|  | T6-PB05-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Konstrukcje stalowe drugorzędne - podparcia rurociągów | Rew_13 | [5 empty] | 8
|  | T6-PB06-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Roboty ogólnobudowlane. Rozdzielnia | Rew_10 | [5 empty] | 9
|  | T6-PB07-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Obudowa budynku | Rew_10 | [5 empty] | 10
|  | T6-PB08-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Roboty architektoniczno-wykończeniowe | Rew_10 | [5 empty] | 11
|  | T6-PB09-PPW |  | Komin. Fundament | Rew_10 | [5 empty] | 12
|  | T6-PB10-PPW |  | Komin z opodestowaniem | Rew_10 | [5 empty] | 13
|  | T6-PB11-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Fundamenty urządzeń | Rew_14 | [5 empty] | 14
|  | T6-PB12-PPW |  | Budynek kotłowni KRS II. Układ drogowo-komunikacyjny | Rew_10 | [5 empty] | 15
|  | T6-PB13-PPW |  | Stanowisko rozładowcze oleju. Taca rozładunkowa | Rew_10 | [5 empty] | 16
|  | T6-PB14-PPW |  | Stanowisko rozładowcze oleju. Układ drogowo-komunikacyjny | Rew_11 | [5 empty] | 17
|  | T6-PB15-PPW |  | Pompownia oleju lekkiego. Fundamenty pomp | Rew_11 | [5 empty] | 18
|  | T6-PB16-PPW |  | Konstrukcje wsporcze rurociągów c.o | Rew_11 | [5 empty] | 19
|  | T6-PB17-PPW |  | Zewnętrzne podpory kanałów spalin | Rew_11 | [5 empty] | 20
|  | T6-PB18-PPW |  | Projekt wymiany gruntu w obszarze wyburzanej kotłowni olejowej | Rew_11 | [5 empty] | 21
|  | T6-PB19-PPW |  | Podest obsługowy rurociągów wody sieciowej w rejonie mieszalnika | Rew_11 | [5 empty] | 22
TOM 7 | Branża instalacyjna (w tym PB/MG/MC/PP)
TOM 8 | Ochrona przeciwpożarowa (PPOZ)
TOM 9 | Cyberbezpieczeństwo (CB)
TOM 10 | Pozostałe (PO)
LEGENDA:
(*) Numer opracowania dla Zamawiającego musi składać się z: [Oznaczenia tomu - Oznaczenia branży i numeru opracowania - Rodzaju dokumentacji] [np. T6-PB03-PP, czyli Tom 6, Branży budowlanej, Opracowanie 3, Projektu podstawowego] (**) Nazwa opracoawnia/segregatora - możliwie jak najkrótsza
Oznaczenia branżowe w PGE EC: |  |  | Rodzaje dokumentacji:
WB - Wielobranżowa |  |  | PP - Projekt podstawowy
EA - AKPIA |  |  | PB - Projekt budowlany w tym PT - Projekt techniczny
EE - Elektryczna |  |  | PBZ1 - Projekt budowlany zamienny nr 1
MC - Kotłowa |  |  | PW - Projekt wykonawczy
MS- Oczyszczania Spalin |  |  | DJ - Dokumentacja jakościowa
MW - Maszynowa |  |  | PPW - Projekt powykonawczy
MG - Gazownicza |  |  | DE - Dokumentacja eksploatacyjna
PB - Budowlana
PC - Ciepłownicza
PP - Pozablokowa
AD - Administracja
CB - Cyberbezpieczeństow
IT - Informatyka
PO - Pozostałe
PPOZ - Przeciwpożarowe
Data zatwierdzenia: 2025/11/24
Obowiązuje od: 2025/12/01

## 06_Dokumentacja_eksploatacyjna
Struktura przekazywanej Dokumentacji Zał. 3 do POZ 110026/G Standard techniczny w zakresie wytycznych do Dokumentacji dostarczanej Grupie PGE EC
Struktura przekazywanej Dokumentacji
Przykładowa Struktura przekazywanej Dokumentacji:
TOM | Zakres wg. wytycznych Zamawiającego | Numer opracowania u Zamawiającego (*) | Nr opracowania biura projektowego (opcjonalnie) | Nazwa opracowania Nazwa folderu wersji elektronicznej Nazwa teczki/segregatora (**) | Rewizja [Rew_00 do Rew_09] | Data otrzymania od Wykonawcy | Data przekazania do Wykonawcy | Opinia Zamawiającego [data_OZ_numer] | Status (DZ, DK, DO) | Uwagi (temat zamknięty) | Numeracja archiwalna segregatora lub teczki | Hiperłącze | Hiperłącze
TOM 1 | Instrukcja obsługi (dawna DTR) |  |  | np. CEMS
np. Kotły wodne
np. Rozdzielnice 6kV
np. Pozostałe rozdzielnice
np. Pompownie
np. Pozostały zakres (m.in.: rurociągi)
TOM 2 | Dokumentacja szkoleniowa |  |  | np. CEMS
np. Kotły wodne
np. Rozdzielnice 6kV
np. Pozostałe rozdzielnice
np. Pompownie
np. Pozostały zakres (m.in.: rurociągi)
TOM 3 | Dokumentacja rozruchowa | ` |  | np. Projekt organizacji Rozruchu (w tym Program Rozruchu oraz Organizacja Rozruchu)
np. Schemat organizacyjny Rozruchu
np. Harmonogram Rozruchu
np. Formularze Rozruchowe
np. Protokół odbioru Rozruchu
np. Szczegółowy program Prób ododbiorowych
np. Protokoły z prób indywidualnych (dla pojedynczych urządzeń)
np. Protokół sprawdzenia /uruchomienia napędu armatury
np. Protokół sprawdzenia/uruchomienia układu pomiarowego
np. Protokół uruchomienia urządzenia (silniki, wentylatory, pompy itp.)
np. Protokoły kompleksowe (dla grupy urządzeń i/lub układów)
np. Protokoły sprawdzenia blokad i zabezpieczeń indywidualnych i kompleksowych
np. Protokoły prób funkcjonalnych (sterowania automatycznego, sekwencji, itp.)
np. Program Ruchu Regulacyjnego
np. Zgłoszenie gotowości do Ruchu Regulacyjnego
np. Protokół zakończenia Ruchu Regulacyjnego
np. Szczegółowy program Ruchu Próbnego
np. Zgłoszenie gotowości Ruchu Próbnego
np. Protokół zakończenia Ruchu Próbnego
np. Program pomiarów gwarancyjnych
TOM 4 | Instrukcje eksploatacji |  |  | np. Instrukcje eksploatacji branży mechanicznej
np. Instrukcje eksploatacji branży mechanicznej
np. Instrukcje eksploatacji branży kotłowej
np. Instrukcje eksploatacji branży elektrycznej
np. Instrukcja nadrzędna sterowania i AKPiA
np. Instrukcja eksploatacji i konserwacji obiektów budowlanych (oddzielnie dla każdego obiektu)
|  | T4-PB01-DE |  | Instrukcja eksploatacji i konserwacji Budynku kotłowni KRS II | Rew_00
LEGENDA:
(*) Numer opracowania dla Zamawiającego musi składać się z: [Oznaczenia tomu - Oznaczenia branży i numeru opracowania - Rodzaju dokumentacji] [np. T6-PB03-PP, czyli Tom 6, Branży budowlanej, Opracowanie 3, Projektu podstawowego] (**) Nazwa opracoawnia/segregatora - możliwie jak najkrótsza
Oznaczenia branżowe w PGE EC: |  |  | Rodzaje dokumentacji:
WB - Wielobranżowa |  |  | PP - Projekt podstawowy
EA - AKPIA |  |  | PB - Projekt budowlany w tym PT - Projekt techniczny
EE - Elektryczna |  |  | PBZ1 - Projekt budowlany zamienny nr 1
MC - Kotłowa |  |  | PW - Projekt wykonawczy
MS- Oczyszczania Spalin |  |  | DJ - Dokumentacja jakościowa
MW - Maszynowa |  |  | PPW - Projekt powykonawczy
MG - Gazownicza |  |  | DE - Dokumentacja eksploatacyjna
PB - Budowlana
PC - Ciepłownicza
PP - Pozablokowa
AD - Administracja
CB - Cyberbezpieczeństow
IT - Informatyka
PO - Pozostałe
PPOZ - Przeciwpożarowe
Data zatwierdzenia: 2025/11/24
Obowiązuje od: 2025/12/01