## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr 11.1. do SWZ - FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI NR 1
Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych
| Lp | Opis zadania / wielkość (typoszereg) | Moc węzła cieplnego | Schemat | Ilość szacowana | Cena jednostkowa dostawy netto [PLN] | Wartość dostawy netto [PLN]
| a | b | c | d | e | f | g = e x f
Węzeł cieplny kompaktowy 1-funkcyjny, wiszący na ścianie, na potrzeby grzewcze (c.o. lub c.t.)
| 1 | co 30 kW | do 30 kW | Sch 2_1F wiszący | 4 | 0 | 0
| 2 | co 50 kW | od 31 kW do 50 kW |  | 8 | 0 | 0
| 3 | co 80 kW | od 51 kW do 80 kW |  | 4 | 0 | 0
Węzeł cieplny kompaktowy 1-funkcyjny przyścienny na potrzeby grzewcze (c.o. lub c.t.)
| 4 | co 100 kW | od 81 kW do 100 kW | Sch 2_1F | 8 | 0 | 0
| 5 | co 130 kW | od 101 kW do 130 kW |  | 5 | 0 | 0
| 6 | co 160 kW | od 131 kW do 160 kW |  | 4 | 0 | 0
| 7 | co 200 kW | od 161 kW do 200 kW |  | 7 | 0 | 0
| 8 | co 250 kW | od 201 kW do 250 kW |  | 3 | 0 | 0
| 9 | co 350 kW | od 301 kW do 350 kW |  | 7 | 0 | 0
| 10 | co 500 kW | od 401 kW do 500 kW |  | 1 | 0 | 0
| 11 | co 750 kW | od 501 kW do 750 kW |  | 2 | 0 | 0
Węzeł cieplny kompaktowy 2-funkcyjny, wiszący na ścianie, na potrzeby grzewcze (c.o. i c.t.)
| 12 | 50/50 kW | do 100 kW |  | 1 | 0 | 0
| 13 | 80/80 kW | od 101 kW do 160 kW |  | 1 | 0 | 0
Węzeł cieplny kompaktowy 2-funkcyjny, przyścienny, na potrzeby grzewcze (c.o. i c.t.)
| 14 | 100/100 kW | od 161 kW do 200 kW | Sch 4_2F | 1 | 0 | 0
| 15 | 130/130 kW | od 201 kW do 260 kW |  | 1 | 0 | 0
| 16 | 160/160 kW | od 261 kW do 320 kW |  | 1 | 0 | 0
| 17 | 250/250 kW | od 321 kW do 500 kW |  | 1 | 0 | 0
| 18 | 350/350 kW | od 501 kW do 750 kW |  | 1 | 0 | 0
| 19 | 400/400 kW | od 751 kW do 800 kW |  | 1 | 0 | 0
| 20 | 500/500 kW | od 801 kW do 1000 kW |  | 1 | 0 | 0
Węzeł cieplny kompaktowy 2-funkcyjny, wiszący na ścianie, na potrzeby c.o. i c.w.u.
| 21 | co+cwu 30/30 kW | do 60 kW | Sch 3_2F_wiszący | 18 | 0 | 0
| 22 | co+cwu 50/50 kW | od 61 kW do 100 kW |  | 30 | 0 | 0
| 23 | co+cwu 80/80 kW | od 126 kW do 160 kW |  | 30 | 0 | 0
Węzeł cieplny kompaktowy 2-funkcyjny, przyścienny na potrzeby c.o. i c.w.u.
| 24 | co+cwu 100/100 kW | od 161 kW do 200 kW | Sch 4_2F | 16 | 0 | 0
| 25 | co+cwu 130/130 kW | od 200 kW do 260 kW |  | 38 | 0 | 0
| 26 | co+cwu 160/160 kW | od 261 kW do 320 kW |  | 18 | 0 | 0
| 27 | co+cwu 200/200 kW | od 321 kW do 400 kW |  | 17 | 0 | 0
| 28 | co+cwu 200/250 kW | od 401 kW do 450 kW |  | 10 | 0 | 0
| 29 | co+cwu 250/250 kW | od 451 kW do 500 kW |  | 10 | 0 | 0
| 30 | co+cwu 300/250 kW | od 501 kW do 550 kW |  | 8 | 0 | 0
| 31 | co+cwu 350/300 kW | od 601 kW do 650 kW |  | 9 | 0 | 0
| 32 | co+cwu 400/300 kW | od 651 kW do 700 kW |  | 1 | 0 | 0
| 33 | co+cwu 500/350 kW | od 701 kW do 850 kW |  | 1 | 0 | 0
| 34 | co+cwu 750/450 kW | od 851 kW do 1200 kW |  | 3 | 0 | 0
Węzeł cieplny kompaktowy 3-funkcyjny, przyścienny, na potrzeby c.o., c.w.u. i c.t.
| 35 | co+cwu+ct 50/50/120 kW | co+cwu - do 100 kW ct - do 120 kW | Sch 6_3F | 1 | 0 | 0
| 36 | co+cwu+ct 50/100/250 kW | co+cwu - od 50 kW do 150 kW ct - od 121 kW do 250 kW |  | 1 | 0 | 0
| 37 | co+cwu+ct 75/75/400 kW | co+cwu - od 151 kw do 200 kW ct - od 251 kW do 400 kW |  | 1 | 0 | 0
|  |  | RAZEM poz. 1 - 37 |  |  |  | 0
Dostawa dodatkowych komponentów
| Lp | Opis zadania / wielkość | Moc cieplna |  | Ilość szacowana | Cena jednostkowa dostawy netto | Wartość dostawy netto
| a | b | c |  | d | e | f = d x e
Moduł przyłączeniowy
| 38 | moc cieplna 30 kW | do 30 kW |  | 2 | 0 | 0
| 39 | moc cieplna 60 kW | od 31 kW do 60 kW |  | 12 | 0 | 0
| 40 | moc cieplna 100 kW | od 61 kW do 100 kW |  | 5 | 0 | 0
| 41 | moc cieplna 150 kW | od 101 kW do 150 kW |  | 3 | 0 | 0
| 42 | moc cieplna 200 kW | od 151 kW do 200 kW |  | 6 | 0 | 0
| 43 | moc cieplna 300 kW | od 251 kW do 300 kW |  | 9 | 0 | 0
| 44 | moc cieplna 500 kW | od 401 kW do 500 kW |  | 1 | 0 | 0
| 45 | moc cieplna 800 kW | od 501 kW do 800 kW |  | 1 | 0 | 0
| 46 | moc cieplna 1500 kW | od 801 kW do 1500 kW |  | 1 | 0 | 0
Układ pomiarowy w obwodzie wymiennika c.o.
| 47 | moc c.o. do 75 kW | do 75 kW |  | 1 | 0 | 0
| 48 | moc c.o. do 100 kW | od 76 kW do 150 kW |  | 1 | 0 | 0
| 49 | moc c.o. do 200 kW | od 151 kW do 200 kW |  | 1 | 0 | 0
| 50 | moc c.o. do 250 kW | od 201 kW do 300 kW |  | 1 | 0 | 0
| 51 | moc c.o. do 400 kW | od 301 kW do 500 kW |  | 1 | 0 | 0
Stabilizator temperatury ciepłej wody użytkowej wraz z armaturą
| 52 | pojemność 150 dm3 | nie dotyczy |  | 30 | 0 | 0
| 53 | pojemność 300 dm3 | nie dotyczy |  | 90 | 0 | 0
0
| 54 | Moduł telemetryczny GSM/LTE z kartą wejsć/wyjść do podłączenia węzła cieplnego zasilany sieciowo | nie dotyczy |  | 150 | 0 | 0
| 55 | Moduł telemetryczny GSM/LTE z kartą wejsć/wyjść do podłączenia modułu przyłączeniowego, zasilany bateryjnie | nie dotyczy |  | 30 | 0 | 0
| 56 | Adapter komunikacyjny ciepłomierza ACTARIS CF 51/55 | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 57 | Adapter komunikacyjny ciepłomierza Multical 66/403/601/602/603/803 | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 58 | Karta SIM abonament 24 miesiące (operator krajowy) | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 59 | Bateria zdepas. do moduów bateryjnych 3,6V 13Ah | nie dotyczy |  | 30 | 0 | 0
| 60 | Zasilacz 12V DC 1,25A DIN | nie dotyczy |  | 150 | 0 | 0
| 61 | Czujnik ruchu - zasilanie 12V DC, styk alarmowy beznapięciowy | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 62 | Sonda zalania - beznapięciowa | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 63 | Przekaźnik dwupolowy wraz z podstawą - cewka 5V DC (zdalne uzupełnianie, reseter) | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 64 | Przetwornik ciśnienia c.o. n/p - zasilanie, zakres 0-6bar;G1/2;4-20mA, min.IP65 | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 65 | Przetwornik ciśnienia w/p, - powrót, zakres 0-16 bar,G1/2;4-20mA, min.IP65 | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 66 | Przetwornik ciśnienia w/p, - zasilanie, zakres 0-16bar,G1/2;4-20mA, min.IP65 | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 67 | Czujnik temperatury powrót c.o.- przylgowy Pt1000 | nie dotyczy |  | 180 | 0 | 0
| 68 | Czujnik temperatury cyrkulacji - przylgowy Pt1000 | nie dotyczy |  | 160 | 0 | 0
|  |  | RAZEM poz. 38-68 |  |  |  | 0
| Wartość netto Oferty* [PLN] Suma wartości netto w pozycjach 1 - 68 | [5 empty] | 0
| Stawka podatku VAT [%] | [5 empty] | 23%
| Wartość podatku VAT [PLN] | [5 empty] | 0
| Wartość Oferty brutto [PLN] | [5 empty] | 0
Pola w kolorze pomarańczowym wypełnia wykonawca
* Cena Oferty z Formularza cenowego powinna być tożsama z ceną wpisaną w Formularzu Oferty (zał. nr 4 do SWZ) oraz Formularzu ofertowym w SWPP2.
UWAGA:
W systemie zakupowym należy wpisać cenę netto Oferty.
Zabrania się ingerencji w formę i treść tabeli.
…..................................................................................................................... dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy