## Formularz zakres prac
FORMULARZ CENOWY
Sukcesywna budowa sieci oraz przyłączy cieplnych dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Lp. | Zakres prac | Parametry | Ilość | Szacowana ilość do wykonania w czasie trwania umowy | Cena jednostkowa | Sumaryczna wartość pozycji
|  | - | [Obmiar/komplet/jednostka obmiarowa] |  | netto [PLN] | netto [PLN]
| A | B | C | D | E | F = D x E
1 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 25 |  | 1 mb. | 80 |  | 0
2 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 32 |  | 1 mb. | 270 |  | 0
3 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 40 |  | 1 mb. | 810 |  | 0
4 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 50 |  | 1 mb. | 1800 |  | 0
5 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 65 |  | 1 mb. | 1620 |  | 0
6 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 80 |  | 1 mb. | 1020 |  | 0
7 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 100 |  | 1 mb. | 2600 |  | 0
8 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 125 |  | 1 mb. | 210 |  | 0
9 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 150 |  | 1 mb. | 310 |  | 0
10 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 200 |  | 1 mb. | 1400 |  | 0
11 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 250 |  | 1 mb. | 450 |  | 0
12 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 300 |  | 1 mb. | 30 |  | 0
13 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 350 |  | 1 mb. | 510 |  | 0
14 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 400 |  | 1 mb. | 30 |  | 0
15 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 450 |  | 1 mb. | 30 |  | 0
16 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza preizolowanego o średnicy 2 x DN 500 |  | 1 mb. | 30 |  | 0
17 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 25 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 2 |  | 0
18 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 32 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 2 |  | 0
19 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 40 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 2 |  | 0
20 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 50 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 2 |  | 0
21 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 65 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 2 |  | 0
22 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 80 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 2 |  | 0
23 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 100 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 5 |  | 0
24 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 125 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 5 |  | 0
25 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 150 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 5 |  | 0
26 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 200 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 5 |  | 0
27 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 250 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 5 |  | 0
28 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 300 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 5 |  | 0
29 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 350 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 5 |  | 0
30 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 400 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 3 |  | 0
31 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 450 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 3 |  | 0
32 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 500 po trasie demontowanych rurociągów tradycyjnych |  | 1 mb. | 3 |  | 0
33 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 25 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 2 |  | 0
34 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 32 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 2 |  | 0
35 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 40 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 2 |  | 0
36 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 50 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 2 |  | 0
37 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 65 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 2 |  | 0
38 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 80 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 2 |  | 0
39 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 100 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 5 |  | 0
40 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 125 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 5 |  | 0
41 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 150 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 5 |  | 0
42 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 200 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 5 |  | 0
43 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 250 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 5 |  | 0
44 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 300 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 5 |  | 0
45 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 350 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 5 |  | 0
46 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 400 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 3 |  | 0
47 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 450 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 3 |  | 0
48 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza ciepłowniczego preizolowanego o średnicy 2 x DN 500 w istniejącym kanale ciepłowniczym |  | 1 mb. | 3 |  | 0
49 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 32 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
50 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 40 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
51 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 50 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
52 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 65 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
53 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 80 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
54 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 100 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
55 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 150 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
56 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 200 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
57 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 250 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
58 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 300 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
59 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 350 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
60 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 400 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 15 |  | 0
61 | Kompleksowa budowa sieci / przyłącza preizolowanego 2 x Dn 500 wraz z dostawą i montażem rur osłonowych w wykopie otwartym o średnicy dostosowanej do rury preizolowanej | - | 1 mb. | 20 |  | 0
62 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającymi (odcin. z pojedynczym / podwójnym odpowietrzeniem / odwodnieniem) DN40 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
63 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
64 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN50 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
65 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
66 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN65 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
67 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
68 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN80 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
69 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
70 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN100 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
71 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
72 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN125 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
73 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
74 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN150 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
75 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
76 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN200 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
77 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
78 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN250 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
79 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
80 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN300 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
81 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
82 | Zabudowa studni z zaworami preizolowanymi odcinającym (odcin. z pojedynczym/podwójnym odpowietrzeniem) DN350 | zagłębienie do 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
83 |  | zagłębienie na gł. powyżej 1,5 m | 1 kpl. | 2 |  | 0
84 | Wcinka na gorąco przyłącza DN32 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
85 | Wcinka na gorąco przyłącza DN40 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
86 | Wcinka na gorąco przyłącza DN50 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 6 |  | 0
87 | Wcinka na gorąco przyłącza DN65 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 14 |  | 0
88 | Wcinka na gorąco przyłącza DN80 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 4 |  | 0
89 | Wcinka na gorąco przyłącza DN100 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
90 | Wcinka na gorąco przyłącza DN125 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 4 |  | 0
91 | Wcinka na gorąco przyłącza DN150 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
92 | Wcinka na gorąco przyłącza DN32 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
93 | Wcinka na gorąco przyłącza DN40 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 3 |  | 0
94 | Wcinka na gorąco przyłącza DN50 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 5 |  | 0
95 | Wcinka na gorąco przyłącza DN65 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 5 |  | 0
96 | Wcinka na gorąco przyłącza DN80 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
97 | Wcinka na gorąco przyłącza DN100 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
98 | Wcinka na gorąco przyłącza DN125 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
99 | Wcinka na gorąco przyłącza DN150 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 2 |  | 0
100 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN32 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 3 |  | 0
101 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN40 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 4 |  | 0
102 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN50 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 7 |  | 0
103 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN65 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 3 |  | 0
104 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN80 do istniejącej sieci preizolowanej |  | 1 kpl. | 3 |  | 0
105 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN32 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
106 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN40 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
107 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN50 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
108 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN65 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
109 | Włączenie "na zimno" przyłącza/sieci o DN80 do istniejącej sieci tradycyjnej |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
110 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN25 |  | 1 kpl. | 14 |  | 0
111 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN32 |  | 1 kpl. | 32 |  | 0
112 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN40 |  | 1 kpl. | 30 |  | 0
113 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN50 |  | 1 kpl. | 12 |  | 0
114 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN65 |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
115 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN80 |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
116 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN100 |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
117 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN125 |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
118 | Podłączenie przyłącza preizolowanego do węzła cieplnego DN150 |  |  | 1 |  | 0
119 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni gruntowej / trawiastej |  | 1 m2 | 8000 |  | 0
120 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni asfaltowej (droga o kategorii ruchu KR-1) |  | 1 m2 | 500 |  | 0
121 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni asfaltowej (droga o kategorii ruchu KR-2) |  | 1 m2 | 500 |  | 0
122 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni asfaltowej (droga o kategorii ruchu KR-3) |  | 1 m2 | 500 |  | 0
123 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej |  | 1 m2 | 125 |  | 0
124 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej |  | 1 m2 | 500 |  | 0
125 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni betonowej gr. 10cm |  | 1 m2 | 125 |  | 0
126 | Kompleksowe odtworzenie nawierzchni betonowej każdy kolejny 1cm grubości powyżej 10cm |  | 1 m2 | 400 |  | 0
127 | Dostawa i montaż przepustnic DN150 z napędem elektrycznym / PN 2,5 Mpa |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
128 | Dostawa i montaż przepustnic DN200 z napędem elektrycznym / PN 2,5 Mpa |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
129 | Dostawa i montaż przepustnic DN250 z napędem elektrycznym / PN 2,5 Mpa |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
130 | Dostawa i montaż przepustnic DN300 z napędem elektrycznym / PN 2,5 Mpa |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
131 | Dostawa i montaż przepustnic DN350 z napędem elektrycznym / PN 2,5 Mpa |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
132 | Dostawa i montaż przepustnic DN400 z napędem elektrycznym / PN 2,5 Mpa |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
133 | Dostawa i montaż przepustnic DN500 z napędem elektrycznym / PN 2,5 Mpa |  | 1 kpl. | 1 |  | 0
134 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 32 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 5 |  | 0
135 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 40 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 5 |  | 0
136 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 50 wraz z rusami osłonowymi |  | 1 mb. | 40 |  | 0
137 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 65 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 40 |  | 0
138 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 80 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 25 |  | 0
139 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 100 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 40 |  | 0
140 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 125 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 40 |  | 0
141 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 150 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 40 |  | 0
142 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 200 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 25 |  | 0
143 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 250 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 10 |  | 0
144 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 300 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 10 |  | 0
145 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 350 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 10 |  | 0
146 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 400 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 5 |  | 0
147 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 450 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 5 |  | 0
148 | Kompleksowe wykonanie przecisku/przewiertu dla sieci / przyłącza preizolowanego Dn 500 wraz z rurami osłonowymi |  | 1 mb. | 5 |  | 0
149 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 25 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 2 |  | 0
150 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 32 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 2 |  | 0
151 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 50 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 2 |  | 0
152 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 65 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 10 |  | 0
153 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 80 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 10 |  | 0
154 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 100 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 10 |  | 0
155 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 125 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 10 |  | 0
156 | Kompleksowa budowa odcinka sieci / przyłącza o średnicy 2 x DN 150 przy zastosowaniu kabla ciepłowniczego, metodą przewiertu sterowanego. |  | 1 mb. | 10 |  | 0
157 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych |  | 1 m3 | 150 |  | 0
158 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych |  | 1 m3 | 150 |  | 0
159 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy |  | 1 m3 | 150 |  | 0
160 | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi |  | 1 m3 | 350 |  | 0
161 | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez samochody samowyładowcze |  | 1 m3 | 350 |  | 0
162 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość 15 km |  | 1 m3 | 350 |  | 0
163 | Opłata za utylizację gruzu |  | 1 t | 350 |  | 0
164 | Uzupełnienie niezbrojonych ścian z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0,5 m3 z zatarciem na ostro z obrobieniem |  | 1 m3 | 100 |  | 0
165 | Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3 |  | 1 m3 | 100 |  | 0
166 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko |  | 1 m3 | 100 |  | 0
167 | Zamurowanie kanałów |  | 1 m3 | 20 |  | 0
168 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na gorąco - pierwsza warstwa |  | 1 m2 | 100 |  | 0
169 | Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń o średnicy 2 x DN20 |  | 1 mb | 20 |  | 0
170 | Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń o średnicy 2 x DN25 |  | 1 mb | 20 |  | 0
171 | Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń o średnicy 2 x DN32 |  | 1 mb | 100 |  | 0
172 | Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń o średnicy 2 x DN40 |  | 1 mb | 100 |  | 0
173 | Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń o średnicy 2 x DN50 |  | 1 mb | 100 |  | 0
174 | Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń o średnicy 2 x DN65 |  | 1 mb | 50 |  | 0
175 | Montaż rurociągów stalowych wewnątrz pomieszczeń o średnicy 2 x DN80 |  | 1 mb | 50 |  | 0
176 | Zabudowa studni odwaniających z kręgów betonowych DN1000 z włazem o średnicy D600 klasy D400 głębokość do 3,0m | zagłębienie do 3m | 1 kpl. | 4 |  | 0
177 | Zabudowa studni odwaniających z kręgów betonowych DN1000 z włazem o średnicy D600 klasy D400 głębokość powyżej 3m | zagłębienie powyżej 3m | 1 kpl. | 1 |  | 0
178 | Zabudowa studni odwaniających z kręgów betonowych DN1200 z włazem o średnicy D600 klasy D400 głębokość do 3,0m | zagłębienie do 3m | 1 kpl. | 4 |  | 0
179 | Zabudowa studni odwaniających z kręgów betonowych DN1200 z włazem o średnicy D600 klasy D400 głębokość powyżej 3,0m | zagłębienie powyżej 3m | 1 kpl. | 1 |  | 0
180 | Zabudowa studni odwaniających z kręgów betonowych DN1400 z włazem o średnicy D600 klasy D400 głębokość do 3,0m | zagłębienie do 3m | 1 kpl. | 4 |  | 0
181 | Zabudowa studni odwaniających z kręgów betonowych DN1400 z włazem o średnicy D600 klasy D400 głębokość powyżej 3,0m | zagłębienie powyżej 3m | 1 kpl. | 1 |  | 0
182 | Wartość wycenionych pozycji 1 - 181 |  |  |  |  | 0
183 | Prace nieprzewidziane - 5% wartości wycenionych prac w pozycjach 1 - 181 |  |  |  |  | 0
184 | Wartość Umowy = Wartość wycenionych pozycji 1 - 181 + prace nieprzewidziane netto (PLN) |  |  |  |  | 0
185 | Stawka podatku VAT (%) |  |  |  |  | 23%
186 | Wartość Umowy brutto (PLN) |  |  |  |  | 0
*Cena Oferty z Formularza cenowego powinna być tożsama z ceną wpisaną w Formularzu Oferty (zał. nr 4 do SWZ)
…..................................................................................................................... dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy