## Arkusz1
Załacznik nr 5 - Formularz cenowy
Serwis urządzeń i instalacji gazowych w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach nr post.:POST/PEC/PEC/UZC/00235/2026
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela 1: Prace z zestawienia operacji remontowych
Lp | Zakres czynności (usługa bez kosztu części) | Jednostka | Szacunkowa ilosć w okresie obowiązywania umowy ( 24 miesiace) | Cena jednostkowa netto PLN | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy PLN
Stacja Przygotowania Gazu (SPG)
1.1 | Sprawdzenie szczelności instalacji i urządzeń | kpl. | 2 |  | 0
1.2 | Sprawdzenie działania wraz z konserwacją zaworów i zasuw odcinających | kpl. | 2 |  | 0
1.3 | Filtr gazu - wymiana wkładu filtracyjnego i uszczelek, czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2 |  | 0
1.4 | Filtr gazu – czyszczenie, wymiana uszczelek i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT | kpl. | 2 |  | 0
1.5 | Podgrzewacz gazu - czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2 |  | 0
1.6 | Podgrzewacz gazu – czyszczenie i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT. | kpl. | 2 |  | 0
1.7 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN300 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (zawór szybkozamykający BM5 080 z reduktorem i reduktorem monitorem) | kpl. | 2 |  | 0
1.8 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN300 - otworzenie i wymiana zużytych części reduktorów, zaworu szybkozamykającego itp. | kpl. | 2 |  | 0
1.9 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN100 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (2 zawory szybkozamykające BM5 025 z reduktorem) | kpl. | 1 |  | 0
1.10 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN100 - otworzenie i wymiana zużytych części reduktora, zaworów szybkozamykających itp. | kpl. | 1 |  | 0
1.11 | Regulacja parametrów pracy na ciągach redukcyjnych DN100 i DN300. | kpl. | 2 |  | 0
1.12 | Przegląd reduktora na ścieżce do podgrzewu Fisher 627 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja | kpl. | 1 |  | 0
1.13 | Przegląd reduktora na ścieżce do podgrzewu Fisher 627 - otworzenie i wymiana zużytych części | kpl. | 1 |  | 0
1.14 | Przegląd, serwis i konserwacja kotła gazowego ARCA PRK420 z palnikami Vectron VG4.460D. | kpl. | 4 |  | 0
1.15 | Zawory bezpieczeństwa KUNKLE 3 szt. – sprawdzenie nastaw i poprawności działania. | kpl. | 2 |  | 0
1.16 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN20/25 | kpl. | 6 |  | 0
1.17 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN50 | kpl. | 6 |  | 0
1.18 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN100 | kpl. | 6 |  | 0
1.19 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN150 | kpl. | 4 |  | 0
1.20 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN300 | kpl. | 2 |  | 0
1.21 | Wymiana uszczelnienia – króciec pomiarowy, element złączny urządzenia gazowego | kpl. | 6 |  | 0
Stacja Przygotowania Gazu 2 (SPG 2)
2.1 | Sprawdzenie szczelności instalacji i urządzeń | kpl. | 2 |  | 0
2.2 | Sprawdzenie działania wraz z konserwacją zaworów i zasuw odcinających | kpl. | 2 |  | 0
2.3 | Filtr gazu - wymiana wkładu filtracyjnego i uszczelek, czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2 |  | 0
2.4 | Filtr gazu – czyszczenie, wymiana uszczelek i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT | kpl. | 2 |  | 0
2.5 | Podgrzewacz gazu - czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2 |  | 0
2.6 | Podgrzewacz gazu – czyszczenie i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT. | kpl. | 2 |  | 0
2.7 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN65 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (reduktor Reflux z zaworem szybkozamykającym i reduktor monitor Aperflux) | kpl. | 2 |  | 0
2.8 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN65 - otworzenie i wymiana zużytych części reduktorów, zaworu szybkozamykającego itp. | kpl. | 2 |  | 0
2.9 | Regulacja parametrów pracy na ciągach redukcyjnych DN65. | kpl. | 2 |  | 0
2.10 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN25 do podgrzewu gazu - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (zawór szybkozamykający, reduktor 160 AP i reduktor 500BP) | kpl. | 2 |  | 0
2.11 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN25 do podgrzewu gazu - otworzenie i wymiana zużytych części reduktorów, zaworu szybkozamykającego itp. | kpl. | 2 |  | 0
2.12 | Przegląd, serwis i konserwacja kotła gazowego Bali RTN 70kW do podgrzewu glikolu | kpl. | 4 |  | 0
2.13 | Zawory bezpieczeństwa VBAM / WSAM - 6 szt. – sprawdzenie nastaw i poprawności działania. | kpl. | 2 |  | 0
2.14 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN15/25/32 | kpl. | 6 |  | 0
2.15 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN50/65 | kpl. | 6 |  | 0
2.16 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN150 | kpl. | 4 |  | 0
2.17 | Wymiana uszczelnienia – króciec pomiarowy, element złączny urządzenia gazowego | kpl. | 6 |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
W cenie usługi należy uwzględnić koszty materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych (zgodnie z pkt. 3.1.1.8 OPZ), natomiast nie należy uwzględniać kosztów części zamiennych, zgodnie z pkt. 3.1.1.7 OPZ.
Tabela 2: Prace nieskatalogowane
Lp | Wyszczególnienie | Szacunkowa ilosć w okresie obowiązywania umowy ( 24 miesiace) |  | Stawka jednostkowa [netto PLN] | Wartość [netto PLN]
1 | RBG dla prac monterskich nie ujętych w zestawieniu operacji remontowych | 100 |  |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
W cenie jednostkowej RBG należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (robocizna, dojazd, nocleg, mobilizacja, narzuty, koszty zagospodarowania odpadów, przygotowanie dokumentacji wymaganej zapisami Umowy, czas oczekiwania na dopuszczenie itp.)
UWAGA:
Rozliczenie odbędzie się na podstawie skatalogowanych prac, a w przypadku prac nie objętych katalogiem na podstawie rzeczywistej liczby rbg pomnożonej przez stawkę RBG.
Tabela 3: Koszty mobilizacji
L.P. | Wyszczególnienie | Szacunkowa ilosć w okresie obowiązywania umowy ( 24 miesiace) |  | Stawka jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
1 | Koszt mobilizacji za jednorazowy przyjazd do realizacji prac wyszczególnionych Tabeli 1. | 20 |  |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
PODSUMOWANIE (WARTOŚĆ OFERTY)
Wyszczególnienie |  | Waga | Wartość netto [PLN]
Prace z zestawienia operacji remontowych (Tabela 1) |  | 15% | 0
Prace nieskatalogowane (Tabela 2) |  | 100% | 0
Koszty mobilizacji (Tabela 3) |  | 100% | 0
Szacowany koszt materiałów nie ujętych w wykazie prac |  | 100% | 30000
Wartość oferty netto [PLN] |  |  | 30000
OBJAŚNIENIA:
1. Podane w Formularzu cenowym ilości są szacunkowe, służą wyłącznie do przygotowania i porównania ofert a w trakcie realizacji Umowy mogą ulec zmianie, stosownie do potrzeb Zamawiającego.
2. Prosimy nie modyfikować pól tabel.
3. Wykonawca wypełnia tylko pola oznaczone kolorem zielonym. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz, a w cenach jednostkowych Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje stałość cen wskazanych w Tabelach: 1, 2 i 3, przez cały okres obowiązywania Umowy, tj. 24 m-ce.
5. Pola oznaczone kolorem pomarańczowym zostały wypełnione przez Zamawiającego.
6. W Systemie Zakupowym GK PGE należy wpisać Wartość oferty netto [PLN]
7. Dokument należy podpisać przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy.