## Arkusz1
Tabela 1: Prace z zestawienia operacji remontowych
Lp | Zakres czynności (usługa bez kosztu części) | Jednostka | Szacunkowa ilosć w okresie obowiązywania umowy (24 miesiace)
Stacja Przygotowania Gazu (SPG)
1.1 | Sprawdzenie szczelności instalacji i urządzeń | kpl. | 2
1.2 | Sprawdzenie działania wraz z konserwacją zaworów i zasuw odcinających | kpl. | 2
1.3 | Filtr gazu - wymiana wkładu filtracyjnego i uszczelek, czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2
1.4 | Filtr gazu – czyszczenie, wymiana uszczelek i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT | kpl. | 2
1.5 | Podgrzewacz gazu - czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2
1.6 | Podgrzewacz gazu – czyszczenie i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT. | kpl. | 2
1.7 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN300 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (zawór szybkozamykający BM5 080 z reduktorem i reduktorem monitorem) | kpl. | 2
1.8 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN300 - otworzenie i wymiana zużytych części reduktorów, zaworu szybkozamykającego itp. | kpl. | 2
1.9 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN100 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (2 zawory szybkozamykające BM5 025 z reduktorem) | kpl. | 1
1.10 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN100 - otworzenie i wymiana zużytych części reduktora, zaworów szybkozamykających itp. | kpl. | 1
1.11 | Regulacja parametrów pracy na ciągach redukcyjnych DN100 i DN300. | kpl. | 2
1.12 | Przegląd reduktora na ścieżce do podgrzewu Fisher 627 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja | kpl. | 1
1.13 | Przegląd reduktora na ścieżce do podgrzewu Fisher 627 - otworzenie i wymiana zużytych części | kpl. | 1
1.14 | Przegląd, serwis i konserwacja kotła gazowego ARCA PRK420 z palnikami Vectron VG4.460D. | kpl. | 4
1.15 | Zawory bezpieczeństwa KUNKLE 3 szt. – sprawdzenie nastaw i poprawności działania. | kpl. | 2
1.16 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN20/25 | kpl. | 6
1.17 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN50 | kpl. | 6
1.18 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN100 | kpl. | 6
1.19 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN150 | kpl. | 4
1.20 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN300 | kpl. | 2
1.21 | Wymiana uszczelnienia – króciec pomiarowy, element złączny urządzenia gazowego | kpl. | 6
Stacja Przygotowania Gazu 2 (SPG 2)
2.1 | Sprawdzenie szczelności instalacji i urządzeń | kpl. | 2
2.2 | Sprawdzenie działania wraz z konserwacją zaworów i zasuw odcinających | kpl. | 2
2.3 | Filtr gazu - wymiana wkładu filtracyjnego i uszczelek, czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2
2.4 | Filtr gazu – czyszczenie, wymiana uszczelek i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT | kpl. | 2
2.5 | Podgrzewacz gazu - czyszczenie i przegląd stanu technicznego. | kpl. | 2
2.6 | Podgrzewacz gazu – czyszczenie i przygotowanie do próby wewnętrznej UDT. | kpl. | 2
2.7 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN65 - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (reduktor Reflux z zaworem szybkozamykającym i reduktor monitor Aperflux) | kpl. | 2
2.8 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN65 - otworzenie i wymiana zużytych części reduktorów, zaworu szybkozamykającego itp. | kpl. | 2
2.9 | Regulacja parametrów pracy na ciągach redukcyjnych DN65. | kpl. | 2
2.10 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN25 do podgrzewu gazu - sprawdzenie działania, przegląd i konserwacja urządzeń (zawór szybkozamykający, reduktor 160 AP i reduktor 500BP) | kpl. | 2
2.11 | Przegląd ciągu redukcyjnego DN25 do podgrzewu gazu - otworzenie i wymiana zużytych części reduktorów, zaworu szybkozamykającego itp. | kpl. | 2
2.12 | Przegląd, serwis i konserwacja kotła gazowego Bali RTN 70kW do podgrzewu glikolu | kpl. | 4
2.13 | Zawory bezpieczeństwa VBAM / WSAM - 6 szt. – sprawdzenie nastaw i poprawności działania. | kpl. | 2
2.14 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN15/25/32 | kpl. | 6
2.15 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN50/65 | kpl. | 6
2.16 | Wymiana uszczelki – kołnierz DN150 | kpl. | 4
2.17 | Wymiana uszczelnienia – króciec pomiarowy, element złączny urządzenia gazowego | kpl. | 6
Tabela 2: Prace nieskatalogowane
Lp | Wyszczególnienie | Jednostka | Szacunkowa ilosć w okresie obowiązywania umowy ( 24 miesiace)
1 | RBG dla prac monterskich nie ujętych w zestawieniu operacji remontowych | rbh. | 100
Tabela 3: Koszty mobilizacji
L.P. | Wyszczególnienie | Jednostka | Szacunkowa ilosć w okresie obowiązywania umowy (24 miesiace)
1 | Koszt mobilizacji za jednorazowy przyjazd do realizacji prac wyszczególnionych Tabeli 1. | szt. | 20