## Formularz cenowy 2026
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz cenowy
Ciepłomierze typu Multical 603 lub ciepłomierze typu …..........................* równoważne posiadające wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o., z przelicznikami, przepływomierzami ultradźwiękowymi oraz czujnikami temperatur typu PT500 wraz z tulejami.
Tabela 1
Lp. | Przepływ nominalny qp [m3/h] | Średnica DN [mm] | Ciśnienie nominalne [bar] | Rodzaj połączenia | Ilość | Cena jednostkowa dostawy ciepłomierza (wartość netto zł) | Cena jednostkowa montażu ciepłomierza (wartość netto zł) | Cena jednostkowa podłączenia ciepłomierza do VTS (wartość netto zł) | Suma cen jednostkowych Suma kolumn J=(G+H+I)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | 0.6 | 15 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
2 | 0.6 | 20 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
3 | 1.5 | 15 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
4 | 1.5 | 20 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
5 | 1.5 | 20 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
6 | 2.5 | 20 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
7 | 2.5 | 20 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
8 | 3.5 | 25 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
9 | 6 | 25 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
10 | 6 | 25 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
11 | 6 | 32 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
12 | 6 | 32 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
13 | 10 | 40 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
14 | 10 | 40 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
15 | 15 | 50 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
16 | 25 | 65 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
17 | 40 | 80 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
18 | 60 | 100 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
19 | 100 | 100 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
20 | 100 | 125 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
21 | Razem netto (poz. 1÷20) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | RAZEM NETTO (SUMA 1) | [7 empty] | 0
Ciepłomierze typu CF55 lub ciepłomierze typu …..........................* równoważne posiadające wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o., z przelicznikami, przepływomierzami ultradźwiękowymi oraz czujnikami temperatur typu PT500 wraz z tulejami.
Tabela 2
Lp. | Przepływ nominalny qp [m3/h] | Średnica DN [mm] | Ciśnienie nominalne [bar] | Rodzaj połączenia | Ilość | Cena jednostkowa dostawy ciepłomierza (wartość netto zł) | Cena jednostkowa montażu ciepłomierza (wartość netto zł) | Cena jednostkowa podłączenia ciepłomierza do VTS (wartość netto zł) | Suma cen jednostkowych Suma kolumn J=(G+H+I)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | 0.6 | 15 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
2 | 0.6 | 20 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
3 | 1.5 | 15 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
4 | 1.5 | 20 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
5 | 2.5 | 20 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
6 | 2.5 | 25 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
7 | 3.5 | 25 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
8 | 3.5 | 40 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
9 | 6 | 25 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
10 | 6 | 32 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
11 | 6 | 40 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
12 | 6 | 50 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
13 | 10 | 40 | 16 | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
14 | 10 | 40 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
15 | 10 | 50 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
16 | 15 | 50 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
17 | 25 | 65 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
18 | 40 | 80 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
19 | 60 | 100 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
20 | 150 | 150 | 16 | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
21 | Razem netto (poz. 1÷20) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | RAZEM NETTO (SUMA 2) | [7 empty] | 0
Wodomierze skrzydełkowe, jednostrumieniowe, sucho bieżne do wody zimnej i ciepłej z nadajnikami impulsów
A: Tabela 3 |  | Tabela 6
Lp. | Przepływ nominalny qp [m3/h] | Średnica DN [mm] | Ciśnienie nominalne [bar] | Temperatura | Rodzaj połączenia | Ilość | Cena jednostkowa dostawy wodomierza (wartość netto zł) | Cena jednostkowa montażu wodomierza (wartość netto zł) | Cena jednostkowa podłączenia wodomierza do VTS (wartość netto zł) | SUMA cen jednostkowych Suma kolumn K=(H+I+J) | O F E R T A Ł Ą C Z N A
[11 empty] | Lp. | NAZWA | WARTOŚĆ NETTO [zł] | ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY NETTO [zł]
[12 empty] | 1 | 2 | [3]
[11 empty] | 1 | SUMA 1 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | SUMA 2 | 0 | 0
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 3 | SUMA 3 | 0 | 0
1 | 1.6 | 15 | 16 | 500C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0 | 4 | SUMA 4 | 0 | 0
2 | 1.6 | 15 | 16 | 900C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0 | 5 | SUMA 5 | 0 | 0
3 | 2.5 | 15 | 16 | 500C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0 | 6 | CENA OFERTY | liczbowo | 0
4 | 2.5 | 15 | 16 | 900C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0 |  |  | słownie
5 | 2.5 | 20 | 16 | 500C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
6 | 2.5 | 20 | 16 | 900C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0 | Uwaga : W kolumnie 2 tabeli 6 należy wpisać oferowane ceny netto zgodnie z pozycjami Suma 1 (tabela 1), Suma 2 (tabela 2), Suma 3 (tabela 3), Suma 4 (tabela 4), Suma 5 (tabela 5).
7 | 4,0 | 20 | 16 | 500C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
8 | 4,0 | 20 | 16 | 900C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
9 | 6,3 | 25 | 16 | 500C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
10 | 6,3 | 25 | 16 | 1300C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
11 | 10 | 32 | 16 | 500C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
12 | 10 | 32 | 16 | 1300C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
13 | 16 | 40 | 16 | 500C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
14 | 16 | 40 | 16 | 1300C | gwintowane | 1 |  |  |  | 0
15 | 40 | 40 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
16 | 40 | 40 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
17 | 50 | 50 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
18 | 50 | 50 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
19 | 65 | 65 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
20 | 65 | 65 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
21 | 80 | 80 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
22 | 80 | 80 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
23 | 100 | 100 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
24 | 100 | 100 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
25 | 125 | 125 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
26 | 125 | 125 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
27 | 150 | 150 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
28 | 150 | 150 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
29 | 200 | 200 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
30 | 200 | 200 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
31 | 250 | 250 | 16 | 500C | kołnierzowe | 1
32 | 250 | 250 | 16 | 1300C | kołnierzowe | 1 |  |  |  | 0
33 |  | Razem netto (poz. 1÷32) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | RAZEM NETTO (SUMA 3) | [8 empty] | 0
Akcesoria do ciepłomierzy i wodomierzy
Tabela 4 Dostawy urządzeń
Lp. | Nazwa urządzenia |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa dostawy (wartość netto zł)
A | B | C | D | E | C | D
1 | Para czujników temperatury do montażu w tulejach z 3m przewodem, ø 5,8 mm |  |  |  | 1 | 0
2 | Bateria do ciepłomierza Multical 603 lub ciepłomierza …............................* równoważnego posiadającego wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o. |  |  |  | 1 | 0
3 | Adapter komunikacyjny do ciepłomierza Multical 603 lub ciepłomierza …............................* równoważnego posiadającego wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o. |  |  |  | 1 | 0
4 | Bateria do ciepłomierza CF55 lub ciepłomierza …............................* równoważnego posiadającego wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o. |  |  |  | 1 | 0
5 | Adapter komunikacyjny do ciepłomierza CF55 lub ciepłomierza …............................* równoważnego posiadającego wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o. |  |  |  | 1 | 0
6 | Moduł komunikacyjny Modbus RTU |  |  |  | 1 | 0
7 | Zasilacz 230V do ciepłomierzy |  |  |  | 1 | 0
8 | Nakładka komunikacyjna do wodomierzy |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO (SUMA 4) |  | 0
Tabela 5 Wymiany/montaże/sprawdzenia
Lp. | Nazwa czynności |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa montażu/wymiany/sprawdzenia (wartość netto zł)
A | B | C | D | E | C | D
1 | Wymiana pary czujników temperatury |  |  |  | 1 | 0
2 | Wymiana baterii w ciepłomierzu |  |  |  | 1 | 0
3 | Montaż/wymiana adaptera komunikacyjnego w ciepłomierzu Multical 603 lub ciepłomierzu …............................* równoważnego posiadającego wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o. |  |  |  | 1 | 0
4 | Montaż/wymiana adaptera komunikacyjnego w ciepłomierzu CF55 lub ciepłomierzu …............................* równoważnego posiadającego wsparcie VECTOR SMART DATA sp. z o.o. |  |  |  | 1 | 0
5 | Montaż/wymiana nakładki komunikacyjnej do wodomierza |  |  |  | 1 | 0
6 | Sprawdzenie komunikacji ciepłomierza i wodomierza, poprawienie połączeń przewodów. |  |  |  | 1 | 0
7 | Wymiana gilz czujników temperatury |  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | RAZEM NETTO (SUMA 5) |  | 0
UWAGA: w Systemie zakupowym GK PGE należy wpisać łączną cenę netto z tabeli nr 6.
*wypełnić w przypadku zastosowania ciepłomierzy równoważnych, dla których uzyskano pełne wsparcie techniczne firmy VECTOR SMART DATA sp. z o.o.
…................................................. podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy