## Arkusz1
Tabela 1 Prace związane z przeglądami kwartalnymi Systemów sygnalizacji pożaru i stałych urządzeń gaśniczych wykorzystujących gaz NOVEC 1230
Lp. pozycji | Zakres prac | Ilość elementów podlegająca przeglądowi raz na kwartał | Cena ryczałtowa netto za element [PLN] | Koszt kwartalny netto [PLN] (C x D) | Koszt łączny netto w okresie umowy [PLN] (E x 8) | Podatek VAT 23% [PLN] | Koszt łączny brutto w okresie obowiązywania umowy [PLN] (F+G)
Przegląd stałych urządzeń gaśniczych gazem NOVEC 1230 (Ec Gdańsk)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Sprawdzanie działania czujnika ciśnienia | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kontrola węży giętkich | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przegląd i konserwacja dysz | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przegląd przycisków sterowniczych | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Przegląd Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP) EC Gdańsk
1 | Sprawdzenie wybranych 25% czujek DOR 4046, DUT/DOT 6046, DUO 6046, DPR 4046, ROP 4001 w budynku SUW | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sprawdzenie wybranych 25% czujek seria 30 oraz ROP w budynku gospodarki olejowej | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sprawdzenie wybranych 25% czujek seria 40 i 30 Aritech oraz ROP w budynku sprężarkowi , zbiornikach retencyjnych popiołu, stacja wysyłkowa popiołu SW-4 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sprawdzenie 25% czujek liniowych DOP 40 R | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sprawdzenie wybranych 25% czujek typu BHH-320/520 oraz ROP budynki kotłowni i maszynowni | 234 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Całość EC Gdańsk [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Przegląd stałych urządzeń gaśniczych gazem NOVEC 1230 (Ec Gdynia)
1 | Sprawdzanie działania czujnika ciśnienia | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kontrola węży giętkich | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przegląd i konserwacja dysz | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sprawdzenie wybranych 25% opt. czujek dymu typu Apollo 65 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Przyciski sterownicze | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Przegląd Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP) Ec Gdynia
1 | Sprawdzenie wybranych 25% czujek typu CUBUS MTD 5332 oraz ROP w budynkach kotłowni i maszynowni | 158 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sprawdzenie 25% czujek liniowych DOP 40 R | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Całość EC Gdynia [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Całość EC Gdańsk i EC Gdynia [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Roczny przegląd centralek systemu sygnalizacji pożaru i gaszenia Ec Gdańsk, Ec Gdynia
Lp. pozycji | Zakres prac | Ilość elementów podlegająca przeglądowi raz w roku | Cena ryczałtowa netto za element [PLN] | Koszt roczny netto [PLN] (C x D) | Koszt łączny w okresie umowy (E x 2) | Podatek VAT 23% [PLN] | Koszt łączny brutto [PLN] (F+G)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Detektor VESDA LaserPLUS + wyświetlacz | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Detektor VESDA LaserFOCUS 500 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 1520 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Centrale automatycznego gaszenia Firebeta XT TM 200 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przegląd centralki CSP-02T3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Przegląd centralki Sagita-250 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Przegląd centralki POLON 6000 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Przegląd centralki sterującej USC 6000 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Przegląd centralki AutroSafe BS 320 wraz z systemem komputerowym monitorowania stanu elementów linii dozorowych w budynkach kotłowni i maszynowni | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Przegląd centralki Schrack BMZ Integral IP | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Przegląd centralki Schrack Evolution | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM [PLN] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela 2 Roczny przegląd instalacji gaszenia proszkiem FUREX.
Lp. pozycji | Zakres prac | Ilość elementów | Cena ryczałtowa za element netto [PLN] | Koszt netto [PLN] (C x D) | Koszt łączny w okresie umowy (E x 2) | Podatek VAT 23% [PLN] | Koszt łączny brutto [PLN] (F+G)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Sprawdzenie układu ciśnieniowego | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sprawdzenie przycisków sterowniczych | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM [PLN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela 3 Roczny przegląd instalacji gaszenia SAFEMATIC ARNITRO IG-100
Lp. pozycji | Zakres prac | Ilość elementów | Cena ryczałtowa netto za element [PLN] | Koszt netto [PLN] (C x D) | Koszt łączny w okresie umowy (E x 2) | Podatek VAT 23% [PLN] | Koszt łączny brutto [PLN] (F+G)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Sprawdzanie działania czujnika ciśnienia | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Sprawdzenie elektrycznych głowic sterujących | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kontrola węży giętkich | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Przegląd i konserwacja dysz | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Przegląd przycisków sterowniczych | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Centrale automatycznego gaszenia IGNIS 2500 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Sprawdzenie klap odciążających MERCOR | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM [PLN |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela 4 Roczny przegląd systemów oddymiania (Ec Gdańsk)
Lp. pozycji | Zakres prac | Ilość elementów | Cena ryczałtowa netto za element [PLN] | Koszt netto [PLN] (C x D) | Koszt łączny w okresie umowy (E x 2) | Podatek VAT 23% [PLN] | Koszt łączny brutto [PLN] (F+G)
1 | Przegląd centralek RZM | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przegląd klap oddymiających COLT EuroCO | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sprawdzenie kurtyny dymowej COLT SM-ST | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sprawdzenie systemu AdComNet monitorowania krańcówek wraz z modułami | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Sprawdzenie bram napowietrzających | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Roczny przegląd Systemu Oddymiania (Ec Gdynia)
1 | Przegląd centralek RZM | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Przegląd klap oddymiających COLT EuroCO | 47 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Sprawdzenie systemu AdComNet monitorowania krańcówek wraz z modułami | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Sprawdzenie bram napowietrzających | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Całość za przeglądy roczne EC Gdańsk i EC Gdynia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cały zakres EC Gdańsk i EC Gdynia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela 5 Koszty napraw w całym okresie umowy (prac serwisowych) nieujętych w przeglądach
Lp. | Czynność (obejmuje całkowity koszt zakupu, w tym cenę usługi i materiału) | Ilość | Cena jednostkowa ryczałtowa netto [PLN] | Suma netto [PLN] C x D | Podatek VAT 23% [PLN] | Cena jednostkowa brutto [PLN] E + F
A | B | C | D | E | F | G
1 | Wymiana czujek BHH-320/520 | 30 |  | 0 | 0 | 0
2 | Wymiana czujek Aritech 30 i 40 | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | Wymiana czujek centralki POLON 6000 | 10 |  | 0 | 0 | 0
4 | Wymiana ROP AutroSafe | 10 |  | 0 | 0 | 0
5 | Wymiana ROP Schrack | 10 |  | 0 | 0 | 0
6 | Wymiana czujek SchracCUBUS MTD 5332 | 20 |  | 0 | 0 | 0
7 | Optyczna czujka dymu Apollo 65 | 8 |  | 0 | 0 | 0
8 | Wymiana ROP-a | 10 |  | 0 | 0 | 0
9 | Koszty dojazdu w obie strony (ryczałt dla ekipy serwisowej) | 4 |  | 0 | 0 | 0
10 | Ilość roboczogodzin prac serwisowych (dotyczy lokalizacji uszkodzeń) | 400 |  | 0 | 0 | 0
11 | Wymiana siłownika klapy oddymiającej | 12 |  | 0 | 0 | 0
12 | Wymiana siłownika bramy napowietrzającej | 4 |  | 0 | 0 | 0
13 | Wymiana bezpieczników termicznych klap | 32 |  | 0 | 0 | 0
14 | Koszt rusztowania przyściennego za [m 2] | 20 |  | 0 | 0 | 0
15 | Koszt budowy rusztowania wolnostojącego za [m 3] | 20 |  | 0 | 0 | 0
16 | Wymiana akumulatorów 3,6Ah/12V | 6 |  | 0 | 0 | 0
17 | Wymiana akumulatorów 18Ah/12V | 6 |  | 0 | 0 | 0
18 | Wymiana akumulatorów 12Ah/12V | 6 |  | 0 | 0 | 0
19 | Wymiana akumulatorów 28Ah/12V | 6 |  | 0 | 0 | 0
20 | Wymiana akumulatorów 2,3Ah/12V | 6 |  | 0 | 0 | 0
21 | Wymiana wyłączników krańcowych | 4 |  | 0 | 0 | 0
Materiały całość (części zamienne (nie ujete w usługach) |  |  |  | 0 | 0 | 0
L.p. | Zakres | Wartość netto | podatek VAT 23% | Wartość brutto
|  | [PLN] | [PLN] | [PLN]
1. | Usługi | 0 | 0 | 0
2. | Części zamienne (nie ujęte w usługach) | 0 | 0 | 0
3. | Cena całkowita za wykonanie zamówienia | 0 | 0 | 0