## Katalog czynności i stawek
Załącznik nr 11 do SWZ - Formularz cenowy
Wykonawca wypełnia pola zaznaczone kolorem żółtym
Lp. | Opis czynności | Jednostka miary | Cena jednostkowa usługi netto [PLN] | Szacowana ilość wystąpień w okresie obowiązywania umowy | Cena usługi w okresie obowiązywania umowy netto [PLN] | Cena usługi w okresie obowiązywania umowy brutto [PLN]
1 | Absorber
1.1 | Prace serwisowe
1.1.1 | Kontrola wizualna wykładzin chemoodpornych w zakresie całego absorbera wraz z włazami, dostępnymi bez budowy rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
1.1.2 | Kontrola wizualna wykładzin chemoodpornych w zakresie całego absorbera wraz z włazami z wykorzystaniem technik dostępu z rusztowań, podnośników itp. | szt |  | 8 | 0 | 0
1.1.3 | Kontrola wizualna wykładzin chemoodpornych w zakresie całego absorbera wraz z włazami z wykorzystaniem technik alpinistycznych | szt |  | 8 | 0 | 0
1.1.4 | Kontrola szczelności wykładzin chemoodpornych metodą wysokonapięciową wraz z włazami, dostępnymi bez budowy rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
1.1.5 | Kontrola szczelności wykładzin chemoodpornych metodą wysokonapięciową wraz z włazami w zakresie całego absorbera z wykorzystaniem technik dostępu z rusztowań, podnośników itp. | szt |  | 8 | 0 | 0
1.1.6 | Kontrola szczelności wykładzin chemoodpornych metodą wysokonapięciową wraz z włazami w zakresie całego absorbera z wykorzystaniem technik alpinistycznych | szt |  | 8 | 0 | 0
1.1.7 | Pobranie próbki wykładziny chemoodpornej do badań żywotności wykładziny | szt |  | 48 | 0 | 0
1.2 | Naprawa wykładziny chemoodpornej po pobraniu próbki wraz przygotowaniem powierzchni naprawianej i nowego materiału dla:
1.2.1 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.2.2 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 2x 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.2.3 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS o grubości 4mm (odp. Chemoline 4B) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.2.4 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS o grubości 2x 4mm (odp. Chemoline 4B) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.3 | Naprawa wykładziny chemoodpornej po stwierdzeniu uszkodzenia wraz z przygotowaniem powierzchni naprawianej i nowego materiału dla:
1.3.1 | wykładzina chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 3mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.3.2 | wykładzina chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4 mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.3.3 | wykładzina chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 5 mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.3.4 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 2x 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.3.5 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS o grubości 4mm (odp. Chemoline 4B) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.3.6 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS o grubości 2x 4mm (odp. Chemoline 4B) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.3.7 | wykładziny chemoodpornej typu Vulcoferan 2194 (odp. Chemonit) o grubości 2x 4mm mocowanej na kicie twardym Hawoferran R16 (odp. Remafix H) lub innym systemem klejowym | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.4 | Naprawa wymurówki dla:
1.4.1 | cegła kwasoodporna KW-1 o grubości 65mm na spoiwie chemoutwardzalnym Kernaol FU3010 | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.4.2 | prefabrykacja i wymiana płyt PP/PE | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.4.3 | Kontrola szczelności metodą wysokonapięciową wykładzin chemoodpornych po naprawie | kpl |  | 10 | 0 | 0
1.5 | Dostawa części, materiałów, usług
1.5.1 | wykładzina typu Kerabutyl BBS-V o grubości 3mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.5.2 | wykładzina typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4 mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.5.3 | wykładzina typu Kerabutyl BBS-V o grubości 5 mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.5.4 | wykładzina typu Kerabutyl BBS o grubości 4 mm (odp. Chemoline 4B) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.5.5 | wykładzina typu Vulcoferan 2194 lub inny system klejowy o grubości 4 mm (odp. Chemonit) | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.5.6 | cegła kwasoodporna KW-1 o grubości 65mm | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.5.7 | spoiwo chemoutwardzalne Keranol FU310 | kg |  | 10 | 0 | 0
1.5.8 | Płyta PP grubość 5 mm | m2 |  | 10 | 0 | 0
1.5.9 | Płyta PE grubość 5 mm | m2 |  | 10 | 0 | 0
2 | Zbiornik awaryjnego opróżniania
2.1 | Prace serwisowe
2.1.1 | Kontrola wizualna wykładzin chemoodpornych w zakresie całego zbiornika wraz z włazami, dostępnymi bez budowy rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
2.1.2 | Kontrola wizualna wykładzin chemoodpornych w zakresie całego zbiornika wraz z włazami z wykorzystaniem technik dostępu z rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
2.1.3 | Kontrola szczelności wykładzin chemoodpornych metodą wysokonapięciową wraz z włazami, dostępnymi bez budowy rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
2.1.4 | Kontrola szczelności wykładzin chemoodpornych metodą wysokonapięciową wraz z włazami w zakresie całego zbiornika z wykorzystaniem technik dostępu z rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
2.1.5 | Pobranie próbki wykładziny chemoodpornej do badań żywotności wykładziny | szt |  | 48 | 0 | 0
2.2 | Naprawa wykładziny chemoodpornej po pobraniu próbki wraz przygotowaniem powierzchni naprawianej i nowego materiału dla:
2.2.1 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
2.2.2 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 2x 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
2.3 | Naprawa wykładziny chemoodpornej po stwierdzeniu uszkodzenia wraz z przygotowaniem powierzchni naprawianej i nowego materiału dla:
2.3.1 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
2.3.2 | powłoki typu Steulerflake SPM lub zamiennej o grubości 1,5 mm (odp. Coroflake 23) | m2 |  | 10 | 0 | 0
2.3.3 | Kontrola szczelności metodą wysokonapięciową wykładzin chemoodpornych po naprawie | kpl |  | 10 | 0 | 0
2.4 | Dostawa części, materiałów, usług
2.4.1 | wykładzina typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4 mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
2.4.2 | powłoka Steulerflake SPM lub zamienna o grubości 1,5 mm (odp. Coroflake 23) | m2 |  | 10 | 0 | 0
3 | Zbiornik wody procesowej
3.1 | Prace serwisowe
3.1.1 | Kontrola wizualna wykładzin chemoodpornych w zakresie całego zbiornika wraz z włazami, dostępnymi bez budowy rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
3.1.2 | Kontrola wizualna wykładzin chemoodpornych w zakresie całego zbiornika wraz z włazami z wykorzystaniem technik dostępu z rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
3.3.3 | Pobranie próbki wykładziny chemoodpornej do badań żywotności wykładziny | szt |  | 48 | 0 | 0
3.2 | Naprawa wykładziny chemoodpornej po stwierdzeniu uszkodzenia wraz z przygotowaniem powierzchni naprawianej i nowego materiału dla:
3.2.1 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
3.2.2 | powłoki typu Steulerflake SPM lub zamiennej o grubości 1,5 mm (odp. Coroflake 23) | m2 |  | 10 | 0 | 0
3.3 | Dostawa części, materiałów, usług
3.3.1 | wykładzina typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4 mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
3.3.2 | powłoka Steulerflake SPM lub zamienna o grubości 1,5 mm (odp. Coroflake 23) | m2 |  | 10 | 0 | 0
4 | Zbiornik filtracyjny, wymiennikowy
4.1 | Prace serwisowe
4.1.1 | Kontrola szczelności wykładzin chemoodpornych zbiornika metodą wysokonapięciową wraz z włazami w zakresie całego zbiornika dostępnych bez budowy rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
4.1.2 | Kontrola szczelności wykładzin chemoodpornych zbiornika metodą wysokonapięciową wraz z włazami w zakresie całego zbiornika z wykorzystaniem technik dostępu z rusztowań | szt |  | 8 | 0 | 0
4.1.3 | Pobranie próbki wykładziny chemoodpornej do badań żywotności wykładziny | szt |  | 8 | 0 | 0
4.2 | Naprawa wykładziny chemoodpornej po stwierdzeniu uszkodzenia wraz z przygotowaniem powierzchni naprawianej i nowego materiału dla:
4.2.1 | wykładziny chemoodpornej typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
4.2.2 | powłoki typu Steulerflake SPM lub zamiennej o grubości 1,5 mm (odp. Coroflake 23) | m2 |  | 10 | 0 | 0
4.2.3 | wykładziny chemoodpornej typu Vulcoferan 2194 (odp. Chemonit) o grubości 2x 4mm mocowanej na kicie twardym Hawoferran R16 (odp. Remafix H) lub innym systemem klejowym | m3 |  | 10 | 0 | 0
4.3 | Dostawa części, materiałów, usług
4.3.1 | wykładzina typu Kerabutyl BBS-V o grubości 4 mm (odp. Chemoline 4CN) | m2 |  | 10 | 0 | 0
4.3.2 | powłoka Steulerflake SPM lub zamienna o grubości 1,5 mm (odp. Coroflake 23) | m2 |  | 10 | 0 | 0
4.3.3 | wykładzina typu Vulcoferan 2194 lub inny system klejowy o grubości 4 mm (odp. Chemonit) | m3 |  | 10 | 0 | 0
5 | Pozostałe
5.1 | Koszt dojazdu zespołu serwisowego do PGE Energia Ciepła SA Oddział Wybrzeże (Ec2 Gdańsk lub Ec3 Gdynia) | szt |  | 10 | 0 | 0
5.2 | Wartość roboczogodziny dla pozostałych prac zespołu (niezależnie od ilości pracowników) na urządzeniach i instalacjach objętych umową a nieobjętych katalogiem wraz z pracami awaryjnymi, kosztorysowymi itp. (zawierająca wszystkie koszty zespołu m.in. zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, sprzęt) a niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. | rbg |  | 200 | 0 | 0
5.3 | Dostawa materiałów, usług, projektów i części zamiennych (w tym Kz=5%) dla prac objętych przedmiotem zamówienia, niewymienionych w katalogu, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. | zł | 16500 | 1 | 16500 | 20295
5.4 | Montaż i demontaż rusztowania wraz z dzierżawą oraz kompletem dokumentów | m3 |  | 300 | 0 | 0
5.5 | Przygotowanie powierzchni pod nałożenie powłoki ochronnej - obróbka strumieniowo - ścierna | m2 |  | 150 | 0 | 0
5.6 | Badania diagnostyczna pobranych próbek powłok - do 6 szt - (wizualne, mikroskopowe, wilgotność, twardość, wytrzymałość, wydłużenie przy zrywaniu, wnikania wilgoci metodą termiczną itp.) wraz z raportem oceny stanu i żywotności powłoki ochronnej jak i z zaleceniami eksploatacyjnymi. | kpl. |  | 8 | 0 | 0
|  |  | Cena oferty: |  | 16500 | 20295
Uwagi:
1. Przywołane w tabeli ilości szacowanej krotności wystąpień w tym kwota zarezerwowana na dostawy materiałów, projektów i usług nieujętych w katalogu, mają charakter szacunkowy w celu zapewnienia porównywalności ofert. Zamawiający będzie zlecał wykonywanie prac zgodnie z faktycznymi potrzebami w okresie obowiązywania Umowy planowanej na okres 4 lat. 2. Rozliczanie naprawy powłok z dokładnością do 0,5m2 3. Koszty napraw zawierają koszty wszystkich niezbędnych narzędzi do wykonania usługi (oświetlenia, separatorów napięcia, przegród klimatycznych, środków ochrony indywidualnej itp.) 4. Koszt materiałów zawiera oprócz materiału podstawowego koszt klejów, odtłuszczaczy, czyściwa oraz materiałów pomocniczych.