**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – FORMULARZ OFERTY**

**OFERTA**

1. **Ofertę składa**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON |
| Wykonawca[[1]](#footnote-1) |  |

1. **OSOBA uprawniona DO KONTAKTÓW z zamawiającym (w sprawie niniejszej Oferty)**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko: |  |
| Firma: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |

1. **OFERTA WYKONAWCY**

My, niżej podpisani, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia nr POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług pn. **Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.** niniejszym oświadczamy, że:

* + - 1. Zrealizujemy Przedmiot Zamówienia za następującą Cenę w wysokości:

[......] PLN (słownie: [......]), w tym: cena netto…........................[......] PLN (słownie: [......]), oraz kwota podatku VAT w wysokości [.....] PLN wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według obowiązującej stawki […..] %.

**Na Cenę składa się:**

**Cena brutto za zakres podstawowy** w wysokości: [......] PLN (słownie: [......]), w tym: cena netto…........................[......] PLN (słownie: [......]), oraz kwota podatku VAT w wysokości [......] PLN wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według obowiązującej stawki [......] %.

**Cena brutto za zakres opcjonalny** w wysokości: [......] PLN (słownie: [......]), w tym: cena netto…........................[......] PLN (słownie: [......]), oraz kwota podatku VAT w wysokości [......] PLN wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, według obowiązującej stawki [......] %.

**Szczegółowe zestawienie pozycji cenowych składających się na ostateczną wartość Oferty stanowi Załącznik nr 5 do SWZ – Formularz Cenowy. (Uwaga: do Oferty należy załączyć uzupełniony i podpisany Załącznik nr 5).**

* + - 1. **Oświadczamy,** że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania zakupowego na podstawie przesłanek określonych w pkt 14.2 SWZ, w tym:
  1. spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym,
  2. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a jeśli zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, to przed upływem składania Ofert dokonaliśmy płatności należnych podatków, opłat lub składek co będziemy w stanie wykazać Zamawiającemu,
  3. w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziliśmy Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlegamy wykluczeniu, spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu zakupowym, a także nie zatailiśmy tych informacji,
  4. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, a w przypadku pozostałych Wykonawców - urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, nie skazano prawomocnie za żadne z przestępstw wymienionych w pkt 14.2.4 SWZ,
  5. wobec Wykonawcy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
  6. Wykonawca nie zawarł z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
  7. bezprawnie nie wpływaliśmy, nie próbowaliśmy wpływać na czynności Zamawiającego, nie próbowaliśmy pozyskać, a także nie pozyskaliśmy informacji poufnych, mogących dać Wykonawcy przewagę w Postępowaniu zakupowym,
  8. dajemy rękojmię należytego wykonania Zakupu z uwagi na brak prowadzonego przeciwko Wykonawcy lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowania o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  9. w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, aktywami Wykonawcy nie zarządza likwidator lub sąd, Wykonawca nie zawarł układu z wierzycielami, działalność gospodarcza Wykonawcy nie jest zawieszona, a także nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
  10. zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego niniejszym oświadczamy, że:

- nie jesteśmy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- naszym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- naszą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

* 1. nie jesteśmy:
* obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej; lubosobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 2 powyżej,

oraz oświadczamy, że nie ubiegamy się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na zdolności których będziemy polegać przy realizacji zamówienia, na których przypada ponad 10 % wartości zamówienia, będących równocześnie obywatelami, osobami, podmiotami lub organami wymienionymi w tiret 1-3 powyżej.

Ponadto zobowiązujemy się na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie Postępowania zakupowego, złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie ww. przepisów.

**Oświadczamy,** że nie podlegamy wykluczeniu z Postępowania zakupowego na podstawie przesłanek określonych w pkt 16.2 SWZ (dotyczy Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

* + - 1. **Oświadczamy,** że spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym określone w pkt 14.3. SWZ, w tym:
  1. posiadamy uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
  3. posiadamy niezbędne zdolności techniczne lub zawodowe do zrealizowania Zakupu, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji Zakupu.
     + 1. Zapoznaliśmy się i w pełni akceptujemy treść SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się do zawarcia Umowy, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ.
       2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
       3. Jesteśmy/nie jesteśmy[[2]](#footnote-2) czynnym podatnikiem VAT.
       4. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy[[3]](#footnote-3) mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą.[[4]](#footnote-4)
       5. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia.
       6. Oświadczamy, że przy realizacji zamówienia nie będziemy korzystać z  podwykonawców / Oświadczamy, że realizację niżej wymienionych części zamówienia powierzymy podwykonawcom (o ile podwykonawcy są już znani)[[5]](#footnote-5)*:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres podwykonawstwa** | **Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca** | **Punkt kontaktowy Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy** | **Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca Obiektowy**  **[TAK / NIE]** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* + - 1. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym[[6]](#footnote-6):

1. nie opieramy się na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby \*
2. opieramy się na potencjale podmiotu udostępniającego zasoby w niżej wymienionym zakresie (podać zakres oraz nazwę innego podmiotu)\*

………………………………………………………………………………………………………………………

* + - 1. Oświadczam, że w stosunku do wskazanego/ych w pkt 10 podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym Postępowaniu zakupowym, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego określone w pkt 14.2 SWZ.
      2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres określony w pkt. 18.1 SWZ.
      3. Oświadczamy, iż zachowamy poufność danych uzyskanych w toku postępowania zakupowego.
      4. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym   
         z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
         w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych   
         i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej: [www.gkpge.pl/bip/przetargi](http://www.gkpge.pl/bip/przetargi).
      5. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych   
         i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające   
         z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
      6. Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.
      7. Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz   
         w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o  ochronie danych osobowych   
         i przepisów RODO.
      8. Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w  celach związanych z prowadzonym postępowaniem niepublicznym nr ……………………
      9. Następujące oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt ……. SWZ, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego tj. w Postępowaniu zakupowym nr ………………………….., którego Organizatorem był ………………
      10. Następujące dokumenty Zamawiający może pobrać bezpłatnie z ogólnodostępnych baz danych:……………………………….
      11. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki:

*Załącznik nr 1 - …………*

*Załącznik nr 2 - …………*

.............................., dn. ......................... ...............................................................

*podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu*

*Wykonawcy*

# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA ZASOBÓW

|  |
| --- |
| **Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy**  **do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia pn.:**  **„*Diagnostyka elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.*”**  (numer ref. postępowania: POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024) |

**Działając w imieniu i na rzecz:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | NIP/REGON |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAMY**, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, tj. ………………………………….……... z siedzibą w …………………………………….., do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji przedmiotowego Zamówienia w zakresie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Warunek, na spełnienie którego podmiot udostępnia zasoby** | **Rodzaj zasobu** | **Zakres udostępnianych zasobów** | **Sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia niepublicznego** | **Czy zasoby są udostępniane na cały okres realizacji zamówienia/umowy (TAK/NIE[[7]](#footnote-7))** |
| Wiedza/doświadczenie/zasoby | *Doświadczenie* |  |  |  |
| *Laboratorium* |  |  |  |

***Uwaga:*** *Prosimy nie modyfikować pól tabeli oznaczonych kolorem szarym. Podmiot uzupełnia jedynie te pola (wiersze tabeli) w odniesieniu do których udostępnia zasoby. Pozostałe wiersze należy przekreślić, pozostawić puste lub usunąć.*

Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt. 14.2.10 – 14.2.13 SWZ.

............................................................................

*podpis osoby umocowanej / osób umocowanych do złożenia podpisu* ***w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby***

# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ – FORMULARZ CENOWY

**FORMULARZ CENOWY**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia niepublicznego w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ***Diagnostykę elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.*** (numer ref. postępowania:POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024)**, OŚWIADCZAMY**, że zrealizuję prace zgodnie z poniższą wyceną:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa [netto]** | **Wartość pozycji [netto]** |
| **1.** | **Zakres Podstawowy - Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła OP230/ K-1 w EC Wrocław** | | | | |
| 1.1 | Badania diagnostyczne rekontrolne komory wlotowej przegrzewacza pary III° zgodnie z pkt 3.1.1 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 1.2 | Badania diagnostyczne rekontrolne komory wylotowej zbiorczej zgodnie z pkt 3.1.1 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 1.3 | Badania diagnostyczne rekontrolne schładzacza pary II° strona prawa zgodnie z pkt 3.1.1 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 1.4 | Badania diagnostyczne rekontrolne walczaka zgodnie z pkt 3.1.2 OPZ wraz z usunięciem wskazań przez szlifowanie w ilości do 10 pkt. | 1 | kpl |  |  |
| 1.5 | Demontaż oraz montaż opancerzenia wraz z izolacją w celu umożliwienia dostępu do międzystropia | 6 | m2 |  |  |
| 1.6 | Demontaż oraz montaż izolacji w międzystropiu | 150 | m2 |  |  |
| 1.7 | Montaż oraz demontaż rusztowań do badań komór kotła | 100 | m3 |  |  |
| 1.8 | Badania diagnostyczne rekontrolne elementów rurociagu pary świeżej zgodnie z pkt 3.1.3 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 1.9 | Przegląd zawieszeń rurociągu pary świeżej kotła OP430/K-3 zgodnie z pkt 3.1.4 OPZ | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa [netto]** | **Wartość pozycji [netto]** |
| **2.** | **Zakres Podstawowy - Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła OP430/ K-2 w EC Wrocław** | | | | |
| 2.1 | Badania diagnostyczne rekontrolne walczaka zgodnie z pkt 3.2.2 OPZ wraz z usunięciem wskazań przez szlifowanie w ilości do 10 pkt. | 1 | kpl |  |  |
| 2.2 | Badania diagnostyczne rekontrolne górnych komór rur opadowych nr I.4, I.5, I.6 zgodnie z pkt 3.2.1 OPZ | 3 | kpl |  |  |
| 2.3 | Badania diagnostyczne rekontrolne komory wlotowej ściany lewej II-go ciągu zgodnie z pkt 3.2.1 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 2.4 | Badania diagnostyczne rekontrolne schładzacza pary I° strona lewa zgodnie z pkt 3.2.1 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 2.5 | Demontaż oraz montaż opancerzenia wraz z izolacją w celu umożliwienia dostępu do międzystropia | 10 | m2 |  |  |
| 2.6 | Demontaż oraz montaż izolacji w międzystropiu | 120 | m2 |  |  |
| 2.7 | Montaż oraz demontaż rusztowań do badań komór kotła | 100 | m3 |  |  |
| 2.8 | Badania diagnostyczne rekontrolne elementów rurociagu pary świeżej zgodnie z pkt 3.2.3 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 2.9 | Przegląd zawieszeń rurociągu pary świeżej kotła OP430/K-3 zgodnie z pkt 3.2.4 OPZ | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa [netto]** | **Wartość pozycji [netto]** |
| **3.** | **Zakres Podstawowy - Badania diagnostyczne elementów ciśnieniowych kotła OP430/ K-3 w EC Wrocław** | | | | |
| 3.1 | Przygotowanie punktów i ultradźwiękowy pomiar grubości rur zgodnie z pkt 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 OPZ | 4500 | pkt |  |  |
| 3.2 | Badania diagnostyczne rekontrolne walczaka zgodnie z pkt 3.4.1 OPZ wraz z usunięciem wskazań przez szlifowanie w ilości do 5 pkt | 1 | kpl |  |  |
| 3.3 | Przegląd zawieszeń rurociągu pary świeżej kotła OP430/K-3 zgodnie z pkt 3.4.2 OPZ | 1 | kpl |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **Cena jednostkowa [netto]** | **Wartość pozycji [netto]** |
| **4.** | **Zakres opcjonalny - dla kotłów w EC Wrocław** | | | | |
| 4.1 | Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego – wariant zgodnie z pkt 3.5.1.1 OPZ | 20 | kpl |  |  |
| 4.2 | Naprawa płaszcza walczaka kotła parowego – wariant zgodnie z pkt 3.5.1.2 OPZ | 4 | kpl |  |  |
| 4.3 | Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego – wariant zgodnie z pkt 3.5.2.1 OPZ | 10 | kpl |  |  |
| 4.4 | Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego – wariant zgodnie z pkt 3.5.2.2 OPZ | 4 | kpl |  |  |
| 4.5 | Naprawa nieciągłości materiałowej na elementach rurociągu kotła parowego – wariant zgodnie z pkt 3.5.2.3 OPZ | 1 | kpl |  |  |
| 4.6 | Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego – wariant zgodnie z pkt 3.5.3.1 OPZ | 10 | kpl |  |  |
| 4.7 | Naprawa nieciągłości materiałowej na komorze kotła parowego – wariant zgodnie z pkt 3.5.3.2 OPZ | 4 | kpl |  |  |
| 4.8 | Demontaż oraz montaż izolacji | 200 | m2 |  |  |
| 4.9 | Montaż oraz demontaż rusztowań | 50 | m2 |  |  |
| 4.10 | Wykonanie badań metalograficznych metodą replik matrycowych wraz z pomiarem twardości w miejscu wykonania replik | 4 | kpl |  |  |
| 4.11 | Prace mechaniczne wynikłe w trakcie remontu rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto | 500 | rbg |  |  |
| 4.12 | Prace diagnostyczne wynikłe w trakcie remontu rozliczane powykonawczo wg. stawki rbg brutto | 400 | rbg |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SUMA (poz.1÷3) - Wartość [netto]** | | |  |
|  |  | **Wartość opcji (poz. 4) [netto]** | | |  |
|  |  | **Razem całość [netto]** | | |  |
|  |  | **SUMA (poz.1÷3) - Wartość [brutto]** | | |  |
|  |  | **Wartość opcji (poz. 4) [brutto]** | | |  |
|  |  | **Razem całość [brutto]** | | |  |

...........................................................

*podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

**W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT Z PODANIEM**

**PRZEDMIOTU, DAT ICH WYKONANIA I ODBIORCÓW**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia niepublicznego w postępowaniu zakupowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ***Diagnostykę elementów ciśnieniowych kotłów w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.*** (numer ref. postępowania:POST/PEC/PEC/UZI/01092/2024)**, OŚWIADCZAMY**, że w okresie ostatnich …….. lat przed upływem terminu składania Ofert wykonaliśmy następujące usługi:

| *Lp.* | *Przedmiot zamówienia* | *Termin realizacji usługi* | | *Nazwa Odbiorcy*  *(wraz z adresem i nr telefonu)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Data*  *Rozpoczęcia* | *Data*  *zakończenia* |
|  |  |  |  |  |

*UWAGA: Należy dostosować ilość wierszy do ilości wykazywanych zadań*

Do niniejszego wykazu dołączam dowody potwierdzające, że ww. zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie

…….………..…..........................................

*podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy*

1. W przypadku konsorcjum należy wpisać wszystkich wykonawców oraz wskazać lidera. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Niewłaściwe skreślić Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. mikroprzedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

   mały przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

   średni przedsiębiorca – oznacza przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro [↑](#footnote-ref-4)
5. Niewłaściwe skreślić.   
   - brak skreślenia oznacza, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie korzystać z podwykonawców. [↑](#footnote-ref-5)
6. \*) niepotrzebne skreślić

   - brak skreślenia oznacza, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu samodzielnie. W sytuacji powoływania się na zasoby innego podmiotu konieczne jest złożenie zobowiązania tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jeśli NIE - prosimy wskazać okres/etap realizacji zamówienia/umowy w sprawie zamówienia na jaki będą udostępnione zasoby [↑](#footnote-ref-7)