

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SEKTOROWEGO

NA USŁUGI

**na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych**

**(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.)**

**w trybie przetargu nieograniczonego**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**„Prowadzenie gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”**

Numer postępowania: **POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024**

**Uwaga! Wykonawco, zmienił się sposób składania i podpisywania Oferty. Ofertę należy złożyć na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.**

**Zapoznaj się z punktem 20. SWZ!**

**Spis treści**

[1. ZAMAWIAJĄCY 3](#_Toc51165974)

[2. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI 3](#_Toc51166001)

[3. TRYB POSTĘPOWANIA, SKRÓTY I DEFINICJE 5](#_Toc51166022)

[4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 7](#_Toc51166044)

[5. OFERTY CZĘŚCIOWE 7](#_Toc51166052)

[6. OFERTY WARIANTOWE 7](#_Toc51166059)

[7. UMOWA RAMOWA 7](#_Toc51166065)

[8. INFORMACJA O PRAWIE OPCJI lub O ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH 7](#_Toc51166070)

[9. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 7](#_Toc51166077)

[10. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 7](#_Toc51166094)

[11. WIZJA LOKALNA 7](#_Toc51166097)

[12. INFORMACJA O STOSOWANIU ODWRÓCONEJ KOLEJNOŚCI OCENY OFERT 8](#_Toc51166151)

[13. PODWYKONAWCY 8](#_Toc51166153)

[14. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 9](#_Toc51166162)

[15. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 10](#_Toc51166170)

[16. KORZYSTANIE Z PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY 12](#_Toc51166247)

[17. WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 13](#_Toc51166259)

[18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 19](#_Toc51166322)

[19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 19](#_Toc51166340)

[20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 19](#_Toc51166345)

[21. INSTRUKCJA ZŁOŻENIA “JEDZ” 21](#_Toc51166366)

[22. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 22](#_Toc51166373)

[23. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 22](#_Toc51166380)

[24. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT 23](#_Toc51166385)

[25. AUKCJA ELEKTRONICZNA 23](#_Toc51166399)

[26. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 23](#_Toc51166425)

[27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 24](#_Toc51166430)

[28. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 24](#_Toc51166446)

[29. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZAMÓWIENIA 24](#_Toc51166450)

[30. DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA 24](#_Toc51166453)

[31. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 24](#_Toc51166455)

[32. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY I INNE INFORMACJE 28](#_Toc51166470)

[33. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 29](#_Toc51166474)

# ZAMAWIAJĄCY

# Zamawiającym w Postępowaniu jest:

# PGE Energia Ciepła S.A., z siedzibą w Warszawie, Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000013479, NIP 6420000642, kapitał zakładowy: 2 501 281 240 PLN opłacony w całości;

# Adres strony internetowej i telefon Zamawiającego :

# [www.pgeenergiaciepla.pl](http://www.pgeenergiaciepla.pl), tel. + 48 22 55 65 300/01

# Komórką organizacyjną prowadzącą Postępowanie jest Departament Zakupów PGE Energia Ciepła S.A.

# Strona internetowa: [www.pgeenergiaciepla.pl](http://www.pgeenergiaciepla.pl)

# Adres do korespondencji:

# PGE Energia Ciepła S.A. Departament Zakupów, 00-120 Warszawa; ul. Złota 59

# INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI

# Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

# W niniejszym Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w Ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Systemu Zakupowego GK PGE.

# Strona internetowa prowadzonego postępowania (na tej stronie internetowej udostępniane będą również zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia):

# https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER\_MENU\_HOVER=currentNoticeList

# Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, w tym wymagania aplikacyjno-sprzętowe oraz instrukcje dla Wykonawców dotyczące składania Ofert / wniosków opisane zostały w instrukcjach zamieszczonych na stronie <https://swpp2.gkpge.pl>.

* + dla użytkowników posiadających konto i zalogowanych na stronie internetowej <https://swpp2.gkpge.pl> w zakładce „Baza Wiedzy” (zwłaszcza w sekcji „Dokumenty”) oraz w zakładce „Strefa publiczna”, sekcja „Pytania i odpowiedzi/FAQ”;
  + dla użytkowników niezalogowanych na stronie internetowej https://swpp2.gkpge.pl w zakładce „Inne informacje i ogłoszenia o Postępowaniach (w tym ogłoszenia okresowe). Regulacje zakupowe” oraz w zakładce „Pytania i odpowiedzi/FAQ”.

# Wszelkie informacje dotyczące sposobu rejestracji i logowania do Systemu znajdują się pod adresem internetowym https://swpp2.gkpge.pl w zakładce “Pytania i odpowiedzi/FAQ”.

# Zamawiający informuje o konieczności zapoznania się również z dokumentem regulującym „Zasady korzystania z Systemu GK PGE obsługującego proces zakupowy w GK PGE” (dokument dostępny na stronie pgeenergiaciepla.pl w zakładce Przetargi).

# Korzystanie z Systemu Zakupowego GK PGE jest bezpłatne.

# Aby złożyć Ofertę w Postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rejestracji w Systemie Zakupowym GK PGE, dostępnym pod adresem: <https://swpp2.gkpge.pl>. System Zakupowy GK PGE jest zintegrowany z platformą OnePlace firmy Marketplanet. Zamawiający informuje, iż przy pierwszym logowaniu się Wykonawców do systemu, konieczne jest przejście przez ścieżkę rejestracji do strefy dostawców OnePlace. Należy dokonać rejestracji bez zbędnej zwłoki, ponieważ proces weryfikacji Wykonawcy może potrwać ok. 3 dni roboczych.

# Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Systemu Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie wniosków, ofert i zadawanie pytań w Postępowaniu. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym będzie odbywała się za pomocą funkcjonalności Systemu. System umożliwia między innymi dokonywanie czynności złożenia Oferty, jej zmiany lub wycofania, złożenia pytań do Postępowania.

# Maksymalny rozmiar plików przesyłanych (zamieszczanych) za pośrednictwem Systemu wynosi 150 MB. Zamawiający określił dopuszczalny format plików zamieszczanych w Systemie jako: xls, xlsx, doc, docx, pptx, pdf, xml, rar, zip, gif, jpg, dwg, tif, tiff, rtf, jpeg, bmp, txt, ath, kst, png, CAdES, XAdES, PAdES, ASiC-S, 7z, ppt, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie pdf.

# Zamawiający zaleca, aby pliki były podpisywane Podpisem elektronicznym w formacie PAdES-T lub jeżeli jest taka możliwość w formacie  PAdES-LTV (kwalifikowany znacznik czasu).

# Zaleca się, aby Wykonawca stosował do elektronicznego podpisywania dokumentów i oświadczeń certyfikowane programy do składania Podpisu elektronicznego. Nie dopuszcza się podpisywania dokumentów i oświadczeń przy użyciu podpisu zaufanego za pośrednictwem ePUAP. Zaleca się, aby Wykonawca po zarejestrowaniu się i zalogowaniu w Systemie Zakupowym GK PGE zweryfikował poprawność posiadanego Podpisu elektronicznego wybierając z głównego menu zakładkę „Sprawdź podpis”.

# Zamawiający informuje, że w GK PGE do zweryfikowania Podpisu elektronicznego są standardowo używane certyfikowane oprogramowania, w tym w szczególności Procertum Smart Sign, wydawane przez Asseco Data Systems S.A. i Szafir, wydawane przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

# Zamawiający informuje, że pliki dołączane do Systemu przez Wykonawców są sprawdzane oprogramowaniem antywirusowym.

# Oferta wraz z załącznikami składana przez Wykonawcę w Systemie Zakupowym GK PGE jest szyfrowana. Szyfrowanie następuje po podaniu przez Wykonawcę PIN-u. PIN podawany jest przez Wykonawcę w momencie pierwszego zapisania Oferty. W celu zmiany lub wycofania Oferty Wykonawca musi dokonać ponownego wprowadzenia PIN-u. Wykonawca jest zobowiązany pamiętać wprowadzony PIN. Po upływie terminu otwarcia ofert Oferta Wykonawcy jest automatycznie deszyfrowana umożliwiając otwarcie Oferty.

# Za datę złożenia Oferty, wniosków, zawiadomienia, dokumentu elektronicznego, oświadczenia lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę ich przekazania (złożenia) w Systemie Zakupowym GK PGE do Zamawiającego.

# Za wsparcie techniczne dla Wykonawców w zakresie obsługi Systemu odpowiada firma Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Pomoc techniczna oraz obsługa postępowań reklamacyjnych jest realizowana po zgłoszeniu z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego w Systemie Zakupowym GK PGE, drogą elektroniczną na adres: [helpdesk.zakupy@gkpge.pl](mailto:helpdesk.zakupy@gkpge.pl) ; tel.: +48 22 576 87 87 . Pomoc dostępna jest od 8:00 do 16:00 w dni robocze.

# System po upływie terminu składania Ofert nie dopuści możliwości złożenia Oferty, tym samym zaleca się przygotowanie i złożenie Oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

# Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Michał Pilich, e-mail: michal.pilich@gkpge.pl, tel. 669 360 249

# Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, kierując wniosek poprzez zakładkę "Pytania/odpowiedzi". Zamawiający prosi o przekazywanie wniosków/pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. W celu przekazania wniosku/pytania do Zamawiającego, należy w zakładce „Pytania/odpowiedzi” wypełnić obowiązkowe pola i zapisać wniosek/pytanie (przycisk „Zapisz”) a następnie wysłać (przycisk „Wyślij”). Treść pytań/wniosków Wykonawców wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami, zostanie udostępniona w Systemie w zakładce “Dokumenty zamówienia”.

# TRYB POSTĘPOWANIA, SKRÓTY I DEFINICJE

# Przedmiotowe Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm), w trybie przetargu nieograniczonego – art. 132 i nast. Ustawy PZP w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 376 ust. 1 pkt 1) i art. 378 ust. 1 Ustawy PZP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SWZ.

# Przetarg nieograniczony jest trybem udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na Ogłoszenie o Zamówieniu, Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

# Zainteresowani Wykonawcy składają Oferty zgodnie z wymaganiami SWZ.

# Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:

# JEDZ – oznacza to Jednolity Europejski Dokument Zamówienia sporządzony według wzoru wynikającego z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

# Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę składaną przez Wykonawcę, podlegającą ocenie i porównaniu według kryteriów oceny wskazanych w SWZ.

# Ogłoszeniu o Zamówieniu – oznacza to ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

# Opisie Przedmiotu Zamówienia lub OPZ – oznacza to dokumentację zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów art. 99 i następnych Ustawy PZP, składającą się na Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

# Podpisie elektronicznym – oznacza:

# zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia dedykowanego do składania podpisu elektronicznego, który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające Dyrektywę 1999/93/WE (Rozporządzenie eIDAS.);

# wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1797).

* + 1. **Podmiotowych środkach dowodowych**- należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia lub potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP,

# Podwykonawcy – oznacza to podmiot, któremu Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotu Umowy).

# Postępowaniu – należy przez to rozumieć niniejsze postępowanie, prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego sektorowego, wszczynane przez przekazanie Ogłoszenia o Zamówieniu, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki zamówienia ustalone przez Zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w postępowaniu.

* + 1. **Przedmiotowych środkach dowodowych** - należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

# Specyfikacji lub SWZ – oznacza to niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia.

# Systemie Zakupowym GK PGE lub Systemie – oznacza platformę zakupową SWPP2, stanowiącą środek komunikacji elektronicznej, używaną przez Zamawiającego do komunikacji w postępowaniu, w tym składania ofert, wymiany informacji oraz przekazywania dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą.

# Ustawie PZP – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.).

# Umowie – należy przez to rozumieć umowę zawieraną w formie pisemnej lub elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą.

# Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła Umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# Zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne w rozumieniu Ustawy PZP, którego przedmiot został określony w pkt 4 SWZ oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

# Zamówieniu Podobnym – należy przez to rozumieć zamówienia, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b) i c).

# Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania w trakcie Postępowania zaleceń wynikających z Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnego na stronie internetowej: <https://www.gkpge.pl/compliance> oraz Dobrych praktyk zakupowych GK PGE, które dostępne są na stronie internetowej: <https://www.gkpge.pl/bip/przetargi>.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem Zamówienia jest: prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – OPZ.

# Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

# 50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

# Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 2.1.1 OPZ – Załącznika nr 1 do SWZ w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.).

# OFERTY CZĘŚCIOWE

# Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert częściowych.

# OFERTY WARIANTOWE

# Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych.

# UMOWA RAMOWA

# Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

# INFORMACJA O PRAWIE OPCJI lub O ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH

# Zamawiający nie przewiduje prawa opcji opisanego w art. 441 Ustawy PZP.

# Zamawiający nie przewiduje udzielenia Zamówień Podobnych.

# Miejsce realizacji Zamówienia

## PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie - 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od Daty rozpoczęcia Prac (Data Wejścia w Życie).

# Postanowienia szczegółowe w zakresie zasad i terminów realizacji poszczególnych prac w ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia określa Projekt Umowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.

# WIZJA LOKALNA

# 

# Wykonawca może odbyć wizję lokalną w celu zbadania Przedmiotu Zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania Oferty oraz zawarcia Umowy. Udział w wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia Oferty.

# W przypadku opisanym w pkt 11.1 SWZ, wizja lokalna na prośbę Wykonawcy zgłoszoną za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE w zakładce „Pytania/odpowiedzi”, zostanie przeprowadzona w terminie ustalonym przez Zamawiającego odrębnie, o czym wszyscy potencjalni Wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE.

# Szczegółowe informacje dotyczące zasad i przebiegu wizji lokalnej:

# Koszty wizji lokalnej ponosi samodzielnie Wykonawca.

# Zamawiający zapewni przedstawicielom Wykonawcy wejście na teren, gdzie wykonywany ma być Przedmiot Zamówienia, z tym, że Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizyty, w szczególności konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji.

# Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej będzie: Wojciech Tekiela tel. 697 695 098 mail: Wojciech.Tekiela@gkpge.pl

# Osoby uczestniczące w wizji lokalnej muszą posiadać odpowiednie ubranie robocze oraz wyposażenie BHP tzn.:

# hełm przemysłowy;

# spodnie robocze lub kombinezon roboczy;

# bluzę roboczą;

# obuwie bezpieczne;

# kamizelkę odblaskową lub odzież z elementami odblaskowymi;

# okulary ochronne;

# ochronniki słuchu.

# Osoby nieposiadające ww. elementów ubrań i wyposażenia BHP nie zostaną dopuszczone do udziału w wizji lokalnej.

# Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane przez przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące Przedmiotu zamówienia lub SWZ. Pytania takie należy kierować za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE w zakładce „Pytania/odpowiedzi”.

# INFORMACJA O STOSOWANIU ODWRÓCONEJ KOLEJNOŚCI OCENY OFERT

# Zamawiający skorzysta z możliwości przewidzianej w art. 139 ust.1 Ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

# PODWYKONAWCY

# Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

# Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Zamówienia Podwykonawcy.

# Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w JEDZ (część II, sekcja D) części Przedmiotu Zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podania ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.

# W przypadku powierzenia wykonania części Przedmiotu Zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający nie żąda złożenia JEDZ dotyczących tych Podwykonawców z zastrzeżeniem pkt 17.3. SWZ.

# Brak wskazania zakresu podwykonawstwa będzie uznany za zadeklarowanie samodzielnego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, który złożył Ofertę.

# W przypadku Zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w realizację takich robót budowlanych lub usług, jeżeli są już znani.

# Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

# Powierzenie wykonania części Przedmiotu Zamówienia Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego Zamówienia.

# WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

# Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań Przedmiotu Zamówienia.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o Zamówienie w rozumieniu art. 58 Ustawy PZP (np. konsorcja, wspólnicy spółki cywilnej):

# Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

# Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy PZP – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

# Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego Postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

# Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców, w Systemie należy złożyć JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

# Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

# W niniejszym Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

# Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt 15.2. SWZ.

# Spełniają warunki udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt 15.6. SWZ.

# Podstawy wykluczenia:

# W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy PZP, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 9 Ustawy PZP. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 111 Ustawy PZP.

# W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022);

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

# Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 9 Ustawy PZP, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy PZP.

# Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 15.3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 15.3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę

# Wykonawca zaangażowany w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z tego Postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym Postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

# O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 57 pkt 2 Ustawy PZP, dotyczące:

* + 1. **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**, w tym:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

# Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym:

# Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

# Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, w tym:

# Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

# 

# Zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:

# 

# Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej trzy usługi polegające na smarowniczej obsłudze serwisowej maszyn i urządzeń dla zakładów przemysłowych z branży energetycznej lub petrochemicznej lub chemicznej, o łącznej wartości zrealizowanych usług na kwotę co najmniej 100 000,00 zł netto.

# W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do Oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

# Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powinien złożyć wykaz dotyczący zadań, w których realizacji bezpośrednio uczestniczył.

# W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w Postępowaniu na podstawie art. 117 ust. 1 Ustawy PZP. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą wspólnie wykazać się spełnianiem warunku udziału w Postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

# Nie dotyczy

# Nie dotyczy.

# Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w Podmiotowych środkach dowodowych.

# KORZYSTANIE Z POTENCJAŁU PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY

# Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 15.6.4. SWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

* 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

# Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z Ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (dalej „Zobowiązanie”) lub inny Podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór Zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie należy złożyć w formie określonej w pkt. 17.19 SWZ podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby. Jeżeli uprawnienie osoby/osób podpisującej/podpisujących Zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny tego podmiotu, to należy dołączyć pełnomocnictwo w formie określonej w pkt 17.19.5 SWZ.

# Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 16.3 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

**16.4.1.** zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

**16.4.2.** sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia;

**16.4.3.** czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

# Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt. 15.6.3 i 15.6.4 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. Powyższa ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych, w Systemie Zakupowym GK PGE, JEDZ podmiotów udostępniających zasoby, Zobowiązań tych podmiotów, Podmiotowych środków dowodowych, a także innych dokumentów dotyczących stosunków łączących Wykonawcę z tymi podmiotami, przedstawionych przez Wykonawcę.

# Nie dotyczy.

# Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**16.8.** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

# WYKAZ PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

# PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE ORAZ JEDZ

# Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest złożyć, za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE, JEDZ, przy czym należy go złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym, zgodnie z instrukcją złożenia JEDZ (pkt 21. SWZ).

# Oświadczenie, o którym mowa w pkt 17.1 SWZ, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w Postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego Podmiotowe środki dowodowe.

# Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 17.1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. JEDZ podmiotów udostępniających zasoby należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym zgodnie z instrukcją złożenia JEDZ (pkt 21. SWZ).

# W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym składa pod rygorem nieważności każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu.

# Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z Ofertą Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 16.3. SWZ.

# Na podstawie art. 126 ust.1 Ustawy PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego Oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia poniższych Podmiotowych środków dowodowych:

# W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 15.2. SWZ, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia:

**a)** informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

# art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 Ustawy PZP; dotyczy: osób fizycznych, urzędujących członków organu zarządzającego lub organu nadzorczego (zwł. członków zarządu, członków rad nadzorczych), prokurentów, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej),

# art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP (dotyczy: podmiotów zbiorowych),

# - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, aktualnej na dzień jej złożenia.

**b)** oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

**c)** nie dotyczy;

**d)** zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

**e)** zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

**f)** odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

**g)** oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

* art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,
* art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
* art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
* art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP,
* art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.),
* art. 109 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

**h)** na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie:

- art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022);

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.).

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie postępowania, złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie przepisów, o których mowa w lit. h powyżej, w szczególności:

• odpisów/wyciągów z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o beneficjentach rzeczywistych,

• oświadczenia ze wskazaniem jego beneficjentów rzeczywistych.

# W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Podmiotowe środki dowodowe składa osobno każdy Wykonawca.

# W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby na warunkach określonych w art. 118 Ustawy PZP, Wykonawca składa Podmiotowe środki dowodowe każdego z tych podmiotów z wyłączeniem oświadczenia wskazanego w pkt. 17.6.1. lit. b) SWZ.

# W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w pkt 15.6. SWZ:

* + - 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 15.6.1. SWZ:

Nie dotyczy.

# W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 15.6.2. SWZ:

# Nie dotyczy.

# W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 15.6.3. SWZ:

# Nie dotyczy.

# W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 15.6.4. SWZ:

# wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SWZ;

# Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

# Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 17.6.1. lit. a) SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4) Ustawy PZP.

# Nie dotyczy;

# Zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 17.6.1 lit. d) SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt. 17.6.1 lit. e) SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt. 17.6.1 lit. f) SWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

# nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

# nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

# Dokument, o którym mowa w pkt 17.7.1. SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 17.7.3 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

# Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 17.7. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Regulację pkt 17.8. SWZ stosuje się odpowiednio.

# Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji Ogłoszenia o Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją Ogłoszenia o Zamówieniu.

# W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ dostępności Podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 17. SWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę Podmiotowe środki dowodowe. Wykonawca na żądanie Zamawiającego złoży tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego Podmiotowych środków dowodowych.

# W przypadku wskazania przez Wykonawcę Podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 17. SWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności Podmiotowych środków dowodowych przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 57 pkt 1 i 2 Ustawy PZP, korzysta z posiadanych Podmiotowych środków dowodowych, o ile Wykonawca potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

# Zamawiający przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co wiąże się z koniecznością wypełnienia przez Wykonawcę wyłącznie sekcji α w części IV (zaznaczenie pola „Tak”) formularza oraz pozwala Wykonawcy na niewypełnianie dalszych sekcji w Części IV odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego. Weryfikacja spełniania, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w Postępowaniu, Zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego.

**PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE**

# Nie dotyczy*.*

# Nie dotyczy

# Nie dotyczy.

# Nie dotyczy.

# Nie dotyczy.

**FORMA PODMIOTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

# Forma dokumentów i oświadczeń:

# JEDZ, Podmiotowe środki dowodowe, Przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 17. SWZ składane są w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych. Dokumenty te składane są w oryginale w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

# Dopuszcza się by Podmiotowe środki dowodowe, Przedmiotowe środki dowodowe, Zobowiązanie podmiotu udostępniającego lub pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 16.3. 20.4.2 oraz 20.4.3. SWZ, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem. W takim przypadku przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

# Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 17.19.2 SWZ, niewystawionego przez upoważnione podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) dokonuje notariusz lub w przypadku:

# Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia lub Podmiot udostępniający zasoby, w zakresie Podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

# Przedmiotowego środka dowodowego, Oświadczenia, o którym mowa w pkt. 20.4.6 SWZ, lub Zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

# pełnomocnictwa, o którym w mowa w pkt 16.3., 20.4.2 i 20.4.3. SWZ – mocodawca.

# Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Wszelkie pełnomocnictwa należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym Podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie opatrzonej kwalifikowanym Podpisem elektronicznym notariusza, z zastrzeżeniem pkt 17.19.3 lit. c).

# W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowalnym Podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

# Szczegółowy sposób sporządzania oraz przekazywania JEDZ, Podmiotowych środków dowodowych, Przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

# Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym Postępowaniu.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

# Wykonawca składając Ofertę pozostaje nią związany od dnia upływu terminu składania Ofert do dnia 05.02.2025 r.

# W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania Ofertą Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

# Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Dotyczy to zarówno Ofert składanych indywidualnie, jak i Ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej liczby Ofert spowoduje ich odrzucenie.

# Ofertę należy złożyć w oryginale, w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym Podpisem elektronicznym, z zastrzeżeniem zapisów pkt 2.8. oraz 2.9. SWZ, za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE. Wymaga się, aby Oferta i oświadczenia Wykonawcy były podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Każdy dokument składający się na Ofertę powinien być czytelny.

# Oferta powinna zawierać:

# Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

# Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 11 do SWZ, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

# Wraz z Ofertą Wykonawca winien złożyć:

# Wypełnione i podpisane Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 Ustawy PZP – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie winno być podpisane zgodnie z pkt 16.3. SWZ.

# Pełnomocnictwo osób podpisujących Ofertę lub inne dokumenty składane z Ofertą, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z pkt. 17.19.5. SWZ.

# Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej zgodnie z pkt. 17.19.5. SWZ.

# Uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, o ile dotyczą.

# Nie dotyczy.

# Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 SWZ.

# Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w pkt 21. SWZ, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

# JEDZ podmiotów, o których mowa w pkt. 20.4.1 SWZ (jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 Ustawy PZP). JEDZ składa się w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym złożonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

# Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania, o którym mowa w pkt 15.2.2. SWZ – oświadczenie zawarte w pkt 9 Formularza oferty.

# Tajemnica przedsiębiorstwa:

# Jeżeli według Wykonawcy, Oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.), dane informacje muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i powinny być załączone oddzielnie w osobnym / wyodrębnionym pliku. Jednocześnie Wykonawca, nie później niż wraz z przekazaniem takich informacji, musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy zgodnie z pkt 20.5.2. SWZ. Brak uzasadnienia, o którym mowa w niniejszym punkcie, spowoduje uznanie przez Zamawiającego, iż zastrzeżenie jest nieskuteczne.

# Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić (w formie odrębnego dokumentu, przedłożonego wraz z informacjami, o których mowa w pkt. 20.5.1 powyżej), dlaczego zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności musi wykazać, iż zastrzeżone przez niego informacje można zakwalifikować jako informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności, pod rygorem uznania przez Zamawiającego ww. zastrzeżenia za nieskuteczne. Uzasadnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie jest jawne.

# Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy PZP oraz uzasadnienia, o którym mowa w pkt 20.5.2 SWZ.

# Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

# Wykonawca odpowiada za kompletność Oferty i zgodność jej treści z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną lub innymi kryteriami oceny ofert, o ile zostały określone, wpisanymi w Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, a ceną lub innymi kryteriami oceny ofert, wpisanymi w Systemie Zakupowym GK PGE, za obowiązującą przyjmuje się treść Formularza Oferty, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, złożonego w Systemie Zakupowym GK PGE. Formularz systemowy wygenerowany w Systemie Zakupowym GK PGE nie stanowi Oferty.

# Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert zmienić lub wycofać Ofertę za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE. Sposób zmiany / wycofania Oferty został opisany w instrukcji „Wykonawcy – Instrukcja użytkowników końcowych”.

# INSTRUKCJA ZŁOŻENIA “JEDZ”

# Wykonawca może w celu wypełnienia JEDZ posłużyć się wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ, co rekomenduje Zamawiający. JEDZ może być również przygotowany w narzędziu dostępnym na stronie internetowej: <https://espd.uzp.gov.pl/>, wówczas po wybraniu opcji „Jestem Wykonawcą”, należy wybrać „Stworzyć Odpowiedź” i wypełnić zgodnie z instrukcjami w narzędziu ESPD. Po sporządzeniu JEDZ, dokument należy zapisać w formacie pdf i podpisać kwalifikowanym Podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, którego JEDZ dotyczy.

# JEDZ należy złożyć w Systemie Zakupowym GK PGE wraz z Ofertą. Dotyczy to również JEDZ podmiotów, o których mowa w pkt. 20.4.1 SWZ.

# Oświadczenia podmiotów składających Oferty wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym Podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 Ustawy PZP.

# Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w następującym zakresie – część: II, III, IV (Wykonawca wypełnia jedynie Sekcję α, nie wymaga się wypełnienia Sekcji A – D części IV) i VI.

# Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ / ESPD dostępna jest na stronie internetowej:

<https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf>.

# Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym Podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 128 ust. 1 Ustawy PZP.

# SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

# Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE, w terminie do dnia 08.11.2024 r. do godziny 10:30 Wykonawcy proszeni są o składanie dokumentów w Systemie Zakupowym GK PGE z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Moment złożenia Oferty / wniosku następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. po kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek / ofertę” i wyświetleniu przez System komunikatu „Oferta została złożona”.

# Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE, w dniu 08.11.2024 r. o godz. 12:00 Do upływu tego terminu, Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z Ofertą.

# W przypadku awarii systemu SWPP2, która powoduje brak możliwości otwarcia Ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie Ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia Ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

# Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem Ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

# Niezwłocznie po otwarciu Ofert, Zamawiający zamieści w Systemie Zakupowym GK PGE informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy PZP tj. informacje o:

# nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,

# cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

# Cena Oferty musi być podana w polskich złotych. Całość rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w złotych polskich.

# Cena Oferty uwzględnia wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki oraz wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia, transport, ewentualne upusty i rabaty oraz pozostałe składniki cenotwórcze. Podana cena nie ulega zmianie przez okres realizacji (wykonania) Zamówienia, z zastrzeżeniem warunków wynikających z Umowy w sprawie zamówienia, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

# Wykonawca określi cenę realizacji Przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie łącznej ceny netto, podatku VAT oraz ceny brutto zamówienia. Wyliczenia ceny brutto Oferty należy dokonać zgodnie z treścią Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

# Do porównania Ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita brutto za wykonanie Zamówienia.

# OPIS KRYTERIÓW udzielenia zamówienia I SPOSÓB OCENY OFERT

# Spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę, kierując się kryterium:

# Kryterium: Cena. Waga Kryterium – 100%:

# Sposób oceny ofert dla Kryterium Ceny:

gdzie:

# A – najniższa Cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

# B – Cena Oferty ocenianej

# Kc – liczba uzyskanych punktów w kryterium Cena

# Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

# Za najkorzystniejszą Ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie ww. kryterium oceny Ofert.

# W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert.

# Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych Ofertach.

# W przypadku złożenia Oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług, Zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający samodzielnie miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając Ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór Oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

# AUKCJA ELEKTRONICZNA

# Zamawiający nie przewiduje zakończenia Postępowania w formie aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

# Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy złożyli Oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, przekazując informacje, o  których mowa w art. 253 ust. 1 Ustawy PZP, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Jednocześnie, Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt. 1 Ustawy PZP, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. w Systemie Zakupowym GK PGE.

# Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie wybrana jako Oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego Umowa, zgodnie z projektem wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ. Jeżeli Zamawiający przewidział w niniejszej SWZ podział zamówienia na części, wówczas Umowy zostaną zawarte odrębnie dla każdej części zamówienia.

# Podpisanie Umowy nastąpi najwcześniej po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o  wyborze najkorzystniejszej Oferty. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu 1, jeżeli została złożona tylko jedna Oferta.

# Osoby podpisujące Umowę w imieniu Wykonawcy, przed podpisaniem Umowy, powinny przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów przekazanych Zamawiającemu w toku postępowania lub wprost z dokumentów rejestrowych lub bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

# Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w niniejszym Postępowaniu.

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

# Projekt Umowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

# Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawarł Umowę zgodnie z treścią Projektu Umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

# Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą z tytułu wykonania Zamówienia będą realizowane w polskich złotych (PLN).

# INFORMACJA O FINANSOWANIU ZAMÓWIENIA

# Zamawiający oświadcza, iż Przedmiot Zamówienia nie będzie finansowany z udziałem środków z Funduszy UE lub innych środków zewnętrznych.

# DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA

# W trakcie prowadzenia Postępowania, Zamawiający sporządza protokół Postępowania zgodny z zasadami wskazanymi w art. 71 Ustawy PZP.

# OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH



## Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

## Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego jest Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie.

## W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w ww. Spółce pod adresem e-mail: [iod.pgeec@gkpge.pl](mailto:iod.pgeec@gkpge.pl) lub pod adresem siedziby wskazanej w punkcie 31.1 powyżej.

## Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego na żądanie Wykonawcy oraz niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych.

## Okres przechowywania danych. Dane Wykonawcy pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczać ten okres – przez cały czas obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## Uprawnienia przysługujące Wykonawcy. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:

## Prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.

## Prawo do sprostowania Danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zamianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą PZP, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).

## Prawo do usunięcia Danych osobowych, chyba że skorzystanie z tego prawa jest wyłączone przez przepisy prawa.

## Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, chyba że skorzystanie z tego prawa jest ograniczone przez przepisy prawa.

## Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## Odbiorcy danych. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom (zgodnie z zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Ograniczenie dostępu do danych osobowych może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach, w szczególności, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy PZP oraz w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy PZP. Ponadto odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnionych przez te podmioty systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Dane osobowe mogą być przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu Stronach wystąpi dążenie do zawarcia umowy oraz spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w szczególności w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru właścicielskiego.

## Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej „EOG”. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Ponadto mając na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

## Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w przypadku niepodania danych osobowych, Wykonawca nie będzie mógł wziąć udziału w postępowaniu.

## Dane osobowe Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

## Wykonawca dopełni w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO wobec osób fizycznych, których dane udostępnił Zamawiającemu na potrzeby postępowania, wykorzystując klauzulę informacyjną o treści jak niżej.

### Jeżeli Wykonawca udostępniać będzie dane osobowe swoich pracowników i/lub współpracowników i/lub innych osób fizycznych - zobowiązany jest spełnić wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny o poniższej treści.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest [właściwa Spółka] z siedzibą w [adres Spółki].
2. W sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z [nazwa funkcji osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych]pod adresem email: [adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
3. **Źródło danych.**

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez [nazwa i adres Wykonawcy] tj. Strony Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr [nr postępowania o udzielnie zamówienia publicznego] (dalej: **„Wykonawca”**)

1. **Cele i podstawy przetwarzania.**

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego na żądanie Wykonawcy oraz niezbędność do wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych.

1. **Kategorie danych.**

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w zakresie udostępnionym przez Wykonawcę, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe.

1. **Okres przechowywania danych.**

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie przekraczać ten okres – przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. **Odbiorcy danych.**

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom (zgodnie z zasadą jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Ograniczenie dostępu do danych osobowych może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach, w szczególności, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 PZP oraz w zakresie danych osobowych szczególnych kategorii zgodnie z art. 74 ust. 4 PZP.

Odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienia na korzystanie z udostępnianych przez te podmioty systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w przypadku, gdy po obu Stronach wystąpi dążenie do zawarcia umowy oraz spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w szczególności w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru właścicielskiego.

1. **Przekazywanie danych poza EOG**.

W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa. Ponadto mając na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium, których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

1. **Prawa osób, których dane dotyczą**

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

* prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
* prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników)
* prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że skorzystanie z tego prawa jest wyłączone przez przepisy prawa,
* prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba że skorzystanie z tego prawa jest ograniczone przez przepisy prawa,
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY I INNE INFORMACJE

# Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie Zamówienia oraz Dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

# W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji stosuje się postanowienia Ustawy PZP i Kodeksu cywilnego.

# Wszystkie koszty związane z udziałem w Postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem i złożeniem Oferty ponosi Wykonawca.

# ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

*Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)*

*Załącznik nr 2 – Projekt Umowy*

*Załącznik nr 3 – JEDZ*

*Załącznik nr 4 – Formularz Oferty*

*Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – WZÓR*

*Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – WZÓR*

*Załącznik nr 7 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ – WZÓR*

*Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – WZÓR*

*Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – WZÓR*

*Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych usług – WZÓR*

*Załącznik nr 11 – Formularz cenowy – WZÓR*

# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – ODRĘBNY DOKUMENT

# ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – PROJEKT UMOWY – ODRĘBNY DOKUMENT

# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ – JEDZ – ODRĘBNY DOKUMENT

# ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ – FORMULARZ OFERTY

**OFERTA**

1. **Ofertę składa**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Nazwa i adres Wykonawcy/ów, KRS, NIP, REGON |
| Wykonawca[[1]](#footnote-2) |  |

1. **OSOBA uprawniona DO KONTAKTÓW z zamawiającym (w sprawie niniejszej Oferty)**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko: |  |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |

1. **PARAMETRY OFERTY STANOWIĄCE KRYTERIA OCENY OFERT**

My, niżej podpisani, nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie nr POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024niniejszym oświadczamy, że:

* + - 1. Zrealizujemy Przedmiot Zamówienia za następującą Cenę brutto w wysokości:

**[......] PLN (słownie: [......]), w tym: cena netto…........................[......] PLN** (słownie: [......]), **oraz kwota podatku**  **VAT w wysokości** **[.....] PLN** wyliczona zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, **według obowiązującej stawki […..] %.**

Szczegółowe zestawienie pozycji cenowych składających się na ostateczną wartość Oferty stanowi **Załącznik nr 11 do SWZ – Formularz Cenowy.**

1. **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY**
   * + 1. Oświadczamy, że akceptujemy treść SWZ, w tym wszelkie warunki i wymogi w niej zawarte, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
       2. Oświadczamy, że jesteśmy[[2]](#footnote-3):
2. mikroprzedsiębiorstwem - TAK/NIE[[3]](#footnote-4)
3. małym przedsiębiorstwem - TAK/NIE[[4]](#footnote-5)
4. średnim przedsiębiorstwem - TAK/NIE[[5]](#footnote-6)
   * + 1. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego/ Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego i przedstawiamy w poniższej tabeli informacje dotyczące nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku i stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z naszą wiedzą, będzie miała zastosowanie[[6]](#footnote-7):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa (rodzaj) towaru** | **Wartość netto towaru** | **Stawka podatku od towarów i usług** |
| 1. |  |  |  |

* + - 1. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy[[7]](#footnote-8) czynnym podatnikiem VAT.
      2. Oświadczamy, że posiadamy/nie posiadamy[[8]](#footnote-9) rachunek rozliczeniowy w rozumieniu przepisów Prawa bankowego, który jest  zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, dla którego jest prowadzony rachunek VAT.
      3. Oświadczamy, że następujące informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: [......][[9]](#footnote-10)
      4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów. Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby, przy pomocy, których będziemy świadczyć usługi przestrzegali postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
      5. Zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów Rozporządzenia (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Znane są nam wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.

Dopełniliśmy wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane przekazujemy oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO.

Przekazywane przez nas dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z  niniejszym postępowaniem publicznym.

* + - 1. Oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas podstawy wykluczenia, o których mowa w:
* art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022);
* art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

oraz oświadczamy, że nie ubiegamy się o udzielenie zamówienia z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na zdolności których będziemy polegać przy realizacji zamówienia, na których przypada ponad 10 % wartości zamówienia, będących równocześnie obywatelami, osobami, podmiotami lub organami wymienionymi w ww. regulacjach sankcyjnych.

* + - 1. Do niniejszej oferty są dołączone następujące załączniki:

*Załącznik nr 1 - …………*

*Załącznik nr 2 - …………*

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

# *przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*

# ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ – ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby

# Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy

# do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia pn.:

# „Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie”

# (numer ref. Postępowania: POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024)

# Działając w imieniu i na rzecz:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby** | **Adres podmiotu** | **NIP/REGON** |
|  |  |  |

# zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, OŚWIADCZAMY, iż zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy, tj. ………………………………….……... z siedzibą w …………………………………….., do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji przedmiotowego Zamówienia w zakresie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Warunek, na spełnienie którego podmiot udostępnia zasoby** | **Rodzaj zasobu** | **Zakres udostępnianych zasobów** | **Sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia** | **Czy zasoby są udostępniane na cały okres realizacji Zamówienia/Umowy (TAK/NIE**[[10]](#footnote-11)**)** |
| Zdolność techniczna lub zawodowa | Doświadczenie |  |  |  |

# *Uwaga:*

# *Prosimy nie modyfikować pól tabeli oznaczonych kolorem szarym. Podmiot udostępniający zasoby uzupełnia jedynie te pola (wiersze tabeli) w odniesieniu do których udostępnia zasoby. Pozostałe wiersze należy przekreślić, pozostawić puste lub usunąć.*

# *Tabela powinna być wypełniona w taki sposób, by wypełnione zostały wymagania określone w art. 118 ust. 4 Ustawy PZP.*

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

# *przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu*

# *podmiotu udostępniającego zasoby*

# ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ – Oświadczenie wykonawcy O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

# Oświadczenie Wykonawcy

# o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP

# Działając w imieniu i na rzecz:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |

# W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie (nr referencyjny POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024), niniejszym oświadczam, że:

# 

# \* nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. [poz. 275](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds)), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym Postępowaniu o udzielenia Zamówienia.

# 

# \* przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. [poz. 275](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmzuheyds)), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty/oferty częściowe w niniejszym Postępowaniu o udzielenia zamówienia:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Przedstawiam w załączeniu następujące dokumenty lub informacje potwierdzające, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od ww. Wykonawcy/Wykonawców oraz że powiązania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia:

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

# *przez osobę lub osoby umocowane*

# *do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*

# *\* nieodpowiednie skreślić*

# ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ

# Oświadczenie Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby\*

# dotyczące aktualności informacji zawartych w JEDZ

# Działając w imieniu i na rzecz:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby\*** | **Adres Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby\*** |
|  |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie (nr referencyjny POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024) niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przeze mnie JEDZ w zakresie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP,
5. art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm)
6. art. 109 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP,

są aktualne i zgodne z prawdą.

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

***\*przez osobę/osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

***\*przez osobę/osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby***

# *\* Niewłaściwe skreślić*

# ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

# Oświadczenie Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby\*

# dotyczące braku podstaw wykluczenia na podstawie:

# art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022)

# oraz

# art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.).

# Działając w imieniu i na rzecz:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby\*** | **Adres Wykonawcy/ Podmiotu udostępniającego zasoby\*** |
|  |  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie Zamówienia publicznego pn. Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie (nr referencyjny **POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024**):

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY\***

1. zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022), niniejszym **oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k tego rozporządzenia, w tym nie jesteśmy:**

### obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

### osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 powyżej; lub

### osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 2 powyżej.

1. zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego niniejszym **oświadczamy, że:**
2. nie jesteśmy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisani na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3. naszym beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
4. naszą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**INFORMACJA WYKONAWCY DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY / PODWYKONAWCY (NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM UDOSTĘPNIAJĄCYM ZASOBY) / DOSTAWCY, W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA*: Wypełnia jedynie Wykonawca! W przypadku więcej niż jednego:*

* *podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega;*
* *podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby);*
* *dostawcy,*

*w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy powielić wiersze poniższej tabeli tyle razy, ile jest to konieczne.*

**wskazuję, że w Postępowaniu nie będę polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/ korzystał z podwykonawcy/dostawcy,** na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia.

**albo**

wskazuję, że w Postępowaniu będę polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby/ korzystał z podwykonawcy/dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, wymienionych poniżej :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja  (Podmiot udostępniający zasoby/ podwykonawca/ dostawca)[[11]](#footnote-12) | Pełna nazwa/firma | Adres | NIP/PESEL | KRS/CEiDG |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**oświadczam, że w stosunku do żadnego z ww. podmiotów udostępniających zasoby, podwykonawców i dostawców, nie zachodzą żadne przesłanki wskazane w art. 5 k Rozporządzenia 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.).**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Ponadto zobowiązujemy się na żądanie Zamawiającego, na każdym etapie postępowania, złożyć dodatkowe dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie ww. przepisów.

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

***\*przez osobę/osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

***\*przez osobę/osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby***

# *\* Niewłaściwe skreślić*

# ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ – Oświadczenie wykonawców WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

# Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

# 

# W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie (nr referencyjny POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024), niniejszym oświadczam, że poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają następujące usługi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i adres Wykonawcy** | **Zakres wykonywanych usług** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# *UWAGA: Należy dostosować ilość wierszy do ilości Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.*

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

# *przez osobę lub osoby umocowane*

# *do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*

# *\* nieodpowiednie skreślić*

# ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

# Wykaz wykonanych usług

**w okresie ostatnich 5 lat z podaniem**

**wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców**

# W związku z ubieganiem się o udzielenie Zamówienia publicznego w Postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Prowadzenie zintegrowanej gospodarki smarowniczej dla wszystkich urządzeń zainstalowanych w PGE EC S.A. Oddział nr 1 w Krakowie (nr referencyjny POST/PEC/PEC/UZK/00966/2024)/ W związku z oddaniem Wykonawcy, tj. ………………………………….……... z siedzibą w …………………………………….., do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego Zamówienia\*, OŚWIADCZAMY, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania Ofert wykonaliśmy następujące usługi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Wartość zrealizowanych usług na dzień składania ofert** | **Termin realizacji usługi** | | **Miejsce wykonania**  **zamówienia** | **Nazwa Odbiorcy**  **(wraz z adresem i nr telefonu)** |
| **Data rozpoczęcia** | **Data**  **zakończenia** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# *UWAGA: Należy dostosować ilość wierszy do ilości wykazywanych zadań.*

# Do niniejszego wykazu dołączam dowody potwierdzające, że ww. Zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym:

# dowodami, mogą być referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

# *przez osobę lub osoby umocowane*

# *do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*

# *\*niepotrzebne skreślić*

# ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ – FORMULARZ CENOWY – OSOBNY DOKUMENT

# 

# UWAGA: w Systemie zakupowym GK PGE należy wpisać cenę netto i brutto

# *dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

# *przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*

1. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, wspólnicy spółki cywilnej) należy wskazać wszystkich Wykonawców. W przypadku konsorcjum należy także wskazać lidera. [↑](#footnote-ref-2)
2. Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

   1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

   2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro;

   3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro [↑](#footnote-ref-3)
3. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-4)
4. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-5)
5. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-6)
6. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-7)
7. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-8)
8. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-9)
9. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca dołączy odrębne uzasadnienie dla zastrzeżenia tej części oferty, jako tajemnica przedsiębiorstwa zgodnie z SWZ [↑](#footnote-ref-10)
10. Jeśli NIE - prosimy wskazać okres/etap realizacji zamówienia/Umowy w sprawie zamówienia na jaki będą udostępnione zasoby [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wskazać funkcję, którą będzie pełnić dany podmiot. [↑](#footnote-ref-12)