## ver1 (hidden)
WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH |  | Wycena
Lp. | Zakres czynności serwisowych
I | Wsparcie Zdalne od Wykonawcy:
1. | Telefoniczną Pomoc Techniczną – w ramach tej usługi Inżynierowie Serwisu zapewniają asystę telefoniczną umożliwiającą pomoc w diagnostyce problemów występujących w systemach sterowania oraz wsparcie przy ich rozwiązaniu:
a) Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem Systemu.
b) Udzielanie wyjaśnień lub porad dotyczących cech lub szczegółowych funkcji Systemu.
c) Ogólnej pomocy w zlokalizowaniu dalszych informacji technicznych.
d) Wskazówek, porad lub rekomendacji wynikających z ogólnej znajomości systemów sterowania.
e) Telefoniczna Pomoc Techniczna w języku polskim będzie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
f) Czas Reakcji dla zdarzeń zgłoszonych do centrum serwisowego – 8h dla usterek krytycznych oraz 24h dla usterek niekrytycznych od otrzymania wiadomości drogą telefoniczną.
2. | Usługa Zdalnej Diagnostyki Systemu - (zakres zgodny z Telefoniczną Pomocą Techniczną + zdalna ingerencja w system w celu diagnostyki i usunięcia problemów) opiera się na bezpiecznym zalogowaniu się Inżyniera do Systemu w Oddziale. Połączenie z systemem zabezpieczone jest protokołem VPN który zestawiony jest jedynie na czas potrzebny do odbycia sesji zdalnej.
3. | W przypadku braku zdalnej możliwości usunięcia usterki, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykonuje czynności naprawcze lokalnie na terenie Zamawiającego.
4. | Przewiduje się ryczałtową formę płatności za Wsparcie Zdalne i telefoniczne w ilości 16h na kwartał. Po przekroczeniu godzin, obowiązuje rozliczenie za 1h w cenie podanej w ofercie.
II | Prace Serwisanta na obiekcie Zamawiającego:
5 | Uruchomienie usługi następuje po wykonaniu wszystkich czynności w ramach Wsparcia Zdalnego. Następnie określana jest w uzgodnieniu z Zamawiającym krytyczność usterki oraz sposób jej usunięcia. Dostawca przystępuje do usunięcia usterki zgodnie kryteriami czasowymi zawartymi w „Reakcja w Sytuacjach Awaryjnych”.
Koszty związane z przyjazdem i usuwaniem awarii będą rozliczane dodatkową fakturą zgodnie ze stawkami ustalonymi w umowie.
III | Reakcja w Sytuacjach Awaryjnych:
Zapewnienie gotowości przybycia do Zamawiającego inżyniera serwisu Wykonawcy w czasie 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii krytycznej oraz 24 godzin awarii niekrytycznej – wezwania serwisu.
Kryterium czasowe przystąpienia do usunięcia awarii:
a) Awarii Krytycznych - 8 godziny od zgłoszenia awarii (W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia czasu usunięcia awarii w uzgodnieniu Zamawiającym).
b) Awarii Niekrytycznych- 24h po zgłoszeniu awarii lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
c) Koszt usługi Reakcja w Sytuacjach Awaryjnych uwzględniony w usłudze Wsparcie Zdalne.
IV | Planowane Prace Serwisowe:
W ramach Planowanych Prac Serwisowych Wykonawca zapewni usługi Certyfikowanych Inżynierów Serwisu dla systemów ABB (Procontrol P13 i P14, POS, PGiM, 800xA, PDDS, EDS, CBS i AC800M), do realizacji planowych prac serwisowych na Systemach.
Podstawowy zakres prac i czynności, które należy wykonać przedstawia Załącznik nr 1. Ostateczny zakres i termin planowych prac serwisowych będzie każdorazowo ustalany z Zamawiającym przed ich podjęciem. Wykonawca przedstawi propozycję zakresu prac i czynności, które należy wykonać.
Umowa przewiduje wykonanie w latach 2021 – 2023 trzech planowych wizyt serwisowych na Systemach Zamawiającego.
Koszty związane z podróżą oraz zakwaterowaniem inżyniera serwisu należy włączyć w zakres niniejszej usługi.
V | Cyber Security:
Dostęp do sprawdzonych poprawek oprogramowania dla aktualnie zainstalowanej wersji systemu oraz oprogramowania firm trzecich wykorzystywanych w Systemie ABB oraz ich rozdystrybuowanie wewnątrz Systemu.
Forma dostarczenia pakietu sprawdzonych poprawek, sygnatur, firmware itp.:
a) Nośnik elektroniczny (np.: płyta CD)
b) Dostęp przez dedykowaną stronę producenta
Częstotliwość dostarczania - raz na 3 miesiące.
VI | Dostarczenie części zamiennych:
Zapewnienie części zamiennych na czas naprawy
a) Dostawca zapewni podzespoły systemu DCS (części) zgodnie z Załącznikiem 2.
b) Części dostępne są do natychmiastowej wysyłki do Klienta w ciągu 24 godzin.
c) Części muszą być sprawne i skontrolowane (testowane i zatwierdzane) przez Dostawcę
d) Zwrot wypożyczonej części nastąpi w najbliższym możliwym czasie uwarunkowanym technologicznie.
e) W cenie usługi zawarte jest zapewnienie części przez Dostawcę i koszty przesyłki.
W przypadku przyjazdu serwisanta do Zamawiającego, Dostawca zobowiązany jest do zapewnienie części zamiennych na czas naprawy.
Dostawca zapewni preferencyjne ceny przy zakupie i naprawie modułów zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie.

## Formularz cenowy
Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz cenowy
Umowa serwisowa systemu przeciwpożarowego Serwerowni MEI (postępowanie nr POST/PEC/PEC/UZK/00974/2025)
Zestawienie | Jednostka | Koszt [netto PLN] | Koszt odjazdu [netto PLN] | Wartość [netto PLN]
Kwartalne świadczenie usług serwisowych + przegląd systemu zgodnie z punktem 1.2.3 OPZ | 8 szt. |  |  | 0
Koszty napraw i wymiany części zgodnie z punktem 1.2.5 OPZ | 1 szt. |  |  | 0
Cena oferty |  | 0 | 0 | 0
Uwaga: Wykonawca uzupełnia tylko komórki oznaczone kolorem zielonym. Wartość w komórce E5 uzupełnia się automatycznie jako 50% wartości z komórki E4.
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy lub złożyć skan oryginału sporządzonego w formie pisemnej podpisanego przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
Wartość netto, którą należy wprowadzić podczas składania oferty w Systemie Zakupowym GK PGE oraz w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 do SWZ). Wartość brutto w Systemie Zakupowym GK PGE zostanie wyliczona automatycznie po zaznaczeniu właściwej stawki podatku VAT.

## Wycena modułów (hidden)
Wykaz części zapewnionych przez Wykonawcę
Typ modułu dla systemu: | Cena jednostkowa netto obowiązująca przez cały okres trwania Umowy
Procontrol P13
70AA01a-E | 0
70AA02b-E | 0
70AB02b-E | 0
70BK06a-E | 0
70BV05a-ES | 0
70EA01b-ES | 0
70EB01b-E | 0
70EI05a-E | 0
70VV01a | 0
KT7386a | 0
UV5627b-E | 0
XV370a-E | 0
XV5628a | 0
Procontrol P14 | Cena jednostkowa netto obowiązująca przez cały okres trwania Umowy
81AR01 GJR2397821R21 | 0
81EA04 R1210 | 0
88FN02E R0200 | 0
88FV01 R0200 | 0
88UB01 R0100 | 0
88UM01E R0100 | 0
83SR04 R1211 | 0
83SR04 R1411 | 0
88VA02E R1010 | 0
88VK01E R1010 | 0
88VP02E R1040 | 0
88VT02E R1000 | 0
88VU01E R1010 | 0
89NG08 R0300 | 0
89NG11 R0100 | 0
89NV04E R0200 | 0
89XV01 R0100 | 0
Netto | 0
Brutto | 0