## Formularz cenowy
Załącznik nr 5 do SWZ i nr 3 do Umowy - Formularz cenowy
Przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu ppoż. w EC Wrocław, EC Czechnica, EC Czechnica 2 i EC Zawidawie (postępowanie nr POST/PEC/PEC/UZK/01029/2025)
Informacja dla Wykonawcy Wykonawca wypełnie wyłącznie pola oznaczone kolorem pomarańczowyn. Pola oznaczone kolorem żółtym i zielonym przeliczane są automatycznie. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych i groszach. W cenie oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wycena prac i dostaw objętych przedmiotem zamówienia
Tabela 1. Jednostkowe ceny ryczałtowe przeglądów i konserwacji gaśnic, agregatów, hydrantów i drzwi przeciwpożarowych*
a | b | c | d | e | f
Lp. | Nazwa | ilość szt. | ilość przeglądów i konserwacji w okresie trwania umowy | cena jednostkowa netto (zł) | wartość w okresie trwania umowy (3 lata): kolumna c*d*e
1 | Urządzenie gaśnicze UGS 2X | 10 | 6 |  | 0
2 | Gaśnica śniegowa GS 5X | 105 | 6 |  | 0
3 | Gaśnica śniegowa GS 50X | 10 | 6 |  | 0
4 | Gaśnica proszkowa GP 6X | 1000 | 6 |  | 0
5 | Gaśnica płynowa GWP 6X | 105 | 6 |  | 0
6 | Agregat śniegowy UGS-30 | 30 | 6 |  | 0
7 | Hydrant zewnętrzny | 59 | 6 |  | 0
8 | Hydrant wewnętrzny (w tym zawory hydrantowe) | 256 | 6 |  | 0
9 | Drzwi przeciwpożarowe* | 400 | 3 |  | 0
|  |  |  | Wartość: | 0
* wyłącznie przegląd
Tabela 2. Szacowana ilość nowego sprzętu gaśniczego (ceny z uwzględnieniem dostaw)
a | b | c | d | e | f
Lp. | Nazwa | j.m. | szacowana ilość sprzętu w okresie trwania umowy | cena jednostkowa netto (zł) | wartość w okresie trwania umowy (3 lata): kolumna d*e
1 | Gaśnica śniegowa GS 5X | szt. | 42 |  | 0
2 | Gaśnica proszkowa GP 6X | szt. | 120 |  | 0
3 | Gaśnica proszkowa GP 2X | szt. | 5 |  | 0
4 | Gaśnica proszkowa GP 1X | szt. | 5 |  | 0
5 | Gaśnica pianowa (płynowa) GWP 6X | szt. | 45 |  | 0
6 | Urządzenie gaśnicze UGS 2x | szt. | 5 |  | 0
7 | Agregat śniegowy UGS-30 | szt. | 8 |  | 0
8 | Hydrant zewnętrzny DN 80 | szt. | 6 |  | 0
9 | Hydrant zewnętrzny DN 100 | szt. | 1 |  | 0
10 | Hydrant DN 52 bez miejsca na gaśnicę | szt. | 10 |  | 0
11 | Hydrant DN 52 z miejscem na gaśnicę obok | szt. | 10 |  | 0
12 | Hydrant DN 52 ECO głęboki (pod dodatkowy wąż, bez miejsca na gaśnicę) | szt. | 2 |  | 0
13 | Hydrant DN 25 bezszafkowy wychylny | szt. | 3 |  | 0
14 | Hydrant DN 25 bez miejsca na gaśnicę | szt. | 2 |  | 0
15 | Koc gaśniczy | szt. | 20 |  | 0
16 | Wąż tłoczny Ø 110 20 m | szt. | 30 |  | 0
17 | Wąż hydrantowy Ø 25 20 m | szt. | 30 |  | 0
18 | Wąż hydrantowy Ø 52 20 m | szt. | 120 |  | 0
19 | Wąż hydrantowy Ø 75 20 m | szt. | 40 |  | 0
20 | Szafka na gaśnicę | szt. | 30 |  | 0
21 | Szafka na gaśnicę GR 600 zewnętrzna | szt. | 30 |  | 0
22 | Szafka na gaśnicę GR 600 2X zewętrzna | szt. | 30 |  | 0
23 | Szafka hydrantowa | szt. | 30 |  | 0
24 | Szafka na centrum pianowe CP-3 | szt. | 4 |  | 0
25 | Zawór hydrantowy | szt. | 30 |  | 0
26 | Zawór kulowy | szt. | 30 |  | 0
27 | Prądownica PWZ 25 | szt. | 15 |  | 0
28 | Prądownica PWZ 52 | szt. | 30 |  | 0
29 | Prądownica hydrantowa 52 krótka | szt. | 30 |  | 0
30 | Przełączniki-redukcje 25/52 | szt. | 30 |  | 0
31 | Przełączniki-redukcje 52/75 | szt. | 30 |  | 0
32 | Przełączniki-redukcje 75/110 | szt. | 20 |  | 0
33 | Nasada 25 | szt. | 15 |  | 0
34 | Nasada 52 | szt. | 40 |  | 0
35 | Nasada 75 | szt. | 20 |  | 0
36 | Nasada 110 | szt. | 20 |  | 0
37 | Pokrywa nasady Ø 25 | szt. | 15 |  | 0
38 | Pokrywa nasady Ø 52 | szt. | 25 |  | 0
39 | Pokrywa nasady Ø 75 | szt. | 15 |  | 0
40 | Pokrywa nasady Ø 110 | szt. | 15 |  | 0
41 | Klucz hydrantowy uniwersalny | szt. | 25 |  | 0
42 | Klucz do łączników | szt. | 15 |  | 0
43 | Klucz do hydrantu podziemnego | szt. | 10 |  | 0
44 | Kosz ssawny 110 prosty z zaworem zwrotnym | szt. | 6 |  | 0
45 | Wąż ssawny 110 2,5m | szt. | 10 |  | 0
46 | Łącznik ssawny Ø 52 | szt. | 15 |  | 0
47 | Łącznik ssawny Ø 75 | szt. | 15 |  | 0
48 | Kluczyk do skrzynek ppoż. | szt. | 30 |  | 0
|  |  |  | Wartość: | 0
Tabela 3. Szacowane ilości znaków (ceny z uwzględnieniem dostaw)
a | b | c | d | e | f
Lp. | Nazwa | j.m. | szacowana ilość w okresie trwania umowy | cena jednostkowa netto (zł) | wartość w okresie trwania umowy (3 lata): kolumna d*e
1 | Znak 10x10 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
2 | Znak 10x14 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
3 | Znak 15x15 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
4 | Znak 10x30 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
5 | Znak 15x21 Lum. TD | szt. | 15 |  | 0
6 | Znak 15x30 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
7 | Znak 20x20 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
8 | Znak 20x40 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
9 | Znak 15x45 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
10 | Znak 20x30 Lum. TD | szt. | 10 |  | 0
11 | Znak 30x60 Lum. TD | szt. | 4 |  | 0
12 | Znak 40x80 Lum. TD | szt. | 3 |  | 0
13 | Znak 5x6 PCV | szt. | 10 |  | 0
14 | Znak 7,5x11 PCV | szt. | 10 |  | 0
15 | Znak 10x10 PCV | szt. | 10 |  | 0
16 | Znak 10x14 PCV | szt. | 10 |  | 0
17 | Znak 15x21 PCV | szt. | 10 |  | 0
18 | Znak 15x15 PCV | szt. | 10 |  | 0
19 | Znak 20x20 PCV | szt. | 15 |  | 0
20 | Znak 25x25 PCV | szt. | 10 |  | 0
21 | Znak 20x50 PCV | szt. | 10 |  | 0
22 | Znak 35x49,5 PCV | szt. | 10 |  | 0
23 | Instrukcja postępowania z telefonami alarmowymi | szt. | 10 |  | 0
24 | Znak przestrzenny "Hydrant" | szt. | 10 |  | 0
|  |  |  | Wartość | 0
Tabela 4. Szacowane ilości napraw sprzętu oraz inne prace, w tym czynności związane z badaniami UDT
a | b | c | d | e | f
Lp. | Nazwa czynności | j.m. | szacowana ilość w okresie trwania umowy | cena jednostkowa netto (zł) | wartość w okresie trwania umowy (3 lata): kolumna d*e
1 | Kompleksowa naprawa gaśnicy śniegowej (GS 5X) | szt. | 150 |  | 0
2 | Kompleksowa naprawa gaśnicy proszkowej (GP 6X) | szt. | 350 |  | 0
3 | Kompleksowa naprawa gaśnicy płynowej (GWP 6X) | szt. | 70 |  | 0
4 | Kompleksowa naprawa agregatu śniegowego UGS-30 | szt. | 50 |  | 0
5 | Kompleksowa naprawa hydrantu naziemnego | szt. | 8 |  | 0
6 | Likwidacja zużytych gaśnic | szt. | 120 |  | 0
7 | Likwidacja agregatu śniegowego | szt. | 5 |  | 0
8 | Napełnienie butli CO2 6kg | szt. | 30 |  | 0
9 | Napełnienie butli CO2 20kg | szt. | 1 |  | 0
10 | Napełnienie butli CO2 30kg | szt. | 15 |  | 0
11 | Wymiana zaworu kulowego | szt. | 30 |  | 0
12 | Wymiana zaworu hydrantowego | szt. | 30 |  | 0
13 | Montaż szafki na gaśnicę/gaśnicy | szt. | 30 |  | 0
14 | Badanie ciśnieniowe butli na CO2 | szt. | 90 |  | 0
15 | Wykonanie czynności związanych z wykonaniem próby ciśnieniowej przez UDT | szt. | 2 |  | 0
16 | Próba ciśnieniowa węży hydrantowych | szt. | 60 |  | 0
|  |  |  | Wartość: | 0
Tabela 5. Składniki cenotwórcze dla prac wykonywanych w trybie awaryjnym Stawka roboczogodziny brutto (z pracą sprzętu niewymagającego obsługi etatowej)
Stawka roboczogodziny brutto (bez podatku VAT): ……zł w tym: koszty pośrednie (Kp) w wysokości ….. % zysk (Z) w wysokości: ….. %
Wartość Oferty
a | b | c
Lp. | Nazwa pozycji | Suma (pln)
1. | Wartość (pkt. 1-11, kolumna f) wg. tabeli 1 | 0
2. | Wartość (pkt. 1-52, kolumna f) wg. tabeli 2 | 0
3. | Wartość (pkt. 1-26, kolumna f) wg. tabeli 3 | 0
4. | Wartość (pkt. 1-30, kolumna f) wg. tabeli 4 | 0
5. | Wartość (iloczyn) 30 roboczogodzin * stawka roboczogodziny brutto (bez podatku VAT)
6. | Wartośc oferty (suma pozycji 1, 2, 3, 4 i 5) | 0
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy lub złożyć skan oryginału sporządzonego w formie pisemnej podpisanego przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy
Wartość netto, którą należy wprowadzić podczas składania oferty w Systemie Zakupowym GK PGE oraz w Formularzu oferty (Załącznik nr 3 do SWZ). Wartość brutto w Systemie Zakupowym GK PGE zostanie wyliczona automatycznie po zaznaczeniu właściwej stawki podatku VAT.