## Stawki kosztorysowe i ryczałtow
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ – FORMULARZ CENOWY
Przeglądy serwisowe, naprawy awaryjne i kontrola metrologiczna analizatorów spalin w PGE Energia Ciepła S. A. Oddział w Krakowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela nr 1 - Przeglądy planowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy brutto [PLN]
1 | Wykonanie procedury QAL3 | Wykonanie procedury QAL3 dla jednego analizatora rozliczeniowego EL3020 na bloku 1 lub 2. Cena zawiera koszty dojazdu. | kpl |  | 40
2 | Wykonanie procedury QAL2 | Wykonanie procedury QAL2 dla analizatora rozliczeniowego EL3020 na bloku 1 lub 2. | kpl |  | 1
3 | Wykonanie procedury AST | Wykonanie procedury AST dla jednego analizatora rozliczeniowego EL3020 na bloku 1 lub 2 | kpl |  | 4
4 | Przegląd mały analizatora EL3020 technologicznego | Przegląd mały analizatora technologicznego EL3020 zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ część I w pkt 2.2.5.3.2 | kpl |  | 20
5 | Przegląd duży analizatora EL3020 technologicznego | Przegląd duży analizatora technologicznego EL3020 zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ część I w pkt 2.2.5.3.3 | kpl |  | 20
6 | Przegląd analizatora EL3020 rozliczeniowego | Przegląd analizatora rozliczeniowego EL3020 zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ część I w pkt 2.2.5.3.4 | kpl |  | 16
7 | Przegląd półroczny analizatora ACF- NT | Przegląd półroczny analizatora ACF- NT technologicznego zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ część I w pkt 2.2.5.3.5 | kpl |  | 8
8 | Przegląd półroczny analizatora UVA 17 | Przegląd półroczny analizatora UVA17 technologicznego zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ część I w pkt 2.2.5.3.6 | kpl |  | 8
9 | Przegląd analizatora qLdX | Przegląd analizatora qLdX zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ część I w pkt 2.2.5.3.7 | kpl |  | 8
10 | Przegląd sondy tlenu AZ20 | Przegląd sondy O2 AZ20 zgodnie z zapisami zawartymi w OPZ część I w pkt 2.2.5.3.8 | kpl |  | 20
Tabela nr 2 - Wycena pozostałych prac
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=7+9
Lp. | Nazwa usługi | Opis czynności do wykonania w ramach usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Koszt całkowity w okresie obowiązywania umowy brutto [PLN]
1 | Stawka 1 roboczogodziny serwisanta w dni robocze w godzinach 7.00- 15.00 | Prace serwisowe/ naprawy | rbg |  | 200
2 | Stawka 1 roboczogodziny serwisanta w dni robocze w godzinach 15.00- 7.00 oraz w dni ustawowo wolne | Prace serwisowe/ naprawy | rbg |  | 20
3 | Koszt noclegu - 1 nocleg, 1 osoba | Koszt noclegu - 1 nocleg, 1 osoba | ryczałt |  | 40
4 | Ryczałtowy koszt potwierdzonego przez Zamawiającego dojazu ekipy serwisowej dla prac wykonywanych w siedzibie Zamawiającego | Dojazd | ryczałt |  | 40
Tabela nr 3 - Zbiorcza tabela cenowa
1 | 2 | 3
Lp. | Nazwa pozycji | Wartość pozycji w okresie trwania umowy [PLN netto / 4 lata]
1 | Koszt planowych przeglądów serwisowych (zgodnie z OPZ i tabelą nr 1 powyżej)
2 | Szacowany koszt pozostałych prac (zgodnie z OPZ i tabelą nr 2 powyżej)
3 | Szacowany koszt dostawy części zamiennych | 300000
Wartość oferty netto: |  | 300000
Wartość oferty brutto (netto + 23% VAT): |  | 369000
UWAGA: 1. Nie należy dodawać nowych pozycji w przedmiotowym Formularzu cenowym. 2. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz 3. W cenie jednostkwej zł/ rbg netto Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 4. Podana ilość roboczogodzin oraz szacowany koszt dostawy części zamiennych są ilością szacunkową, którą Zamawiający zamierza zlecić Wykonawcy w trakcie trwania Umowy, a została wskazana na podstawie dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego i posłuży wyłącznie do dokonania oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert. W trakcie realizacji przedmiotu umowy ilość roboczogodzin oraz części zamiennych może ulec zmianie stosownie do bieżących, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 5. Szacowany koszt dostawy części zamiennych obejmuje części wymienione w Katalogu częsci zamiennych oraz części nieujętych w przedmiotowym Katalogu.
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy

## Katalog części zamiennych
Przeglądy serwisowe, naprawy awaryjne i kontrola metrologiczna analizatorów spalin w PGE Energia Ciepła S. A. Oddział w Krakowie
Nazwa Wykonawcy:
Adres:
NIP:
Tabela nr 4 - Katalog części zamiennych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp. | Typ | Opis części | Numer części/ model obecnie zastosowanej części | Producent obecnie zastosowanej części | Cena jednostkowa netto [PLN]
1 | Analizator serii Easy Line wraz z układem przygotowania próbki | Komórka kalibracyjna, 4 mm | 768616 | ABB
2 |  | Komórka selektywna, 3 mm, wypełnienie NO 100% | 768618 | ABB
3 |  | Komórka kalibracyjna kompletna NL 4 mm (składnik NO) | 769267 | ABB
4 |  | Komórka kalibracyjna kompletna NL 4 mm (składnik NO₂) | 769296 | ABB
5 |  | Komórka kalibracyjna kompletna NL 4 mm (składnik SO₂) | 769269 | ABB
6 |  | Detektor | 769220 | ABB
7 |  | Kabel połączeniowy 24 V | 758107 | ABB
8 |  | Złącze 50‑pinowe | 758109 | ABB
9 |  | Złącze 24‑pinowe | 758110 | ABB
10 |  | Płytka obwodu – grzałka EDL | 746741 | ABB
11 |  | Płytka obwodu – LIMAS23‑SSI | 758088 | ABB
12 |  | Płytka obwodu – grzałka komórki pomiarowej | 758089 | ABB
13 |  | Płytka obwodu – bariera świetlna | 758090 | ABB
14 |  | Płytka obwodu – kontrola temperatury | 758130 | ABB
15 |  | Bezpiecznik termiczny Z188 – 98°C | 758265 | ABB
16 |  | Radiator EDL (niska moc) | 746376 | ABB
17 |  | Silnik krokowy | 746740 | ABB
18 |  | Dzielnik wiązki, kompletny | 769219 | ABB
19 |  | Zestaw śrub do filtra optycznego / komórki kalibracyjnej | 3KXG769014U0100 | ABB
20 |  | Filtr optyczny 246,5 nm, I24 | 768623 | ABB
21 |  | Filtr optyczny 281,5 nm, I28 | 768626 | ABB
22 |  | Filtr optyczny 296,3 nm, I29 | 768627 | ABB
23 |  | Filtr optyczny 336,6 nm, I33 | 768701 | ABB
24 |  | Filtr optyczny 399 nm, I39 | 768704 | ABB
25 |  | Filtr optyczny 580,6 nm, I58 | 768709 | ABB
26 |  | Filtr optyczny 227,2 nm, I22 | 768936 | ABB
27 |  | Przewód świetlny do komórki pomiarowej, długość 105 mm | 271859 | ABB
28 |  | Przewód świetlny do komórki pomiarowej AL, długość 105 mm | 271867 | ABB
29 |  | Przewód świetlny do komórki pomiarowej AL, długość 105 mm | 653007 | ABB
30 |  | Komórka pomiarowa AL, długość 219 mm | 769217 | ABB
31 |  | Komórka pomiarowa AL, długość 105 mm | 769218 | ABB
32 |  | Komórka pomiarowa montowana, kwarcowa, długość 219 mm | 769222 | ABB
33 |  | Komórka pomiarowa montowana, kwarcowa, długość 26 mm | 769223 | ABB
34 |  | Rurka SW 4×1,5 mm, FPM‑70 | 69841 | ABB
35 |  | Zestaw części zamiennych – trójnik PVDF (5 szt.) | PAK457613 | ABB
36 |  | Opaska do węża 7,8 mm (20 szt.) | PAK610668 | ABB
37 |  | Zestaw tłumiący | 650770 | ABB
38 |  | Kabel połączeniowy – adapter RS232 | 758096 | ABB
39 |  | Połączenie rurowe U26 → M206 19" | 722613 | ABB
40 |  | Połączenie rurowe U26 → C27 19" | 722614 | ABB
41 |  | Połączenie rurowe U26 → M206 19" | 722615 | ABB
42 |  | Połączenie rurowe U26 → M206/C27 – montaż ścienny | 722617 | ABB
43 |  | Połączenie rurowe U26 → C27 – montaż ścienny | 722618 | ABB
44 |  | Połączenie rurowe U26 → M206 – montaż ścienny | 722619 | ABB
45 |  | Zestaw złączek do węży / PP | 769180 | ABB
46 |  | Zestaw złączek do węży / PP | 769181 | ABB
47 |  | Sprężyna napędowa (zamontowana) | 768829 | ABB
48 |  | Jednostka kalibracyjna | 856484 | ABB
49 |  | Komórka kalibracyjna | 5618170 | ABB
50 |  | Tarcza końcowa (czarna) | 271234 | ABB
51 |  | Tarcza końcowa (pełna) | 271324 | ABB
52 |  | Tarcza końcowa z otworem 11 mm | 592036 | ABB
53 |  | Tarcza końcowa z otworem 8 mm | 592056 | ABB
54 |  | Tarcza końcowa z otworem 14,8 mm | 592057 | ABB
55 |  | Detektor NO (URAS26) | 769117 | ABB
56 |  | Detektor SO₂ (URAS26) | 769118 | ABB
57 |  | Detektor CO (URAS26) | 769120 | ABB
58 |  | Detektor CO₂ 100% (URAS26) | 769123 | ABB
59 |  | Detektor CH₄ (URAS26) | 769124 | ABB
60 |  | Detektor N₂O (URAS26) | 769125 | ABB
61 |  | Detektor C₃H₈ (URAS26) | 769129 | ABB
62 |  | Detektor ¹³CO₂ 10% (URAS26) | 769137 | ABB
63 |  | Kabel połączeniowy SPI | 746991 | ABB
64 |  | Kabel połączeniowy 24 V | 746993 | ABB
65 |  | Kabel połączeniowy – detektor URAS26 | 758023 | ABB
66 |  | Kabel połączeniowy – jednostka kalibracyjna URAS26 | 758024 | ABB
67 |  | Kabel połączeniowy – radiator URAS26 | 758025 | ABB
68 |  | Płytka obwodu – czujnik SSI URAS26 | 758001 | ABB
69 |  | Płytka obwodu – kontrola temperatury URAS26 | 758002 | ABB
70 |  | Płytka obwodu – pneumatyka wewnętrzna / VV‑SSI BARO | 758014 | ABB
71 |  | Komórka filtracyjna (szkło chemiczne), 20 mm | 768483 | ABB
72 |  | Komórka filtracyjna (szkło chemiczne), 20 mm | 769152 | ABB
73 |  | Komórka filtracyjna (szkło chemiczne), 20 mm | 769153 | ABB
74 |  | Komórka filtracyjna (szkło chemiczne) ¹³CO₂, NL 20 mm | 769154 | ABB
75 |  | Bezpiecznik termiczny Z186 – 84°C | 745836 | ABB
76 |  | Wkład radiatora BaF₂, kompletny | 746781 | ABB
77 |  | Moduł modulacji 1‑torowy, radiator BaF₂ w wiązce 1 | 758075 | ABB
78 |  | Moduł modulacji 2‑torowy, radiator BaF₂ w wiązce 1+2 | 758078 | ABB
79 |  | Radiator kompletny (CaF₂) | 758185 | ABB
80 |  | Moduł podstawowy – jednostka modulacji (URAS26) | 769086 | ABB
81 |  | Moduł podstawowy – jednostka modulacji (URAS26) | 769107 | ABB
82 |  | Jednostka modulacji – 1 radiator (CaF₂) | 769304 | ABB
83 |  | Jednostka modulacji – 2 radiatory (CaF₂) | 769305 | ABB
84 |  | Zestaw złączy | 721758 | ABB
85 |  | Pokrywa z ogrzewaniem, URAS26‑EL3000 | 758048 | ABB
86 |  | Pierścień zaciskowy | 801935 | ABB
87 |  | Zestaw złączek rurowych | 801936 | ABB
88 |  | Zacisk | 856099 | ABB
89 |  | Zestaw uchwytów komórki pomiarowej | A999866 | ABB
90 |  | Filtr optyczny CO₂ (A‑BP4300) F52 | 768180 | ABB
91 |  | Filtr optyczny CO₂ (B‑BP4300) F56 | 768181 | ABB
92 |  | Filtr optyczny SO₂ (A‑LP6600) F53 | 768491 | ABB
93 |  | Filtr optyczny SO₂ (B‑LP6600) F57 | 768492 | ABB
94 |  | Filtr optyczny CO₂ (A‑BP2725) F55 | 768523 | ABB
95 |  | Filtr optyczny CO (A‑BP4691) F82 | 768583 | ABB
96 |  | Filtr optyczny N₂O (A‑BB4170) F62 | 768671 | ABB
97 |  | Filtr optyczny N₂O (B‑BB4170) F64 | 768672 | ABB
98 |  | Filtr optyczny C₃H₆ (A‑BB5787) | 768676 | ABB
99 |  | Filtr optyczny C₂H₂ (A‑BP3055) | 768685 | ABB
100 |  | Filtr optyczny CO (B‑LP4475) | 768686 | ABB
101 |  | Filtr optyczny NH₃ (A‑LP8500) | 768871 | ABB
102 |  | Filtr optyczny CH₄ (A‑BP7728) | 769089 | ABB
103 |  | Filtr optyczny CH₄ (B‑BP7728) | 769090 | ABB
104 |  | Filtr optyczny NO (A‑BP5220) | 769150 | ABB
105 |  | Filtr optyczny NO (B‑BP5220) | 769151 | ABB
106 |  | Filtr optyczny NO₂ LOW (A‑BP4560) | 769306 | ABB
107 |  | Filtr optyczny NO (A‑BB5050) | 856303 | ABB
108 |  | Filtr optyczny CNHM (A‑BB2900) | 856304 | ABB
109 |  | Filtr optyczny NO (B‑BB5050) | 856306 | ABB
110 |  | Filtr optyczny H₂O (A‑LP5150) | 856537 | ABB
111 |  | Filtr optyczny H₂O (B‑LP5150) | 856538 | ABB
112 |  | Filtr optyczny N₂O (kwarcowy) | 856631 | ABB
113 |  | Zestaw rur do komórek pomiarowych 0,3–175 mm | 721753 | ABB
114 |  | Komórka pomiarowa (AL), 0,3 mm (szkło chemiczne) | 768950 | ABB
115 |  | Komórka pomiarowa (AL), 0,6 mm (szkło chemiczne) | 768951 | ABB
116 |  | Komórka pomiarowa (AL), 2 mm (szkło chemiczne) | 768952 | ABB
117 |  | Komórka pomiarowa (AL), 6 mm (szkło chemiczne) | 768953 | ABB
118 |  | Komórka pomiarowa (AL), 20 mm (szkło chemiczne) | 768954 | ABB
119 |  | Komórka pomiarowa (AL), 60 mm (szkło chemiczne) | 768955 | ABB
120 |  | Komórka pomiarowa (AU), 60 mm | 768957 | ABB
121 |  | Komórka pomiarowa (AU), 200 mm – przepływ gazu referencyjnego | 768960 | ABB
122 |  | Zestaw połączeń rurowych | 768965 | ABB
123 |  | Komórka pomiarowa (AU), 60 mm z oknem BaF₂ | 769015 | ABB
124 |  | Komórka pomiarowa 175 mm (szkło chemiczne) | 769143 | ABB
125 |  | Zestaw części zamiennych | 769104 | ABB
126 |  | Czujnik pomiarowy ZrO₂ | 758111 | ABB
127 |  | Kabel połączeniowy SPI (długi) | 758029 | ABB
128 |  | Kabel połączeniowy 24 V (długi) | 758030 | ABB
129 |  | Część zamienna 758117 LP‑AMC (RoHS) | 3KXG801026U0100 | ABB
130 |  | Płytka obwodu – przedwzmacniacz | 746984 | ABB
131 |  | Zestaw części zamiennych pompy ZO23 | 769387 | ABB
132 |  | Rurka izolacyjna 2×1 | 62540 | ABB
133 |  | Filtr pyłowy | 769095 | ABB
134 |  | Czujnik przepływu | 769141 | ABB
135 |  | Szkło filtracyjne do filtra 8018419 | 999966 | ABB
136 |  | O‑ring 56×3, FPM | 999967 | ABB
137 |  | Połączenie śrubowe GL14 (szklane) | 999968 | ABB
138 |  | Element filtracyjny do filtra kwasowego | 999969 | ABB
139 |  | Filtr kwasowy, kompletny | 8018013 | ABB
140 |  | Filtr powietrza, G1/8" | 8018419 | ABB
141 |  | Filtr powietrza, G1/4" | 4805885 | ABB
142 |  | Zestaw uzupełniający do konwertera | 4868313 | ABB
143 |  | Zestaw uzupełniający (cynk/brąz) | 93H0520 | ABB
144 |  | Wkład rurkowy z wypełnieniem cynk/brąz | 999964 | ABB
145 |  | Pułapka kondensatu | 999965 | ABB
146 |  | Przepływomierz 7–70 l/h | 8018512 | ABB
147 |  | Regulator przepływu 7–70 l/h | 8018474 | ABB
148 |  | Regulator przepływu 1,6–16 l/h | 8018475 | ABB
149 |  | Filtr jednorazowy 50K | 8018476 | ABB
150 |  | Filtr gazowy | 768322 | ABB
151 |  | Element filtracyjny (filtr ceramiczny) | 806539 | ABB
152 |  | Zestaw części zamiennych do filtra ceramicznego | 999823 | ABB
153 |  | Zestaw uszczelek | 730723 | ABB
154 |  | Zestaw części zapasowych do pompy membranowej (2×) | 801629 | ABB
155 |  | Pompa membranowa 4N, 230 V z obudową IP20 | 02P5000 | ABB
156 |  | Pompa membranowa 4N, 115 V z obudową IP20 | 23134-5-8018545 | ABB
157 |  | Pompa membranowa 4N, 230 V z obudową IP54 | 23134-5-8018546 | ABB
158 |  | Pompa membranowa 4N, 115 V z obudową IP54 | 23134-5-8018547 | ABB
159 |  | Pompa membranowa 4N, 230 V, 50/60 Hz | 23134-5-8018548 | ABB
160 |  | Pompa membranowa 4N, 115 V, 50/60 Hz | 8018549 | ABB
161 |  | Zestaw części zamiennych (do pompy membranowej) | 8018550 | ABB
162 |  | Śruba blokująca | 8018551 | ABB
163 |  | Podkładka uszczelniająca 75,5×41×2 mm | 596175 | ABB
164 |  | O‑ring 35,2×3 mm, FPM70 | 596223 | ABB
165 |  | Zestaw uszczelek FPM | 651775 | ABB
166 |  | Kamień filtracyjny | 730721 | ABB
167 |  | Wkład filtra z kołnierzem | 730682 | ABB
168 |  | Komplet: element filtracyjny z bolcem, powlekany, wkład filtra | 730683 | ABB
169 |  | Zestaw uszczelek FFKM | 730684 | ABB
170 |  | Zawór elektromagnetyczny 3/2‑drogowy | 730722 | ABB
171 |  | Zawór elektromagnetyczny 3/2‑drogowy | 730724 | ABB
172 |  | Zawór elektromagnetyczny 3/2‑drogowy | 730725 | ABB
173 |  | Zawór elektromagnetyczny 3/2‑drogowy | 730726 | ABB
174 |  | Zawór membranowy 2/2‑drogowy | 730727 | ABB
175 |  | Tłumik powietrza | 730728 | ABB
176 |  | Tłumik powietrza – szczelinowy | 730729 | ABB
177 |  | Zawór zwrotny | 730730 | ABB
178 |  | Zawór elektromagnetyczny 3/2‑drogowy, podgrzewany | 730731 | ABB
179 |  | Blok aluminiowy podgrzewany (adapter PFE2/MV HOT) | 730732 | ABB
180 |  | Zewnętrzny zasilacz 1,3 A | 730733 | ABB
181 |  | Przekaźnik przełączający | 730734 | ABB
182 |  | FE2 bez przyłącza przedmuchu, standardowa uszczelka | 730735 | ABB
183 |  | FE2 z przyłączem przedmuchu, standardowa uszczelka | 730743 | ABB
184 |  | FE2 powlekany, z przyłączem przedmuchu, standardowa uszczelka | 730745 | ABB
185 |  | FE2 bez przyłącza przedmuchu, uszczelka odporna na gazy korozyjne | 730746 | ABB
186 |  | FE2 z przyłączem przedmuchu, uszczelka odporna na gazy korozyjne | 730747 | ABB
187 |  | FE2 z przyłączem przedmuchu, z uszczelką odporną na gazy korozyjne | 730749 | ABB
188 |  | Czujnik temperatury | 746371 | ABB
189 |  | Urządzenie do demontażu | 768668 | ABB
190 |  | Zestaw części zamiennych | 801705 | ABB
191 |  | Zestaw uszczelnień kamienia filtracyjnego | 3KXS141994U0100 | ABB
192 |  | Kołnierz z nagwintowanym trzpieniem | 852770 | ABB
193 |  | Proste złącze męskie 6G1/4A-A4 | 890801 | ABB
194 |  | Zestaw uszczelek płaskich | 8018134 | ABB
195 |  | Smar wysokotemperaturowy (tubka 50 g) | 3KXS360023U0500 | ABB
196 |  | Złącze męskie DN4/6 – G1/8", PVDF | 05V1045 | ABB
197 |  | Przelotowe złącze DN4/6, PVDF | 05V3215 | ABB
198 |  | Połączenie śrubowe GL25 (szklane) | 90F0020 | ABB
199 |  | Uszczelka GL25–12 mm (SCC‑C) | 90F0025 | ABB
200 |  | Pasta przewodzenia ciepła | 90K0114 | ABB
201 |  | Nakrętka GL18 | 91F1005 | ABB
202 |  | Uszczelka GL18–6 mm | 91F1010 | ABB
203 |  | Uszczelka GL18–8 mm (SCC‑C) | 91F1015 | ABB
204 |  | Rurka 3,2×1,6 – beżowa | 69928 | ABB
205 |  | Uchwyt rurowy 12 mm | MMSPE-12 | ABB
206 |  | Regulator temperatury (skonfigurowany) | 04E1000 | ABB
207 |  | Listwa zaciskowa | 97K0220 | ABB
208 |  | Wentylator 230 V, 50 Hz | 90K0035 | ABB
209 |  | Bezpiecznik G – 100 mA T | 90A0175 | ABB
210 |  | Bezpiecznik G – 2 A TT | 90G3010 | ABB
211 |  | Bezpiecznik G – 3,15 A T | 93K0550 | ABB
212 |  | Wymiennik ciepła (szkło) | 93K0140 | ABB
213 |  | Wymiennik ciepła (stal) | 93K0160 | ABB
214 |  | Wymiennik ciepła (PVDF) | 93K0170 | ABB
215 |  | Wymiennik ciepła (szkło) | 97K0100 | ABB
216 |  | Wymiennik ciepła (PVDF) | 97K0110 | ABB
217 |  | Wymiennik ciepła (stal nierdzewna) | 97K0115 | ABB
218 |  | Wyłącznik silnikowy, 230 V | 97K0230 | ABB
219 |  | Pompa perystaltyczna SR25.2 | 01P1300 | ABB
220 |  | Pompa perystaltyczna SR25.3 | 01P1310 | ABB
221 |  | Zestaw elastycznych rurek SR 25.2 | 90P1007 | ABB
222 |  | Sprężyna stykowa | 90P1010 | ABB
223 |  | Sterownik kompletny pompy perystaltycznej | 90P1020 | ABB
224 |  | Śruba S‑bolt | 90P1025 | ABB
225 |  | Głowica pompy perystaltycznej – kompletna | 90P1030 | ABB
226 |  | Silnik z przekładnią do pompy SR25.2 | 90P1036 | ABB
227 |  | Koła stykowe | 90P1045 | ABB
228 |  | Pasek transportowy | 90P1050 | ABB
229 |  | Zestaw rurek do SR25.3 | 90P1060 | ABB
230 |  | Transformator 115/230 V | 97K0010 | ABB
231 |  | Czujnik temperatury PT100 | 97K0020 | ABB
232 |  | Dozownik kwasu – kompletny | 01H9010 | ABB
233 |  | Rurka 1.6/4.8 (na metry) | 01T2005 | ABB
234 |  | Złącze męskie DN4/6 – G3/8", PVDF | 05V1075 | ABB
235 |  | Trójnik DN4/6, PVDF | 05V5015 | ABB
236 |  | Adapter przyłączeniowy GL18 (SCC‑C) | 09F9500 | ABB
237 |  | Adapter przyłączeniowy GL25 (SCC‑C) | 09F9520 | ABB
238 |  | Adapter do dozownika kwasu | 90H0010 | ABB
239 |  | O‑ring 4×1,5 mm | ORV0013 | ABB
240 |  | Złącze męskie DN4/6 – G1/4", PVDF | 05V1060 | ABB
241 |  | Kolanko męskie DN4/6 – G1/8", PVDF | 05V4045 | ABB
242 |  | Kolanko męskie DN4/6 – G1/4", PVDF | 05V4060 | ABB
243 |  | Wąż 4/6×1 mm – PTFE | 64486 | ABB
244 |  | Wyłącznik krańcowy (limit switch) | 8308994 | ABB
245 |  | Butla na odczynniki i kondensat | 8328972 | ABB
246 |  | O‑ring 60×3,5 mm, FPM70 | 651522 | ABB
247 |  | Monitor kondensatu, PVC | 730688 | ABB
248 |  | Zestaw części zamiennych do pompy membranowej SCC‑02P5010 | 801928 | ABB
249 |  | Pompa membranowa / bypass 115/230 V 50/60 Hz | SCC-02P5010 | ABB
250 |  | Kabel połączeniowy | 92H0006 | ABB
251 |  | Przewód magistrali systemowej 1,0 m | 746313 | ABB
252 |  | Przewód magistrali systemowej 5,0 m | 746315 | ABB
253 |  | Gniazdo Modbus | 746471 | ABB
254 |  | Moduł resetu | 92H0005 | ABB
255 |  | Jednostka sterująca (controller unit) | 92H0015 | ABB
256 |  | Płytka zasilania gazu SCC‑F‑2 | 758197 | ABB
257 |  | Filtr membranowy, PVC | 809717 | ABB
258 |  | Filtry z włókna szklanego (100 szt.) | 8329599 | ABB
259 |  | Przełącznik fotoelektryczny bistabilny | 02E3500 | ABB
260 |  | Przepływomierz szklany FM40, 10–100 l/h | 94F0006 | ABB
261 |  | Dolna część FM‑40 z kompletnymi złączami | 94F0026 | ABB
262 |  | Górna część FM‑40 z kompletnymi złączami | 94F0031 | ABB
263 |  | Przepływomierz szklany 25–250 l/h | SCC-94F0015 | ABB
264 |  | Zestaw modernizacyjny dozowania kwasu | 02H9020 | ABB
265 |  | Czujnik tlenu z wtykiem | 856666 | ABB
266 |  | Membranowy regulator ciśnienia | SCC-02H9025 | ABB
267 | ACF- NT | Przewód zasilający czujnik tlenu | 746894 | ABB
268 |  | Płytka korekcji ciśnienia | 745991 | ABB
269 |  | Płytka obwodu – przedwzmacniacz O₂ | 746867 | ABB
270 |  | Płytka obwodu – zasilanie O₂ | 746870 | ABB
271 |  | Dysza 1,2 | 271803 | ABB
272 |  | Zestaw części zamiennych – zawór elektromagnetyczny 2/2‑drogowy | 769059 | ABB
273 |  | Zestaw części eksploatacyjnych Multi‑FID14 | 8329280 | ABB
274 |  | Moduł metrologiczny BMXS | 0002-06-2-00001-01 | ABB
275 |  | Moduł naukowy BMXS (ADC) | 0002-07-2-00001-01 | ABB
276 |  | Zasilacz lasera, seria MC | 0002-10-2-00010-01 | ABB
277 |  | Cyfrowy moduł sterowania BMXS FTPA/FTLA | 0002-11-2-00002-01 | ABB
278 |  | Moduł czujnika temperatury i identyfikacji (E‑Box) | 0002-13-2-00001-01 | ABB
279 |  | Zasilacz 15 V DC | 999974 | ABB
280 |  | Zasilacz – źródło i laser | AA001471-01 | ABB
281 |  | Płyta (plate) | 722529 | ABB
282 |  | Komórka gazowa izolacyjna | 768905 | ABB
283 |  | Detektor | 990040 | ABB
284 |  | O‑ring okna komórki | 999764 | ABB
285 |  | Grzałki lewe/dolne z wtyczką | SDG9000G | ABB
286 |  | Grzałki prawe/górne z wtyczką | SDG9100G | ABB
287 |  | Króciec przyłączeniowy | 999922 | ABB
288 |  | Rękaw grzewczy 230 V | 8018410 | ABB
289 |  | Rękaw grzewczy 115 V | 8018411 | ABB
290 |  | Osłona izolacyjna | 8018412 | ABB
291 |  | Króciec do rury gazowej 6/8 mm | 8329282 | ABB
292 |  | Zestaw mocujący | 801992 | ABB
293 |  | Dysza 0,9 | 271802 | ABB
294 |  | Grzałka detektora | 746634 | ABB
295 |  | Część zamienna – moduł analizatora H₂ (FPM) | 768637 | ABB
296 |  | Dysza 0,08 (FPM) | 768638 | ABB
297 |  | Czujnik temperatury PT100 | 768640 | ABB
298 |  | Zapłonnik (igniter) | 768642 | ABB
299 |  | Dysza 0,85 | 768643 | ABB
300 |  | Dysza 0,04 PT | 768644 | ABB
301 |  | Zestaw uszczelek detektora | 768646 | ABB
302 |  | Uchwyt dyszy H₂ (0,28) FPM | 768824 | ABB
303 |  | Dysza 0,06 PTIR (FPM) | 768986 | ABB
304 |  | Połączenie uziemiające | 746630 | ABB
305 |  | Przewód zasilający 5 m | 746635 | ABB
306 |  | Kabel przyłączeniowy | 746649 | ABB
307 |  | Kabel połączeniowy do czujnika ciśnienia | 746656 | ABB
308 |  | Przewód zasilający 5 m (drugi element o tej samej nazwie) | 746661 | ABB
309 |  | Przewód połączeniowy (potencjał sterujący) | 746715 | ABB
310 |  | Zestaw wtyków montażowych, 24 V | 801938 | ABB
311 |  | Płytka obwodu – dystrybutor główny | 746800 | ABB
312 |  | Elastyczna rurka | 62666 | ABB
313 |  | Zawór elektromagnetyczny 2/2‑drogowy | 746159 | ABB
314 |  | Płytka obwodu – powietrze spalania | 746198 | ABB
315 |  | Zawór elektromagnetyczny 2/2‑drogowy (kolejny) | 746873 | ABB
316 |  | Filtr wejściowy | 768510 | ABB
317 |  | Złącze powietrza spalania | 768527 | ABB
318 |  | Wkład filtra | 768576 | ABB
319 |  | Presostat (wyłącznik ciśnieniowy) | 768647 | ABB
320 |  | Dysza 0,30 (FPM) | 768990 | ABB
321 |  | Dysza 0,3 (FPM) (duplikat, inny kod) | 769066 | ABB
322 |  | Grzałka PTC 230 V do ACF‑NT | 746914 | ABB
323 |  | Zestaw uszczelnień | 768650 | ABB
324 |  | Wlot gazu próbki ACF‑NT | 768912 | ABB
325 |  | Filtr ochronny (bez dyszy wlotu SG) | 768972 | ABB
326 |  | Grzałka – montowana, połączenie FID ACF‑NT | 769016 | ABB
327 |  | Śruba | 271794 | ABB
328 |  | Śruba M4×50 | 193409 | ABB
329 |  | Płyta bazowa (z podkładką) | 271789 | ABB
330 |  | Sprężyna dociskowa | 612050 | ABB
331 |  | Wkład filtra 1 µm | 730641 | ABB
332 |  | Filtr montowany (FFKM) | 769427 | ABB
333 |  | Zestaw O‑ringów | 990025 | ABB
334 |  | Uszczelka profilowa (2 szt.) | MMS2551 | ABB
335 |  | Zestaw uszczelnień | 769027 | ABB
336 |  | Dysza 0,5 (FPM) | 768973 | ABB
337 |  | Dysza 1,3 (FPM) | 769023 | ABB
338 |  | Zestaw uszczelnień | 769060 | ABB
339 |  | Dysza 0,9 (FPM) | 769061 | ABB
340 |  | Zestaw uszczelek do bloku SC | 769062 | ABB
341 |  | Zestaw O‑ringów do wtryskiwacza | 769108 | ABB
342 |  | Zestaw części zamiennych – króciec węża | 769189 | ABB
343 |  | Wentylator wewnętrzny 230 V | 3114-0190-00U23 | ABB
344 |  | Wentylator zewnętrzny 230 V | 3114-0220-02-30 | ABB
345 |  | Układ chłodzenia 230 V | 3127-1400-22S35 | ABB
346 |  | Siatka filtracyjna – wlot i wylot | 990046 | ABB
347 |  | Zespół wentylatora i filtra 230 V | 990051 | ABB
348 |  | Zespół wentylatora i filtra 115 V | 990052 | ABB
349 |  | Siatka filtracyjna | 999765 | ABB
350 |  | Mata filtracyjna 10 µm (5 szt.) | 8308591 | ABB
351 |  | Regulator obrotów 115/230 V | 8328849 | ABB
352 |  | Elektronika sterująca układu chłodzenia | A999864 | ABB
353 |  | Uchwyt zaworu elektromagnetycznego H₂ | 3KXG839059U0100 | ABB
354 |  | Zawias do szafy ACF‑NT | 212-9049 | ABB
355 |  | Zawór elektromagnetyczny 2/2‑drogowy, 24 V DC | 8329378 | ABB
356 |  | Przepust kompensacji ciśnienia (para) | 8329416 | ABB
357 |  | Kąt montażowy dla parownika | A999832 | ABB
358 |  | Patchcord krosowy 3 m | A999827 | ABB
359 |  | Zewnętrzny zasilacz 24 V / 5 A | 746463 | ABB
360 |  | Przekaźnik miniaturowy | 8328121 | ABB
361 |  | Przekaźnik miniaturowy 115 V | 8328122 | ABB
362 |  | Stycznik miniaturowy | 8328297 | ABB
363 |  | Filtr sieciowy | 8328501 | ABB
364 |  | Wzmacniacz separowany 1‑kanałowy 230 VAC | 8328644 | ABB
365 |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, czterobiegunowy | 8328710 | ABB
366 |  | Wyłącznik automatyczny | 8328727 | ABB
367 |  | Wyłącznik automatyczny 16 A | 8328728 | ABB
368 |  | Przekaźnik półprzewodnikowy | 8328731 | ABB
369 |  | Wyłącznik główny awaryjny | 8328817 | ABB
370 |  | Konwerter światłowodowy RS‑232 | 8328846 | ABB
371 |  | Wzmacniacz separowany 1‑kanałowy 115 VAC | 8328851 | ABB
372 |  | Przekaźnik półprzewodnikowy | 8328852 | ABB
373 |  | Przekaźnik półprzewodnikowy | 8328853 | ABB
374 |  | Złącze magistrali systemowej z wtykiem SUB‑D | 8328863 | ABB
375 |  | Przekaźnik 115 V | 8328864 | ABB
376 |  | Wyłącznik automatyczny 16 A | 8328865 | ABB
377 |  | Wyłącznik automatyczny 20 A | 8328866 | ABB
378 |  | Przekaźnik półprzewodnikowy trójfazowy | 8328867 | ABB
379 |  | Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA | 8328873 | ABB
380 |  | Regulator temperatury TBL01 | 8328907L | ABB
381 |  | Regulator temperatury PFE 2/3 | 8328907P | ABB
382 |  | Regulator temperatury PROBE42 | 8328907R | ABB
383 |  | Stycznik instalacyjny 230 V, 20 A | 8329084 | ABB
384 |  | Przełącznik Ethernet przemysłowy 5‑portowy | 8328826 | ABB
385 |  | Router Ethernet z zasilaczem | 8328830 | ABB
386 |  | Licencja Acronis True Image | 8329371 | ABB
387 |  | Wkład filtra | 990048 | ABB
388 |  | Stacja regulacji ciśnienia | 8328190 | ABB
389 |  | Regulator przepływu gazu | 8328204 | ABB
390 |  | Zestaw wkładów filtracyjnych (3 szt.) | 999755 | ABB
391 |  | Impulsowy zasilacz 12 V DC, 1 A | 8328880 | ABB
392 |  | Generator gazu zerowego 230 V | 8018483 | ABB
393 |  | Generator gazu zerowego 110 V | 8018484 | ABB
394 |  | Zestaw serwisowy generatora powietrza zerowego | 8018485 | ABB
395 |  | Katalizator 230 V (generator powietrza zerowego) | 8018486 | ABB
396 |  | Katalizator 110 V (generator powietrza zerowego) | 8018487 | ABB
397 |  | Jednostka wyświetlania i sterowania AO EN RoHS II | 3KXG758009U0100 | ABB
398 |  | Kabel połączeniowy (magistrala systemowa – wewnętrzny) | 745931 | ABB
399 |  | Kabel połączeniowy (magistrala systemowa) | 745932 | ABB
400 |  | Kabel połączeniowy | 746264 | ABB
401 |  | Przewód magistrali systemowej 2,0 m | 746314 | ABB
402 |  | Wtyk magistrali systemowej z odgałęzieniem T | 746316 | ABB
403 |  | Wtyk magistrali systemowej z rezystorem końcowym | 746317 | ABB
404 |  | Kabel połączeniowy | 746580 | ABB
405 |  | Zasilacz AO/EL IECEx z płytą montażową | 3KXG758003U0400 | ABB
406 |  | Płytka obwodu SYSCON2 – kompletna | 746924 | ABB
407 |  | Karta Compact Flash 32 MB | 746930 | ABB
408 |  | Płyta zamienna SYSCON2 dla ACF‑NT i ACX | 758147 | ABB
409 |  | Zestaw rozszerzeń – moduł S2 Modbus | 990054 | ABB
410 |  | Zestaw rozszerzeń – moduł S2 analog | 990055 | ABB
411 |  | Zestaw rozszerzeń – moduł S2 cyfrowy | 990056 | ABB
412 |  | Zestaw rozszerzeń – moduł S2 Profibus | 990057 | ABB
413 |  | Bateria do SYSCON1 i SYSCON2 | 999926 | ABB
414 |  | Zestaw zamienny SYSCON1 ACF‑NT | 8328188 | ABB
415 | AZ20 | Przewód czujnika (5 m) | AZ200141 | ABB
416 |  | Przewód czujnika (10 m) | AZ200142 | ABB
417 |  | Przewód czujnika (25 m) | AZ200143 | ABB
418 |  | Przewód czujnika (50 m) | AZ200144 | ABB
419 |  | Przewód czujnika (75 m) | AZ200145 | ABB
420 |  | Przewód czujnika (100 m) | AZ200146 | ABB
421 |  | Zestaw części komory testowej (Tested Cell Assy Spares Kit) | AZ200700 | ABB
422 |  | Zestaw części T/C & komórka – 0,5 m | AZ200701 | ABB
423 |  | Zestaw części T/C & komórka – 1,0 m | AZ200702 | ABB
424 |  | Zestaw części T/C & komórka – 1,5 m | AZ200703 | ABB
425 |  | Zestaw części T/C & komórka – 2,0 m | AZ200704 | ABB
426 |  | Zestaw części T/C & komórka – 2,5 m | AZ200705 | ABB
427 |  | Zestaw części T/C & komórka – 3,0 m | AZ200706 | ABB
428 |  | Zestaw części T/C & komórka – 3,5 m | AZ200707 | ABB
429 |  | Zestaw części T/C & komórka – 4,0 m | AZ200708 | ABB
430 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 0,5 m | AZ200710 | ABB
431 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 1,0 m | AZ200711 | ABB
432 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 1,5 m | AZ200712 | ABB
433 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 2,0 m | AZ200713 | ABB
434 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 2,5 m | AZ200714 | ABB
435 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 3,0 m | AZ200715 | ABB
436 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 3,5 m | AZ200716 | ABB
437 |  | Zestaw zapasowy – piec 190 Ω, 4,0 m | AZ200717 | ABB
438 |  | Zestaw zapasowy – piec 25 Ω, 0,5 m | AZ200720 | ABB
439 |  | Zestaw zapasowy – piec 25 Ω, 1,0 m | AZ200721 | ABB
440 |  | Zestaw zapasowy – piec 25 Ω, 1,5 m | AZ200722 | ABB
441 |  | Zestaw zapasowy – piec 25 Ω, 2,0 m | AZ200723 | ABB
442 |  | Bezpiecznik obwodu grzałki sondy | AZ200724 | ABB
443 |  | Zapasowy czujnik PT1000 | AZ200725 | ABB
444 |  | Zestaw zapasowy C‑ring | AZ200726 | ABB
445 |  | Zestaw modernizacji zwężki (restrictor upgrade kit) | AZ200727 | ABB
446 |  | Zestaw części – pokrywa sondy (probe lid) | AZ200728 | ABB
447 |  | Zestaw części – dyfuzor | AZ200729 | ABB
448 |  | Zestaw części – automatyczna kalibracja NPT | AZ200730 | ABB
449 |  | Zestaw modernizacji automatycznej kalibracji (BSP) | AZ200733 | ABB
450 |  | Zestaw odnowienia automatycznej kalibracji | AZ200734 | ABB
451 |  | Osłona przeciwpyłowa filtra | AZ200735 | ABB
452 |  | Osłona erozyjna korpusu sondy | AZ200736 | ABB
453 |  | Zestaw modernizacji filtra o dużej powierzchni | AZ200737 | ABB
454 |  | Zestaw części – rurka wtrysku gazu testowego | AZ200746 | ABB
455 |  | Zestaw części – filtr o dużej powierzchni | AZ200747 | ABB
456 |  | Zestaw zapasowy wkładu standardowego | AZ200750 | ABB
457 |  | Zestaw zapasowy wkładu standardowego + wyjście analogowe | AZ200751 | ABB
458 |  | Zestaw zapasowy wkładu standardowego + wej./wyj. cyfrowe | AZ200752 | ABB
459 |  | Zestaw zapasowy – płyta tylna typu 3 | AZ200757 | ABB
460 |  | Zestaw zapasowy – listwa zaciskowa typu 4 | AZ200758 | ABB
461 |  | Zestaw wymienny pompy powietrza referencyjnego 230 V | AZ200768 | ABB
462 |  | Zestaw wymienny pompy powietrza referencyjnego 110 V | AZ200769 | ABB
463 |  | Jednostka końcowa powietrza referencyjnego BSP 240 V | AZ200770 | ABB
464 |  | Jednostka końcowa powietrza referencyjnego BSP 110 V | AZ200771 | ABB
465 |  | Jednostka końcowa powietrza referencyjnego NPT 240 V | AZ200772 | ABB
466 |  | Jednostka końcowa powietrza referencyjnego NPT 110 V | AZ200773 | ABB
467 |  | Adapter IrDA | AZ200785 | ABB
468 |  | Przepływomierz 1/4" NPT (100–850 ccm) | AZ200786 | ABB
469 |  | Przepływomierz 1/4" BSP (100–850 ccm) | AZ200787 | ABB
470 |  | Przepływomierz 1/4" NPT (0,6–4,4 l/min) | AZ200788 | ABB
471 |  | Przepływomierz 1/4" BSP (0,6–4,4 l/min) | AZ200789 | ABB
472 |  | Płyta adaptacyjna 0,5 m → sondy dłuższe | AZ200794 | ABB
473 |  | Standardowa płyta montażowa dla sond 1–4 m | AZ200795 | ABB
474 |  | Standardowa płyta montażowa dla sond 0,5 m | AZ200796 | ABB
475 |  | Zestaw części – komora testowa Exd | AZ300745 | ABB
476 |  | Zestaw części – dyfuzor/iskrobezpiecznik Exd | AZ300746 | ABB
Uwagi:
1. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz