## Załącznik cenowy
Zał. 11 do SWZ - Formularz cenowy
Postępowanie pn. "Usuwanie awarii i usterek, wykonywanie remontów bieżących, planowych i modernizacji armatury zabudowanej na kotłach oraz instalacjach technologicznych kotłowni w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże", nr postępowania POST/PEC/PEC/UZR/00869/2025
Uwaga: 1. Prosimy nie modyfikować pól tabeli Formularza. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych kolorem zielonym. 2. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych i groszach. Najniższą wartością może być 1 grosz. 3. Cena jednostkowa za wykonanie poszczególnych czynności musi obejmować wszystkie koszty pracy zespołu (niezależnie od ilości osób), m.in. zakwaterowanie, diety, ubezpieczenie oraz wszelkie inne koszty poniesione w celu należytego wykonania usługi. 4. Uzupełniony Formularz cenowy należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy. 5. Załącznik nr 3 do Umowy zostanie utworzony na podstawie niniejszego Formularza cenowego wypełnionego i złożonego przez Wykonawcę wraz z Ofertą.
L.p. | Operacja | Zakres prac | Jednostka usługi | Ilość usług planowana do realizacji w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN] (kolumna ExF)
A | B | C | D | E | F | G
1. | Remont wodowskazu walczaka typu KTA KLINGER (6 szkieł TA28/I) | Remont wodowskazu walczaka typu KTA KLINGER (6 szkieł TA28/I) | Szt. | 72 |  | 0
2. | Wymiana wodowskazu KTA KLINGER na walczaku kotła OP 230 | Wymiana wodowskazu KTA KLINGER na walczaku kotła OP 230 | Szt. | 72 |  | 0
3. | Remont zaworu DVK - 2 DN 15; Pr 16 MPa | Naprawa zaworu DVK - 2 DN 15; Pr 16 Mpa końcówki do spawania | Szt. | 48 |  | 0
4. | Wymiana zaworu DVK2 (kołnierzowy) | Wymiana zaworu DVK2 - kołnierzowy | Szt. | 48 |  | 0
5. | Wymiana zaworu DVK2 (kołnierzowo – spawany) | Wymiana zaworu DVK2 – kołnierzowo - spawany | Szt. | 24 |  | 0
6. | Remont zaworu DN 15; Pr 16 - 20 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu DN 15; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 90 |  | 0
7. | Remont zaworu DN 25; Pr 16 - 20 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu DN 25; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 60 |  | 0
8. | Remont zaworu DN 50; Pr 16 - 20 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu DN 50; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 90 |  | 0
9. | Remont zasuwy DN 100; Pr 16 - 20 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zasuwy DN 100; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 6 |  | 0
10. | Remont zaworu rozruchowo kątowego DN 100; Pr 16 – 20 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu rozruchowo kątowy DN 100; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 6 |  | 0
11. | Remont zasuwy DN 150; Pr 16 - 20 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zasuwy DN 150; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 6 |  | 0
12. | Remont zasuwy DN 175; Pr 16 - 20 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zasuwy DN 175; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 6 |  | 0
13. | Remont zaworu regulacyjnego DN 25 Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu regulacyjnego DN 25 Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 18 |  | 0
14. | Remont zaworu regulacyjnego DN 50 Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu regulacyjnego DN 50 Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 18 |  | 0
15. | Remont zaworu regulacyjnego DN 100 Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu regulacyjnego DN 100 Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 6 |  | 0
16. | Remont zaworu zwrotnego DN 25; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu zwrotnego DN 25; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 6 |  | 0
17. | Remont zaworu zwrotnego DN 50; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Naprawa zaworu zwrotnego DN 50; Pr 16 Mpa; końcówki do spawania | Szt. | 6 |  | 0
18. | Remont zaworu DN 15-20 PN 4,0 MPa | Naprawa zaworu DN 15-20 PN 4,0 MPa | Szt. | 24 |  | 0
19. | Remont zaworu DN 25-32 PN 4,0 MPa | Naprawa zaworu DN 25-32 PN 4,0 MPa | Szt. | 30 |  | 0
20. | Remont DN 50 -65 PN 4,0 Mpa | Naprawa zaworu DN 50 -65 PN 4,0 Mpa | Szt. | 24 |  | 0
21. | Remont zasuwy DN 100 – DN 150 PN 4,0 MPa | Naprawa zasuwy DN 100 – DN 150 PN 4,0 MPa | Szt. | 6 |  | 0
22. | Remont zasuwy DN 200 – DN 250 PN 4,0 MPa | Naprawa zasuwy DN 200 – DN 250 PN 4,0 MPa | Szt. | 3 |  | 0
23. | Remont zasuwy DN 300 – DN 400 PN 4,0 MPa | Naprawa zasuwy DN 300 – DN 400 PN 4,0 MPa | Szt. | 3 |  | 0
24. | Remont zasuwy DN 500-600 PN 2,5 MPa | Naprawa zasuwy DN 500-600 PN 2,5 MPa | Szt. | 3 |  | 0
25. | Wymiana zaworu kołnierzowego DN 15 – DN 25 PN 4,0 MPa | Wymiana zaworu kołnierzowego DN 15 – DN 25 PN 4,0 MPa | Szt. | 30 |  | 0
26. | Wymiana zaworu kołnierzowego DN 32 – DN 50 PN 4,0 MPa | Wymiana zaworu kołnierzowego DN 32 – DN 50 PN 4,0 MPa | Szt. | 30 |  | 0
27. | Wymiana zaworu kołnierzowego DN 65 – DN 80 PN 4,0 MPa | Wymiana zaworu kołnierzowego DN 65 – DN 80 PN 4,0 MPa | Szt. | 12 |  | 0
28. | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 100 – DN 150 PN 4,0 MPa | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 100 – DN 150 PN 4,0 MPa | Szt. | 6 |  | 0
29. | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 200 – DN 250 PN 4,0 MPa | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 200 – DN 250 PN 4,0 MPa | Szt. | 3 |  | 0
30. | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 300 – DN 400 PN 4,0 MPa | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 300 – DN 400 PN 4,0 MPa | Szt. | 3 |  | 0
31. | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 500 – DN 600 PN 4,0 MPa | Wymiana zasuwy kołnierzowej DN 500 – DN 600 PN 4,0 MPa | Szt. | 3 |  | 0
32. | Naprawa zaworu bezpieczeństwa sprężynowy DN100/150 PN 4,0 MPa | Naprawa zaworu bezpieczeństwa sprężynowy DN100/150 PN 4,0 MPa | Szt. | 18 |  | 0
33. | Naprawa zaworu bezpieczeństwa sprężynowy DN 80/125 PN 4,0 MPa | Naprawa zaworu bezpieczeństwa sprężynowy DN 80/125 PN 4,0 MPa | Szt. | 6 |  | 0
34. | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 65/100 PN 4,0 MPa | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 65/100 PN 4,0 MPa | Szt. | 6 |  | 0
35. | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 80/125 PN 4,0 MPa | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 80/125 PN 4,0 MPa | Szt. | 6 |  | 0
36. | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 100/150 PN 4,0 MPa | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 100/150 PN 4,0 MPa | Szt. | 45 |  | 0
37. | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 150/250 PN 4,0 MPa | Kontrola i nastawa ciśnienia początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa sprężynowego DN 150/250 PN 4,0 MPa | Szt. | 18 |  | 0
38. | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 15 – 32 | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 15 – 32 | Szt. | 300 |  | 0
39. | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 40 – 65 | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 40 – 65 | Szt. | 180 |  | 0
40. | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 80 – 100 | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 80 – 100 | Szt. | 45 |  | 0
41. | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 125 – 200 | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 125 – 200 | Szt. | 30 |  | 0
42. | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 250 – 400 | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 250 – 400 | Szt. | 30 |  | 0
43. | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 500– 600 | Wymiana szczeliwa dławicowego armatury DN 500– 600 | Szt. | 30 |  | 0
44. | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN 15-50 | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN 15-50 | Szt. | 900 |  | 0
45. | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN 65-100 | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN 65-100 | Szt. | 150 |  | 0
46. | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN 125-200 | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN 125-200 | Szt. | 90 |  | 0
47. | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN250-400 | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN250-400 | Szt. | 30 |  | 0
48. | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN500-600 | Regulacja i konserwacja uszczelnień dławicowych armatury DN500-600 | Szt. | 30 |  | 0
49. | Wymiana armatury DN 6 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 6 z końcówkami do spawania | Szt. | 30 |  | 0
50. | Wymiana armatury DN 15 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 15 z końcówkami do spawania | Szt. | 30 |  | 0
51. | Wymiana armatury DN 25 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 25 z końcówkami do spawania | Szt. | 30 |  | 0
52. | Wymiana armatury DN 50 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 50 z końcówkami do spawania | Szt. | 30 |  | 0
53. | Wymiana armatury DN 65 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 65 z końcówkami do spawania | Szt. | 6 |  | 0
54. | Wymiana armatury DN 100 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 100 z końcówkami do spawania | Szt. | 6 |  | 0
55. | Wymiana armatury DN 200 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 200 z końcówkami do spawania | Szt. | 3 |  | 0
56. | Wymiana armatury DN 300 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 300 z końcówkami do spawania | Szt. | 3 |  | 0
57. | Wymiana armatury DN 500 z końcówkami do spawania | Wymiana armatury DN 500 z końcówkami do spawania | Szt. | 3 |  | 0
58. | Wymiana uszczelnienia dysku w przepustnicy DN 500 | Wymiana uszczelnienia dysku w przepustnicy DN 500 | Szt. | 6 |  | 0
59. | Przegląd napędu elektromechanicznego (AUMA, NWA) | Przegląd napędu elektromechanicznego (AUMA, NWA) | Szt. | 90 |  | 0
60. | Demontaż i montaż napędu elektromechanicznego | Demontaż i montaż napędu elektromechanicznego | Szt. | 150 |  | 0
61. | Konserwacja układu przeniesienia napędu (układ Cardana) armatury rozruchowo kątowej | Konserwacja układu przeniesienia napędu (układ Cardana) armatury rozruchowo kątowej | Szt. | 3 |  | 0
62. | Konserwacja dysz wtryskowych mocznika w instalacji SNCR | Konserwacja dysz wtryskowych mocznika w instalacji SNCR | Szt. | 3600 |  | 0
63. | Uzgodnienie technologii wymiany z UDT | Uzgodnienie technologii wymiany z UDT | Kpl | 15 |  | 0
64. |  | Wartość usług łącznie (suma pozycji 1 do 63) |  |  |  | 0
65. | Zakup części i materiałów | Planowana wartość materiałów koniecznych do wykonania zakresu prac ujętego w poz. 1 do 63, których zakup będzie dokonywany wyłącznie na polecenie Zamawiającego - przyjęto 3% łącznej wartości usług netto (pkt. 64 powyżej/komórka G69) | Kpl | Kz 5% | 5 | 0
L.p. | Operacja | Zakres prac | Jednostka usługi | Ilość usług planowana do realizacji w trakcie trwania umowy | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość pozycji netto [PLN] (kolumna ExF)
66. | Pozostałe Prace Utrzymaniowe objęte podstawowym zakresem Umowy, niezbędne do realizacji jej celu, niewymienione w tabeli powyżej w poz.1 - 63 | Prace mechaniczne ogólne –monter (prace wykonywane na obiekcie Zamawiającego | rbg | 1620 |  | 0
67. |  | Prace mechaniczne warsztatowe | rbg | 360 |  | 0
68. |  | Prace spawalnicze – spawacz z uprawnieniami podstawowymi | rbg | 288 |  | 0
69. |  | Prace spawalnicze spawacz z uprawnieniami UDT | rbg | 144 |  | 0
70. |  | Prace izolacyjno i murarskie | rbg | 216 |  | 0
71. |  | Prace rusztowaniowe | rbg | 216 |  | 0
72. |  | Prace elektryczne ogólne | rbg | 288 |  | 0
73. |  | Prace elektryczne specjalne, AKPiA | rbg | 288 |  | 0
74. |  | Obróbka cieplna spoin | rbg | 36 |  | 0
75. | Cena usług rozliczanych stawką rbg łącznie (suma poz. 66 do 74) |  |  |  |  | 0
76. | Wartość oferty NETTO (suma poz. 64 + 65 + 75) |  |  |  |  | 0
77. | podatek VAT 23% od poz. 76 |  |  |  |  | 0
78 | Wartość oferty BRUTTO (suma poz. 76 + 77) |  |  |  |  | 0
Koszty zakupu materiałów koniecznych do wykonania zakresu prac, ujętego w poz. 1 do 63, których zakup będzie dokonywany wyłącznie na polecenie Zamawiającego ( 5%).
…….………..….......................................... podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy