## Arkusz1
Załącznik nr 11 do SWZ - Formularz cenowy Załącznik do 1 OPZ - Katalog usług remontowych Załącznik nr 3 do Umowy - Katalog Czynności
Wykonywanie robót mechanicznych, diagnostycznych i instalacyjnych na obiektach produkcyjnych w PGE Zielona Góra S.A. POST/PEC/PEC/UZR/00886/2025
Lp | Element | Opis usługi | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | jm | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość całkowita w okresie obowiązywania umowy netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Wartość całkowita w okresie obowiązywania umowy brutto [PLN] | Uwagi
1 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury do DN 25 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury do DN 25 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 32-50 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury DN 32-50 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
5 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 65-125 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
6 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury DN 65-125 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
7 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 130-200 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
8 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury DN 130-200 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
9 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury powyżej DN 200 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
10 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury powyżej DN 200 z napędem ręcznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
11 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury do DN 25 z napędem elektrycznym | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
12 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury do DN 25 z napędem elektrycznym | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
13 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 32-50 z napędem elektrycznym | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
14 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury DN 32-50 z napędem elektrycznym | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
15 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 65-125 z napędem elektrycznym | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
16 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury DN 65-125 z napędem elektrycznym | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
17 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 130-200 z napędem elektrycznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
18 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury DN 130-200 z napędem elektrycznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
19 | ARMATURA do 4MPa | Przegląd i dławienie armatury powyżej DN 200 z napędem elektrycznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
20 | ARMATURA do 4MPa | Remont armatury powyżej DN 200 z napędem elektrycznym | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
21 | ARMATURA do 4MPa | Remont i nastawa UDT zaworu bezpieczeństwa do DN 25 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
22 | ARMATURA do 4MPa | Remont i nastawa UDT zaworu bezpieczeństwa DN 32-50 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
23 | ARMATURA do 4MPa | Remont i nastawa UDT zaworu bezpieczeństwa DN 65-100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
24 | ARMATURA do 4MPa | Remont i nastawa UDT zaworu bezpieczeństwa DN 125-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
25 | ARMATURA do 4MPa | Remont i nastawa UDT zaworu bezpieczeństwa do DN 250-300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
26 | ARMATURA do 4MPa | Remont i nastawa UDT zaworu bezpieczeństwa powyżej DN 300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
27 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej do DN 25 | 30 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
28 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 32-50 | 30 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
29 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 65-125 | 30 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
30 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 130-200 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
31 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 210-300 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
32 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej powyżej DN 300 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
33 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 15-25 | 30 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
34 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 32-50 | 30 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
35 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 65-125 | 30 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
36 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 130-200 | 30 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
37 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 210-300 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
38 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 300 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
39 | ARMATURA do 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych armatury do DN50 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
40 | ARMATURA do 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych armatury DN65-100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
41 | ARMATURA do 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych armatury DN125-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
42 | ARMATURA do 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych armatury DN250-300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
43 | ARMATURA do 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych armatury powyżej DN300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
44 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy do DN50 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
45 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy DN65-100 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
46 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy DN125-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
47 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy DN250-300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
48 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy DN350-800 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
49 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dzwonu zaworu/zasuwy do DN100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
50 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dzwonu zaworu/zasuwy DN125-250 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
51 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie dzwonu zaworu/zasuwy DN300-500 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
52 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie kadłub/pokrywa do DN100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
53 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie kadłub/pokrywa DN125-250 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
54 | ARMATURA do 4MPa | Uszczelnienie kadłub/pokrywa DN300-500 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
55 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy kołnierzowej do DN200 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
56 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy kołnierzowej DN300 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
57 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy kołnierzowej DN400 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
58 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy kołnierzowej DN500 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
59 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy kołnierzowej DN600 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
60 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy kołnierzowej DN800 | 15 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
61 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy z końcówkami do spawania do DN200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
62 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy z końcówkami do spawania DN300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
63 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy z końcówkami do spawania DN400 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
64 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy z końcówkami do spawania DN500 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
65 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy z końcówkami do spawania DN600 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
66 | ARMATURA do 4MPa | Wymiana przepustnicy z końcówkami do spawania powyżej DN600 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
67 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 15 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
68 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 15 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
69 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 20 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
70 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 20 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
71 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 25 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
72 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 25 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
73 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 40 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
74 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 40 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
75 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 50 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
76 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 50 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
77 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 65 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
78 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 65 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
79 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
80 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
81 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 125 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
82 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 125 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
83 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 150 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
84 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 150 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
85 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
86 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
87 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 250 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
88 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 250 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
89 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Przegląd i dławienie armatury DN 300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
90 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Remont armatury DN 300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
91 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 15-25 | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
92 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 32-50 | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
93 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 65-125 | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
94 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej DN 130-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
95 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy kołnierzowej powyżej DN200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
96 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania do DN15 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
97 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania do DN15, Trob535C (wraz z obróbką cieplną i badaniami NDT) | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
98 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 15-25 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
99 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 15-25, Trob535C (wraz z obróbką cieplną i badaniami NDT) | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
100 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 32-50 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
101 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 32-50, Trob535C (wraz z obróbką cieplną i badaniami NDT) | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
102 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 65-125 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
103 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 65-125, Trob535C (wraz z obróbką cieplną i badaniami NDT) | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
104 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 130-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
105 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 130-200, Trob535C (wraz z obróbką cieplną i badaniami NDT) | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
106 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 210-300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
107 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Wymiana zaworu/zasuwy z końcówkami do spawania DN 210-300, Trob535C (wraz z obróbką cieplną i badaniami NDT) | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
108 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych zaworu do DN50 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
109 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych zaworu DN65-100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
110 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych zaworu DN125-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
111 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Regeneracja pow. uszczelniajacych zaworu DN250-300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
112 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy do DN50 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
113 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy DN65-100 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
114 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy DN125-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
115 | ARMATURA Powyżej 4MPa | Uszczelnienie dławicy zaworu/zasuwy DN250-300 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
116 | Napędy | Remont napędu elektromechanicznego armatury do DN50 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
117 | Napędy | Remont napędu elektromechanicznego armatury DN65-125 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
118 | Napędy | Remont napędu elektromechanicznego armatury DN130-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
119 | Napędy | Remont napędu elektromechanicznego armatury powyżej DN200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
120 | Napędy | Remont napędu pneumatycznego armatury do DN50 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
121 | Napędy | Remont napędu pneumatycznego armatury powyżej DN50 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
122 | Napędy | Demontaż i montaż napędu elektromechanicznego (sprawdzenie poprawności działania, uzupełnienie smarów) do DN50 | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
123 | Napędy | Demontaż i montaż napędu elektromechanicznego (sprawdzenie poprawności działania, uzupełnienie smarów) DN65-125 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
124 | Napędy | Demontaż i montaż napędu elektromechanicznego (sprawdzenie poprawności działania, uzupełnienie smarów) DN130-200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
125 | Napędy | Demontaż i montaż napędu elektromechanicznego (sprawdzenie poprawności działania, uzupełnienie smarów) powyżej DN200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
126 | Napędy | Remont przekładni zasuw do DN100 | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
127 | Napędy | Remont przekładni zasuw DN101-DN200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
128 | Napędy | Remont przekładni zasuw powyżej DN200 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
129 | Napędy | Remont przekładni przepustnic do DN500 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
130 | Napędy | Remont przekładni przepustnic DN500-DN800 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
131 | Napędy | Remont przekładni przepustnic powyżej DN800 | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
132 | Napędy | Remont luzowników, siłowników lub motoreduktora z przezwojeniem z transportem, wraz z pracami towarzyszącymi. | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
133 | Napędy | Wymiana napędu zasuwy tego samego typu. | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
134 | Napędy | Prace związane z montażem nowego napędu zasuwy: dostosowanie układów wewnętrznych do systemu, montaż kabli: sterowniczego i siłowego od skrzynki sterowania miejscowego do napędu zawieradła, sprawdzenie odwzorowania sygnałów przychodzących z obiektu do nastawni, ustawienie wyłączników krańcowych wraz z pełnymi próbami napędu zasuwy. | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
135 | Napędy | Wymiana lub naprawa mechanizmu wyłączników momentowych oraz mechanizmu wyłączników krańcowych. | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
136 | Napędy | Ustawienie wyłączników krańcowych wraz z pełnymi próbami napędu zasuwy, sporządzenie protokołu. | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
137 | Napędy | Remont napędu elektromechanicznego do 40 Mn | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
138 | Napędy | Remont napędu elektromechanicznego powyżej 40 Mn | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
139 | Napędy | Wymiana napędu zasuwy tego samego typu. Wszystkie materiały dostarcza Wykonawca. | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
140 | Napędy | Pełne próby funkcjonalne armatury (miejscowe i zdalne) | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
141 | ARMATURA RÓŻNA | Usunięcie nieszczelności na wężownicy próbopobieraka. | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
142 | ARMATURA RÓŻNA | Demontaż i montaż próbopobieraka. | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
143 | ARMATURA RÓŻNA | Demontaż/montaż, czyszczenie wodowskazu walczaka WP, wymiana szkł, osłony mikowej oraz uszczelek. Szkła, uszczelnienia oraz osłony mikowe dostarcza Zamawiający | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
144 | ARMATURA RÓŻNA | Demontaż/montaż, czyszczenie wodowskazu walczaka NP, wymiana szkł, osłony mikowej oraz uszczelek. Szkła, uszczelnienia oraz osłony mikowe dostarcza Zamawiający | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
145 | RUROCIĄGI | Uszczelnienie połączenia kołnierzowego do DN50 -Wymiana uszczelki, Karta Połączenia Kołnierzowego | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
146 | RUROCIĄGI | Uszczelnienie połączenia kołnierzowego DN51-100 -Wymiana uszczelki, Karta Połączenia Kołnierzowego | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
147 | RUROCIĄGI | Uszczelnienie połączenia kołnierzowego DN101-200 -Wymiana uszczelki, Karta Połączenia Kołnierzowego | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
148 | RUROCIĄGI | Uszczelnienie połączenia kołnierzowego DN201-300 - Wymiana uszczelki, Karta Połączenia Kołnierzowego | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
149 | RUROCIĄGI | Uszczelnienie połączenia kołnierzowego powyżej DN300 - Wymiana uszczelki, Karta Połączenia Kołnierzowego | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
150 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności na rurociągu do Ø50mm (bez wymiany rurociągu) | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
151 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności na rurociągu o Ø51-150mm (bez wymiany rurociągu) | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
152 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności na rurociągu o Ø151-250mm (bez wymiany rurociągu) | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
153 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności na rurociągu o Ø 251-350mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
154 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności na rurociągu o Ø351-510mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
155 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności na rurociągu o Ø511-800mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
156 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu do Ø50mm - dwie spoiny | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
157 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø51-89mm - dwie spoiny | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
158 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø90-132mm - dwie spoiny | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
159 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø133-159mm - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
160 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø160-233mm - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
161 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu Ø234-360mm - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
162 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu 361-408mm - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
163 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu Ø409-509mm - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
164 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu Ø510-620mm - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
165 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu Ø623-833mm - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
166 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu do Ø50mm ze ze stali stopowej (z obróbką cieplną i badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
167 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø51-89mm ze ze stali stopowej (z obróbką cieplną i badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
168 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø90-132mm ze ze stali stopowej (z obróbką cieplną i badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
169 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø133-159mm ze ze stali stopowej (z obróbką cieplną i badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
170 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø160-233mm ze ze stali stopowej (z obróbką cieplną i badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
171 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu Ø234-360mm ze ze stali stopowej (z obróbką cieplną i badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
172 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu powyżej Ø361mm ze ze stali stopowej (z obróbką cieplną i badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
173 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu do Ø50mm ze ze stali nierdzewnej (z badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
174 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø51-89mm ze ze stali nierdzewnej(z badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
175 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø90-132mm ze ze stali nierdzewnej (z badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
176 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø133-159mm ze ze stali nierdzewnej (z badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
177 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociagu Ø160-233mm ze ze stali nierdzewnejj (z badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
178 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu Ø234-360mm ze ze stali nierdzewnej (z badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
179 | RUROCIĄGI | Wymiana odcinka rurociągu powyżej Ø361mm ze ze stali nierdzewnej (z badaniami NDT) - dwie spoiny | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
180 | RUROCIĄGI | Badania WIZUALNE spoiny | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
181 | RUROCIĄGI | Badania endoskopowe rurociągów | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
182 | RUROCIĄGI | Badania RADIOGRAFICZNE spoiny Ø25 do 133 mm | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
183 | RUROCIĄGI | Badania RADIOGRAFICZNE spoiny Ø140 do 508 mm | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
184 | RUROCIĄGI | Badania ULTRADŹWIĘKOWE spoiny do Ø82 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
185 | RUROCIĄGI | Badania ULTRADŹWIĘKOWE spoiny od Ø82 do 324 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
186 | RUROCIĄGI | Badania ULTRADŹWIĘKOWE spoiny Ø355 do 508 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
187 | RUROCIĄGI | Badania PENETRACYJNE spoiny do Ø25 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
188 | RUROCIĄGI | Badania PENETRACYJNE spoiny od Ø25 do 219 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
189 | RUROCIĄGI | Badania PENETRACYJNE spoiny od Ø244 do 508 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
190 | RUROCIĄGI | Badania MAGNETYCZNO - PROSZKOWE spoiny Ø 25 do 219 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
191 | RUROCIĄGI | Badania MAGNETYCZNO - PROSZKOWE spoiny Ø 244 do 508 mm | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
192 | RUROCIĄGI | Badanie grubości ścianek rurociągu (UT) | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
193 | RUROCIĄGI | Badanie grubości ścianek kolana (UTT) | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
194 | RUROCIĄGI | Badania staloskopowe | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
195 | RUROCIĄGI | Usuniecie nieszczelności na poł. gwintowanym do DN20 (3/8",1/2",3/4") | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
196 | RUROCIĄGI | Usuniecie nieszczelności na poł. gwintowanym od DN25 do DN40 (1",5/4",6/4") | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
197 | RUROCIĄGI | Usuniecie nieszczelności na poł. gwintowanym od DN50 do DN80 (2", 2i1/2", 3"), | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
198 | RUROCIĄGI | Remont kryzy, zwężki pomiarowej (I) - sprawdzenie i udrożnienie I zaworów / b)uruchomienie pomiaru ,sprawdzenie wskazań | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
199 | RUROCIĄGI | Remont kryzy, zwężki pomiarowej (II) - demontaż i montaż kryzy pomiarowej DN 250 - 600, przegląd ,czyszczenie ,wymiana uszczelek, uruchomienie pomiaru ,sprawdzenie wskazań | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
200 | RUROCIĄGI | Remont kryzy, zwężki pomiarowej lub montaż nowej kryzy- wykonanie połączeń kotwicznych, montaż kryzy , sensora ultradzwiękowego lub elektromagnetycznego, montaż pierwszych zaworów | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
201 | RUROCIĄGI | Remont króćca pomiarowego ciśnienia, poziomu (udrożnienie , uruchomienie pomiaru) | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
202 | RUROCIĄGI | Remont króćca pomiarowego ciśnienia, poziomu (wymiana króćca, uruchomienie pomiaru) | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
203 | RUROCIĄGI | Remont króćca pomiarowego ciśnienia, poziomu (demontaż, montaż nowego króćca) | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
204 | RUROCIĄGI | Wymiana zaworu lub kurka z przyłączem złączkowym pomiaru lokalnego | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
205 | RUROCIĄGI | Wymiana naczynia odpowietrzającego lub poziomowego, kondensacyjnego | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
206 | RUROCIĄGI | Wymiana rury syfonowej cylindr. ze złączem końcowym, zaworem i manometrem | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
207 | RUROCIĄGI | Wymiana rurek impulsowych stal. kotłowych bez szwu do fi 16mm- 1mb | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
208 | RUROCIĄGI | Wymiana rurek impulsowych stal. kotłowych bez szwu do fi 21,3mm- 1mb | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
209 | RUROCIĄGI | Orurowanie przetworników rurą stal. fi14 bez szwu do 1mb | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
210 | RUROCIĄGI | Orurowanie przetworników rurką miedzianą do fi 8mm | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
211 | RUROCIĄGI | Orurowanie przetworników rurką miedzianą do fi 12mm | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
212 | RUROCIĄGI | Wymiana rurek polietylenowych za 1mb | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
213 | RUROCIĄGI | Wymiana manometrów zwykłych (przemysłowych) - wybudowanie i zabudowanie manometru, przegląd i sprawdzenie podłączeń (uruchomienie) | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
214 | RUROCIĄGI | Wykonanie i wymiana lejka spływowego | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
215 | RUROCIĄGI | Wykonanie połączenia gwintowanego do DN 20 (3/8",1/2",3/4"), Materiał potrzebne do wykonania połączenia dostarcza WYKONAWCA (materiał uszczelniający, złączka typu mufa lub kolano), pozycja obejmuje wykonanie gwintu. | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
216 | RUROCIĄGI | Wykonanie połączenia gwintowanego do od Dn 25 do DN40 (1",5/4",6/4"), Materiał potrzebne do wykonania połączenia dostarcza WYKONAWCA (materiał uszczelniający, złączka typu mufa lub kolano), pozycja obejmuje wykonanie gwintu. | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
217 | RUROCIĄGI | Wykonanie połączenia gwintowanego od Dn 50 do Dn80 (2", 2i1/2", 3"), Materiał potrzebne do wykonania połączenia dostarcza WYKONAWCA (materiał uszczelniający, złączka typu mufa lub kolano), pozycja obejmuje wykonanie gwintu. | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
218 | RUROCIĄGI | Usuniecie nieszczelności na poł. gwintowanym DN 20 (3/8",1/2",3/4"), Materiały potrzebne do usunięcia nieszczelności na poł. gwintowanym dostarcza WYKONAWCA (materiał uszczelniający) | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
219 | RUROCIĄGI | Usuniecie nieszczelności na poł. gwintowanym od Dn 25 do DN40 (1",5/4",6/4"), Materiały potrzebne do usunięcia nieszczelności na poł. gwintowanym dostarcza WYKONAWCA (materiał uszczelniający) | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
220 | RUROCIĄGI | Usuniecie nieszczelności na poł. gwintowanym Dn 50 do Dn80 (2", 2i1/2", 3"), Materiały potrzebne do usunięcia nieszczelności na poł. gwintowanym dostarcza WYKONAWCA (materiał uszczelniający) | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
221 | RUROCIĄGI | Prace antykorozyjne obejmujące : czyszczenie malowanie z użyciem odpowiednich do wymagań materiałów za 1m2 | 20 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
222 | RUROCIĄGI | Przegląd odmulnika (d-ż i m-ż pokrywy, bębna sitowego z czyszczeniem sita i pow. wewnętrznej korpusu) | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
223 | RUROCIĄGI | Remont, z wymianą zużytych elementów konstrukcji stalowej podparć i zawieszeń rurociągów 1szt = 30 kg | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
224 | RUROCIĄGI | Remont żytych elementów konstrukcji stalowej podparć i zawieszeń rurociągów 1szt = 30 kg | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
225 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności za pomocą rękawów impregnowanych żywicami poliestrowymi na rurociągu o Ø151-250mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
226 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności za pomocą rękawów impregnowanych żywicami poliestrowymi na rurociągu o Ø 251-350mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
227 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności za pomocą rękawów impregnowanych żywicami poliestrowymi na rurociągu o Ø351-510mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
228 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności za pomocą rękawów impregnowanych żywicami poliestrowymi na rurociągu o Ø511-800mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
229 | RUROCIĄGI | Usunięcie nieszczelności za pomocą rękawów impregnowanych żywicami poliestrowymi na rurociągu powyżej Ø800mm (bez wymiany rurociągu) | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
230 | RUSZTOWANIA | Montaż/demontaż rusztowania do wysokosci 2m | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
231 | RUSZTOWANIA | Montaż/demontaż rusztowania do wysokosci 5m | 150 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
232 | RUSZTOWANIA | Montaż/demontaż rusztowania do wysokosci 10m | 150 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
233 | RUSZTOWANIA | Montaż/demontaż rusztowania do wysokosci 20m | 150 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
234 | RUSZTOWANIA | Montaż/demontaż rusztowania za każdy dodatkowy 1m powyżej wysokosci 20m | 150 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
235 | RUSZTOWANIA | Przeprowadzenie odbioru rusztowania. | 100 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
236 | RUSZTOWANIA | Wykonanie projektu rusztowania. | 80 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
237 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu do Ø32 gr.izolacji 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
238 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu do Ø32 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
239 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø33 do Ø58 gr.izolacji 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
240 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø33 do Ø58 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
241 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø59 do Ø76 gr.izolacji 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
242 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø59 do Ø76 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
243 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø77 do Ø108 gr.izolacji 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
244 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø77 do Ø108 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
245 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø109 do Ø159 gr.izolacji 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
246 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø109 do Ø159 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
247 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø160 do Ø219 gr.izolacji 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
248 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø160 do Ø219 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
249 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu powyżej Ø220 gr.izolacji 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
250 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu powyżej Ø220 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
251 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu do Ø32 gr.izolacji 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
252 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu do Ø32 gr.izolacji 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
253 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø33 do Ø58 gr.izolacji 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
254 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø33 do Ø58 gr.izolacji 100mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
255 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø59 do Ø76 gr.izolacji 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
256 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø59 do Ø76 gr.izolacji 100mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
257 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø77 do Ø108 gr.izolacji 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
258 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø77 do Ø108 gr.izolacji 100mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
259 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø109 do Ø159 gr.izolacji 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
260 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø109 do Ø159 gr.izolacji 100mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
261 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø160 do Ø219 gr.izolacji 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
262 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu od Ø160 do Ø219 gr.izolacji 100mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
263 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu powyżej Ø220 gr.izolacji 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
264 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej na rurociągu powyżej Ø220 gr.izolacji 100mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
265 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr. 50mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
266 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr od 50mm do 100mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
267 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr od 101mm do 200mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
268 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr powyżej 200mm (do 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
269 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr. 50mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
270 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr od 50mm do 100mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
271 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr od 101mm do 200mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
272 | PRACE IZOLACYJNE | Z wełny mineralnej ściany płaskiej izolacja gr powyżej 200mm (powyżej 150°C) - montaż | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
273 | PRACE IZOLACYJNE | Zbiorniki, dennice płaskie - wykonanie izolacji o grubości do 100 mm | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
274 | PRACE IZOLACYJNE | Zbiorniki, dennice płaskie - wykonanie izolacji o grubości powyżej 100 mm | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
275 | PRACE IZOLACYJNE | Zbiorniki, dennice płaskie - wykonanie izolacji o grubości powyżej 100 mm o kolejne 100mm | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
276 | PRACE IZOLACYJNE | Powierzchnie kształtowe, dennice wypukłe - wykonanie izolacji o grubości do 100 mm | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
277 | PRACE IZOLACYJNE | Powierzchnie kształtowe, dennice wypukłe - wykonanie izolacji o grubości powyżej 100 mm | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
278 | PRACE IZOLACYJNE | Powierzchnie kształtowe, dennice wypukłe - wykonanie izolacji o grubości powyżej 100 mm o kolejne 100mm | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
279 | PRACE IZOLACYJNE | Demontaż izolacji z wełny mineralnej i oczyszczenie | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
280 | PRACE IZOLACYJNE | Dem/napr/mont. kaptura na armaturze do DN100 | 100 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
281 | PRACE IZOLACYJNE | Dem/napr/mont. kaptura na armaturze DN100-250 | 100 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
282 | PRACE IZOLACYJNE | Dem/napr/mont. kaptura na armaturze DN250-600 | 100 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
283 | PRACE IZOLACYJNE | Dem/napr/mont. płaszcza z blachy ocynkowanej na rurociągu | 100 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
284 | PRACE IZOLACYJNE | Dem/napr/mont. płaszcza z blachy ocynkowanej na ścianie płaskiej | 100 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
285 | PRACE IZOLACYJNE | Wykonanie płaszcza z blachy ocynkowanej gr. od 0,6 do 0,8 mm na rurociągu | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
286 | PRACE IZOLACYJNE | Wykonanie płaszcza z blachy ocynkowanej gr. od 0,6 do 0,8 mm na ścianie płaskiej | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
287 | PRACE IZOLACYJNE | Wykonanie płaszcza z blachy aluminiowej o gr. do 0,8 mm na rurociągu | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
288 | PRACE IZOLACYJNE | Wykonanie płaszcza z blachy aluminiowej o gr. do 0,8 mm na ścianie płaskiej | 100 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
289 | PODESTY ROBOCZE | Inwentyryzacja, zaprojektowanie, przygotowanie warsztawowe, dostawa i montaż na obiekcie elementów konstrukcji wsporczej pomostu | 10 | kg |  | 0 | 23 | 0 | 0
290 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu RT 40x40 (chemoodporne-poliestrowe) wysokość 25mm | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
291 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu RT 40x40 (chemoodporne-poliestrowe) wysokość 38mm | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
292 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu RTK 40x40 (chemoodporne-poliestrowe) wysokość 25mm | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
293 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu RTK 40x40 (chemoodporne-poliestrowe) wysokość 38mm | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
294 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych ocynkowanych ogniowo | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
295 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 30x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
296 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 30x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
297 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 30x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
298 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 35x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
299 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 35x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
300 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowow, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 40x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
301 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowow, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 40x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
302 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x38 (ocynkowane ogniowow, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 40x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
303 | PODESTY ROBOCZE | wycięcie kratki podestowej na wymiar inny niż 1x1m oraz dowolny kształt | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
304 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowow, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 30x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
305 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 30x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
306 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 30x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
307 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 35x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
308 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 35x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
309 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 40x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
310 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 40x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
311 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X4KOZ Saretted 34x50 (ocynkowane ogniowo, zgrzewane) o gr. płaskownika nośnego 40x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
312 | PODESTY ROBOCZE | wycięcie kratki podestowej na wymiar inny niż 1x1m oraz dowolny kształt | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
313 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 30x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
314 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 30x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
315 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 30x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
316 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 35x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
317 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 35x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
318 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 40x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
319 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 40x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
320 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 33x33 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 40x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
321 | PODESTY ROBOCZE | wycięcie kratki podestowej na wymiar inny niż 1x1m oraz dowolny kształt | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
322 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 30x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
323 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 30x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
324 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 30x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
325 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 35x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
326 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 35x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
327 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 40x2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
328 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 40x3 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
329 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż krat pomostowych typu X5KOP Saretted 44x44 (ocynkowane ogniowo, prasowane-wciskane) o gr. płaskownika nośnego 40x4 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
330 | PODESTY ROBOCZE | wycięcie kratki podestowej na wymiar inny niż 1x1m oraz dowolny kształt | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
331 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż elementów montażowych Hilti (tależyk+kołek wstrzeliwany) | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
332 | PODESTY ROBOCZE | uzupełnienie brakujących elementów montażowych Hilti - talerzyk montażowy | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
333 | PODESTY ROBOCZE | uzupełnienie brakujących elementów montażowych Hilti - kołek wstrzeliwany | 10 | szt |  | 0 | 23 | 0 | 0
334 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż balustrad podestów roboczych | 10 | kg |  | 0 | 23 | 0 | 0
335 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż bortnicy z blachy gr. 3,0 mm | 10 | kg |  | 0 | 23 | 0 | 0
336 | PODESTY ROBOCZE | dostawa i montaż samozamykającej się bramki bezpieczeństwa | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
337 | PODESTY ROBOCZE | demontaż krat pomostowych z posegrowaniem i złożeniem we wskazanym miejscu | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
338 | PODESTY ROBOCZE | demontaż balustrad pomostowych z posegrowaniem i złożeniem we wskazanym miejscu | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
339 | PODESTY ROBOCZE | wykonanie projektu pomostu do 5 m² powierzchni | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
340 | PODESTY ROBOCZE | wykonanie projektu pomostu do 20 m² powierzchni | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
341 | PODESTY ROBOCZE | wykonanie projektu pomostu powyżej 20 m² powierzchni | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
342 | SCHODY ROBOCZE | dostawa i montaż elementów konstrukcji wsporczej schodów | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
343 | SCHODY ROBOCZE | dostawa i montaż stopnic schodowych antypoślizgowych o szerokości (głębokości) biegu do 270 mm | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
344 | SCHODY ROBOCZE | dostawa i montaż stopnic schodowych antypoślizgowych o szerokości (głębokości) biegu powyżej 270 mm | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
345 | SCHODY ROBOCZE | demontaż stopnic schodowych i złożenie we wskazanym miejscu | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
346 | SCHODY ROBOCZE | dostawa i montaż balustrad schodów roboczych | 10 | kg |  | 0 | 23 | 0 | 0
347 | SCHODY ROBOCZE | uzupełnienie elementów złącznych ocynkowanych: śruba+podkładka+nakrętka - M6 | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
348 | SCHODY ROBOCZE | uzupełnienie elementów złącznych ocynkowanych: śruba+podkładka+nakrętka - M8 | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
349 | SCHODY ROBOCZE | uzupełnienie elementów złącznych ocynkowanych: śruba+podkładka+nakrętka - M10 | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
350 | SCHODY ROBOCZE | uzupełnienie elementów złącznych ocynkowanych: śruba+podkładka+nakrętka - M12 | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
351 | SCHODY ROBOCZE | uzupełnienie elementów złącznych ocynkowanych: śruba+podkładka+nakrętka - M16 | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
352 | SCHODY ROBOCZE | wykonanie projektu schodów prostych do 5 m wysokości bez fundamentu | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
353 | SCHODY ROBOCZE | wykonanie projektu schodów prostych do 15 m wysokości bez fundamentu | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
354 | SCHODY ROBOCZE | wykonanie projektu schodów prostych powyżej 15 m wysokości bez fundamentu | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
355 | SCHODY ROBOCZE | wykonanie projektu schodów spiralnych do 5 m wysokości bez fundamentu | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
356 | SCHODY ROBOCZE | wykonanie projektu schodów spiralnych do 15 m wysokości bez fundamentu | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
357 | SCHODY ROBOCZE | wykonanie projektu schodów spiralnych powyżej 15 m wysokości bez fundamentu | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
358 | DRABINY ROBOCZE | dostawa i montaż drabiny wraz z zaplecznikiem ze stopniami tradycyjnymi | 10 | kg |  | 0 | 23 | 0 | 0
359 | DRABINY ROBOCZE | dostawa i montaż drabiny wraz z zaplecznikiem ze stopniami antypoślizgowymi | 10 | kg |  | 0 | 23 | 0 | 0
360 | DRABINY ROBOCZE | dostawa i montaż zapleczników na drabinie | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
361 | DRABINY ROBOCZE | dostawa i montaż zakotwienia drabiny | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
362 | DRABINY ROBOCZE | dostawa i montaż blokady wejścia lub samozaykacza do kosza drabiny | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
363 | DRABINY ROBOCZE | demontaż istniejących wraz z dostawą i montażem antypoślizgowych szczebli drabinowych | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
364 | DRABINY ROBOCZE | wykonanie projektu drabiny pionowej bez spoczników i podestów | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
365 | DRABINY ROBOCZE | wykonanie projektu drabiny pionowej ze spocznikami lub podestem pośrednim do 10 m | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
366 | DRABINY ROBOCZE | wykonanie projektu drabiny pionowej ze spocznikami lub podestem pośrednim powyżej 10 m | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
367 | INNE PRACE | wykonanie przeglądów, raportowanie wykonanych prac i bieżące ustalanie zakresu działań przyszłościowych | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
368 | INNE PRACE | wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
369 | INNE PRACE | wykonanie dla istniejącego pomostu obliczeń statyczno-wytrzymałościowych | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
370 | INNE PRACE | wykonanie fundamentu żelbetowego | 10 | m3 |  | 0 | 23 | 0 | 0
371 | INNE PRACE | demontaż różnych elementów stalowych z posegrowaniem i złożeniem we wskazanym miejscu | 10 | kg |  | 0 | 23 | 0 | 0
372 | INNE PRACE | czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie elementów stalowych wewnątrz obiektu dla środowika C3 i oczyszczenie powierzchni do St2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
373 | INNE PRACE | czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie elementów stalowych na zewewnątrz obiektu dla środowika C3 i oczyszczenie powierzchni do St2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
374 | INNE PRACE | czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie elementów stalowych wewnątrz obiektu dla środowika C4 i oczyszczenie powierzchni do St2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
375 | INNE PRACE | czyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie elementów stalowych na zewewnątrz obiektu dla środowika C4 i oczyszczenie powierzchni do St2 | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
376 | INNE PRACE | oczyszczenie powierzchni do St2, zabezpieczenie antykorozyjne i dwukrotne malowanie elementów stalowych drabiny | 10 | mb |  | 0 | 23 | 0 | 0
377 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji związanej z modernizacją, naprawą wymienników, chłodnic oraz zbiorników w UDT | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
378 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | przygotowanie poszczególnych wymienników, zbiorników lub chłodnic do wykonania prób ciśnieniowych po stronie wodnej/parowej/skroplin | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
379 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | Wykonanie punktów pomiarowych wewnątrz zbiornika/wymiennika | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
380 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | Wykonanie punktów pomiarowych na zewnątrz zbiornika/wymiennika | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
381 | KONDENSATOR | Otwarcie i zamknięcie włazu kondensatora wraz z wymianą uszczelnienia. | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
382 | KONDENSATOR | Otwarcie i zamknięcie dennicy komory wodnej | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
383 | KONDENSATOR | Przegląd i czyszczenie komory wodnej i dennicy | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
384 | KONDENSATOR | Przegląd i czyszczenie rurek wymiennikowych (1 kpl. = 100% rurek) | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Dane układu rurowego: 17.1. Ilosc rurek - 6520 17.2. Długosc rurki (łacznie z dnami sitowymi) - 9.15m 17.3. Średnica zewnętrzna rurki - 24 mm 17.4. Grubość ścianki rurki - 0.7 mm 17.5. Materiał - X5CrNiMo17122 17.6. Norma - DIN17457
385 | KONDENSATOR | Dostawa kołków Ø22/24 do rurek kondensatora | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
386 | KONDENSATOR | Usunięcie nieszczelności rurki kondensatora poprzez zakołkowanie. | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
387 | KONDENSATOR | Przegląd i czyszczenie komory skroplin | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
388 | KONDENSATOR | Przegląd i czyszczenie króćców odwodnień i odpowietrzeń | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
389 | KONDENSATOR | Przegląd i czyszczenie rurociągów odwodnień i odpowietrzeń | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
390 | KONDENSATOR | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej komory wodnej | 20 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
391 | KONDENSATOR | Czyszczenie (piaskowanie) protektorów ochronnych (1 kpl. = 100% protektorów) | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | W skraplaczu znajduje się razem 48 szt. protektorów ochronnych, które są rozmieszczone na ścianach sitowych komór wodnych dopływowo-odpływowej i nawrotnej
392 | KONDENSATOR | Wymiana protektorów ochronnych (1 kpl. = 100% protektorów) | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | W skraplaczu znajduje się razem 48 szt. protektorów ochronnych, które są rozmieszczone na ścianach sitowych komór wodnych dopływowo-odpływowej i nawrotnej
393 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC1 | Otwarcie i zamknięcie włazu wymiennika ciepłowniczego (podturbinowego) wraz z wymianą uszczelnienia. | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
394 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC1 | Otwarcie i zamknięcie dennicy komory wodnej | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
395 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC1 | Przegląd i czyszczenie komory wodnej i dennicy | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
396 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC1 | Przegląd i czyszczenie rurek wymiennikowych (1 kpl. = 100% rurek) | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Dane układu rurowego: 1. Ilosc rurek - 3700 2. Długosc rurki (łacznie z dnami sitowymi) - 10.00m 3. Średnica zewnętrzna rurki - 18 mm 4. Grubość ścianki rurki - 0.7 mm 5. Materiał - X6CrNiTi1810
397 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC1 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej komory wodnej | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
398 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC1 | Dostawa kołków Ø16/18 do rurek wymiennika ciepłowniczego | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
399 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC1 | Usunięcie nieszczelności rurki wymiennika ciepłowniczego poprzez zakołkowanie. | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
400 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC2 | Otwarcie i zamknięcie dennicy komory wodnej | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
401 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC2 | Przegląd i czyszczenie komory wodnej i dennicy | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
402 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC2 | Przegląd i czyszczenie rurek wymiennikowych (1 kpl. = 100% rurek) | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Dane układu rurowego: 1. Ilosc rurek - 3700 2. Długosc rurki (łacznie z dnami sitowymi) - 10.00m 3. Średnica zewnętrzna rurki - 18 mm 4. Grubość ścianki rurki - 0.7 mm 5. Materiał - X6CrNiTi1810
403 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC2 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej komory wodnej | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
404 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC2 | Dostawa kołków Ø16/18 do rurek wymiennika ciepłowniczego | 40 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
405 | WYMIENNIK CIEPŁOWNICZY PC2 | Usunięcie nieszczelności rurki wymiennika ciepłowniczego poprzez zakołkowanie. | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
406 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Lokalizacja i usunięcie nieszczelności wymiennika płytowego Alfa Laval typu M15-BFG8 (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
407 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Przegląd i czyszczenie wymiennika płytowego Alfa Laval typu M15-BFG8 (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
408 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Lokalizacja i usunięcie nieszczelności wymiennika płytowego Alfa Laval typu M6-FM (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
409 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Przegląd i czyszczenie wymiennika płytowego Alfa Laval typu M6-FM (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
410 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Lokalizacja i usunięcie nieszczelności wymiennika płytowego Alfa Laval typu MX25-MFMS (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
411 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Przegląd i czyszczenie wymiennika płytowego Alfa Laval typu MX25-MFMS (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
412 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Lokalizacja i usunięcie nieszczelności wymiennika płytowego Alfa Laval typu TM10-BFG (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
413 | WYMIENNIKI PŁYTOWE | Przegląd i czyszczenie wymiennika płytowego Alfa Laval typu TM10-BFG (obejmujący demontaż/montaż wymiennika) | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
414 | SKRAPLACZ PARY Z DŁAWNIC | Otwarcie i zamknięcie dennicy komory wodnej | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
415 | SKRAPLACZ PARY Z DŁAWNIC | Przegląd i czyszczenie komory wodnej i dennicy | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
416 | SKRAPLACZ PARY Z DŁAWNIC | Przegląd i czyszczenie rurek wymiennikowych (1 kpl. = 100% rurek) | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Dane układu rurowego: 1. Ilosc rurek - 201 2. Długosc rurki (łacznie z dnami sitowymi) - m 3. Średnica zewnętrzna rurki - 21,3 mm 4. Grubość ścianki rurki - 1 mm 5. Materiał - X6CrNiTi1810
417 | SKRAPLACZ PARY Z DŁAWNIC | Przegląd i czyszczenie komory wodnej i dennicy | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
418 | SKRAPLACZ PARY Z DŁAWNIC | Przegląd i czyszczenie króćców odwodnień i odpowietrzeń | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
419 | SKRAPLACZ PARY Z DŁAWNIC | Przegląd i czyszczenie rurociągów odwodnień i odpowietrzeń | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
420 | SKRAPLACZ PARY Z DŁAWNIC | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej komory wodnej | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
421 | ZBIORNIKI WODY: SUROWEJ, Z DEKARBONIZACJI, Z DEMINERALIZACJI, | Otwarcie i zamknięcie włazu zbiornika wraz z wymianą uszczelnień. | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
422 | ZBIORNIKI : WODY NADOSADOWEJ NR 1,2 | Czyszczenie wewnętrznej przestrzeni zbiornika | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0 | szacowana powierzchnia - ok. 50 m² dla 1 szt zbiornika,
423 | AKCELATOR, | Czyszczenie myjką wysokociśnieniową wewnętrznej przestrzeni zbiornika | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0 | szacowana powierzchnia - ok. 100 m²,
424 | ZBIORNIKI : NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW NR 1,2,3 | Czyszczenie myjką wysokociśnieniową wewnętrznej przestrzeni | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | szacowana powierzchnia - ok. 60 m² dla 1 szt. zbiornika,
425 | ZBIORNIKI : NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW NR 1,2,3 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej zbiornika | 20 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Uzupełnienie powłoki za pomocą środków chemoodpornych, szacowana powierzchnia - ok. 60 m² dla 1 szt. zbiornika
426 | ZBIORNIKI WODY: SUROWEJ, Z DEKARBONIZACJI, Z DEMINERALIZACJI, | Montaż/demontaż zaślepek na zbiorniku i rurociągach do próby wodnej | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
427 | ZBIORNIKI WODY: SUROWEJ, Z DEKARBONIZACJI, Z DEMINERALIZACJI, | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej zbiornika | 20 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Uzupełnienie powłoki za pomocą środków chemoodpornych, szacowana powierzchnia - ok. 100 m² dla 1 szt. zbiornika
428 | ZBIORNIKI WODY: SUROWEJ, Z DEKARBONIZACJI, Z DEMINERALIZACJI, | Miejscowa naprawa płaszcza w zbiorniku (dla celów ofertowych proszę przyjąć powierzchnię 500 x 500 mm – 1 szt.). | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Uzupełnienie powłoki za pomocą środków chemoodpornych
429 | ZBIORNIKI KWASU SOLNEGO ORAZ ŁUGU SODOWEGO | Otwarcie i zamknięcie włazu zbiornika wraz z wymianą uszczelnień. | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | średnica włazu DN600
430 | ZBIORNIKI KWASU SOLNEGO ORAZ ŁUGU SODOWEGO | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej zbiornika | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Uzupełnienie powłoki za pomocą środków chemoodpornych, szacowana powierzchnia - ok. 30 m² dla 1 szt. zbiornika
431 | ZBIORNIKI KWASU SOLNEGO ORAZ ŁUGU SODOWEGO | Montaż/demontaż zaślepek na zbiorniku i rurociągach do próby wodnej | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
432 | ZBIORNIKI KWASU SOLNEGO ORAZ ŁUGU SODOWEGO | Miejscowa naprawa płaszcza w zbiorniku (dla celów ofertowych proszę przyjąć powierzchnię 500 x 500 mm – 1 szt.). | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
433 | ROZPRĘŻACZ PRZYKOTŁOWY ORAZ PRZYTURBINOWY | Otwarcie i zamknięcie włazu rozprężacza wraz z wymianą uszczelnień. | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
434 | ROZPRĘŻACZ PRZYKOTŁOWY ORAZ PRZYTURBINOWY | Czyszczenie myjką wysokociśnieniową wewnętrznej przestrzeni rozprężacza wraz z utylizacją odpadów | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
435 | ROZPRĘŻACZ PRZYKOTŁOWY ORAZ PRZYTURBINOWY | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej rozprężacza | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
436 | ROZPRĘŻACZ PRZYKOTŁOWY ORAZ PRZYTURBINOWY | Montaż/demontaż zaślepek na rozprężaczu i rurociągach do próby wodnej | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
437 | ROZPRĘŻACZ PRZYKOTŁOWY ORAZ PRZYTURBINOWY | Miejscowa naprawa płaszcza w rozprężaczu (dla celów ofertowych proszę przyjąć powierzchnię 500 x 500 mm – 1 szt.). | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
438 | ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA | Otwarcie i zamknięcie włazu zbiornika wraz z wymianą uszczelnień. | 20 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | średnica włazu DN600
439 | ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA | Czyszczenie myjką wysokociśnieniową wewnętrznej przestrzeni zbiornika wraz z utylizacją odpadów | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
440 | ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej zbiornika | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
441 | ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA | Montaż/demontaż zaślepek na zbiorniku i rurociągach do próby wodnej | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
442 | ZBIORNIKI SPRĘŻONEGO POWIETRZA | Miejscowa naprawa płaszcza w zbiorniku (dla celów ofertowych proszę przyjąć powierzchnię 500 x 500 mm – 1 szt.). | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
443 | WYMIENNIKI JONITOWE, FILTR ŻWIROWY | Montaż, demontaż pochylni transportowej | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
444 | WYMIENNIKI JONITOWE, FILTR ŻWIROWY | Otwarcie i zamknięcie włazu zbiornika wraz z wymianą uszczelnień. | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
445 | WYMIENNIKI JONITOWE, | Usunięcie złoża filtracyjnego zbiornika wraz z utylizacją odpadów | 10 | m3 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | kod odpadu : 190905 - Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne, szacowane ilości: 1/ wymiennik słabo kwaśny – 3 x 6 m3 2/ wymiennik silnie kwaśny – 2 x 3,925 m3 3/ wymiennik słabo zasadowy – 2 x 2,6 m3 4/ wymiennik silnie zasadowy – 2 x 2,25 m3 5/ wymiennik dwujonitowy – 2 x 1,325 m3
446 | FILTR ŻWIROWY | Usunięcie złoża filtracyjnego zbiornika wraz z utylizacją odpadów | 10 | m3 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | kod odpadu : 190999 - Inne niewymienione odpady (żwir filtracyjny), szacowane ilości: 4 x 12 m3
447 | WYMIENNIKI JONITOWE, FILTR ŻWIROWY | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej zbiornika | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Uzupełnienie powłoki za pomocą środków chemoodpornych, szacowana powierzchnia - ok. 30 m² dla 1 szt. zbiornika
448 | WYMIENNIKI JONITOWE, FILTR ŻWIROWY | Montaż/demontaż zaślepek na zbiorniku i rurociągach do próby wodnej | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
449 | WYMIENNIKI JONITOWE, FILTR ŻWIROWY | Miejscowa naprawa płaszcza w zbiorniku (dla celów ofertowych proszę przyjąć powierzchnię 500 x 500 mm – 1 szt.). | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
450 | WYMIENNIKI JONITOWE, FILTR ŻWIROWY | Dostawa i montaż dysz filtracyjnych | 20 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
451 | WYMIENNIKI JONITOWE, | Dostawa i ułożenie złoża filtracyjnego w zbiorniku | 10 | m3 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | szacowane ilości dostawy złoża: • wymiennik słabo kwaśny – 6 m³ • wymiennik silnie kwaśny – 3,925 m³ • Wymiennik słabo zasadowy – 2,6 m³ • Wymiennik silnie zasadowy – 2,25 m³ • Wymiennik dwujonitowy – 1,325 m³
452 | FILTR ŻWIROWY | Dostawa i ułożenie złoża filtracyjnego w zbiorniku | 10 | m3 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | Złoże górne: żwir o granulacji - 0,8 – 1,4 mm Wysokość złoża górnego - H = 0,8 m Objętość złoża górnego - V = 9,6 m³ Złoże dolne: żwir o granulacji - 3,0 – 5,0 mm Wysokość złoża dolnego - H = 0,2 m Objętość złoża dolnego - V = 2,4 m³
453 | WALCZAKI WP i NP | Otwarcie i zamknięcie włazu zbiornika wraz z wymianą uszczelnień. | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0
454 | WALCZAKI WP i NP | Czyszczenie myjką wysokociśnieniową wewnętrznej przestrzeni zbiornika wraz z utylizacją odpadów | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
455 | WALCZAKI WP i NP | Czyszczenie myjką wysokociśnieniową wewnętrznej przestrzeni kolumny sygnalizacyjnej zbiornika wraz z utylizacją odpadów | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0
456 | WALCZAKI WP i NP | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni wewnętrznej zbiornika | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
457 | WALCZAKI WP i NP | Montaż/demontaż zaślepek na zbiorniku i rurociągach do próby wodnej | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
458 | WALCZAKI WP i NP | Miejscowa naprawa płaszcza w zbiorniku (dla celów ofertowych proszę przyjąć powierzchnię 500 x 500 mm – 1 szt.). | 10 | szt. |  | 0 | 23 | 0 | 0
459 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | Oczyszczenie powierzchni i elementów konstrukcyjnych metodą piaskowania | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | przygotowanie miejsca pracy będzie rozliczane z RBG
460 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | Oczyszczenie powierzchni i elementów konstrukcyjnych metodą sodowania | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | j.w.
461 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | Oczyszczenie powierzchni i elementów konstrukcyjnych metodą korundowania | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | j.w.
462 | WYMIENNIKI, CHŁODNICE, ZBIORNIKI | Oczyszczenie powierzchni i elementów konstrukcyjnych metodą szkiełkowania | 10 | m2 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | j.w.
463 | SPRĘŻARKI | Serwis KM | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | wykonywany co każde 2.000 godzin pracy (ewentualnie 1 raz na rok). Obejmuje wymianę oleju, filtrów i wszystkich uszczelnień w zaworach: wlotowym, wylotowym, próżniowym. Regulację i sprawdzenie połączeń elektrycznych. Czyszczenie i ocena stanu technicznego, sprawdzenie stanu dokręcenia śrub kontaktowych i mocujących. (bez materiałów) | 2 sztuk sprężarek powietrza Hydrovane: typu 975ACE08 o numerze fabrycznym 975-900507-0212 typu V37ACE08 o numerze fabrycznym V37-002221-1004
464 | SPRĘŻARKI | Serwis KS | 10 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | wykonywany co każde 6.000 godzin jest dodatkowym serwisem dla KM. Obejmuje oprócz czynności z zakresu KM dodatkowo wymianę separatora powietrze/olej i termostatu. Smarowanie łożysk silnika.(bez materiałów)
465 | SPRĘŻARKI | Serwis KT | 5 | kpl |  | 0 | 23 | 0 | 0 | przegląd główny sprężarki. Częstość jego wykonywania zależy od warunków pracy sprężarki i jej stanu technicznego. W praktyce konieczność jego wykonania jest między 25.000 - 40.000 godzin. Zawiera wszystkie elementy serwisów KM i KS oraz całkowity demontaż stopnia sprężającego, uszczelnień wału, wymianę elementów sprzęgła itp. (bez materiałów)
SUMA | [5 empty] | 0 | - | 0 | 0
Lp | Element | Szacunkowa ilość w okresie obowiązywania Umowy | jm | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość całkowita w okresie obowiązywania umowy netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Wartość całkowita w okresie obowiązywania umowy brutto [PLN]
1 | Prace spawalnicze | 1000 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
2 | Prace warsztatowe | 2000 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
3 | Prace monterskie | 2000 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
4 | Prace pomocnicze | 2000 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
5 | Prace rusztowaniowe | 1000 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
6 | Prace izolerskie | 2000 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
7 | Prace elektryczne i AKPIA | 500 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
8 | Nadzór wykonawcy | 1000 | zł/rbg |  | 0 | 23 | 0 | 0
9 | maszyny warsztatu obróbki | 400 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
10 | wózek widłowy /platforma | 400 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
11 | samochód do 5t | 250 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
12 | samochód pow. 5t | 250 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
13 | spawarka | 500 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
14 | dźwig do 5t | 200 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
15 | dźwig od 5t do 10t | 200 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
16 | dźwig od 11t do 40t | 200 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
17 | dźwig od 41t do 60t | 200 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
18 | dźwig od 61t do 80t | 100 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
19 | dźwig od 81t do 120t | 100 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
20 | dźwig od 121t do 200t | 100 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
21 | dźwig od 201t do 300t | 100 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
22 | dźwig pow/ 300t | 100 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
23 | wysięgnik/podnośnik koszowy do 15m | 200 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
24 | wysięgnik/podnośnik koszowy pow. 15m | 100 | zł/mg. |  | 0 | 23 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | 0 | - | 0 | 0
PODSUMOWANIE
Nazwa tabeli |  |  | Wartość całkowita w okresie obowiązywania umowy netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Wartość całkowita w okresie obowiązywania umowy brutto [PLN]
Prace skatalogowane |  |  | 0 | 23 | 0 | 0
Prace nieskatalogowane |  |  | 0 | 23 | 0 | 0
Suma prac |  |  | 0 | - | 0 | 0
10 % Waloryzacji |  |  | 0 | 23 | 0 | 0
Koszt Oferty |  |  | 0 | 23 | 0 | 0
Cena brutto Oferty (PLN) słownie [......]
UWAGA: w Systemie zakupowym GK PGE należy wpisać cenę netto i brutto (suma wszystkich tabel)
dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy